Документ предоставлен КонсультантПлюс

# Зарегистрировано в Минюсте России 22 сентября 2026 г. N 88394

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ

ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

ПРИКАЗ

от 20 июля 2026 г. N 578

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМ ПРОВЕРОЧНЫХ ЛИСТОВ (СПИСКОВ

КОНТРОЛЬНЫХ ВОПРОСОВ, ОТВЕТЫ НА КОТОРЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ

О СОБЛЮДЕНИИ ИЛИ НЕСОБЛЮДЕНИИ КОНТРОЛИРУЕМЫМ ЛИЦОМ

ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ), ПРИМЕНЯЕМЫХ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ

ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ

ЧЕЛОВЕКА, ЕЕ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ И ПОДВЕДОМСТВЕННЫМИ

ЕЙ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ

ПЛАНОВЫХ КОНТРОЛЬНЫХ (НАДЗОРНЫХ) МЕРОПРИЯТИЙ (РЕЙДОВЫХ

ОСМОТРОВ, ВЫЕЗДНЫХ ПРОВЕРОК) ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО

ГОСУДАРСТВЕННОГО САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

(НАДЗОРА) ЗА ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ПОМЕЩЕНИЙ, ЗДАНИЙ, СООРУЖЕНИЙ,

ОБОРУДОВАНИЯ, А ТАКЖЕ ЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ

СУБЪЕКТОВ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ПРОДАЖУ ТОВАРОВ, ВЫПОЛНЕНИЕ

ОТДЕЛЬНЫХ РАБОТ ИЛИ ОКАЗАНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ УСЛУГ,

И ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, КОТОРЫЕ В ПРОЦЕССЕ

СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЕСПЕЧИВАЮТ

БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ТРУДА

В соответствии с частью 1 статьи 53 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", подпунктами "а" и "г" пункта 4, пунктом 35 Положения о федеральном государственном санитарно-эпидемиологическом контроле (надзоре), утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2021 N 1100, пунктами 3, 11 требований к разработке, содержанию, общественному обсуждению проектов форм проверочных листов, утверждению, применению, актуализации форм проверочных листов, а также случаев обязательного применения проверочных листов, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 27.10.2021 N 1844, приказываю:

1. Утвердить:

1) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговлю непродовольственными товарами, согласно приложению N 1 к настоящему приказу;

2) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при предоставлении гостиничных услуг, согласно приложению N 2 к настоящему приказу;

3) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при предоставлении услуг временного проживания в общежитиях, согласно приложению N 3 к настоящему приказу;

4) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в организациях социального обслуживания, согласно приложению N 4 к настоящему приказу;

5) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении деятельности хозяйствующими субъектами, осуществляющими санитарную обработку лиц без определенного места жительства и их вещей, согласно приложению N 5 к настоящему приказу;

6) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами, согласно приложению N 6 к настоящему приказу;

7) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении деятельности организаций, осуществляющих холодное и (или) горячее водоснабжение с использованием централизованных и (или) нецентрализованных систем холодного (горячего) водоснабжения, согласно приложению N 7 к настоящему приказу;

8) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность по водоотведению сточных вод в водные объекты, согласно приложению N 8 к настоящему приказу;

9) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, осуществляющим рекреационную деятельность на водных объектах, согласно приложению N 9 к настоящему приказу;

10) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, оказывающим медицинские услуги, согласно приложению N 10 к настоящему приказу;

11) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при предоставлении услуг аптечными организациями, согласно приложению N 11 к настоящему приказу;

12) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности по оказанию услуг по воспитанию и обучению, уходу и присмотру за детьми при организации проведения временного досуга детей в помещениях (специально выделенных местах), устроенных в торговых, культурно-досуговых центрах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения (в детских центрах, центрах развития детей, реализующих образовательные программы дошкольного образования и (или) осуществляющих присмотр и уход за детьми, детских игровых комнатах), согласно приложению N 12 к настоящему приказу;

13) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности по оказанию услуг по воспитанию и обучению, уходу и присмотру за детьми в дошкольных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования и (или) осуществляющих присмотр и уход за детьми, согласно приложению N 13 к настоящему приказу;

14) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности хозяйствующих субъектов, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, согласно приложению N 14 к настоящему приказу;

15) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности хозяйствующих субъектов, реализующих образовательные программы дополнительного образования, согласно приложению N 15 к настоящему приказу;

16) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности хозяйствующих субъектов, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования, согласно приложению N 16 к настоящему приказу;

17) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности хозяйствующих субъектов, реализующих образовательные программы высшего профессионального образования, согласно приложению N 17 к настоящему приказу;

18) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности по предоставлению мест временного проживания, социальных услуг для детей в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях социального обслуживания семьи и детей, согласно приложению N 18 к настоящему приказу;

19) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием, согласно приложению N 19 к настоящему приказу;

20) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием детей (загородные стационарные лагеря), согласно приложению N 20 к настоящему приказу;

21) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к организации отдыха детей и молодежи в палаточных лагерях, согласно приложению N 21 к настоящему приказу;

22) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к проведению массовых мероприятий с участием детей и молодежи, согласно приложению N 22 к настоящему приказу;

23) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к организации перевозок организованных групп детей железнодорожным транспортом, согласно приложению N 23 к настоящему приказу;

24) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания детей, согласно приложению N 24 к настоящему приказу;

25) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при размещении, устройстве, содержании, эксплуатации зданий, помещений общественных туалетов, согласно приложению N 25 к настоящему приказу;

26) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к объектам, являющимся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека, согласно приложению N 26 к настоящему приказу;

27) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к размещению и эксплуатации радиоэлектронных средств, согласно приложению N 27 к настоящему приказу;

28) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении деятельности хозяйствующими субъектами по обращению пестицидов и агрохимикатов, согласно приложению N 28 к настоящему приказу;

29) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность с отходами и к объектам, в результате деятельности которых образуются отходы, в том числе отходы животноводства (навоза) и птицеводства (помета), согласно приложению N 29 к настоящему приказу;

30) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, которые в процессе своей деятельности обеспечивают безопасные условия труда, согласно приложению N 30 к настоящему приказу;

31) форму проверочного листа (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемого Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности организаций труда и отдыха (полевой практики), согласно приложению N 31 к настоящему приказу.

2. Контрольные (надзорные) мероприятия (плановый рейдовый осмотр, плановая выездная проверка) не ограничиваются оценкой соблюдения обязательных требований, в отношении которых в формах проверочных листов (приложения N N 1 - 31 к настоящему приказу) определен список вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований.

3. Признать утратившими силу:

1) приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 20.01.2022 N 18 "Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и подведомственными ей федеральными государственными учреждениями при проведении плановых контрольных (надзорных) мероприятий (рейдовых осмотров, выездных проверок) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за эксплуатацией помещений, зданий, сооружений, оборудования, а также за деятельностью хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение отдельных работ или оказание отдельных услуг, и хозяйствующих субъектов, которые в процессе своей деятельности обеспечивают безопасные условия труда" (зарегистрирован Минюстом России 25.02.2022, регистрационный N 67473);

2) приказ Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 17.11.2025 N 806 "О внесении изменений в приказ Роспотребнадзора от 20.01.2022 N 18 "Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и подведомственными ей федеральными государственными учреждениями при проведении плановых контрольных (надзорных) мероприятий (рейдовых осмотров, выездных проверок) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за эксплуатацией помещений, зданий, сооружений, оборудования, а также за деятельностью хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение отдельных работ или оказание отдельных услуг, и хозяйствующих субъектов, которые в процессе своей деятельности обеспечивают безопасные условия труда" (зарегистрирован Минюстом России 31.03.2026, регистрационный N 85820).

Руководитель

А.Ю.ПОПОВА

# Приложение N 1

к приказу Роспотребнадзора

от 20.07.2026 N 578

ФОРМА

|  | поле для нанесения QR-кода |
| --- | --- |

Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговлю непродовольственными товарами

| 1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора) регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений железнодорожных вокзалов. |  |
| --- | --- |
| 2. Наименование контрольного (надзорного) органа: |  |
|  | . |
| 3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа: |  |
|  | . |
| 4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: |  |
|  | . |
| 5. Дата заполнения проверочного листа: |  |
|  | . |
| 6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: |  |
|  | . |
| 7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами (далее - контролируемое лицо): |  |
|  | . |
| 8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: |  |
|  | . |
| 9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа: |  |
| (Дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ) |  |
| 10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: |  |
|  | . |
| 11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист: |  |
|  | . |
| 12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований: |  |

| N | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы |  |  |  | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Да | Нет | Неприменимо | Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы "Неприменимо") |  |
| 1. | Осуществляется ли контролируемым лицом в соответствии с осуществляемой им деятельностью по предоставлению услуг населению производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, с проведением лабораторных исследований и измерений на базе испытательной лаборатории (центра), принадлежащей хозяйствующему субъекту или иной лаборатории (центра), аккредитованной в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации? |  |  |  |  | пункт 3 санитарных правил СП 2.1.4284-26 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.06.2026 N 20 <1> (далее - СП 2.1.4284-26) |
| 2. | Оборудованы ли контролируемым лицом здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения? |  |  |  |  | пункт 4 СП 2.1.4284-26 |
| 3. | Оборудованы ли контролируемым лицом здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения, либо в подземные водонепроницаемые сооружения с дальнейшим вывозом на очистные сооружения (в случае отсутствия централизованной системы водоснабжения и водоотведения)? |  |  |  |  | пункт 4 СП 2.1.4284-26 |
| 4. | Установлены ли контролируемым лицом водонагревающие устройства (в случае отсутствия горячего централизованного водоснабжения)? |  |  |  |  | пункт 4 СП 2.1.4284-26 |
| 5. | Соответствует ли гигиеническим нормативам вода, используемая контролируемым лицом в хозяйственно-питьевых и бытовых целях? |  |  |  |  | пункт 5 СП 2.1.4284-26; главы III, IV санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 2 <2> (далее - СанПиН 1.2.3685-21) |
| 6. | Обеспечено ли контролируемым лицом исключение использования воды из системы отопления для технологических, а также хозяйственно-бытовых целей? |  |  |  |  | пункт 5 СП 2.1.4284-26; главы III, IV СанПиН 1.2.3685-21 |
| 7. | Обеспечиваются ли контролируемым лицом в помещениях параметры микроклимата, воздухообмена, определенные требованиями гигиенических нормативов? |  |  |  |  | пункт 6 СП 2.1.4284-26; глава V СанПиН 1.2.3685-21 |
| 8. | Обеспечивает ли контролируемое лицо отсутствие превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе, определенных требованиями гигиенических нормативов? |  |  |  |  | пункт 6 СП 2.1.4284-26; глава I СанПиН 1.2.3685-21 |
| 9. | Обеспечено ли контролируемым лицом соответствие в помещениях уровней естественного и искусственного освещения, инсоляции гигиеническим нормативам? |  |  |  |  | пункт 7 СП 2.1.4284-26; глава V СанПиН 1.2.3685-21 |
| 10. | Обеспечено ли контролируемым лицом соответствие в помещениях уровня шума гигиеническим нормативам? |  |  |  |  | пункт 7 СП 2.1.4284-26; глава V СанПиН 1.2.3685-21 |
| 11. | Обеспечено ли контролируемым лицом соответствие уровня вибрации в помещениях гигиеническим нормативам? |  |  |  |  | пункт 7 СП 2.1.4284-26; глава V СанПиН 1.2.3685-21 |
| 12. | Обеспечено ли контролируемым лицом соответствие уровня электромагнитных полей в помещениях гигиеническим нормативам? |  |  |  |  | пункт 7 СП 2.1.4284-26; глава V СанПиН 1.2.3685-21 |
| 13. | Проводится ли контролируемым лицом обследование технического состояния системы вентиляции перед вводом здания (помещения) в эксплуатацию или его реконструкцией, через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет? |  |  |  |  | пункт 8 СП 2.1.4284-26 |
| 14. | Обеспечены ли контролируемым лицом помещения, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги местной системой вытяжной вентиляции? |  |  |  |  | пункт 8 СП 2.1.4284-26 |
| 15. | Осуществляются ли контролируемым лицом при обследовании технического состояния вентиляции инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха? |  |  |  |  | пункт 8 СП 2.1.4284-26 |
| 16. | Обеспечивается ли контролируемым лицом отсутствие дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком на покрытии пола и стен помещений? |  |  |  |  | пункт 9 СП 2.1.4284-26 |
| 17. | Обеспечивается ли контролируемым лицом устойчивость к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств покрытий пола и стен помещений? |  |  |  |  | пункт 9 СП 2.1.4284-26 |
| 18. | Выполнена ли контролируемым лицом отделка потолков помещений из влагостойких материалов (для помещений с повышенной влажностью воздуха)? |  |  |  |  | пункт 9 СП 2.1.4284-26 |
| 19. | Проводится ли контролируемым лицом ежедневно (или по мере загрязнения) уборка собственной территории? |  |  |  |  | пункт 10 СП 2.1.4284-26 |
| 20. | Организован ли контролируемым лицом сбор отходов в контейнеры, закрывающиеся крышками? |  |  |  |  | пункт 11 СП 2.1.4284-26 |
| 21. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на заполнение контейнеров отходами сверх их краев? |  |  |  |  | пункт 11 СП 2.1.4284-26 |
| 22. | Имеет ли у контролируемого лица контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов твердое покрытие? |  |  |  |  | пункт 12 СП 2.1.4284-26 |
| 23. | Промаркирован ли контролируемым лицом уборочный инвентарь, используемый для уборки помещений, в зависимости от назначения помещений, класса чистоты (для медицинских организаций), а также вида убираемого объекта (пол, стены)? |  |  |  |  | пункт 13 СП 2.1.4284-26 |
| 24. | Обеспечено ли контролируемым лицом наличие инвентаря для уборки туалетов с иной (отличной от другого инвентаря) маркировкой, хранится ли он отдельно от другого инвентаря? |  |  |  |  | пункт 13 СП 2.1.4284-26 |
| 25. | Обеспечивается ли контролируемым лицом по окончании уборки промывка инвентаря с использованием моющих средств, ополаскивание проточной водой и просушивание? |  |  |  |  | пункт 13 СП 2.1.4284-26 |
| 26. | Проводится ли контролируемым лицом обработка инвентаря для туалетов после использования дезинфицирующими средствами? |  |  |  |  | пункт 13 СП 2.1.4284-26 |
| 27. | Обеспечено ли отсутствие в помещениях контролируемого лица насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности? |  |  |  |  | пункт 14 СП 2.1.4284-26 |
| 28. | Проводится ли контролируемым лицом при появлении синантропных насекомых и грызунов дезинсекция и дератизация силами организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность (в отсутствие работников и потребителей)? |  |  |  |  | пункт 14 СП 2.1.4284-26; пункты 98, 108 санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 4 <3> |
| 29. | Выполнена ли контролируемым лицом внутренняя отделка помещений, используемых для хранения и реализации продукции производственно-технического назначения, товаров для личных и бытовых нужд (далее - товары), из материалов, позволяющих проводить ежедневную уборку с применением моющих средств? |  |  |  |  | пункт 15 СП 2.1.4284-26 |
| 30. | Обеспечено ли контролируемым лицом отсутствие повреждений внутренней отделки помещений, используемых для хранения и реализации товаров? |  |  |  |  | пункт 15 СП 2.1.4284-26 |
| 31. | Обеспечены ли контролируемым лицом условия при транспортировании товаров бытовой химии, парфюмерных и косметических товаров, строительных материалов совместно с пищевой продукцией, исключающие их соприкосновение, загрязнение, а также изменение потребительских свойств пищевой продукции? |  |  |  |  | пункт 16 СП 2.1.4284-26 |
| 32. | Не допускается ли контролируемым лицом перевозка пестицидов и агрохимикатов транспортом, предназначенным для транспортировки пищевой продукции? |  |  |  |  | пункт 17 СП 2.1.4284-26 |
| 33. | Осуществляется ли контролируемым лицом хранение, транспортирование, реализация пестицидов и агрохимикатов в герметичной потребительской и (или) транспортной упаковке? |  |  |  |  | пункт 18 СП 2.1.4284-26 |
| 34. | Осуществляется ли контролируемым лицом хранение пестицидов и агрохимикатов, строительных материалов в отдельных помещениях, предназначенных для этих целей или в выделенных зонах складов для непродовольственных товаров? |  |  |  |  | пункт 19 СП 2.1.4284-26 |

| (должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист) |  | (подпись) |
| --- | --- | --- |

--------------------------------

<1> Зарегистрировано Минюстом России 02.06.2026, регистрационный N 86856. Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2032.

<2> Зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021, регистрационный N 62296; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.12.2022 N 24 (зарегистрировано Минюстом России 09.03.2023, регистрационный N 72558), от 16.12.2024 N 12 (зарегистрировано Минюстом России 08.04.2025, регистрационный N 81783), от 17.03.2025 N 2 (зарегистрировано Минюстом России 19.05.2025, регистрационный N 82236), от 22.09.2025 N 17 (зарегистрировано Минюстом России 23.10.2025, регистрационный N 83943), от 24.12.2025 N 19 (зарегистрировано Минюстом России 26.12.2025, регистрационный N 84810) от 02.06.2026 N 19 (зарегистрировано Минюстом России 02.06.2026, регистрационный N 86855). Срок действия данного акта ограничен до 01.03.2027.

<3> Зарегистрировано Минюстом России 15.02.2021, регистрационный N 62500; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.02.2022 N 5 (зарегистрировано Минюстом России 01.03.2022, регистрационный N 67587), от 25.05.2022 N 16 (зарегистрировано Минюстом России 21.06.2022, регистрационный N 68934) и от 25.06.2025 N 12 (зарегистрировано Минюстом России 25.07.2025, регистрационный N 83058). Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2027.

# Приложение N 2

к приказу Роспотребнадзора

от 20.07.2026 N 578

ФОРМА

|  | поле для нанесения QR-кода |
| --- | --- |

Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при предоставлении гостиничных услуг

| 1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора) регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации помещений железнодорожных вокзалов. |  |
| --- | --- |
| 2. Наименование контрольного (надзорного) органа: |  |
|  | . |
| 3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа: |  |
|  | . |
| 4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: |  |
|  | . |
| 5. Дата заполнения проверочного листа: |  |
|  | . |
| 6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: |  |
|  | . |
| 7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами (далее - контролируемое лицо): |  |
|  | . |
| 8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: |  |
|  | . |
| 9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа: |  |
|  | . |
| (Дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ) |  |
| 10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: |  |
|  | . |
| 11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист: |  |
|  | . |
| ## 12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований: |  |

| N | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы |  |  |  | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Да | Нет | Неприменимо | Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы "Неприменимо") |  |
| ### I. Общие требования |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечивает ли контролируемое лицо в соответствии с осуществляемой им деятельностью по предоставлению услуг населению проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, включая проведение лабораторных исследований и измерений на базе испытательной лаборатории (центра), принадлежащей ему, или иной лаборатории (центра), аккредитованной в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации? |  |  |  |  | пункт 3 санитарных правил СП 2.1.4284-26 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.06.2026 N 20 <1> (далее - СП 2.1.4284-26) |
| 2. | Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование зданий, строений, сооружений, помещений, используемых им, системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения? |  |  |  |  | пункт 4 СП 2.1.4284-26 |
| 3. | Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование зданий, строений, сооружений, помещений, используемых им, нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения, либо в подземные водонепроницаемые сооружения с дальнейшим вывозом на очистные сооружения (в случае отсутствия централизованной системы водоснабжения и водоотведения)? |  |  |  |  | пункт 4 СП 2.1.4284-26 |
| 4. | Обеспечивает ли контролируемое лицо установку водонагревающих устройств при отсутствии горячего централизованного водоснабжения? |  |  |  |  | пункт 4 СП 2.1.4284-26 |
| 5. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на использование воды из системы отопления для технологических и хозяйственно-бытовых целей? |  |  |  |  | пункт 5 СП 2.1.4284-26 |
| 6. | Обеспечиваются ли контролируемым лицом в помещениях параметры микроклимата и воздухообмена, определенные требованиями гигиенических нормативов? |  |  |  |  | пункт 6 СП 2.1.4284-26 |
| 7. | Допускается ли контролируемым лицом в воздухе превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, определенных требованиями гигиенических нормативов? |  |  |  |  | пункт 6 СП 2.1.4284-26 |
| 8. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие уровней естественного и искусственного освещения в помещениях гигиеническим нормативам? |  |  |  |  | пункт 7 СП 2.1.4284-26 |
| 9. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие уровней шума, вибрации, электромагнитных полей в помещениях гигиеническим нормативам? |  |  |  |  | пункт 7 СП 2.1.4284-26 |
| 10. | Обеспечивает ли контролируемое лицо местной системой вытяжной вентиляции помещения, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги? |  |  |  |  | пункт 8 СП 2.1.4284-26 |
| 11. | Соблюдается ли контролируемым лицом требование о проведении обследования технического состояния системы вентиляции в помещениях, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, перед вводом здания (помещения) в эксплуатацию или его реконструкцией, и затем через 2 года после ввода в эксплуатацию? |  |  |  |  | пункт 8 СП 2.1.4284-26 |
| 12. | Соблюдается ли контролируемым лицом требование о проведении в помещениях, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, обследования технического состояния систем вентиляции не реже 1 раза в 10 лет с применением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха? |  |  |  |  | пункт 8 СП 2.1.4284-26 |
| 13. | Обеспечивает ли контролируемое лицо автономность вентиляции объектов общественного назначения, которые эксплуатируются им в многоквартирных жилых домах? |  |  |  |  | пункт 128 санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 3 <2> (далее - СанПиН 2.1.3684-21) |
| 14. | Проводится ли контролируемым лицом микробиологическое исследование на наличие легионелл в централизованных системах кондиционирования и увлажнения воздуха, визуальное выявление микробного загрязненных участков и поверхностей (биопленок) в рамках производственного контроля с периодичностью не реже 2 раз в год (при наличии на объекте централизованных систем кондиционирования и увлажнения воздуха), за исключением кондиционирующих установок малой мощности без увлажнения воздуха и сплит-систем? |  |  |  |  | пункты 132, 3216 санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 4 <3> (далее - СанПиН 3.3686-21) |
| 15. | Организуются ли контролируемым лицом профилактические мероприятия (с периодичностью не реже 1 раза в год), включающие общую очистку и промывку системы, физическую и (или) химическую дезинфекцию, резкое повышение температуры воды в системе до 65 °C и выше, применение дезинфицирующих средств, обладающих способностью разрушать и предотвращать образование новых микробных биопленок (при наличии на объекте централизованных систем кондиционирования и увлажнения воздуха)? |  |  |  |  | пункты 132, 3217, 3218 СанПиН 3.3686-21 |
| 16. | Обеспечивает ли контролируемое лицо состояние покрытий пола и стен помещений, используемых хозяйствующим субъектом, таким образом, чтобы они не имели дефектов и повреждений? |  |  |  |  | пункт 9 СП 2.1.4284-26 |
| 17. | Обеспечивает ли контролируемое лицо состояние покрытий пола и стен помещений, используемых хозяйствующим субъектом, таким образом, чтобы они не имели следов протеканий? |  |  |  |  | пункт 9 СП 2.1.4284-26 |
| 18. | Обеспечивает ли контролируемое лицо состояние покрытий пола и стен помещений, используемых хозяйствующим субъектом, таким образом, чтобы они не имели признаков поражения грибком? |  |  |  |  | пункт 9 СП 2.1.4284-26 |
| 19. | Обеспечивает ли контролируемое лицо состояние покрытий пола и стен помещений, используемых хозяйствующим субъектом, таким образом, чтобы они были устойчивы к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств? |  |  |  |  | пункт 9 СП 2.1.4284-26 |
| 20. | Обеспечивает ли контролируемое лицо влагостойкость потолков в помещениях, используемых хозяйствующим субъектом, с повышенной влажностью воздуха? |  |  |  |  | пункт 9 СП 2.1.4284-26 |
| 21. | Проводится ли контролируемым лицом ежедневно (или по мере загрязнения) уборка собственной территории и не допускается ли скопление мусора? |  |  |  |  | пункт 10 СП 2.1.4284-26 |
| 22. | Организован ли контролируемым лицом сбор отходов в контейнеры, закрывающиеся крышками? |  |  |  |  | пункт 11 СП 2.1.4284-26 |
| 23. | Допускается ли контролируемым лицом заполнение контейнеров отходами сверх их краев? |  |  |  |  | пункт 11 СП 2.1.4284-26 |
| 24. | Оборудована ли контролируемым лицом контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов твердым покрытием с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, ограждением, обеспечивающим предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки, подъездными путями? |  |  |  |  | пункт 12 СП 2.1.4284-26; пункт 3 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 25. | Обеспечено ли контролируемым лицом нормативное расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, территорий медицинских организаций? |  |  |  |  | пункт 4 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 26. | Соблюдены ли контролируемым лицом требования к максимальному количеству мусоросборников, устанавливаемых на контейнерных площадках? |  |  |  |  | пункт 6 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 27. | Предусмотрены ли контролируемым лицом контейнеры для каждого вида отходов или группы однородных отходов, исключающие смешивание различных видов отходов или групп отходов, либо групп однородных отходов (в случае раздельного накопления отходов)? |  |  |  |  | пункт 7 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 28. | Обеспечивается ли контролируемым лицом проведение уборки, дезинсекции и дератизации контейнерной площадки в зависимости от температуры наружного воздуха, количества контейнеров на площадке, расстояния до нормируемых объектов в соответствии с приложением N 1 к СанПиН 2.1.3684-21? |  |  |  |  | пункт 8 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 29. | Соблюдается ли контролируемым лицом требование о недопущении промывки контейнеров и (или) бункеров на контейнерных площадках? |  |  |  |  | пункт 8 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 30. | Очищается ли контролируемым лицом контейнерная площадка после погрузки твердых коммунальных отходов в мусоровоз (в случае ее загрязнения)? |  |  |  |  | пункты 9, 10 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 31. | Соблюдается ли контролируемым лицом срок временного накопления несортированных твердых коммунальных отходов, крупногабаритных отходов? |  |  |  |  | пункты 11, 13 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 32. | Соблюдается ли контролируемым лицом требование о недопущении сортировки отходов из мусоросборников на контейнерных площадках? |  |  |  |  | пункт 12 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 33. | Соблюдаются ли контролируемым лицом условия накопления отходов, исходя из их класса опасности, способа упаковки, агрегатного состояния и надежности тары? |  |  |  |  | пункт 218 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 34. | Промаркирован ли контролируемым лицом уборочный инвентарь, используемый для уборки помещений, в зависимости от назначения помещений, а также вида убираемого объекта (пол, стены)? |  |  |  |  | пункт 13 СП 2.1.4284-26 |
| 35. | Имеет ли инвентарь контролируемого лица для уборки туалетов иную (отличную от другого инвентаря) маркировку? |  |  |  |  | пункт 13 СП 2.1.4284-26 |
| 36. | Обеспечивается ли контролируемым лицом хранение инвентаря для уборки туалетов отдельно от другого инвентаря? |  |  |  |  | пункт 13 СП 2.1.4284-26 |
| 37. | Обеспечивается ли контролируемым лицом по окончании уборки промывка инвентаря с использованием моющих средств, ополаскивание проточной водой и просушивание? |  |  |  |  | пункт 13 СП 2.1.4284-26 |
| 38. | Проводится ли контролируемым лицом обработка инвентаря для туалетов после использования дезинфицирующими средствами? |  |  |  |  | пункт 13 СП 2.1.4284-26 |
| 39. | Обеспечивает ли контролируемое лицо отсутствие в используемых им помещениях насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности? |  |  |  |  | пункт 14 СП 2.1.4284-26 |
| 40. | Проводится ли контролируемым лицом при появлении синантропных насекомых и грызунов дезинсекция и дератизация силами организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность (в отсутствие работников и потребителей)? |  |  |  |  | пункт 14 СП 2.1.4284-26; пункт 130 СанПиН 3.3686-21 |
| 41. | Обеспечивается ли контролируемым лицом установленная нормативами кратность плановых обследований на заселенность членистоногими эксплуатируемых им объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение, силами организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность? |  |  |  |  | пункты 88, 98, 101, 130 СанПиН 3.3686-21 |
| 42. | Обеспечивается ли контролируемым лицом проведение ежемесячной оценки заселенности грызунами эксплуатируемых им объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение, силами организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность? |  |  |  |  | пункты 88, 98, 108, 110, 130 СанПиН 3.3686-21 |
| 43. | Обследуются ли контролируемым лицом системы мусороудаления, включая мусоросборные камеры (при их наличии), с периодичностью не реже 1 раза в месяц, на предмет наличия синантропных членистоногих и грызунов? |  |  |  |  | пункт 133 СанПиН 3.3686-21 |
| 44. | Обеспечивает ли контролируемое лицо в местах массового пребывания людей профилактическую дезинфекцию в санитарных узлах для персонала и посетителей ежедневно? |  |  |  |  | пункт 130 СанПиН 3.3686-21 |
| 45. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного проживания, в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции" (далее - Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ)? |  |  |  |  | статьи 12 и 21 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ |
| 46. | Обеспечиваются ли контролируемым лицом требования к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и порядку его размещения в соответствии с приказом Минздрава России от 20.02.2021 N 129н "Об утверждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к порядку его размещения" <4>? |  |  |  |  | приказ Минздрава России от 20.02.2021 N 129н "Об утверждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к порядку его размещения" |
| 47. | Проходят ли работники отдельных профессий, производств и организаций, выполняющие трудовые обязанности у контролируемого лица, предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры (обследования) в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и профессиональных заболеваний? |  |  |  |  | статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ; пункт 58 СанПиН 3.3686-21; Пункты 4, 6, 8 и 20 Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, утвержденному приказом Минздрава России от 28.01.2021 N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры" смотры" <5>; приказ Минтруда России, Минздрава России от 31.12.2020 N 988н/1420н "Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры" <6> |
| 48. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на допуск к исполнению трудовых обязанностей работников, не прошедших обязательный медицинский осмотр, отказывающихся от прохождения медицинских осмотров, в случае выявления у работника при проведении предварительного или периодического медицинских осмотров острого инфекционного заболевания, а также при наличии медицинских противопоказаний? |  |  |  |  | пункты 61, 63 СанПиН 3.3686-21 |
| 49. | Организовано ли контролируемым лицом проведение профилактических прививок работникам в соответствии с законодательством Российской Федерации? |  |  |  |  | статья 35 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ; пункт 2 статьи 5, статьи 9 - 11 Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" (далее - Федеральный закон от 17.09.1998 N 157-ФЗ); пункт 64 СанПиН 3.3686-21 |
| 50. | Обеспечивает ли контролируемое лицо контроль за полнотой и своевременностью внесения в личные медицинские книжки работников данных о прохождении медицинских осмотров с информацией об обязательных прививках для профессиональных и (или) возрастных групп населения? |  |  |  |  | пункт 62 СанПиН 3.3686-21 |
| 51. | Организовано ли контролируемым лицом прохождение гигиенического воспитания и обучения сотрудников (для работников, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения) с периодичностью не реже 1 раза в год либо иной предусмотренной СанПиН 3.3686-21 периодичностью? |  |  |  |  | статья 36 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ; пункты 75, 78 СанПиН 3.3686-21 |
| 52. | Соответствует ли маркировка реализуемой (и/или используемой для обеспечения работы предприятия) контролируемым лицом продукции производственно-технического назначения, товаров для личных и бытовых нужд требованиям технических регламентов и санитарного законодательства? |  |  |  |  | технический регламент Таможенного союза "О безопасности парфюмерно-косметической продукции" (ТР ТС 009/2011), принятый Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 N 799 <7> (далее - ТР ТС 009/2011); технический регламент Таможенного союза "О безопасности продукции легкой промышленности" (ТР ТС 017/2011), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 876 <8> (далее - ТР ТС 017/2011); технический регламент Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 878 <9> (далее - ТР ТС 019/2011); технический регламент Таможенного союза "О безопасности низковольтного оборудования" (ТР ТС 004/2011), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N 768 <10> (далее - ТР ТС 004/2011); технический регламент Таможенного союза "О безопасности мебельной продукции" (ТР ТС 025/2012), утвержденный Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 15.06.2012 N 32 <11> (далее - ТР ТС 025/2012); технический регламент Таможенного союза "О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков" (ТР ТС 007/2011), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 N 797 <12> (далее - ТР ТС 007/2011); |
|  |  |  |  |  |  | технический регламент Таможенного союза "О безопасности игрушек" (ТР ТС 008/2011), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 23.09.2011 N 798 <13> (далее - ТР ТС 008/2011); технический регламент Таможенного союза "О безопасности упаковки" (ТР ТС 005/2011), утвержденный Решением Комиссии Таможенного союза от 16.08.2011 N 769 <14> (далее - ТР ТС 005/2011) |
| 53. | Соответствует ли реализуемая (и/или используемая для обеспечения работы предприятия) контролируемым лицом продукция производственно-технического назначения, товары для личных и бытовых нужд требованиям технических регламентов и действующего санитарного законодательства Российской Федерации по процедуре подтверждения соответствия продукции обязательным требованиям? |  |  |  |  | ТР ТС 009/2011; ТР ТС 017/2011; ТР ТС 019/2011; ТР ТС 004/2011; ТР ТС 025/2012; ТР ТС 007/2011; ТР ТС 008/2011; ТР ТС 005/2011 |
| ### II. Специальные требования |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на размещение гостиницы в жилых помещениях? |  |  |  |  | пункт 75 СП 2.1.4284-26 |
| 55. | Содержится ли контролируемым лицом в чистоте собственная территория гостиницы? |  |  |  |  | пункт 76 СП 2.1.4284-26 |
| 56. | Освещен ли контролируемым лицом вход в гостиницу? |  |  |  |  | пункт 76 СП 2.1.4284-26 |
| 57. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на размещение номеров гостиницы в подземных и (или) цокольных этажах, в помещениях, расположенных непосредственно над автостоянкой, размещенной в подземных и (или) цокольных этажах здания? |  |  |  |  | пункт 77 СП 2.1.4284-26 |
| 58. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие помещений для оказания бытовых, торговых, спортивно-оздоровительных, культурно-зрелищных и иных услуг гигиеническим нормативам? |  |  |  |  | пункт 78 СП 2.1.4284-26 |
| 59. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требования о недопустимости размещения туалетов, умывальников, душевых над жилыми комнатами, камер мусоропроводов под жилыми комнатами, а также примыкания мусоропроводов и электрощитовых помещений к жилым комнатам? |  |  |  |  | пункт 79 СП 2.1.4284-26 |
| 60. | Обеспечивает ли контролируемое лицо, при наличии мусоропровода в гостиницах, расположение люков мусоропроводов в гостиницах на лестничных площадках либо внутри служебных помещений без примыкания к стенам жилых комнат номеров? |  |  |  |  | пункт 79 СП 2.1.4284-26 |
| 61. | Обеспечивает ли контролируемое лицо возможность закрытия крышек загрузочных клапанов мусоропроводов на лестничных клетках (при наличии мусоропровода)? |  |  |  |  | пункт 79 СП 2.1.4284-26 |
| 62. | Обеспечивает ли контролируемое лицо отделку помещений кладовых для хранения чистого и грязного белья, помещений для хранения и обработки инвентаря, панелей в кухнях, полов, а также стен в местах установки раковин и других санитарно-технических приборов из влагостойких и устойчивых к дезинфицирующим средствам материалов, доступных для уборки? |  |  |  |  | пункт 80 СП 2.1.4284-26 |
| 63. | Обеспечивает ли контролируемое лицо использование наматрасников и ковровых изделий из материалов, которые можно очищать сухим, влажным или химическим способом? |  |  |  |  | пункт 81 СП 2.1.4284-26 |
| 64. | Проводится ли контролируемым лицом стирка и дезинфекция постельного белья, стирка специальной одежды работников в специализированных организациях по договору или самостоятельно в гостиницах? |  |  |  |  | пункт 82 СП 2.1.4284-26 |
| 65. | Хранится ли контролируемым лицом чистое белье в помещении, оборудованном шкафами или стеллажами? |  |  |  |  | пункт 83 СП 2.1.4284-26 |
| 66. | Имеют ли у контролируемого лица стеллажи для хранения белья гигиеническое покрытие, устойчивое к средствам дезинфекции? |  |  |  |  | пункт 83 СП 2.1.4284-26 |
| 67. | Не допускается ли контролируемым лицом хранение чистого и грязного белья в одном помещении (для гостиничных зданий с номерным фондом более 50 номеров)? |  |  |  |  | пункт 83 СП 2.1.4284-26 |
| 68. | Организовано ли контролируемым лицом хранение чистого и грязного белья в одном помещении с использованием разных промаркированных контейнеров или закрытых шкафов (стеллажей) для чистого белья и закрытых контейнеров для грязного белья (для гостиничных зданий с номерным фондом 50 номеров и менее)? |  |  |  |  | пункт 83 СП 2.1.4284-26 |
| 69. | Соблюдается ли контролируемым лицом периодичность уборки номеров с применением моющих средств и дезинфекция номеров: заселенных номеров - ежедневно, а также после каждого выезда проживающих, мест общего пользования (вестибюля, холлов, коридоров) - не реже одного раза в месяц? |  |  |  |  | пункт 84 СП 2.1.4284-26 |
| 70. | Проводится ли контролируемым лицом уборка номеров с применением моющих и дезинфицирующих средств не менее 1 раза в неделю? |  |  |  |  | пункт 85 СП 2.1.4284-26 |
| 71. | Моются ли контролируемым лицом окна не менее двух раз в год? |  |  |  |  | пункт 86 СП 2.1.4284-26 |
| 72. | Осуществляется ли контролируемым лицом ежедневная обработка дезинфицирующими средствами ванн, сидений и крышек унитаза, биде, ручек для спуска воды и дверей туалетов в заселенных номерах гостиниц и в туалетах общего пользования гостиниц? |  |  |  |  | пункт 87 СП 2.1.4284-26 |
| 73. | Обрабатываются ли контролируемым лицом унитазы и писсуары туалетов в номерах гостиницы после выезда средствами дезинфекции? |  |  |  |  | пункт 88 СП 2.1.4284-26 |
| 74. | Обрабатываются ли контролируемым лицом унитазы и писсуары в туалетах общего пользования гостиниц чистящими средствами дезинфекции ежедневно? |  |  |  |  | пункт 88 СП 2.1.4284-26 |
| 75. | Хранятся ли контролируемым лицом дезинфицирующие, моющие и чистящие средства в упаковке производителя, в соответствии с инструкцией, и в недоступных местах для проживающих? |  |  |  |  | пункт 89 СП 2.1.4284-26 |
| 76. | Осуществляется ли контролируемым лицом хранение рабочих растворов моющих и дезинфицирующих средств в промаркированных емкостях с крышками? |  |  |  |  | пункт 89 СП 2.1.4284-26 |
| 77. | Обеспечены ли работники контролируемого лица, занимающиеся приготовлением дезинфицирующих растворов, средствами индивидуальной защиты? |  |  |  |  | пункт 89 СП 2.1.4284-26 |
| 78. | Промаркирован ли уборочный инвентарь контролируемого лица с учетом функционального назначения помещений и видов уборочных работ и хранится ли данный инвентарь в выделенном помещении (шкафу)? |  |  |  |  | пункт 90 СП 2.1.4284-26 |
| 79. | Выделен ли контролируемым лицом для уборки туалетов отдельный комплект уборочного инвентаря? |  |  |  |  | пункт 90 СП 2.1.4284-26 |
| 80. | Промывается ли контролируемым лицом по окончании уборки весь уборочный инвентарь с использованием моющих растворов, ополаскивается проточной водой и просушивается? |  |  |  |  | пункт 90 СП 2.1.4284-26 |
| 81. | Хранится ли контролируемым лицом уборочный инвентарь, моющие средства и средства дезинфекции в выделенном помещении (месте), оборудованном полками и (или) стеллажами, имеющими гигиеническое покрытие, обеспечивающее их очистку? |  |  |  |  | пункт 91 СП 2.1.4284-26 |
| 82. | Обеспечены ли контролируемым лицом условия для обработки уборочного инвентаря и его просушки в помещении (отведенном месте)? |  |  |  |  | пункт 91 СП 2.1.4284-26 |
| 83. | Обеспечивает ли контролируемое лицо наличие маркировки уборочного инвентаря для туалета общего пользования в соответствии с его назначением, а также его изолированное хранение от другого уборочного инвентаря? |  |  |  |  | пункт 91 СП 2.1.4284-26 |
| 84. | Содержатся ли контролируемым лицом помещения мусоропровода (мусороприемные камеры) в чистоте и подвергаются ли дезинфекционной обработке ежемесячно? |  |  |  |  | пункт 92 СП 2.1.4284-26 |
| 85. | Проводится ли контролируемым лицом смена постельного белья перед каждым вселением потребителя, но не реже 1 раза в неделю, а полотенец - перед каждым вселением потребителя, но не реже 2 раз в неделю? |  |  |  |  | пункт 93 СП 2.1.4284-26 |
| 86. | Обеспечивает ли контролируемое лицо наличие запаса чистого постельного белья в объеме, позволяющем обеспечить его смену в соответствии с пунктом 93 СП 2.1.4284-26? |  |  |  |  | пункт 94 СП 2.1.4284-26 |
| 87. | Подвергается ли контролируемым лицом мягкий инвентарь (матрасы, наматрасники, подушки, одеяла) камерной дезинфекции по эпидемиологическим показаниям непосредственно хозяйствующим субъектом, либо в иных организациях, имеющих дезинфекционные камеры? |  |  |  |  | пункт 95 СП 2.1.4284-26 |
| 88. | Не допускается ли контролируемым лицом в помещениях или в контейнерах (шкафах) для хранения чистого белья хранение посторонних вещей? |  |  |  |  | пункт 96 СП 2.1.4284-26 |
| 89. | Осуществляется ли контролируемым лицом сбор и временное хранение твердых коммунальных отходов в месте, определенном в соответствии с законодательством (при отсутствии у гостиницы собственной площадки для сбора и временного хранения твердых коммунальных отходов с твердым покрытием)? |  |  |  |  | пункт 97 СП 2.1.4284-26 |

| (должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист) |  | (подпись) |
| --- | --- | --- |

--------------------------------

<1> Зарегистрировано Минюстом России 02.06.2026, регистрационный N 86856. Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2032.

<2> Зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021, регистрационный N 62297; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.06.2021 N 16 (зарегистрировано Минюстом России 07.07.2021, регистрационный N 64146), от 14.12.2021 N 37 (зарегистрировано Минюстом России 30.12.2021, регистрационный N 66692), от 14.02.2022 N 6 (зарегистрировано Минюстом России 17.02.2022, регистрационный N 67331), от 15.11.2024 N И (зарегистрировано Минюстом России 27.12.2024, регистрационный N 80808), от 17.06.2025 N 10 (зарегистрировано Минюстом России 24.07.2025, регистрационный N 83049), от 25.06.2025 N 13 (зарегистрировано Минюстом России 25.07.2025, регистрационный N 83059), от 29.12.2025 N 21 (зарегистрировано Минюстом России 29.12.2025, регистрационный N 84840), от 12.02.2026 N 2 (зарегистрировано Минюстом России 27.02.2026, регистрационный N 85505). Срок действия данного акта ограничен до 01.03.2027.

<3> Зарегистрировано Минюстом России 15.02.2021, регистрационный N 62500; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.02.2022 N 5 (зарегистрировано Минюстом России 01.03.2022. регистрационный N 67587). от 25.05.2022 N 16 (зарегистрировано Минюстом России 21.06.2022, регистрационный N 68934) и от 25.06.2025 N 12 (зарегистрировано Минюстом России 25.07.2025, регистрационный N 83058). Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2027.

<4> Зарегистрирован Минюстом России 15.03.2021, регистрационный N 62758. Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2027.

<5> Зарегистрирован Минюстом России 29.01.2021, регистрационный N 62277; с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 01.02.2022 N 44н (зарегистрирован Минюстом России 09.02.2022, регистрационный N 67206), от 02.10.2024 N 509н (зарегистрирован Минюстом России 01.11.2024, регистрационный N 79994), от 29.04.2026 N 327н (зарегистрирован Минюстом России 01.06.2026, регистрационный N 86769). Срок действия данного акта ограничен до 01.04.2027.

<6> Зарегистрирован Минюстом России 29.01.2021, регистрационный N 62278. Срок действия данного акта ограничен до 01.04.2027.

<7> Вступило в силу для Российской Федерации с 15.10.2011. Является обязательным для Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 99 и абзацем шестым пункта 2 статьи 101 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014, ратифицированного Федеральным законом от 03.10.2014 N 279-ФЗ "О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе" и вступившего в силу для Российской Федерации 01.01.2015 (далее - Договор о Союзе).

<8> Вступило в силу для Российской Федерации с 15.12.2011. Является обязательным для Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 99 и абзацем шестым пункта 2 статьи 101 Договора о Союзе.

<9> Вступило в силу для Российской Федерации с 15.12.2011. Является обязательным для Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 99 и абзацем шестым пункта 2 статьи 101 Договора о Союзе.

<10> Вступило в силу для Российской Федерации с 03.10.2011. Является обязательным для Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 99 и абзацем шестым пункта 2 статьи 101 Договора о Союзе.

<11> Вступило в силу для Российской Федерации с 18.07.2012. Является обязательным для Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 99 и абзацем шестым пункта 2 статьи 101 Договора о Союзе.

<12> Вступило в силу для Российской Федерации с 31.10.2011. Является обязательным для Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 99 и абзацем шестым пункта 2 статьи 101 Договора о Союзе.

<13> Вступило в силу для Российской Федерации с 31.10.2011. Является обязательным для Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 99 и абзацем шестым пункта 2 статьи 101 Договора о Союзе.

<14> Вступило в силу для Российской Федерации с 03.10.2011. Является обязательным для Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 99 и абзацем шестым пункта 2 статьи 101 Договора о Союзе.

# Приложение N 3

к приказу Роспотребнадзора

от 20.07.2026 N 578

ФОРМА

|  | поле для нанесения QR-кода |
| --- | --- |

Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при предоставлении услуг временного проживания в общежитиях

| 1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора) регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при предоставлении услуг временного проживания в общежитиях. |  |
| --- | --- |
| 2. Наименование контрольного (надзорного) органа: |  |
|  | . |
| 3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа: |  |
|  | . |
| 4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: |  |
|  | . |
| 5. Дата заполнения проверочного листа: |  |
|  | . |
| 6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: |  |
|  | . |
| 7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами (далее - контролируемое лицо): |  |
|  | . |
| 8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: |  |
|  | . |
| 9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа: |  |
|  | . |
| (Дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ) |  |
| 10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: |  |
|  | . |
| 11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист: |  |
|  | . |
| 12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований: |  |

| N | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы |  |  |  | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Да | Нет | Неприменимо | Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы "Неприменимо") |  |
| 1. | Проводится ли контролируемым лицом влажная уборка с применением моющих и чистящих средств в помещениях общежитий? |  |  |  |  | пункт 126 санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 3 <1> (далее - СанПиН 2.1.3684-21) |
| 2. | Обеспечено ли контролируемым лицом наличие отдельного промаркированного инвентаря для уборки производственных и санитарно-бытовых помещений, хранение которого осуществляется в специально отведенных местах? |  |  |  |  | пункт 126 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 3. | Осуществляется ли контролируемым лицом хранение уборочного инвентаря для туалета отдельно от инвентаря для уборки других помещений? |  |  |  |  | пункт 126 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 4. | Осуществляется ли контролируемым лицом по окончании уборки промывка уборочного инвентаря с использованием моющих средств и с последующим просушиванием? |  |  |  |  | пункт 126 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 5. | Обеспечено ли контролируемым лицом в помещениях общежитий отсутствие синантропных насекомых и грызунов? |  |  |  |  | пункт 126 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 6. | Проводятся ли контролируемым лицом дезинсекционные и дератизационные мероприятия в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями по профилактике инфекционных и паразитарных болезней, а также к организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий? |  |  |  |  | пункт 126 СанПиН 2.1.3684-21; пункты 89, 127 санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 4 <2> (далее - СанПиН 3.3686-21) |
| 7. | Оборудовано ли контролируемым лицом здание общежития системами питьевого и горячего водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, вентиляции? |  |  |  |  | пункт 127 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 8. | Имеются ли у контролируемого лица соединения сетей питьевого водопровода с сетями водопроводов, подающих воду непитьевого качества? |  |  |  |  | пункт 127 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 9. | Обеспечено ли контролируемым лицом соответствие гигиеническим нормативам параметров микроклимата и качества атмосферного воздуха помещений? |  |  |  |  | пункт 128 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 10. | Обеспечено ли контролируемым лицом наличие вытяжных отверстий вентиляционных каналов на кухнях, в ванных комнатах, душевых, туалетах и сушильных шкафах? |  |  |  |  | пункт 128 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 11. | Обеспечено ли контролируемым лицом наличие плотного притвора, снабженного резиновыми прокладками на крышках загрузочных клапанов мусоропроводов на лестничных клетках (при наличии мусоропровода)? |  |  |  |  | пункт 131 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 12. | Обеспечено ли контролируемым лицом, осуществляющим управление эксплуатацию общежитий, проведение очистки, помывки, дезинфекции ствола мусоропровода не реже чем 1 раз в месяц? |  |  |  |  | пункт 132 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 13. | Обеспечен ли контролируемым лицом отдельный вход в мусороприемную камеру? |  |  |  |  | пункт 132 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 14. | Оборудована ли контролируемым лицом мусороприемная камера водопроводом, канализацией, а также самостоятельным вытяжным каналом? |  |  |  |  | пункт 132 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 15. | Проводится ли контролируемым лицом влажная уборка мусороприемной камеры с применением дезинфицирующих средств? |  |  |  |  | пункт 132 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 16. | Осуществляется ли контролируемым лицом удаление твердых коммунальных отходов из мусороприемной камеры ежедневно? |  |  |  |  | пункт 132 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 17. | Осуществляется ли контролируемым лицом сбор неисправных, перегоревших люминесцентных (энергосберегающих) ламп в соответствии с требованиями главы X СанПиН 2.1.3684-21? |  |  |  |  | пункт 132 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 18. | Имеются ли у контролируемого лица помещения общего пользования в общежитиях (кроме общежитий квартирного типа): туалеты, умывальные, душевые, женские комнаты гигиены, постирочные, гладильные, комнаты для сушки белья, кухни, помещения для обработки и хранения уборочного инвентаря; кладовые для хранения хозяйственного инвентаря, бельевые, камеры хранения личных вещей? |  |  |  |  | пункт 140 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 19. | Обеспечено ли контролируемым лицом, осуществляющим эксплуатацию общежития, проведение камерной дезинфекции мягкого инвентаря (матрасы, подушки, одеяла) ежегодно, а также после каждого выселения проживающих? |  |  |  |  | пункт 142 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 20. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов в помещениях, предназначенных для предоставления жилищных услуг, услуг по временному размещению и (или) обеспечению временного проживания, в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции" (далее - Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ)? |  |  |  |  | статьи 12 и 21 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ |
| 21. | Обеспечиваются ли контролируемым лицом требования к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и порядку его размещения в соответствии с приказом Минздрава России от 20.02.2021 N 129н "Об утверждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к порядку его размещения" <3>? |  |  |  |  | приказ Минздрава России от 20.02.2021 N 129н "Об утверждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к порядку его размещения" |

| (должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист) |  | (подпись) |
| --- | --- | --- |

--------------------------------

<1> Зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021, регистрационный N 62297; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.06.2021 N 16 (зарегистрировано Минюстом России 07.07.2021, регистрационный N 64146), от 14.12.2021 N 37 (зарегистрировано Минюстом России 30.12.2021, регистрационный N 66692), от 14.02.2022 N 6 (зарегистрировано Минюстом России 17.02.2022, регистрационный N 67331), от 15.11.2024 N 11 (зарегистрировано Минюстом России 27.12.2024, регистрационный N 80808), от 17.06.2025 N 10 (зарегистрировано Минюстом России 24.07.2025, регистрационный N 83049), от 25.06.2025 N 13 (зарегистрировано Минюстом России 25.07.2025, регистрационный N 83059), от 29.12.2025 N 21 (зарегистрировано Минюстом России 29.12.2025, регистрационный N 84840), от 12.02.2026 N 2 (зарегистрировано Минюстом России 27.02.2026, регистрационный N 85505). Срок действия данного акта ограничен до 01.03.2027.

<2> Зарегистрировано Минюстом России 15.02.2021, регистрационный N 62500; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.02.2022 N 5 (зарегистрировано Минюстом России 01.03.2022, регистрационный N 67587), от 25.05.2022 N 16 (зарегистрировано Минюстом России 21.06.2022, регистрационный N 68934) и от 25.06.2025 N 12 (зарегистрировано Минюстом России 25.07.2025, регистрационный N 83058). Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2027.

<3> Зарегистрирован Минюстом России 15.03.2021, регистрационный N 62758. Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2027.

# Приложение N 4

к приказу Роспотребнадзора

от 20.07.2026 N 578

ФОРМА

|  | поле для нанесения QR-кода |
| --- | --- |

Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в организациях социального обслуживания

| 1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора) регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в организациях социального обслуживания. |  |
| --- | --- |
| 2. Наименование контрольного (надзорного) органа: |  |
|  | . |
| 3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа: |  |
|  | . |
| 4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: |  |
|  | . |
| 5. Дата заполнения проверочного листа: |  |
|  | . |
| 6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: |  |
|  | . |
| 7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами (далее - контролируемое лицо): |  |
|  | . |
| 8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: |  |
|  | . |
| 9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа: |  |
|  | . |
| (Дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ) |  |
| 10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: |  |
|  | . |
| 11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист: |  |
|  | . |
| ## 12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований: |  |

| N | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы |  |  |  | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Да | Нет | Неприменимо | Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы "Неприменимо") |  |
| ### I. Общие требования |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Осуществляется ли контролируемым лицом в соответствии с осуществляемой им деятельностью по предоставлению услуг населению производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий с проведением лабораторных исследований и измерений базе испытательной лаборатории (центра), принадлежащей контролируемому лицу или иной лаборатории (центра), аккредитованной в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации? |  |  |  |  | часть 3 статьи 32 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (далее - Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ); пункт 3 санитарных правил СП 2.1.4284-26 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.06.2026 N 20 <1> (далее - СП 2.1.4284-26) |
| 2. | Допускается ли контролируемым лицом в воздухе превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ, определенных требованиями гигиенических нормативов? |  |  |  |  | пункт 6 СП 2.1.4284-26 |
| 3. | Обеспечивает ли контролируемое лицо здания, строения, сооружения, помещения, системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения? |  |  |  |  | пункт 4 СП 2.1.4284-26 |
| 4. | Оборудованы ли контролируемым лицом здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения (в случае отсутствия централизованной системы водоснабжения и водоотведения)? |  |  |  |  | пункт 4 СП 2.1.4284-26 |
| 5. | Оборудованы ли контролируемым лицом здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, нецентрализованными (автономными) системами водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения, либо в подземные водонепроницаемые сооружения с дальнейшим вывозом на очистные сооружения (в случае отсутствия централизованной системы водоснабжения и водоотведения)? |  |  |  |  | пункт 4 СП 2.1.4284-26; пункты 20, 21 санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 3 <2> (далее - СанПиН 2.1.3684-21) |
| 6. | Установлены ли контролируемым лицом водонагревающие устройства (в случае отсутствия горячего централизованного водоснабжения)? |  |  |  |  | пункт 4 СП 2.1.4284-26 |
| 7. | Обеспечено ли контролируемым лицом соответствие воды, используемой в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, гигиеническим нормативам? |  |  |  |  | пункт 5 СП 2.1.4284-26; глава III санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 2 <3>; глава IV СанПиН 2.1.3684-21 |
| 8. | Исключает ли контролируемое лицо использование воды из системы отопления для технологических, а также хозяйственно-бытовых целей? |  |  |  |  | пункт 5 СП 2.1.4284-26 |
| 9. | Обеспечиваются ли контролируемым лицом в помещениях параметры микроклимата и воздухообмена, определенные требованиями гигиенических нормативов? |  |  |  |  | пункт 6 СП 2.1.4284-26 |
| 10. | Обеспечены ли контролируемым лицом помещения, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, местной системой вытяжной вентиляции? |  |  |  |  | пункт 8 СП 2.1.4284-26 |
| 11. | Отсутствуют ли следы протеканий в покрытии пола и стен помещений контролируемого лица? |  |  |  |  | пункт 9 СП 2.1.4284-26 |
| 12. | Проведено (проводится) ли контролируемым лицом обследование технического состояния системы вентиляции перед вводом здания (помещения) в эксплуатацию или его реконструкцией, через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет с применением инструментальных измерений объемов вытяжки воздуха? |  |  |  |  | пункт 8 СП 2.1.4284-26 |
| 13. | Проводится ли контролируемым лицом микробиологическое исследование на наличие легионелл в централизованных системах кондиционирования и увлажнения воздуха, визуальное выявление микробного загрязненния участков и поверхностей (биопленок) в рамках производственного контроля с периодичностью не реже 2 раз в год (при наличии на объекте централизованных систем кондиционирования и увлажнения воздуха, за исключением кондиционирующих установок малой мощности без увлажнения воздуха и сплит-систем)? |  |  |  |  | пункты 132, 3216 санитарных правил и норм СанПин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 4 <4> (далее - СанПиН 3.3686-21) |
| 14. | Организуются ли контролируемым лицом профилактические мероприятия (с периодичностью не реже 1 раза в год), включающие общую очистку и промывку системы, физическую и (или) химическую дезинфекцию, резкое повышение температуры воды в системе до 65 °C и выше, применение дезинфицирующих средств, обладающих способностью разрушать и предотвращать образование новых микробных биопленок (при наличии на объекте централизованных систем кондиционирования и увлажнения воздуха)? |  |  |  |  | пункты 132, 3217, 3218 СанПин 3.3686-21 |
| 15. | Является ли вентиляция контролируемого лица автономной (в случае его размещения в многоквартирном жилом доме, за исключением вентиляции нежилых помещений, выбросы которых не будут приводить к превышению гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха, установленных для территорий жилой застройки)? |  |  |  |  | пункт 128 СанПин 2.1.3684-21 |
| 16. | Проводится ли контролируемым лицом ежедневно (или по мере загрязнения) уборка собственной территории и не допускается ли скопление мусора? |  |  |  |  | пункт 10 СП 2.1.4284-26 |
| 17. | Организован ли контролируемым лицом сбор отходов в контейнеры, закрывающиеся крышками? |  |  |  |  | пункт 11 СП 2.1.4284-26 |
| 18. | Допускается ли контролируемым лицом заполнение контейнеров отходами сверх их краев? |  |  |  |  | пункт 11 СП 2.1.4284-26 |
| 19. | Оборудована ли контролируемым лицом контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов твердым покрытием с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод, ограждением, обеспечивающим предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки, подъездными путями? |  |  |  |  | пункты 12, 108 СП 2.1.4284-26; пункт 3 СанПин 2.1.3684-21 |
| 20. | Обеспечивается ли контролируемым лицом по окончании уборки промывка инвентаря с использованием моющих средств, ополаскивание проточной водой и просушивание? |  |  |  |  | пункты 13, 143 СП 2.1.4284-26 |
| 21. | Проводится ли контролируемым лицом обработка дезинфицирующими средствами инвентаря для туалетов после использования? |  |  |  |  | пункт 13 СП 2.1.4284-26 |
| 22. | Отсутствуют ли в помещениях контролируемого лица насекомые, грызуны и следы их жизнедеятельности? |  |  |  |  | пункт 14 СП 2.1.4284-26 |
| 23. | Обеспечивается ли контролируемым лицом установленная нормативами кратность плановых обследований на заселенность объекта контролируемого лица членистоногими (силами организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность)? |  |  |  |  | пункты 88, 98, 101, 130 СанПин 3.3686-21 |
| 24. | Обеспечивается ли контролируемым лицом проведение ежемесячной оценки заселенности объектов контролируемого лица, имеющих особое эпидемиологическое значение, грызунами силами организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность? |  |  |  |  | пункты 88, 98, 108, 110, 130 СанПин 3.3686-21 |
| 25. | Обеспечивает ли контролируемое лицо проведение ежедневно в местах массового пребывания людей профилактической дезинфекции в санитарных узлах для персонала и посетителей силами обученного по вопросам дезинфектологии персонала контролируемого лица? |  |  |  |  | пункт 130 СанПин 3.3686-21 |
| 26. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов в помещениях социальных служб, на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях, в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции" (далее - Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ)? |  |  |  |  | статьи 12 и 21 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ |
| 27. | Обеспечиваются ли контролируемым лицом требования к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и порядку его размещения в соответствии с приказом Минздрава России от 20.02.2021 N 129н "Об утверждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к порядку его размещения" <5>? |  |  |  |  | приказ Минздрава России от 20.02.2021 N 129н "Об утверждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к порядку его размещения" |
| 28. | Проходят ли работники отдельных профессий, производств и организаций, выполняющие трудовые обязанности у контролируемого лица, предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры (обследования) в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и профессиональных заболеваний? |  |  |  |  | статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ; пункт 58 СанПиН 3.3686-21; пункты 4, 6, 8, 18 и 20 Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, утвержденного приказом Минздрава России от 28.01.2021 N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры" <6>; приказ Минтруда России, Минздрава России от 31.12.2020 N 988н/1420н "Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры" <7> |
| 29. | Организовано ли контролируемым лицом проведение профилактических прививок работникам в соответствии с законодательством Российской Федерации? |  |  |  |  | статья 35 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ; пункт 2 статьи 5, статьи 9 - 11 Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" (далее - Федеральный закон от 17.09.1998 N 157-ФЗ); пункт 64 СанПиН 3.3686-21 |
| 30. | Обеспечивает ли контролируемое лицо контроль за полнотой и своевременностью внесения в личные медицинские книжки работников данных о прохождении медицинских осмотров с информацией об обязательных прививках для профессиональных и (или) возрастных групп населения? |  |  |  |  | пункт 62 СанПиН 3.3686-21 |
| 31. | Организовано ли контролируемым лицом прохождение гигиенического воспитания и обучения сотрудников (для работников, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения)? |  |  |  |  | статья 36 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ; пункты 75, 78 СанПиН 3.3686-21 |
| 32. | Имеется ли у организации социального обслуживания, оказывающей социальные услуги с обеспечения проживания и медицинским обеспечением, санитарно-эпидемиологическое заключение на осуществление медицинской деятельности? |  |  |  |  | статья 40 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ |
| ### II. Специальные требования |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Расположена ли организация социального обслуживания на территории жилой застройки за пределами санитарно-защитных зон организаций, сооружений и иных объектов? |  |  |  |  | пункт 103 СП 2.1.4284-26 |
| 34. | Расположена ли организация социального обслуживания на расстояниях, обеспечивающих нормативные уровни физических факторов и загрязнения атмосферного воздуха для территории жилой застройки? |  |  |  |  | пункт 103 СП 2.1.4284-26 |
| 35. | Выделены ли и благоустроены ли контролируемым лицом на территории организации социального обслуживания зоны для отдыха и хозяйственно-бытовой деятельности, физкультурно-оздоровительных занятий? |  |  |  |  | пункт 104 СП 2.1.4284-26 |
| 36. | Оборудованы ли контролируемым лицом места отдыха садовой мебелью? |  |  |  |  | пункт 104 СП 2.1.4284-26 |
| 37. | Оборудованы ли контролируемым лицом места отдыха навесами? |  |  |  |  | пункт 104 СП 2.1.4284-26 |
| 38. | Оборудованы ли контролируемым лицом места отдыха беседками? |  |  |  |  | пункт 104 СП 2.1.4284-26 |
| 39. | Оборудованы ли контролируемым лицом места отдыха стационарными или временными туалетами? |  |  |  |  | пункт 104 СП 2.1.4284-26 |
| 40. | Оборудованы ли контролируемым лицом места отдыха урнами? |  |  |  |  | пункт 104 СП 2.1.4284-26 |
| 41. | Оборудована ли контролируемым лицом территория отдельно стоящего здания организации социального обслуживания наружным электрическим освещением? |  |  |  |  | пункт 105 СП 2.1.4284-26 |
| 42. | Обеспечено ли контролируемым лицом соответствие уровней естественного и искусственного освещения, инсоляции на территории и в здании организации социального обслуживания требованиям гигиенических нормативов? |  |  |  |  | пункты 7, 106, 122 СП 2.1.4284-26 |
| 43. | Обеспечено ли контролируемым лицом соответствие уровней шума, вибрации, электромагнитных полей на территории и в здании организации социального обслуживания требованиям гигиенических нормативов? |  |  |  |  | пункты 7, 106 СП 2.1.4284-26 |
| 44. | Обеспечено ли контролируемым лицом соответствие уровней ультразвука и инфразвука на территории и в здании организации социального обслуживания требованиям гигиенических нормативов? |  |  |  |  | пункт 106 СП 2.1.4284-26 |
| 45. | Обеспечивает ли контролируемое лицо использование в помещениях организации искусственных источников освещения, соответствующих требованиям, установленным пунктом 107 СП 2.1.4284-26? |  |  |  |  | пункт 107 СП 2.1.4284-26 |
| 46. | Обеспечивает ли контролируемое лицо использование в одном помещении только одного типа ламп в системе общего освещения? |  |  |  |  | пункт 107 СП 2.1.4284-26 |
| 47. | Обеспечивает ли контролируемое лицо наличие отапливаемых переходов между зданиями при размещении организации социального обслуживания с обеспечением проживания в нескольких зданиях (за исключением случаев, когда в каждом из зданий имеются основные группы помещений, указанные в пункте 110 СП 2.1.4284-26)? |  |  |  |  | пункт 109 СП 2.1.4284-26 |
| 48. | Исключено ли контролируемым лицом размещение организации социального обслуживания, оказывающей социальные услуги, в административном здании промышленного предприятия? |  |  |  |  | пункт 109 СП 2.1.4284-26 |
| 49. | Обеспечивает ли контролируемое лицо наличие изолированного от жилой части входа в случае размещения организации социального обслуживания во встроенных, встроенно-пристроенных (или пристроенных) помещениях многоквартирного дома? |  |  |  |  | пункт 109 СП 2.1.4284-26 |
| 50. | Соблюдаются ли контролируемым лицом санитарно-эпидемиологические требования к помещениям общественного назначения, размещаемым в многоквартирных зданиях, в случае размещения организации социального обслуживания во встроенных, встроенно-пристроенных (или пристроенных) помещениях многоквартирного дома? |  |  |  |  | пункт 109 СП 2.1.4284-26 |
| 51. | Обеспечивает ли контролируемое лицо выполнение требований по размещению организации, оказывающей социальные услуги по уходу с обеспечением проживания, во встроенных, встроенно-пристроенных (или пристроенных) помещениях многоквартирного дома при условии отсутствия оказания медицинской помощи в стационарных условиях, обеспечивающей круглосуточное медицинское наблюдение и лечение? |  |  |  |  | пункт 109 СП 2.1.4284-26 |
| 52. | Обеспечивает ли контролируемое лицо наличие в организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания помещений, предназначенных для: | - | - | - | - | пункт 110 СП 2.1.4284-26 |
| 52.1. | приема лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов? |  |  |  |  |  |
| 52.2. | проживания лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов? |  |  |  |  |  |
| 52.3. | организации питания, медицинского обслуживания и социальной адаптации лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов? |  |  |  |  |  |
| 52.4. | хозяйственные помещения? |  |  |  |  |  |
| 52.5. | санитарно-бытовые помещения для работников организации социального обслуживания? |  |  |  |  |  |
| 53. | Организует ли контролируемое лицо жилые помещения в организации, оказывающей социальные услуги по уходу с обеспечением проживания, по типу жилых ячеек и (или) жилых групп? |  |  |  |  | пункт 111 СП 2.1.4284-26 |
| 54. | Обеспечивает ли контролируемое лицо выполнение требований при организации жилых помещений по типу жилых ячеек, согласно которым жилая ячейка организуется для группы численностью не более 6 человек с общей гостиной, кухней, столовой, прихожей, санитарным узлом? |  |  |  |  | пункт 111 СП 2.1.4284-26 |
| 55. | Обеспечивает ли контролируемое лицо выполнение требований при организации жилых помещений по типу жилых групп, о том что: | - | - | - | - | пункт 111 СП 2.1.4284-26 |
| 55.1. | жилые комнаты (спальни) и места общего пользования (кухня, душевая, санитарные узлы) связаны через коридор (коридоры)? |  |  |  |  |  |
| 55.2. | в зданиях оборудован туалет для каждой жилой комнаты (спальни)? |  |  |  |  |  |
| 55.3. | для каждой жилой группы оборудовано не менее чем по одному туалету раздельно для мужчин и женщин, оборудованных унитазами в закрытых кабинках (писсуарами - в мужском туалете) и умывальниками? |  |  |  |  |  |
| 55.4 | оборудованы рекреационные зоны (гостиные) и кухни (или совмещенные кухни-гостиные), общие для группы не более 6 человек, проживающих в соседних жилых комнатах (спальнях)? |  |  |  |  |  |
| 55.5. | оборудованы отдельные помещения или шкафы для размещения уличной одежды и обуви? |  |  |  |  |  |
| 56. | Организованы ли контролируемым лицом спальные комнаты в организациях, оказывающих услуги по уходу с обеспечением проживания, для размещения не более 3 человек? |  |  |  |  | пункт 112 СП 2.1.4284-26 |
| 57. | Созданы ли контролируемым лицом в организации социального обслуживания, предоставляющей социальные услуги без обеспечения проживания престарелым и инвалидам, зоны отдыха с креслами и (или) диванами для отдыха получателей социальных услуг в течение дневного пребывания? |  |  |  |  | пункт 112 СП 2.1.4284-26 |
| 58. | Оборудованы ли в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям труда учебные помещения, учебно-производственные (лечебно-трудовые) мастерские, предусмотренные в составе организаций социального обслуживания в соответствии с их профилем? |  |  |  |  | пункт 113 СП 2.1.4284-26; главы NN I - VIII, приложения 1, 2 санитарных правил СП 2.2.4285-26 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 02.06.2026 N 15 <8> |
| 59. | Не допускается ли контролируемым лицом размещение учебно-производственных мастерских в одном блоке с помещениями для проживания? |  |  |  |  | пункт 113 СП 2.1.4284-26 |
| 60. | Предусматривает ли планировка и оборудование всех помещений контролируемого лица, включая спальные комнаты, возможность использования их лицами с ограниченными возможностями, использующими специальные средства для передвижения и размещение технических средств реабилитации на расстоянии, позволяющем гражданам воспользоваться ими? |  |  |  |  | пункт 114 СП 2.1.4284-26 |
| 61. | Обеспечивает ли контролируемое лицо выполнение требования, согласно которому здания организаций социального обслуживания высотой 2 и более этажей оборудуются лифтами и (или) другими устройствами для транспортирования лиц пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов? |  |  |  |  | пункт 114 СП 2.1.4284-26 |
| 62. | Соблюдает ли контролируемое лицо требование о выполнении ограждающих устройств отопительных приборов из материалов, безопасных для здоровья человека? |  |  |  |  | пункт 115 СП 2.1.4284-26 |
| 63. | Соблюдено ли контролируемым лицом требование о наличии отдельного помещения для хранения технических средств реабилитации в организации социального обслуживания при организации жилых помещений по типу жилых групп? |  |  |  |  | пункт 116 СП 2.1.4284-26 |
| 64. | Соблюдено ли контролируемым лицом требование о наличии обозначения (метки) на технических средствах реабилитации индивидуального использования, позволяющей определить их пользователей? |  |  |  |  | пункт 116 СП 2.1.4284-26 |
| 65. | Оборудовано ли контролируемым лицом приемно-карантинное отделение с изолятором в составе медицинского пункта в организациях, предоставляющих услуги по уходу с обеспечением проживания? |  |  |  |  | пункт 117 СП 2.1.4284-26 |
| 66. | Оборудован ли контролируемым лицом изолятор необходимым количеством палат и коек? |  |  |  |  | пункт 117 СП 2.1.4284-26 |
| 67. | Отделены ли контролируемым лицом палаты изолятора от остальных помещений для оказания медицинской помощи шлюзом с умывальником? |  |  |  |  | пункт 117 СП 2.1.4284-26 |
| 68. | Соблюдается ли контролируемым лицом норма по площади палат изолятора (из расчета 6,0 м2 на 1 койку)? |  |  |  |  | пункт 117 СП 2.1.4284-26 |
| 69. | Соблюдено ли контролируемым лицом требование о размещении медицинского кабинета рядом с палатами изолятора и наличии у него отдельного входа из коридора? |  |  |  |  | пункт 117 СП 2.1.4284-26 |
| 70. | Оборудована ли контролируемым лицом буфетная приемно-карантинного отделения: | - | - | - | - | пункт 118 СП 2.1.4284-26 |
| 70.1. | моечными ваннами? |  |  |  |  |  |
| 70.2. | баком для дезинфекции посуды? |  |  |  |  |  |
| 70.3. | шкафом для хранения посуды и инвентаря? |  |  |  |  |  |
| 70.4. | столом? |  |  |  |  |  |
| 71. | Обеспечивают ли системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха контролируемого лица оптимальные условия проживания либо находятся ли в границах допустимых параметров микроклимата и воздушной среды помещений согласно показателям микроклимата помещений, установленным гигиеническими нормативами? |  |  |  |  | пункт 119 СП 2.1.4284-26 |
| 72. | Осуществляется ли контролируемым лицом ежедневное проветривание помещений для пребывания? |  |  |  |  | пункт 120 СП 2.1.4284-26 |
| 73. | Имеются ли во всех помещениях для пребывания контролируемого лица фрамуги, форточки, открывающиеся или откидные окна для проветривания? |  |  |  |  | пункт 120 СП 2.1.4284-26 |
| 74. | Оборудованы ли контролируемым лицом помещения постоянного пребывания и проживания приборами по обеззараживанию воздуха? |  |  |  |  | пункт 121 СП 2.1.4284-26 |
| 75. | Соблюдено ли контролируемым лицом требование об отсутствии нарушений целостности и признаков поражения грибком потолков, стен и полов всех помещений? |  |  |  |  | пункты 9, 123 СП 2.1.4284-26 |
| 76. | Соблюдено ли контролируемым лицом требование об отделке потолков, стен и полов всех помещений, позволяющей проводить уборку влажным способом с использованием моющих и дезинфицирующих средств? |  |  |  |  | пункты 9, 123 СП 2.1.4284-26 |
| 77. | Соблюдено ли контролируемым лицом требование об отсутствии вредного влияния используемых строительных и отделочных материалов на здоровье человека? |  |  |  |  | пункт 123 СП 2.1.4284-26; раздел 6 Главы II Единых санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований к продукции (товарам), подлежащей санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденных Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 N 299 "О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе" <9> |
| 78. | Соблюдено ли контролируемым лицом требование об облицовке стен на высоту не ниже 1,8 метра материалами, устойчивыми к влажной обработке с использованием моющих и дезинфицирующих средств: | - | - | - | - | пункт 124 СП 2.1.4284-26 |
| 78.1. | в производственных и складских помещениях пищеблока? |  |  |  |  |  |
| 78.2. | в помещениях буфетных? |  |  |  |  |  |
| 78.3. | в помещениях коридоров и холлов? |  |  |  |  |  |
| 78.4. | в помещениях с влажным режимом (душевые, умывальные, туалеты)? |  |  |  |  |  |
| 78.5. | в помещениях прачечной? |  |  |  |  |  |
| 78.6 | в помещениях кладовых для хранения чистого и грязного белья? |  |  |  |  |  |
| 79. | Оборудованы ли контролируемым лицом жилые комнаты (спальни): кроватями, столами, стульями, тумбочками, шкафами для хранения домашней одежды, белья, обуви? |  |  |  |  | пункт 125 СП 2.1.4284-26 |
| 80. | Обеспечило ли контролируемое лицо каждого проживающего в организации социального обслуживания постельными принадлежностями, постельным бельем и полотенцами (для лица, ног, банное)? |  |  |  |  | пункт 125 СП 2.1.4284-26 |
| 81. | Соблюдено ли контролируемым лицом требование об использовании в умывальных и туалетных комнатах одноразовых полотенец для рук и ног? |  |  |  |  | пункт 125 СП 2.1.4284-26 |
| 82. | Соблюдено ли контролируемым лицом требование о количестве отделений в шкафах не меньше количества спальных мест в комнате? |  |  |  |  | пункт 125 СП 2.1.4284-26 |
| 83. | Соблюдено ли контролируемым лицом требование о количестве кроватей, тумбочек и стульев не меньше количества проживающих? |  |  |  |  | пункт 125 СП 2.1.4284-26 |
| 84. | Соблюдено ли контролируемым лицом требование о недопустимости использования двухъярусных и раскладных кроватей? |  |  |  |  | пункт 125 СП 2.1.4284-26 |
| 85. | Соблюдено ли контролируемым лицом требование об использовании в жилых комнатах (спальнях) оборудования из материалов, позволяющих проводить влажную обработку с использованием моющих и дезинфицирующих средств, для разделения пространства? |  |  |  |  | пункт 125 СП 2.1.4284-26 |
| 86. | Используется ли контролируемым лицом в организациях социального обслуживания оборудование и мебель, покрытие которых обеспечивает возможность проведения влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств? |  |  |  |  | пункт 126 СП 2.1.4284-26 |
| 87. | Обеспечено ли контролируемым лицом наличие съемных чехлов (не менее 2 комплектов) на мягкую мебель (при ее использовании) в организации социального обслуживания со стиркой чехлов по мере загрязнения, но не реже 1 раза в месяц? |  |  |  |  | пункт 126 СП 2.1.4284-26 |
| 88. | Организована ли контролируемым лицом в санитарном узле организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания: | - | - | - | - | пункт 127 СП 2.1.4284-26 |
| 88.1. | умывальная зона? |  |  |  |  |  |
| 88.2. | зона унитазов в закрытых кабинках (писсуары - в мужском туалете)? |  |  |  |  |  |
| 88.3. | зона душевой? |  |  |  |  |  |
| 89. | Оборудована ли контролируемым лицом умывальная зона: |  |  |  |  | пункт 127 СП 2.1.4284-26 |
| 89.1. | умывальной раковиной? |  |  |  |  |  |
| 89.2. | вешалками для полотенец? |  |  |  |  |  |
| 89.3. | полочками для умывальных принадлежностей? |  |  |  |  |  |
| 90. | Оборудована ли контролируемым лицом зона унитазов: | - | - | - | - | пункт 127 СП 2.1.4284-26 |
| 90.1. | закрытыми кабинками с унитазами с сиденьем? |  |  |  |  |  |
| 90.2. | держателями для туалетной бумаги? |  |  |  |  |  |
| 91. | Оборудована ли контролируемым лицом зона душевой: |  |  |  |  | пункт 127 СП 2.1.4284-26 |
| 91.1. | душевой установкой в закрытой кабинке? |  |  |  |  |  |
| 91.2. | вешалками, полочками и скамьями для умывальных принадлежностей, полотенец и личной одежды? |  |  |  |  |  |
| 91.3. | резиновыми ковриками с ребристой поверхностью. |  |  |  |  |  |
| 92. | Смонтированы ли контролируемым лицом перегородки с дверьми между зонами унитазов и душевых (в случае, если туалет оборудован несколькими раковинами, унитазами в закрытых кабинках, душевыми установками в закрытых кабинках)? |  |  |  |  | пункт 127 СП 2.1.4284-26 |
| 93. | Оборудованы ли контролируемым лицом для хранения уборочного инвентаря отдельные помещения (шкафы)? |  |  |  |  | пункт 127 СП 2.1.4284-26 |
| 94. | Соблюдено ли контролируемым лицом требование об оборудовании помещений, организованных по типу жилых ячеек, из расчета не менее 1 раковины, унитаза и душевой установки на 3 проживающих? |  |  |  |  | пункт 127 СП 2.1.4284-26 |
| 95. | Соблюдено ли контролируемым лицом требование о наличии в жилых помещениях, организованных по типу жилых групп, 1 санитарного узла на 6 проживающих? |  |  |  |  | пункт 127 СП 2.1.4284-26 |
| 96. | Оборудован ли контролируемым лицом каждый этаж организации социального обслуживания, предоставляющей социальные услуги без обеспечения проживания, туалетами для мужчин и женщин? |  |  |  |  | пункт 128 СП 2.1.4284-26 |
| 97. | Оборудованы ли контролируемым лицом туалеты организации социального обслуживания, предоставляющей социальные услуги без обеспечения проживания, умывальниками и кабинами с дверями? |  |  |  |  | пункт 128 СП 2.1.4284-26 |
| 98. | Оснащены ли контролируемым лицом кабины организации социального обслуживания, предоставляющей социальные услуги без обеспечения проживания, мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазы? |  |  |  |  | пункт 128 СП 2.1.4284-26 |
| 99. | Установлены ли контролируемым лицом в туалетах для мужчин организации социального обслуживания, предоставляющей социальные услуги без обеспечения проживания, писсуары, оборудованные перегородками (только для вновь строящихся организаций)? |  |  |  |  | пункт 128 СП 2.1.4284-26 |
| 100. | Оборудованы ли контролируемым лицом на этаже пребывания престарелых и инвалидов организации социального обслуживания, предоставляющей социальные услуги без обеспечения проживания, туалеты с учетом обеспечения условий доступности для инвалидов маломобильных групп? |  |  |  |  | пункт 128 СП 2.1.4284-26 |
| 101. | Оборудована ли контролируемым лицом комната личной гигиены женщин биде или поддоном с шлангом, умывальником и унитазом (в организациях социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания)? |  |  |  |  | пункт 129 СП 2.1.4284-26 |
| 102. | Оборудованы ли контролируемым лицом в организациях социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания помещения прачечной для стирки постельного белья, полотенец и личных вещей? |  |  |  |  | пункт 130 СП 2.1.4284-26 |
| 103. | Осуществляется ли контролируемым лицом стирка личных вещей с использованием бытовых стиральных машин? |  |  |  |  | пункт 130 СП 2.1.4284-26 |
| 104. | Предоставляется ли контролируемым лицом проживающим возможность использования бытовых стиральных машин в целях стирки личных вещей? |  |  |  |  | пункт 130 СП 2.1.4284-26 |
| 105. | Установлены ли контролируемым лицом бытовые стиральные машины в помещении санитарного узла или в санитарно-бытовом помещении блока жилых ячеек и жилых групп? |  |  |  |  | пункт 130 СП 2.1.4284-26 |
| 106. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на установку бытовой стиральной машины в помещении для приготовления и (или) приема пищи (кухне), в жилых комнатах (спальнях)? |  |  |  |  | пункт 130 СП 2.1.4284-26 |
| 107. | Используется ли контролируемым лицом индивидуальный мешок для стирки при отсутствии условий для отдельной стирки личных вещей каждого получателя услуг? |  |  |  |  | пункт 130 СП 2.1.4284-26 |
| 108. | Предусматривается ли контролируемым лицом использование гладильных досок и утюгов в жилых ячейках и санитарно-бытовом помещении жилых групп организаций социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания? |  |  |  |  | пункт 131 СП 2.1.4284-26 |
| 109. | Обеспечиваются ли контролируемым лицом в организациях социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания условия для оказания проживающим парикмахерских услуг с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований? |  |  |  |  | пункт 132 СП 2.1.4284-26 |
| 110. | Оборудованы ли контролируемым лицом кладовые стеллажами или шкафами для раздельного хранения грязного и чистого белья? |  |  |  |  | пункт 133 СП 2.1.4284-26 |
| 111. | Оборудованы ли контролируемым лицом кладовые стеллажами или шкафами для раздельного хранения моющих и дезинфицирующих средств? |  |  |  |  | пункт 133 СП 2.1.4284-26 |
| 112. | Оборудованы ли контролируемым лицом кладовые стеллажами или шкафами для раздельного хранения личных вещей проживающих? |  |  |  |  | пункт 133 СП 2.1.4284-26 |
| 113. | Имеется ли у контролируемого лица специализированное оборудование, предназначенное для профилактики возникновения осложнений и обеспечения безопасности получателей услуг при размещении лиц, лишенных возможностей к самостоятельному передвижению? |  |  |  |  | пункт 134 СП 2.1.4284-26 |
| 114. | Организуется ли контролируемым лицом в организациях социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания питание проживающих не менее 3 раз в день? |  |  |  |  | пункт 135 СП 2.1.4284-26 |
| 115. | Организуется ли контролируемым лицом по медицинским показаниям диетическое (лечебное) питание проживающих? |  |  |  |  | пункт 135 СП 2.1.4284-26 |
| 116. | Обеспечивает ли контролируемое лицо возможность организовывать доставку готовых блюд из организаций общественного питания в организацию социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания? |  |  |  |  | пункт 136 СП 2.1.4284-26 |
| 117. | Имеется ли у контролируемого лица холодильное оборудование для хранения скоропортящихся продуктов в буфетах-раздаточных, кухнях, кухнях-гостиных и блоках жилых помещений? |  |  |  |  | пункт 137 СП 2.1.4284-26 |
| 118. | Обеспечен ли контролируемым лицом в организации социального обслуживания свободный доступ получателей социальных услуг к питьевой воде? |  |  |  |  | пункт 138 СП 2.1.4284-26 |
| 119. | Организован ли контролируемым лицом питьевой режим с использованием питьевой кипяченой или бутилированной воды, расфасованной в емкости? |  |  |  |  | пункт 138 СП 2.1.4284-26 |
| 120. | Осуществляется ли контролируемым лицом при использовании установок с дозированным розливом питьевой воды, расфасованной в емкости, замена емкости по мере необходимости, но не реже, чем это предусматривается установленным изготовителем сроком хранения вскрытой емкости с водой? |  |  |  |  | пункт 138 СП 2.1.4284-26 |
| 121. | Осуществляется ли контролируемым лицом контроль за сроком хранения вскрытой емкости с водой? |  |  |  |  | пункт 138 СП 2.1.4284-26 |
| 122. | Проводится ли контролируемым лицом обработка дозирующих устройств в соответствии с эксплуатационной документацией (инструкцией) изготовителя? |  |  |  |  | пункт 138 СП 2.1.4284-26 |
| 123. | Имеется ли у контролируемого лица при организации питьевого режима с использованием бутилированной воды, в наличии чистая посуда (стеклянная, фаянсовая или одноразовые стаканчики)? |  |  |  |  | пункт 138 СП 2.1.4284-26 |
| 124. | Организованы ли контролируемым лицом отдельные промаркированные подносы для чистой и использованной стеклянной или фаянсовой посуды? |  |  |  |  | пункт 138 СП 2.1.4284-26 |
| 125. | Организованы ли контролируемым лицом контейнеры для сбора использованной посуды одноразового применения? |  |  |  |  | пункт 138 СП 2.1.4284-26 |
| 126. | Используется ли контролируемым лицом бутилированная питьевая вода непосредственно из потребительской упаковки при объеме упаковки не более 0,5 литра? |  |  |  |  | пункт 138 СП 2.1.4284-26 |
| 127. | Убираются ли у контролируемого лица все помещения организации социального обслуживания ежедневно влажным способом с применением моющих средств? |  |  |  |  | пункт 139 СП 2.1.4284-26 |
| 128. | Проводится ли контролируемым лицом в местах общего пользования (буфетных, столовых, вестибюле, коридорах, гостиных, санитарных узлах, душевых, ванных комнатах) влажная уборка ежедневно с применением моющих и дезинфицирующих средств? |  |  |  |  | пункт 139 СП 2.1.4284-26 |
| 129. | Применяются ли контролируемым лицом в столовой и туалетах дезинфицирующие средства в соответствии с режимом, для борьбы с бактериальными инфекциями? |  |  |  |  | пункт 139 СП 2.1.4284-26 |
| 130. | Применяются ли контролируемым лицом в душевых и ванных комнатах дезинфицирующие средства в соответствии с режимом, для борьбы с грибковыми инфекциями? |  |  |  |  | пункт 139 СП 2.1.4284-26 |
| 131. | Очищаются ли контролируемым лицом в помещениях для занятий физкультурой ковровые покрытия ежедневно с использованием пылесоса? |  |  |  |  | пункт 139 СП 2.1.4284-26 |
| 132. | Протирается ли контролируемым лицом спортивный инвентарь ежедневно влажной ветошью? |  |  |  |  | пункт 139 СП 2.1.4284-26 |
| 133. | Подвергаются ли контролируемым лицом матерчатые чехлы спортивных матов стирке не реже 1 раза в неделю и по мере их загрязнения? |  |  |  |  | пункт 139 СП 2.1.4284-26 |
| 134. | Моются ли контролируемым лицом окна снаружи и изнутри по мере загрязнения, но не реже 2 раз в год (весной и осенью)? |  |  |  |  | пункт 140 СП 2.1.4284-26 |
| 135. | Проводится ли контролируемым лицом чистка светильников общего освещения по мере загрязнения, но не реже двух раз в год? |  |  |  |  | пункт 140 СП 2.1.4284-26 |
| 136. | Осуществляется ли контролируемым лицом своевременно замена перегоревших ламп и неисправных источников света? |  |  |  |  | пункт 140 СП 2.1.4284-26 |
| 137. | Очищаются ли контролируемым лицом вытяжные вентиляционные решетки от пыли не реже 1 раза в месяц? |  |  |  |  | пункт 140 СП 2.1.4284-26 |
| 138. | Обрабатывается ли контролируемым лицом ежедневно санитарно-техническое оборудование дезинфицирующими растворами? |  |  |  |  | пункт 141 СП 2.1.4284-26 |
| 139. | Обрабатываются ли контролируемым лицом сиденья на унитазах, ручки сливных бачков и ручки дверей с использованием моющих и дезинфицирующих средств? |  |  |  |  | пункт 141 СП 2.1.4284-26 |
| 140. | Чистятся ли контролируемым лицом ванны, раковины, унитазы с использованием чистящих и дезинфицирующих средств? |  |  |  |  | пункт 141 СП 2.1.4284-26 |
| 141. | Соблюдается ли контролируемым лицом периодичность уборки всех помещений и оборудования (не реже 1 раза в месяц) с применением моющих и дезинфицирующих растворов? |  |  |  |  | пункт 142 СП 2.1.4284-26 |
| 142. | Подвергаются ли контролируемым лицом ковровые покрытия влажной обработке (проветриваются и выколачиваются на улице)? |  |  |  |  | пункт 142 СП 2.1.4284-26 |
| 143. | Подвергаются ли контролируемым лицом обработке в дезинфекционной камере по мере загрязнения, а также после выписки (смерти) проживающих из организаций социального обслуживания постельные принадлежности? |  |  |  |  | пункт 142 СП 2.1.4284-26 |
| 144. | Используются ли контролируемым лицом чехлы для матрацев и подушек? |  |  |  |  | пункт 142 СП 2.1.4284-26 |
| 145. | Изготовлены ли контролируемым лицом чехлы для матрацев и подушек из материалов, устойчивых к дезинфицирующим средствам? |  |  |  |  | пункт 142 СП 2.1.4284-26 |
| 146. | Соблюдается ли контролируемым лицом периодичность смены постельного белья и одежды (по мере загрязнения, но не реже 1 раза в неделю)? |  |  |  |  | пункт 142 СП 2.1.4284-26 |
| 147. | Промаркирован ли контролируемым лицом уборочный инвентарь с учетом функционального назначения помещений и видов уборочных работ? |  |  |  |  | пункт 143 СП 2.1.4284-26 |
| 148. | Хранится ли контролируемым лицом уборочный инвентарь в выделенном помещении (шкафу)? |  |  |  |  | пункт 143 СП 2.1.4284-26 |
| 149. | Установлены ли контролируемым лицом стиральные машины для стирки уборочного материала в местах комплектации уборочных тележек? |  |  |  |  | пункт 143 СП 2.1.4284-26 |
| 150. | Имеются ли у контролируемого лица отдельные держатели тряпок для туалетов? |  |  |  |  | пункт 143 СП 2.1.4284-26 |
| 151. | Выделен ли контролируемым лицом для уборки туалетов отдельный комплект уборочного инвентаря? |  |  |  |  | пункт 143 СП 2.1.4284-26 |
| 152. | Промывается ли контролируемым лицом с использованием моющих растворов по окончании уборки весь уборочный инвентарь, с последующим ополаскиванием его проточной водой и просушиванием? |  |  |  |  | пункт 143 СП 2.1.4284-26 |
| 153. | Установлены ли контролируемым лицом москитные сетки на окнах в помещениях столовой, жилых комнат, спален, медицинского назначения? |  |  |  |  | пункт 144 СП 2.1.4284-26 |
| 154. | Обеспечивает ли контролируемое лицо наличие у каждого поступающего в организацию социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания медицинской справки со сведениями о результатах обследования на туберкулез, результатах лабораторных исследований на группу возбудителей кишечных инфекций, яйца гельминтов, дифтерию, инфекции, передающиеся половым путем, профилактических прививках, а также справки об отсутствии контактов с инфекционными больными по месту проживания в течение 21 календарного дня до поступления? |  |  |  |  | пункт 145 СП 2.1.4284-26 |
| 155. | Осуществляется ли контролируемым лицом прием лиц в организацию социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания по результатам проведенного этой организацией медицинского осмотра? |  |  |  |  | пункт 146 СП 2.1.4284-26 |
| 156. | Помещаются ли контролируемым лицом принимаемые лица в изолятор приемно-карантинного отделения после проведения комплекса гигиенических мероприятий на период 7 календарных дней для медицинского наблюдения в целях выявления наличия или отсутствия инфекционных заболеваний (в случае выявления у принимаемых лиц признаков инфекционного заболевания, а у временно отсутствовавших в организации 5 и более дней при отсутствии справки об отсутствии контакта с больными инфекционными заболеваниями, выданной медицинской организацией по месту проживания (пребывания)? |  |  |  |  | пункт 146 СП 2.1.4284-26 |
| 157. | Осматриваются ли контролируемым лицом поступающие в организацию социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания лица на наличие педикулеза и чесотки? |  |  |  |  | пункт 147 СП 2.1.4284-26 |
| 158. | Проводится ли контролируемым лицом комплекс мероприятий в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями (в случае обнаружения лиц, пораженных педикулезом или чесоткой)? |  |  |  |  | пункт 147 СП 2.1.4284-26 |
| 159. | Помещаются ли контролируемым лицом больные с признаками инфекционного заболевания в изолятор социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания для временного пребывания до их госпитализации в медицинскую организацию? |  |  |  |  | пункт 148 СП 2.1.4284-26 |
| 160. | Подвергаются ли контролируемым лицом обработке постельные принадлежности (матрацы, подушки, одеяла) в дезинфекционной камере по мере загрязнения? |  |  |  |  | пункт 149 СП 2.1.4284-26 |
| 161. | Подвергаются ли контролируемым лицом обработке постельные принадлежности (матрацы, подушки, одеяла) в дезинфекционной камере по эпидемическим показаниям? |  |  |  |  | пункт 149 СП 2.1.4284-26 |
| 162. | Подвергаются ли контролируемым лицом обработке постельные принадлежности (матрацы, подушки, одеяла) в дезинфекционной камере после выписки (смерти) проживающих? |  |  |  |  | пункт 149 СП 2.1.4284-26 |
| 163. | Обеспечена ли контролируемым лицом организация социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания обменным фондом постельных принадлежностей? |  |  |  |  | пункт 149 СП 2.1.4284-26 |
| 164. | Используются ли контролируемым лицом для матрацев и подушек чехлы, изготовленные из материалов, устойчивых к дезинфицирующим средствам? |  |  |  |  | пункт 149 СП 2.1.4284-26 |
| 165. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на применение фенольных и альдегидсодержащих средств для профилактической дезинфекции? |  |  |  |  | пункт 149 СП 2.1.4284-26 |
| 166. | Осуществляется ли контролируемым лицом ежедневно гигиенический уход (умывание, чистка зубов, уход за телом и волосами) за гражданами, испытывающими затруднение при самостоятельном передвижении? |  |  |  |  | пункт 150 СП 2.1.4284-26 |
| 167. | Производится ли контролируемым лицом по необходимости, но не реже 1 раза в неделю полное купание в душе или ванной комнате граждан, испытывающих затруднение при самостоятельном передвижении? |  |  |  |  | пункт 150 СП 2.1.4284-26 |
| 168. | Производится ли контролируемым лицом по необходимости, но не реже 1 раза в неделю, уход за ногтями рук и ног граждан, испытывающих затруднение при самостоятельном передвижении? |  |  |  |  | пункт 150 СП 2.1.4284-26 |
| 169. | Производится ли контролируемым лицом по необходимости, но не реже 1 раза в неделю, уход за кожей граждан, испытывающих затруднение при самостоятельном передвижении? |  |  |  |  | пункт 150 СП 2.1.4284-26 |
| 170. | Осуществляется ли контролируемым лицом не реже 1 раза в неделю осмотр на педикулез и чесотку граждан, испытывающих затруднение при самостоятельном передвижении? |  |  |  |  | пункт 150 СП 2.1.4284-26 |
| 171. | Организована ли контролируемым лицом не реже 1 раза в 2 месяца возможность стрижки граждан, испытывающих затруднение при самостоятельном передвижении? |  |  |  |  | пункт 150 СП 2.1.4284-26 |
| 172. | Организована ли контролируемым лицом не реже 2 раз в неделю возможность бритья граждан, испытывающих затруднение при самостоятельном передвижении? |  |  |  |  | пункт 150 СП 2.1.4284-26 |
| 173. | Обеспечивают ли контролируемые лица работников организации социального обслуживания по уходу с обеспечением проживания специальной одеждой (костюмами, халатами, фартуками, шапочками), масками или другими средствами защиты органов дыхания, а также перчатками при работе с грязным бельем и растворами дезинфицирующих средств? |  |  |  |  | пункт 151 СП 2.1.4284-26 |
| 174. | Осуществляется ли контролируемым лицом стирка постельного белья, полотенец, санитарной и специальной одежды работников организации социального обслуживания в прачечной? |  |  |  |  | пункт 152 СП 2.1.4284-26 |
| 175. | Осуществляется ли контролируемым лицом стирка постельного белья, полотенец и личных вещей проживающих отдельно от стирки специальной и санитарной одежды? |  |  |  |  | пункт 152 СП 2.1.4284-26 |
| 176. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет для работников на стирку специальной и санитарной одежды на дому? |  |  |  |  | пункт 152 СП 2.1.4284-26 |
| 177. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на привлечение лиц, получающих услуги по уходу с обеспечением проживания, к приготовлению готовых блюд и раздаче пищи, нарезке хлеба при организации общественного питания в столовых, буфетах-раздаточных? |  |  |  |  | пункт 153 СП 2.1.4284-26 |
| 178. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на привлечение лиц, получающих услуги по уходу с обеспечением проживания, к сбору и сортировке грязного белья при организации централизованной стирки белья? |  |  |  |  | пункт 153 СП 2.1.4284-26 |
| 179. | Обеспечиваются ли контролируемым лицом в организациях, оказывающих социальные услуги в стационарной форме, ежедневные прогулки для получателей социальных услуг? |  |  |  |  | пункт 154 СП 2.1.4284-26 |
| 180. | Обеспечиваются ли контролируемым лицом для получателей социальных услуг, испытывающих затруднение при самостоятельном передвижении, ежедневные прогулки на основании их состояния здоровья, погодных условий и индивидуальных потребностей? |  |  |  |  | пункт 154 СП 2.1.4284-26 |

| (должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист) |  | (подпись) |
| --- | --- | --- |

--------------------------------

<1> Зарегистрировано Минюстом России 02.06.2026, регистрационный N 86856. Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2032.

<2> Зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021, регистрационный N 62297; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.06.2021 N 16 (зарегистрировано Минюстом России 07.07.2021, регистрационный N 64146), от 14.12.2021 N 37 (зарегистрировано Минюстом России 30.12.2021, регистрационный N 66692), от 14.02.2022 N 6 (зарегистрировано Минюстом России 17.02.2022, регистрационный N 67331), от 15.11.2024 N 11 (зарегистрировано Минюстом России 27.12.2024, регистрационный N 80808), от 17.06.2025 N 10 (зарегистрировано Минюстом России 24.07.2025, регистрационный N 83049), от 25.06.2025 N 13 (зарегистрировано Минюстом России 25.07.2025, регистрационный N 83059), от 29.12.2025 N 21 (зарегистрировано Минюстом России 29.12.2025, регистрационный N 84840), от 12.02.2026 N 2 (зарегистрировано Минюстом России 27.02.2026, регистрационный N 85505). Срок действия данного акта ограничен до 01.03.2027.

<3> Зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021, регистрационный N 62296; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.12.2022 N 24 (зарегистрировано Минюстом России 09.03.2023, регистрационный N 72558), от 16.12.2024 N 12 (зарегистрировано Минюстом России 08.04.2025, регистрационный N 81783), от 17.03.2025 N 2 (зарегистрировано Минюстом России 19.05.2025, регистрационный N 82236), от 22.09.2025 N 17, (зарегистрировано Минюстом России 23.10.2025, регистрационный N 83943), от 24.12.2025 N 19 (зарегистрировано Минюстом России 26.12.2025, регистрационный N 84810), от 02.06.2026 N 19 (зарегистрировано Минюстом России 02.06.2026, регистрационный N 86855). Срок действия данного акта ограничен до 01.03.2027.

<4> Зарегистрировано Минюстом России 15.02.2021, регистрационный N 62500; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.02.2022 N 5 (зарегистрировано Минюстом России 01.03.2022, регистрационный N 67587), от 25.05.2022 N 16 (зарегистрировано Минюстом России 21.06.2022, регистрационный N 68934) и от 25.06.2025 N 12 (зарегистрировано Минюстом России 25.07.2025, регистрационный N 83058). Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2027.

<5> Зарегистрирован Минюстом России 15.03.2021, регистрационный N 62758. Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2027.

<6> Зарегистрирован Минюстом России 29.01.2021, регистрационный N 62277; с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 01.02.2022 N 44н (зарегистрирован Минюстом России 09.02.2022, регистрационный N 67206), от 02.10.2024 N 509н (зарегистрирован Минюстом России 01.11.2024, регистрационный N 79994), от 29.04.2026 N 327н (зарегистрирован Минюстом России 01.06.2026, регистрационный N 86769). Срок действия данного акта ограничен до 01.04.2027.

<7> Зарегистрирован Минюстом России 29.01.2021, регистрационный N 62278. Срок действия данного акта ограничен до 01.04.2027.

<8> Зарегистрировано Минюстом России 02.06.2026, регистрационный N 86850. Срок действия данного акта ограничен 01.09.2032

<9> Вступило в силу для Российской Федерации с 01.07.2010. Является обязательным для Российской Федерации в соответствии с пунктом 2 статьи 99 и абзацем шестым пункта 2 статьи 101 Договора о Евразийском экономическом союзе от 29.05.2014, ратифицированного Федеральным законом от 03.10.2014 N 279-ФЗ "О ратификации Договора о Евразийском экономическом союзе" и вступившего в силу для Российской Федерации 01.01.2015.

# Приложение N 5

к приказу Роспотребнадзора

от 20.07.2026 N 578

ФОРМА

|  | поле для нанесения QR-кода |
| --- | --- |

Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении деятельности хозяйствующими субъектами, осуществляющими санитарную обработку лиц без определенного места жительства и их вещей

| 1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении деятельности хозяйствующими субъектами, осуществляющими санитарную обработку лиц без определенного места жительства и их вещей. |  |
| --- | --- |
| 2. Наименование контрольного (надзорного) органа: |  |
|  | . |
| 3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа: |  |
|  | . |
| 4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: |  |
|  | . |
| 5. Дата заполнения проверочного листа: |  |
|  | . |
| 6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: |  |
|  | . |
| 7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами (далее - контролируемое лицо): |  |
|  | . |
| 8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: |  |
|  | . |
| 9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа: |  |
|  | . |
| (Дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ) |  |
| 10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: |  |
|  | . |
| 11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист: |  |
|  | . |
| 12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований: |  |

| N | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы |  |  |  | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Да | Нет | Неприменимо | Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы "Неприменимо") |  |
| 1. | Проводят ли контролируемые лица, осуществляющие санитарную обработку лиц без определенного места жительства и их вещей, производственный контроль? |  |  |  |  | пункты 148, 154 санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 3 <1> (далее - СанПиН 2.1.3684-21); таблица 5.2 санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 2 <2> (далее - СанПиН 1.2.3685-21); пункт 4114 санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 4 <3>, (далее - СанПиН 3.3686-21) |
| 2. | Размещен ли контролируемым лицом санпропускник на расстоянии более 50 метров от территории жилых домов? |  |  |  |  | пункт 149 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 3. | Размещен ли контролируемым лицом санпропускник вне жилого дома и общественного здания (за исключением медицинских организаций)? |  |  |  |  | пункт 149 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 4. | Обеспечивает ли контролируемое лицо такую структуру, планировку и оборудование помещений, которые исключают возможность пересечения лиц, одежды, материалов, прошедших и не прошедших санитарную обработку, а также потоков лиц, не имеющих инфекционных заболеваний, с лицами, имеющими инфекционные заболевания или подозрения на них? |  |  |  |  | пункт 150 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 5. | Обеспечивает ли контролируемое лицо наличие в санпропускниках двух зон, изолированных друг от друга? |  |  |  |  | пункт 150 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 6. | Обеспечивает ли контролируемое лицо наличие в санпропускниках: | - | - | - | - | пункт 151 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 6.1. | туалетов (раздельных для посетителей и персонала)? |  |  |  |  |  |
| 6.2. | раздевалок? |  |  |  |  |  |
| 6.3. | душевых? |  |  |  |  |  |
| 6.4. | комнаты личной гигиены женщин? |  |  |  |  |  |
| 6.5. | кладовых чистого и грязного белья? |  |  |  |  |  |
| 6.6. | помещения для дезинфекции одежды и обуви? |  |  |  |  |  |
| 6.7. | постирочной? |  |  |  |  |  |
| 6.8. | хозяйственных помещений? |  |  |  |  |  |
| 6.9. | помещений для персонала? |  |  |  |  |  |
| 7. | Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование раковин в кладовых для хранения грязного белья? |  |  |  |  | пункт 152 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 8. | Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование кладовых для хранения грязного белья оборудованием для обеззараживания воздуха? |  |  |  |  | пункт 152 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 9. | Обеспечивает ли контролируемое лицо возможность сушки грязного белья в случае его хранения более суток? |  |  |  |  | пункт 152 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 10. | Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование санпропускников системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, отопления и электроснабжения? |  |  |  |  | пункт 153 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 11. | Обеспечивает ли контролируемое лицо наличие резервного горячего водоснабжения на случай выхода из строя или проведения профилактического ремонта основной системы горячего водоснабжения? |  |  |  |  | пункт 153 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 12. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение дезинфекционного, противоэпидемического режима при эксплуатации санпропускников в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями по профилактике инфекционных и паразитарных болезней, а также к организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий? |  |  |  |  | пункт 156 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 13. | Обеспечивает ли контролируемое лицо проведение ежедневной текущей уборки помещений? |  |  |  |  | пункт 156 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 14. | Обеспечивает ли контролируемое лицо проведение генеральной уборки помещений с применением моющих и дезинфицирующих средств не реже одного раза в неделю? |  |  |  |  | пункт 156 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 15. | Обеспечивает ли контролируемое лицо проведение дератизации не реже одного раза в месяц? |  |  |  |  | пункт 156 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 16. | Обеспечивает ли контролируемое лицо проведение дезинсекции не реже одного раза в месяц? |  |  |  |  | пункт 156 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 17. | Организована ли контролируемым лицом работа по выявлению и регистрации лиц, с инфекционными болезнями? |  |  |  |  | пункты 21, 24, 26 СанПиН 3.3686-21 |
| 18. | Имеется ли у контролируемого лица достаточное оснащение дезинфекционным оборудованием и обеспеченность дезинфекционными средствами? |  |  |  |  | пункт 3363 СанПиН 3.3686-21 |
| 19. | Обеспечено ли контролируемым лицом проведение осмотра на педикулез и чесотку лиц, указанных в пункте 3364 СанПиН 3.3686-21? |  |  |  |  | пункт 3364 СанПиН 3.3686-21 |
| 20. | Обеспечено ли контролируемым лицом проведение санитарной обработки и обработки нательного и постельного белья, при выявлении лиц с чесоткой? |  |  |  |  | пункт 3371 СанПиН 3.3686-21 |
| 21. | Обеспечено ли контролируемым лицом проведение текущей дезинфекции при выявлении в организации чесотки? |  |  |  |  | пункт 3375 СанПиН 3.3686-21 |
| 22. | Обеспечивает ли контролируемое лицо на контейнерной площадке, независимо от видов мусоросборников (контейнеров и бункеров), наличие: |  |  |  |  | пункт 3 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 22.1. | подъездного пути? |  |  |  |  |  |
| 22.2. | твердого (асфальтового, бетонного) покрытия? |  |  |  |  |  |
| 22.3. | уклона для отведения талых и дождевых сточных вод? |  |  |  |  |  |
| 22.4. | ограждения, обеспечивающего предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки? |  |  |  |  |  |
| 23. | Обеспечивает ли контролируемое лицо обустройство контейнерных площадок (независимо от видов мусоросборников) в соответствии с требованиями: наличие подъездного пути? |  |  |  |  | пункт 3 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 24. | Обеспечивает ли контролируемое лицо обустройство контейнерных площадок (независимо от видов мусоросборников) в соответствии с требованиями: наличие уклона для отведения талых и дождевых сточных вод? |  |  |  |  | пункт 3 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 25. | Обеспечивает ли контролируемое лицо обустройство контейнерных площадок (независимо от видов мусоросборников) в соответствии с требованиями: наличие ограждения, предупреждающего распространение отходов за пределы площадки? |  |  |  |  | пункт 3 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 26. | Обеспечено ли контролируемым лицом нормативное расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи, до территорий медицинских организаций в соответствии с пунктом 4 СанПиН 2.1.3684-21? |  |  |  |  | пункты 4 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 27. | Соблюдены ли контролируемым лицом требования к максимальному количеству мусоросборников, устанавливаемых на контейнерных площадках? |  |  |  |  | пункт 6 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 28. | Обеспечивает ли контролируемое лицо (в случае организации раздельного накопления отходов) на контейнерной площадке установку отдельных контейнеров для каждого вида отходов или группы однородных отходов таким образом, чтобы исключить их смешивание? |  |  |  |  | пункт 7 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 29. | Обеспечивается ли контролируемым лицом проведение уборки, дезинсекции и дератизации контейнерной площадки и (или) специальной площадки в зависимости от температуры наружного воздуха, количества контейнеров на площадке, расстояния до нормируемых объектов в соответствии с приложением N 1 к СанПиН 2.1.3684-21? |  |  |  |  | пункт 8 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 30. | Не допускается ли контролируемым лицом промывка контейнеров и (или) бункеров на контейнерных площадках? |  |  |  |  | пункт 8 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 31. | Обеспечивает ли контролируемое лицо при накоплении твердых коммунальных отходов, в том числе при раздельном сборе отходов, исключение возможности попадания отходов из мусоросборников на контейнерную и (или) специальную площадку? |  |  |  |  | пункт 9 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 32. | Обеспечивает ли контролируемое лицо очистку контейнерной и (или) специальной площадки от отходов после погрузки твердых коммунальных отходов (крупно-габаритных отходов) в мусоровоз в случае их загрязнения при погрузке? |  |  |  |  | пункт 10 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 33. | Не превышается ли контролируемым лицом срок временного накопления несортированных твердых коммунальных отходов, который определяется исходя из среднесуточной температуры наружного воздуха в течение 3-х суток: при плюс 5 °C и выше - не более 1 суток, при плюс 4 °C и ниже - не более 3 суток? |  |  |  |  | пункт 11 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 34. | Обеспечивает ли контролируемое лицо вывоз крупногабаритных отходов по мере их накопления, но не реже 1 раза в 10 суток при температуре наружного воздуха плюс 4 °C и ниже, а при температуре плюс 5 °C и выше - не реже 1 раза в 7 суток? |  |  |  |  | пункт 13 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 35. | Соблюдается ли контролируемым лицом требование о недопущении сортировки отходов из мусоросборников, а также из мусоровозов на контейнерных площадках? |  |  |  |  | пункт 12 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 36. | Соблюдаются ли контролируемым лицом условия накопления отходов, исходя из их класса опасности, способа упаковки, агрегатного состояния и надежности тары? |  |  |  |  | пункт 218 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 37. | Обеспечивается ли контролируемым лицом проведение ежемесячной оценки заселенности объекта грызунами силами организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность (для объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение)? |  |  |  |  | пункт 110 СанПиН 3.3686-21 |
| 38. | Обследуются ли контролируемым лицом системы мусороудаления, включая мусоросборные камеры (при их наличии), с периодичностью не реже 1 раза в месяц, на предмет наличия синантропных членистоногих и грызунов? |  |  |  |  | пункт 133 СанПиН 3.3686-21 |
| 39. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов в помещениях социальных служб, в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях, в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции" (далее - Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ)? |  |  |  |  | статьи 12 и 21 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ |
| 40. | Обеспечиваются ли контролируемым лицом требования к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и порядку его размещения в соответствии с приказом Минздрава России от 20.02.2021 N 129н "Об утверждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к порядку его размещения" <4>? |  |  |  |  | приказ Минздрава России от 20.02.2021 N 129н "Об утверждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к порядку его размещения" |
| 41. | Проходят ли работники отдельных профессий, производств и организаций, выполняющие трудовые обязанности у контролируемого лица, предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры (обследования) в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и профессиональных заболеваний? |  |  |  |  | статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ; пункт 58 СанПиН 3.3686-21; пункты 4, 6, 8, 18 и 20 Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, утвержденному приказом Минздрава России от 28.01.2021 N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры" <5>; приказ Минтруда России, Минздрава России от 31.12.2020 N 988н/1420н "Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры" <6> |
| 42. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет к допуску к исполнению трудовых обязанностей работников, не прошедших обязательный медицинский осмотр, отказывающихся от прохождения медицинских осмотров, в случае выявления у работника при проведении предварительного или периодического медицинских осмотров острого инфекционного заболевания, а также при наличии медицинских противопоказаний? |  |  |  |  | пункты 61, 63 СанПиН 3.3686-21 |
| 43. | Организовано ли контролируемым лицом проведение профилактических прививок работниками в соответствии с законодательством Российской Федерации? |  |  |  |  | статья 35 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ; пункт 2 статьи 5, Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" (далее - Федеральный закон от 17.09.1998 N 157-ФЗ); пункт 64 СанПиН 3.3686-21 |
| 44. | Обеспечивает ли контролируемое лицо контроль за полнотой и своевременностью внесения в личные медицинские книжки работников данных о прохождении медицинских осмотров с информацией об обязательных прививках для профессиональных и (или) возрастных групп населения? |  |  |  |  | пункт 62 СанПиН 3.3686-21 |
| 45. | Организовано ли контролируемым лицом прохождение гигиенического воспитания и обучения сотрудников, направленого на повышение их санитарной культуры, профилактику заболеваний и распространение знаний о здоровом образе жизни (для работников, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и бытовым обслуживанием населения) с периодичностью не реже 1 раза в год либо иной периодичностью, предусмотренной СанПиН 3.3686-21? |  |  |  |  | статья 36 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ; пункты 75, 78 СанПиН 3.3686-21 |
| 46. | Соблюдает ли контролируемое лицо запрет на размещение санпропускников в жилых и общественных зданиях, а также на расстоянии менее 50 метров от территории жилых домов? |  |  |  |  | пункт 149 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 47. | Заключает ли контролируемое лицо договоры на проведение дезинфекционных обработок исключительно с организациями, имеющими действующую лицензию на данный вид деятельности? |  |  |  |  | пункт 3371 СанПиН 3.3686-21 |

| (должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист) |  | (подпись) |
| --- | --- | --- |

--------------------------------

<1> Зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021, регистрационный N 62297; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.06.2021 N 16 (зарегистрировано Минюстом России 07.07.2021, регистрационный N 64146), от 14.12.2021 N 37 (зарегистрировано Минюстом России 30.12.2021, регистрационный N 66692), от 14.02.2022 N 6 (зарегистрировано Минюстом России 17.02.2022, регистрационный N 67331), от 15.11.2024 N 11 (зарегистрировано Минюстом России 27.12.2024, регистрационный N 80808), от 17.06.2025 N 10 (зарегистрировано Минюстом России 24.07.2025, регистрационный N 83049), от 25.06.2025 N 13 (зарегистрировано Минюстом России 25.07.2025, регистрационный N 83059), от 29.12.2025 N 21 (зарегистрировано Минюстом России 29.12.2025, регистрационный N 84840), от 12.02.2026 N 2 (зарегистрировано Минюстом России 27.02.2026, регистрационный N 85505). Срок действия данного акта ограничен до 01.03.2027.

<2> Зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021, регистрационный N 62296; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.12.2022 N 24 (зарегистрировано Минюстом России 09.03.2023, регистрационный N 72558), от 16.12.2024 N 12 (зарегистрировано Минюстом России 08.04.2025, регистрационный N 81783), от 17.03.2025 N 2 (зарегистрировано Минюстом России 19.05.2025, регистрационный N 82236), от 22.09.2025 N 17 (зарегистрировано Минюстом России 23.10.2025, регистрационный N 83943), от 24.12.2025 N 19 (зарегистрировано Минюстом России 26.12.2025, регистрационный N 84810), от 02.06.2026 N 19 (зарегистрировано Минюстом России 02.06.2026, регистрационный N 86855). Срок действия данного акта ограничен до 01.03.2027.

<3> Зарегистрировано Минюстом России 15.02.2021, регистрационный N 62500; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.02.2022 N 5 (зарегистрировано Минюстом России 01.03.2022, регистрационный N 67587), от 25.05.2022 N 16 (зарегистрировано Минюстом России 21.06.2022, регистрационный N 68934) и от 25.06.2025 N 12 (зарегистрировано Минюстом России 25.07.2025, регистрационный N 83058). Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2027.

<4> Зарегистрирован Минюстом России 15.03.2021, регистрационный N 62758. Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2027.

<5> Зарегистрирован Минюстом России 29.01.2021, регистрационный N 62277; с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 01.02.2022 N 44н (зарегистрирован Минюстом России 09.02.2022, регистрационный N 67206), от 02.10.2024 N 509н (зарегистрирован Минюстом России 01.11.2024, регистрационный N 79994), от 29.04.2026 N 327н (зарегистрирован Минюстом России 01.06.2026, регистрационный N 86769). Срок действия данного акта ограничен до 01.04.2027.

<6> Зарегистрирован Минюстом России 29.01.2021, регистрационный N 62278. Срок действия данного акта ограничен до 01.04.2027.

# Приложение N 6

к приказу Роспотребнадзора

от 20.07.2026 N 578

ФОРМА

|  | поле для нанесения QR-кода |
| --- | --- |

Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами

| 1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами. |  |
| --- | --- |
| 2. Наименование контрольного (надзорного) органа: |  |
|  | . |
| 3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа: |  |
|  | . |
| 4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: |  |
|  | . |
| 5. Дата заполнения проверочного листа: |  |
|  | . |
| 6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: |  |
|  | . |
| 7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами (далее - контролируемое лицо): |  |
|  | . |
| 8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: |  |
|  | . |
| 9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа: |  |
|  | . |
| (Дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ) |  |
| 10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: |  |
|  | . |
| 11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист: |  |
|  | . |
| 12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований: |  |

| N | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы |  |  |  | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Да | Нет | Неприменимо | Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы "Неприменимо") |  |
| 1. | Организовано ли контролируемым лицом проведение производственного контроля качества питьевой воды? |  |  |  |  | пункты 77, 148, 154 санитарных правил и норм СанПин 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 3 <1> (далее - СанПиН 2.1.3684-21); статья 32 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (далее - Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ) |
| 2. | Организовано ли контролируемым лицом проведение производственного контроля почвы на прогулочных, игровых и спортивных площадках? |  |  |  |  | пункт 118 СанПин 2.1.3684-21 |
| 3. | Обеспечено ли контролируемым лицом проведение дезинсекционных мероприятий (в случае появления синантропных насекомых в местах общего пользования)? |  |  |  |  | пункт 126 СанПин 2.1.3684-21; пункты 98, 99 санитарных правил и норм СанПин 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации N 4 <2> (далее - СанПиН 3.3686-21) |
| 4. | Обеспечено ли контролируемым лицом соблюдение кратности проведения плановых обследований на заселенность членистоногими в местах общего пользования не менее 1 раза в месяц? |  |  |  |  | пункт 126 СанПиН 2.1.3684-21; пункт 101 СанПиН 3.3686-21 |
| 5. | Обеспечено ли контролируемым лицом проведение дератизационных мероприятий (в случае появления грызунов в местах общего пользования)? |  |  |  |  | пункт 126 СанПиН 2.1.3684-21; пункты 108, 110 СанПиН 3.3686-21 |
| 6. | Оборудована ли контролируемым лицом придомовая территория искусственным освещением? |  |  |  |  | пункт 130 санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21; таблица 5.56 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 2 <3>. |
| 7. | Обеспечен ли контролируемым лицом плотный притвор, снабженный резиновыми прокладками на крышках загрузочных клапанов мусоропроводов на лестничных клетках? |  |  |  |  | пункт 131 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 8. | Обеспечена ли контролируемым лицом мусороприемная камера водопроводом, канализацией, самостоятельным вытяжным каналом? |  |  |  |  | пункт 132 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 9. | Имеется ли у контролируемого лица изолированный вход в мусороприемную камеру? |  |  |  |  | пункт 132 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 10. | Обеспечено ли контролируемым лицом соблюдение периодичности очистки, помывки, дезинфекции ствола мусоропровод - не реже чем 1 раз в месяц? |  |  |  |  | пункт 132 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 11. | Обеспечивает ли контролируемое лицо проведение влажной уборки мусороприемной камеры с применением дезинфицирующих средств по мере загрязнения, но не реже чем 1 раз в неделю? |  |  |  |  | пункт 132 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 12. | Организовано ли контролируемым лицом ежедневное удаление твердых коммунальных отходов из мусороприемной камеры? |  |  |  |  | пункт 132 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 13. | Организован ли контролируемым лицом сбор неисправных, перегоревших люминесцентных (энергосберегающих) ламп? |  |  |  |  | пункты 132, 218, 219 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 14. | Имеется ли у контролируемого лица захламление, загрязнение подвалов и технических подполий, лестничных пролетов и клеток, чердачных помещений? |  |  |  |  | пункт 133 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 15. | Имеется ли у контролируемого лица затопление подвалов и технических подполий? |  |  |  |  | пункт 133 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 16. | Допускается ли контролируемым лицом хранение и использование в помещениях общего имущества многоквартирного дома опасных химических веществ, загрязняющих воздух? |  |  |  |  | пункт 133 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 17. | Оборудованы ли контролируемым лицом на территории контейнерные площадки для накопления твердых бытовых отходов и (или) специальные площадки для накопления крупногабаритных отходов в соответствии с территориальной схемой обращения с отходами? |  |  |  |  | пункт 3 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 18. | Обеспечивает ли контролируемое лицо на контейнерной площадке, независимо от видов мусоросборников (контейнеров и бункеров), наличие: | - | - | - | - | пункт 3 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 18.1. | подъездного пути? |  |  |  |  |  |
| 18.2. | твердого (асфальтового, бетонного) покрытия с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод? |  |  |  |  |  |
| 18.3. | ограждения, обеспечивающего предупреждение распространения отходов за пределы контейнерной площадки? |  |  |  |  |  |
| 19. | Оборудована ли контролируемым лицом специальная площадка для накопления крупногабаритных отходов, имеющая: | - | - | - | - | пункт 3 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 19.1. | подъездной путь? |  |  |  |  |  |
| 19.2. | твердое (асфальтовое, бетонное) покрытие с уклоном для отведения талых и дождевых сточных вод? |  |  |  |  |  |
| 19.3. | ограждение с трех сторон высотой не менее 1 метра? |  |  |  |  |  |
| 20. | Обеспечено ли контролируемым лицом расстояние от контейнерных и (или) специальных площадок до многоквартирных жилых домов, индивидуальных жилых домов, детских игровых и спортивных площадок, зданий и игровых, прогулочных и спортивных площадок организаций воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи не менее 20 метров, но не более 100 метров; до территорий медицинских организаций в городских населенных пунктах - не менее 25 метров, в сельских населенных пунктах - не менее 15 метров? |  |  |  |  | пункт 4 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 21. | Обеспечено ли контролируемым лицом соблюдение требования к максимальному количеству мусоросборников, устанавливаемых на контейнерных площадках? |  |  |  |  | пункт 6 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 22. | Обеспечивает ли контролируемое лицо на контейнерной площадке наличие контейнеров для каждого вида отходов или группы однородных отходов (при раздельном накоплении), исключающих смешивание различных видов или групп отходов? |  |  |  |  | пункт 7 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 23. | Обеспечивается ли контролируемым лицом проведение уборки, дезинсекции и дератизации контейнерной площадки в соответствии с требованиями в приложении N 1 к СанПиН 2.1.3684-21? |  |  |  |  | пункт 8 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 24. | Не допускается ли контролируемым лицом промывка контейнеров и (или) бункеров на контейнерных площадках? |  |  |  |  | пункт 8 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 25. | Исключена ли контролируемым лицом возможность попадания отходов из мусоросборников на контейнерную площадку? |  |  |  |  | пункт 9 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 26. | Обеспечивает ли контролируемое лицо очищение контейнерной площадки и (или) специальной площадки после погрузки твердых коммунальных отходов (крупногабаритных отходов) в мусоровоз (в случае ее загрязнения)? |  |  |  |  | пункт 10 СанПиН 2.1.3684-21 |

| (должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист) |  | (подпись) |
| --- | --- | --- |

--------------------------------

<1> Зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021, регистрационный N 62297; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.06.2021 N 16 (зарегистрировано Минюстом России 07.07.2021, регистрационный N 64146), от 14.12.2021 N 37 (зарегистрировано Минюстом России 30.12.2021, регистрационный N 66692), от 14.02.2022 N 6 (зарегистрировано Минюстом России 17.02.2022, регистрационный N 67331), от 15.11.2024 N 11 (зарегистрировано Минюстом России 27.12.2024, регистрационный N 80808), от 17.06.2025 N 10 (зарегистрировано Минюстом России 24.07.2025, регистрационный N 83049). от 25.06.2025 N 13 (зарегистрировано Минюстом России 25.07.2025, регистрационный N 83059), от 29.12.2025 N 21 (зарегистрировано Минюстом России 29.12.2025, регистрационный N 84840), от 12.02.2026 N 2 (зарегистрировано Минюстом России 27.02.2026, регистрационный N 85505). Срок действия данного акта ограничен до 01.03.2027.

<2> Зарегистрировано Минюстом России 15.02.2021, регистрационный N 62500; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.02.2022 N 5 (зарегистрировано Минюстом России 01.03.2022, регистрационный N 67587), от 25.05.2022 N 16 (зарегистрировано Минюстом России 21.06.2022, регистрационный N 68934) и от 25.06.2025 N 12 (зарегистрировано Минюстом России 25.07.2025, регистрационный N 83058). Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2027.

<3> Зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021, регистрационный N 62296; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.12.2022 N 24 (зарегистрировано Минюстом России 09.03.2023, регистрационный N 72558), от 16.12.2024 N 12 (зарегистрировано Минюстом России 08.04.2025, регистрационный N 81783), от 17.04.2025 N 2 (зарегистрировано Минюстом России 19.05.2025, регистрационный N 82236), от 22.09.2025 N 17 (зарегистрировано Минюстом России 23.10.2025, регистрационный N 83943), от 24.12.2025 N 19 (зарегистрировано Минюстом России 26.12.2025, регистрационный N 84810). Срок действия данного акта ограничен до 01.03.2027.

# Приложение N 7

к приказу Роспотребнадзора

от 20.07.2026 N 578

ФОРМА

|  | поле для нанесения QR-кода |
| --- | --- |

Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении деятельности организаций, осуществляющих холодное и (или) горячее водоснабжение с использованием централизованных и (или) нецентрализованных систем холодного (горячего) водоснабжения

| 1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении деятельности организаций, осуществляющих холодное и (или) горячее водоснабжение с использованием централизованных и (или) нецентрализованных систем холодного (горячего) водоснабжения. |  |
| --- | --- |
| 2. Наименование контрольного (надзорного) органа: |  |
|  | . |
| 3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа: |  |
|  | . |
| 4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: |  |
|  | . |
| 5. Дата заполнения проверочного листа: |  |
|  | . |
| 6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: |  |
|  | . |
| 7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами (далее - контролируемое лицо): |  |
|  | . |
| 8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: |  |
|  | . |
| 9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа: |  |
|  | . |
| (Дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ) |  |
| 10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: |  |
|  | . |
| 11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист: |  |
|  | . |
| 12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований: |  |

| N | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы |  |  |  | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Да | Нет | Неприменимо | Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы "Неприменимо") |  |
| 1. | Имеется ли у контролируемого лица санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам использования водного объекта в целях питьевого и (или) хозяйственно-бытового водоснабжения? |  |  |  |  | часть 1 статьи 43 Водного кодекса Российской Федерации; пункт 3 статьи 18 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (далее - Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ) |
| 2. | Имеется ли у контролируемого лица проект зоны санитарной охраны (далее - ЗСО) источника питьевого и (или) хозяйственно-бытового (источников) водоснабжения? |  |  |  |  | пункт 1.11 санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 N 10 <1> (далее - СанПиН 2.1.4.1110-02); пункты 1.1.1, 1.1.3 санитарных правил и норм СанПиН 2.1.4.2625-10 "Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения г. Москвы", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.04.2010 N 45 <2> (далее - СанПиН 2.1.4.2625-10); пункты 105, 148, 154 СанПиН санитарных правил и норм 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 3 <3> (далее - СанПиН 2.1.3684-21) |
| 3. | Имеется ли у контролируемого лица санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии проекта ЗСО источника (источников) питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения санитарным правилам? |  |  |  |  | пункт 5 статья 18 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ; пункт 1.13 СанПиН 2.1.4.1110-02; пункт 1.1.3 СП 2.1.4.2625-10; пункт 105 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 4. | Установлены ли контролируемым лицом границы ЗСО источника (источников) питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в соответствии с законодательством Российской Федерации? |  |  |  |  | пункт 5 статья 18 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ; пункт 1.13 СанПиН 2.1.4.1110-02; пункт 1.1.3 СП 2.1.4.2625-10; пункт 105 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 5. | Спланирована ли контролируемым лицом территория первого пояса ЗСО для отвода поверхностного стока за ее пределы? |  |  |  |  | пункт 3.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02; пункты 4.1.2, 4.3.2 СП 2.1.4.2625-10; пункт 105 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 6. | Обеспечено ли контролируемым лицом ограждение территории первого пояса ЗСО (территория 1А пояса ЗСО)? |  |  |  |  | пункт 3.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02; пункты 4.1.2, 4.3.2 СП 2.1.4.2625-10; пункт 105 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 7. | Обеспечена ли контролируемым лицом территория первого пояса ЗСО охраной? |  |  |  |  | пункт 3.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02; пункты 4.1.2, 4.3.2 СП 2.1.4.2625-10; пункт 105 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 8. | Имеют ли у контролируемого лица дорожки к сооружениям, расположенным на территории первого пояса ЗСО, твердое покрытие? |  |  |  |  | пункт 3.2.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02; пункт 105 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 9. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на размещение на территории первого пояса ЗСО объектов, не имеющих непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений? |  |  |  |  | пункты 3.2.1.2, 3.3.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02; пункты 4.1.1, 4.3.1 СП 2.1.4.2625-10; пункт 105 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 10. | Оборудованы ли контролируемым лицом здания, расположенные на территории первого пояса ЗСО, канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации, или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО? |  |  |  |  | пункты 3.2.1.3, 3.3.1.1 СанПиН 2.1.4.1110-02; пункт 105 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 11. | Оборудованы ли контролируемым лицом водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе ЗСО, с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов? |  |  |  |  | пункт 3.2.1.4 СанПиН 2.1.4.1110-02; пункт 105 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 12. | Оборудованы ли контролируемым лицом все водозаборы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО? |  |  |  |  | пункт 3.2.1.5 СанПиН 2.1.4.1110-02; пункт 105 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 13. | Обеспечено ли контролируемым лицом ограждение акватории первого пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения буями и другими предупредительными знаками? |  |  |  |  | пункт 3.3.1.2 СанПиН 2.1.4.1110-02; пункт 4.1.2 СП 2.1.4.2625-10; пункт 105 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 14. | Установлены ли контролируемым лицом бакены с освещением на судоходных водоемах? |  |  |  |  | пункт 3.3.1.2 СанПиН 2.1.4.1110-02; пункт 4.1.2 СП 2.1.4.2625-10; пункт 105 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 15. | Соблюдается ли контролируемым лицом режим использования территории 2 пояса ЗСО для источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения? |  |  |  |  | пункт 1.15, глава 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02; глава 4.4 СП 2.1.4.2625-10; пункт 105 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 16. | Соблюдается ли контролируемым лицом режим использования 3 пояса ЗСО для источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения? |  |  |  |  | пункт 1.15, глава 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02; глава 4.4 СП 2.1.4.2625-10; пункт 105 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 17. | Имеется ли у контролируемого лица, осуществляющего водоснабжение и эксплуатацию систем водоснабжения, разработанная и согласованная с территориальным органом федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, программа производственного контроля качества питьевой воды, горячей воды? |  |  |  |  | части 5 - 7 статьи 25 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении" (далее - Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ); пункт 77 СанПиН 2.1.3684-21; пункт 5 Правил осуществления производственного контроля качества и безопасности питьевой воды, горячей воды, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 06.01.2015 N 10 (далее - Правила от 06.01.2015 N 10) |
| 18. | Обеспечивает ли контролируемое лицо, производственный контроль качества питьевой воды, горячей воды по программе производственного контроля качества питьевой воды, горячей воды в соответствии с частями 1 - 4 статьи 25 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ? |  |  |  |  | части 1 - 4 статьи 25 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ; статья 32 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ; пункты 77, 79, приложения 2 - 4 СанПиН 2.1.3684-21; пункт 19 Правил от 06.01.2015 N 10 |
| 19. | Имеются ли у контролируемого лица протоколы лабораторных исследований качества питьевой воды, горячей воды, выполненных юридическими лицами и (или) индивидуальными предпринимателями, аккредитованными в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации, а также с программой производственного контроля? |  |  |  |  | части 1 - 4 статьи 25 Федерального закона от 07.12.2011 N 416-ФЗ; статья 32 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ; пункты 77, 79, приложения 2 - 4 СанПиН 2.1.3684-21; пункт 19 Правил от 06.01.2015 N 10 |
| 20. | Обеспечено ли контролируемым лицом проведение промывки и дезинфекции при вводе в эксплуатацию вновь построенных, реконструируемых систем водоснабжения, а также после устранения аварийных ситуаций на таких системах, с обязательным лабораторным контролем качества и безопасности питьевой (горячей) воды? |  |  |  |  | пункты 82, 83 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 21. | Обеспечено ли контролируемым лицом соответствие места расположения водозаборных сооружений источника нецентрализованного водоснабжения требованиям, установленными пунктами 85, 86 СанПиН 2.1.3684-21? |  |  |  |  | пункты 85, 86 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 22. | Имеет ли у контролируемого лица надземная часть водозаборных сооружений источника нецентрализованного водоснабжения укрытие для предотвращения загрязнения воды водоисточника? |  |  |  |  | пункт 87 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 23. | Обеспечено ли контролируемым лицом ограждение территории вокруг каптажного сооружения? |  |  |  |  | пункт 87 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 24. | Оборудовано ли контролируемым лицом каптажное сооружение отмостками с уклоном в сторону водоотводной канавы? |  |  |  |  | пункт 87 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 25. | Соблюдаются ли контролируемым лицом ограничения, установленные нормативными требованиями к видам хозяйственной деятельности в радиусе ближе 20 метров от источника нецентрализованного водоснабжения? |  |  |  |  | пункт 88 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 26. | Проводится ли контролируемым лицом чистка оборудования источника нецентрализованного водоснабжения с периодичностью не реже одного раза в год? |  |  |  |  | пункт 89 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 27. | Проводится ли контролируемым лицом дезинфекция водозаборных сооружений с последующей промывкой и контролем качества и безопасности питьевой воды после каждой их чистки или ремонта? |  |  |  |  | пункт 89 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 28. | Обеспечено ли контролируемым лицом проведение тампонажа нецентрализованного источника водоснабжения при ликвидации водоисточника? |  |  |  |  | пункт 90 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 29. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на допуск к исполнению трудовых обязанностей сотрудников, не прошедших обязательный медицинский осмотр, отказывающихся от прохождения медицинских осмотров, в случае выявления у работника при проведении предварительного или периодического медицинских осмотров острого инфекционного заболевания, а также при наличии медицинских противопоказаний? |  |  |  |  | пункты 61, 63 СанПиН 3.3686-21 |
| 30. | Организовано ли контролируемым лицом проведение профилактических прививок сотрудников в соответствии с законодательством Российской Федерации? |  |  |  |  | статья 35 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ; пункт 2 статьи 5, статьи 9 - 11 Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ; пункт 64 СанПиН 3.3686-21 |
| 31. | Занесены ли контролируемым лицом данные о прохождении медицинских осмотров с информацией об обязательных прививках в личные медицинские книжки работников? |  |  |  |  | пункт 62 СанПиН 3.3686-21 |
| 32. | Организовано ли контролируемым лицом прохождение гигиенического воспитания и обучения сотрудников, занятых в работах на водопроводных сооружениях, имеющих непосредственное отношение к подготовке воды, а также обслуживанию водопроводных сетей? |  |  |  |  | статья 36 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ; пункты 75, 78 СанПиН 3.3686-21 |
| 33. | Проходят ли работники отдельных профессий, производств и организаций, выполняющие трудовые обязанности у контролируемого лица, предварительные (при поступлении на работу) медицинские осмотры в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и профессиональных заболеваний? |  |  |  |  | статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (далее - Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ); пункт 58 СанПиН 3.3686-21; пункты 4, 6 и 8 Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, утвержденному приказом Минздрава России от 28.01.2021 N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры" смотры" <4> (далее - Порядок N 29н); приказ Минтруда России, Минздрава России от 31.12.2020 N 988н/1420н "Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры" <5> (далее - приказ Минтруда России, Минздрава России от 31.12.2020 N 988н/1420н) |
| 34. | Проходят ли работники отдельных профессий, производств и организаций, выполняющие трудовые обязанности у контролируемого лица, периодические медицинские осмотры (обследования) в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и профессиональных заболеваний? |  |  |  |  | статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ; пункт 58 СанПиН 3.3686-21; пункты 4, 6 и 20 Порядка N 29н; приказ Минтруда России, Минздрава России от 31.12.2020 N 988н/1420н |
| 35. | Обеспечивается ли контролируемым лицом ежемесячная передача в электронном виде не позднее 15 рабочего дня месяца, следующего за отчетным, в территориальный орган Роспотребнадзора сведений о результатах лабораторных исследований и испытаний проб воды в точках контроля из источников водоснабжения (если в отношении воды, забранной из такого источника. не осуществляется водоподготовка), перед подачей воды в распределительную сеть и в распределительной сети, указанных в программе производственного контроля? |  |  |  |  | подпункт "г" пункта 23 Правил от 06.01.2015 N 10 |

| (должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист) |  | (подпись) |
| --- | --- | --- |

--------------------------------

<1> Зарегистрировано Минюстом России 24.04.2002, регистрационный N 3399, с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2025 N 21 (зарегистрировано Минюстом России 29.12.2025, регистрационный N 84840). Срок действия данного акта ограничен до 01.03.2028.

<2> Зарегистрировано Минюстом России 18.06.2010, регистрационный N 17592; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.01.2019 N 1 (зарегистрировано Минюстом России 11.02.2019, регистрационный N 53744), от 30.12.2020 N 45 (зарегистрировано Минюстом России 30.12.2020, регистрационный N 61934), от 28.02.2022 N 8 (зарегистрировано Минюстом России 25.04.2022, регистрационный N 68323), от 17.01.2024 N 1 (зарегистрировано Минюстом России 26.01.2024, регистрационный N 76996), от 15.11.2024 N 11 (зарегистрировано Минюстом России 27.12.2024, регистрационный N 80808), от 17.06.2025 N 10 (зарегистрировано Минюстом России 24.07.2025, регистрационный N 83049), от 29.12.2025 N 21 (зарегистрировано Минюстом России 29.12.2025, регистрационный N 84840). Срок действия данного акта ограничен до 01.03.2028.

<3> Зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021, регистрационный N 62297; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.06.2021 N 16 (зарегистрировано Минюстом России 07.07.2021, регистрационный N 64146), от 14.12.2021 N 37 (зарегистрировано Минюстом России 30.12.2021, регистрационный N 66692), от 14.02.2022 N 6 (зарегистрировано Минюстом России 17.02.2022, регистрационный N 67331), от 15.11.2024 N 11 (зарегистрировано Минюстом России 27.12.2024, регистрационный N 80808), от 17.06.2025 N 10 (зарегистрировано Минюстом России 24.07.2025, регистрационный N 83049), от 25.06.2025 N 13 (зарегистрировано Минюстом России 25.07.2025, регистрационный N 83059), от 29.12.2025 N 21 (зарегистрировано Минюстом России 29.12.2025, регистрационный N 84840), от 12.02.2026 N 2 (зарегистрировано Минюстом России 27.02.2026, регистрационный N 85505). Срок действия данного акта ограничен до 01.03.2027.

<4> Зарегистрирован Минюстом России 29.01.2021, регистрационный N 62277; с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 01.02.2022 N 44н (зарегистрирован Минюстом России 09.02.2022, регистрационный N 67206), от 02.10.2024 N 509н (зарегистрирован Минюстом России 01.11.2024, регистрационный N 79994), от 29.04.2026 N 327н (зарегистрирован Минюстом России 01.06.2026, регистрационный N 86769). Срок действия данного акта ограничен до 01.04.2027.

<5> Зарегистрирован Минюстом России 29.01.2021, регистрационный N 62278. Срок действия данного акта ограничен до 01.04.2027.

# Приложение N 8

к приказу Роспотребнадзора

от 20.07.2026 N 578

ФОРМА

|  | поле для нанесения QR-кода |
| --- | --- |

Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность по водоотведению сточных вод в водные объекты

| 1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность по водоотведению сточных вод в водные объекты. |  |
| --- | --- |
| 2. Наименование контрольного (надзорного) органа: |  |
|  | . |
| 3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа: |  |
|  | . |
| 4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: |  |
|  | . |
| 5. Дата заполнения проверочного листа: |  |
|  | . |
| 6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: |  |
|  | . |
| 7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами (далее - контролируемое лицо): |  |
|  | . |
| 8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: |  |
|  | . |
| 9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа: |  |
|  | . |
| (Дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ) |  |
| 10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: |  |
|  | . |
| 11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист: |  |
|  | . |
| 12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований: |  |

| N | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы |  |  |  | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Да | Нет | Неприменимо | Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы "Неприменимо") |  |
| 1. | Имеется ли у контролируемого лица санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта для использования водного объекта в целях купания, занятий спортом, отдыха и в лечебных целях? |  |  |  |  | статья 18 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (далее - Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ); Пункт 108 санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 3 <1> (далее - СанПиН 2.1.3684-21) |
| 2. | Оборудована ли контролируемым лицом территория пляжа кабинами для переодевания? |  |  |  |  | Пункт 36 СанПин 2.1.3684-21 |
| 3. | Оборудованы ли контролируемым лицом территории пляжа общественными туалетами? |  |  |  |  | Пункт 36 СанПин 2.1.3684-21 |
| 4. | Оборудованы ли контролируемым лицом территории пляжа душевыми? |  |  |  |  | Пункт 36 СанПин 2.1.3684-21 |
| 5. | Соблюдаются ли контролируемым лицом требования к оборудованию и размещению на территории пляжа урн? |  |  |  |  | Пункты 36, 40 СанПин 2.1.3684-21 |
| 6. | Соблюдаются ли контролируемым лицом требования к расстоянию от общественных туалетов до уреза воды? |  |  |  |  | Пункт 37 СанПин 2.1.3684-21 |
| 7. | Соблюдаются ли контролируемым лицом требования к расстоянию от душевых до уреза воды? |  |  |  |  | Пункт 37 СанПин 2.1.3684-21 |
| 8. | Соблюдается ли контролируемым лицом требование о ежедневной уборке территории пляжа, а также об уборке и дезинфекции общественных туалетов, душевых и раздевалок в период эксплуатации пляжа? |  |  |  |  | Пункт 39 СанПин 2.1.3684-21 |
| 9. | Обеспечено ли контролируемым лицом накопление твердых коммунальных отходов на пляже в контейнерах на контейнерных площадках, расположенных в хозяйственной зоне и оборудованных в соответствии с пунктом 3 СанПин 2.1.3684-21? |  |  |  |  | Пункт 41 СанПин 2.1.3684-21 |
| 10. | Обеспечен ли контролируемым лицом своевременный вывоз твердых коммунальных отходов? |  |  |  |  | Пункт 11 СанПин 2.1.3684-21 |
| 11. | Обеспечено ли контролируемым лицом соблюдение требований к проведению дезинсекции? |  |  |  |  | пункт 42 СанПиН 2.1.3684-21; пункты 98, 99, 101 - 104, 106, 107 санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 4 <2> (далее - СанПиН 3.3686-21) |
| 12. | Обеспечено ли контролируемым лицом проведение на пляже дератизационных и дезинсекционных мероприятий в соответствии с требованиями СанПин 3.3686-21 и санитарно-эпидемиологическими требованиями по профилактике инфекционных и паразитарных болезней, а также к организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий? |  |  |  |  | Пункт 42 СанПин 2.1.3684-21; пункты 110, 112 СанПин 3.3686-21 |
| 13. | Организовано ли контролируемым лицом проведение производственного контроля качества воды водного объекта, используемого для рекреационного водопользования? |  |  |  |  | Пункты 98, 110, 111 СанПин 2.1.3684-21 |
| 14. | Обеспечено ли контролируемым лицом соответствие программы производственного контроля воды морей, используемых для рекреационных целей, в части места и периодичности отбора проб воды? |  |  |  |  | Пункты 103, 110 СанПин 2.1.3684-21 |
| 15. | Соблюдает ли контролируемое лицо запрет на сброс в водные объекты, на поверхность ледяного покрова поверхностных водных объектов и водосборную территорию: сточных вод всех видов, содержащих возбудителей инфекционных заболеваний бактериальной, вирусной и паразитарной природы в количествах выше гигиенических нормативов; сточных вод, содержащих вещества (или продукты их трансформации)? |  |  |  |  | Пункты 92, 116 СанПин 2.1.3684-21 |
| 16. | Обеспечено ли контролируемым лицом использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли только в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод и гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов? |  |  |  |  | пункт 3.3.3.3 санитарных правил и норм СанПин 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 N 10 <3>. |

| (должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист) |  | (подпись) |
| --- | --- | --- |

--------------------------------

<1> Зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021, регистрационный N 62297; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.06.2021 N 16 (зарегистрировано Минюстом России 07.07.2021, регистрационный N 64146), от 14.12.2021 N 37 (зарегистрировано Минюстом России 30.12.2021, регистрационный N 66692), от 14.02.2022 N 6 (зарегистрировано Минюстом России 17.02.2022, регистрационный N 67331), от 15.11.2024 N 11 (зарегистрировано Минюстом России 27.12.2024, регистрационный N 80808), от 17.06.2025 N 10 (зарегистрировано Минюстом России 24.07.2025, регистрационный N 83049), от 25.06.2025 N 13 (зарегистрировано Минюстом России 25.07.2025, регистрационный N 83059), от 29.12.2025 N 21 (зарегистрировано Минюстом России 29.12.2025, регистрационный N 84840), от 12.02.2026 N 2 (зарегистрировано Минюстом России 27.02.2026, регистрационный N 85505). Срок действия данного акта ограничен до 01.03.2027.

<2> Зарегистрировано Минюстом России 15.02.2021, регистрационный N 62500; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.02.2022 N 5 (зарегистрировано Минюстом России 01.03.2022, регистрационный N 67587), от 25.05.2022 N 16 (зарегистрировано Минюстом России 21.06.2022, регистрационный N 68934) и от 25.06.2025 N 12 (зарегистрировано Минюстом России 25.07.2025, регистрационный N 83058). Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2027.

<3> Зарегистрировано Минюстом России 24.04.2002, регистрационный N 3399; с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2025 N 21 (зарегистрировано Минюстом России 29.12.2025, регистрационный N 84840). Срок действия данного акта ограничен до 01.02.2028.

# Приложение N 9

к приказу Роспотребнадзора

от 20.07.2026 N 578

ФОРМА

|  | поле для нанесения QR-кода |
| --- | --- |

Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, осуществляющим рекреационную деятельность на водных объектах

| 1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, осуществляющим рекреационную деятельность на водных объектах. |  |
| --- | --- |
| 2. Наименование контрольного (надзорного) органа: |  |
|  | . |
| 3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа: |  |
|  | . |
| 4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: |  |
|  | . |
| 5. Дата заполнения проверочного листа: |  |
|  | . |
| 6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: |  |
|  | . |
| 7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющегося контролируемым лицом (далее - контролируемое лицо): |  |
|  | . |
| 8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: |  |
|  | . |
| 9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа: |  |
|  | . |
| (дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ) |  |
| 10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: |  |
|  | . |
| 11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист: |  |
|  | . |
| 12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований: |  |

| N | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы |  |  |  | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Да | Нет | Неприменимо | Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы "Неприменимо") |  |
| 1. | Обеспечено ли контролируемым лицом наличие санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии водного объекта санитарным правилам и условиям безопасного для здоровья населения использования водного объекта в рекреационных целях? |  |  |  |  | статья 18 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (далее - Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ); пункты 108, 148, 154 СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 3 <1> (далее - СанПиН 2.1.3684-21) |
| 2. | Оборудована ли территория пляжа, эксплуатируемая контролируемым лицом: | - | - | - | - | пункт 36 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 2.1. | кабинами для переодевания? |  |  |  |  |  |
| 2.2. | общественными туалетами? |  |  |  |  |  |
| 2.3. | душевыми? |  |  |  |  |  |
| 3. | Соблюдаются ли контролируемым лицом требования к оборудованию и размещению на территории пляжа, эксплуатируемой контролируемым лицом: |  |  |  |  | пункты 36, 40 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 3.1. | урн? |  |  |  |  | пункты 36, 40 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 3.2. | общественных туалетов и душевых в части расстояния до уреза воды? |  |  |  |  | пункт 37 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 4. | Соблюдается ли контролируемым лицом требование о ежедневной уборке территории пляжа, а также об уборке и дезинфекции общественных туалетов, душевых и раздевалок в период эксплуатации пляжа? |  |  |  |  | пункт 39 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 5. | Соблюдается ли контролируемым лицом требование о накоплении твердых коммунальных отходов на пляже в контейнерах на контейнерных площадках, расположенных в хозяйственной зоне и оборудованных в соответствии с пунктом 3 СанПиН 2.1.3684-21? |  |  |  |  | пункт 41 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 6. | Соблюдаются ли контролируемым лицом требования к своевременности вывоза коммунальных отходов, установленные пунктом 11 СанПиН 2.1.3684-21? |  |  |  |  | пункт 11 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 7. | Соблюдаются ли контролируемым лицом требования к проведению дезинсекции и дератизации в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.3684-21 и санитарно-эпидемиологическими требованиями по профилактике инфекционных и паразитарных болезней, а также к организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий? |  |  |  |  | пункт 42 СанПиН 2.1.3684-21; пункты 98, 99, 101 - 104, 106 - 107 СанПиН 3.3686-21 |
| 8. | Обеспечено ли контролируемым лицом соблюдение установленного места и периодичности отбора проб воды поверхностного водного объекта при осуществлении производственного контроля на водных объектах в местах массового отдыха населения и рекреационных зонах в период использования водного объекта для купания: |  |  |  |  | пункты 98, 110, 111 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 8.1. | по микробиологическим показателям - один раз в 10 календарных дней? |  |  |  |  |  |
| 8.2. | по органолептическим, санитарно-химическим и паразитологическим показателям - один раз в месяц? |  |  |  |  |  |
| 9. | Соответствует ли программа производственного контроля воды морей, используемых контролируемым лицом для рекреационных целей, в части места и периодичности отбора проб воды? |  |  |  |  | пункты 103, 110 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 10. | Обеспечено ли контролируемым лицом исключение сброса в воду в районах водопользования, рекреационных зон и пляжей, водосборную территорию отходов, сточных вод, нефтепродуктов, нефтесодержащих вод, снега, пульпы? |  |  |  |  | пункты 92, 116 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 11. | Обеспечено ли контролируемым лицом использование источников водоснабжения в пределах второго пояса зоны санитарной охраны для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли только в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод и гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов? |  |  |  |  | пункт 3.3.3.3 СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 N 10 <2> |

| (должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист) |  | (подпись) |
| --- | --- | --- |

--------------------------------

<1> Зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021, регистрационный N 62297; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.06.2021 N 16 (зарегистрировано Минюстом России 07.07.2021, регистрационный N 64146), от 14.12.2021 N 37 (зарегистрировано Минюстом России 30.12.2021, регистрационный N 66692), от 14.02.2022 N 6 (зарегистрировано Минюстом России 17.02.2022, регистрационный N 67331), от 15.11.2024 N 11 (зарегистрировано Минюстом России 27.12.2024, регистрационный N 80808), от 17.06.2025 N 10 (зарегистрировано Минюстом России 24.07.2025, регистрационный N 83049), от 25.06.2025 N 13 (зарегистрировано Минюстом России 25.07.2025, регистрационный N 83059), от 29.12.2025 N 21 (зарегистрировано Минюстом России 29.12.2025, регистрационный N 84840), от 12.02.2026 N 2 (зарегистрировано Минюстом России 27.02.2026, регистрационный N 85505). Срок действия данного акта ограничен до 01.03.2027.

<2> Зарегистрировано Минюстом России 24.04.2002, регистрационный N 3399; с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2025 N 21 (зарегистрировано Минюстом России 29.12.2025, регистрационный N 84840).

# Приложение N 10

к приказу Роспотребнадзора

от 20.07.2026 N 578

ФОРМА

|  | поле для нанесения QR-кода |
| --- | --- |

Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, оказывающим медицинские услуги

| 1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, оказывающим медицинские услуги. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Наименование контрольного (надзорного) органа: |  |  |
|  |  | . |
| 3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа: |  |  |
|  |  | . |
| 4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: |  |  |
|  |  | . |
| 5. Дата заполнения проверочного листа: |  | . |
| 6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: |  |  |
|  |  | . |
| 7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющегося контролируемым лицом (далее - контролируемое лицо): |  |  |
|  |  | . |
| 8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: |  |  |
|  |  | . |
| 9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа: |  |  |
|  |  | . |
| (дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ) |  |  |
| 10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: |  |  |
|  |  | . |
| 11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист: |  |  |
|  |  | . |
| ## 12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований: |  |  |

| N | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы |  |  |  | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Да | Нет | Неприменимо | Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы "Неприменимо") |  |
| ### I. Общие требования |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Осуществляется ли контролируемым лицом производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, с проведением лабораторных исследований и измерений на базе испытательной лаборатории (центра), принадлежащей контролируемому лицу, или иной лаборатории (центра), аккредитованной в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации? |  |  |  |  | пункты 3 и 47 санитарных правил СП 2.1.4284-26 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.06.2026 N 20 <1> (далее - СП 2.1.4284-26) |
| 2. | Обеспечено ли контролируемым лицом оборудование зданий, строений, сооружений, помещений, системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения? |  |  |  |  | пункт 4 СП 2.1.4284-26 |
| 3. | Обеспечено ли контролируемым лицом наличие в помещениях, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, местной системы вытяжной вентиляции? |  |  |  |  | пункт 8 СП 2.1.4284-26 |
| 4. | Проводится ли контролируемым лицом обследование технического состояния системы вентиляции перед вводом здания (помещения) в эксплуатацию или его реконструкцией, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, а в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет? |  |  |  |  | пункт 8 СП 2.1.4284-26 |
| 5. | Обеспечено ли контролируемым лицом проведение инструментального измерения объемов вытяжки воздуха при обследовании технического состояния вентиляции? |  |  |  |  | пункт 8 СП 2.1.4284-26 |
| 6. | Соблюдаются ли контролируемым лицом требования к обращению с коммунальными отходами, установленные пунктами 10, 11, 12 и подпунктом 11 пункта 20 СП 2.1.4284-26? |  |  |  |  | пункты 10, 11, 12, подпункт 11 пункта 20 СП 2.1.4284-26 |
| 7. | Соблюдаются ли контролируемым лицом требования к уборочному инвентарю, установленные пунктом 13 СП 2.1.4284-26? |  |  |  |  | пункт 13 СП 2.1.4284-26 |
| 8. | Обеспечено ли контролируемым лицом отсутствие в помещениях насекомых, грызунов и следов их жизнедеятельности? |  |  |  |  | абзац первый пункта 14 СП 2.1.4284-26 |
| 9. | Обеспечена ли контролируемым лицом грызунонепроницаемость межэтажных перекрытий, перегородок, стыков между ними и мест прохождения инженерных коммуникаций и проводок в зданиях? |  |  |  |  | пункты 14, 21 СП 2.1.4284-26 |
| 10. | Проводится ли контролируемым лицом дезинсекция и дератизация при появлении синантропных насекомых и грызунов в помещениях? |  |  |  |  | абзац второй пункта 14 СП 2.1.4284-26 |
| ### II. Требования к размещению |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Обеспечено ли контролируемым лицом соблюдение расстояния не менее 100 метров от ближайшего жилого дома или многоквартирного дома до зданий стационаров психиатрического, инфекционного профиля? |  |  |  |  | подпункт 1 пункта 20 СП 2.1.4284-26 |
| 12. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на размещение медицинской организации (или ее структурных подразделений), оказывающей специализированную медицинскую помощь по профилям "Инфекционные болезни", "Фтизиатрия", в многоквартирном доме? |  |  |  |  | подпункт 4 пункта 20 СП 2.1.4284-26 |
| 13. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на размещение микробиологических лабораторий (отделений) в многоквартирных домах и во встроенно-пристроенных к ним помещениях? |  |  |  |  | абзац первый подпункта 6 пункта 20 СП 2.1.4284-26 |
| 14. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на размещение отделений (кабинетов) магнитно-резонансной томографии смежно с квартирами? |  |  |  |  | абзац второй подпункта 6 пункта 20 СП 2.1.4284-26 |
| 15. | Обеспечено ли контролируемым лицом при инфекционном отделении наличие отдельного въезда и крытой площадки для дезинфекции транспорта? |  |  |  |  | подпункт 9 пункта 20 СП 2.1.4284-26 |
| 16. | Предусмотрен ли контролируемым лицом отдельный вход в инфекционное отделение? |  |  |  |  | подпункт 10 пункта 20 СП 2.1.4284-26 |
| 17. | Обеспечивается ли контролируемым лицом соблюдение требований к последовательности (поточности) технологических процессов обработки оборудования, инвентаря, материалов при размещении помещений медицинской организации? |  |  |  |  | подпункт 1 пункта 21 СП 2.1.4284-26 |
| 18. | Обеспечено ли контролируемым лицом соблюдение требования о том, что не должны быть проходными следующие помещения: | - | - | - | - | подпункт 2 пункта 21 СП 2.1.4284-26 |
| 18.1. | палатные отделения? |  |  |  |  |  |
| 18.2. | отделения лучевой диагностики и терапии? |  |  |  |  |  |
| 18.3. | лаборатории? |  |  |  |  |  |
| 18.4. | производственные, складские, хозяйственные, подсобные и административно бытовые помещения столовой? |  |  |  |  |  |
| 18.5. | централизованное стерилизационное отделение? |  |  |  |  |  |
| 18.6. | аптечная организация? |  |  |  |  |  |
| 18.7. | прачечная? |  |  |  |  |  |
| 19. | Обеспечено ли контролируемым лицом оборудование в медицинской организации, оказывающей помощь в стационарных условиях, приемно-смотровых боксов, боксов или боксированных палат для приема, лечения и временной изоляции пациентов с инфекционными заболеваниями или подозрением на них? |  |  |  |  | подпункт 4 пункта 21 СП 2.1.4284-26 |
| 20. | Обеспечено ли контролируемым лицом наличие в медицинской организации, оказывающей помощь в стационарных условиях, дезинфекционного структурного подразделения для обработки постельных принадлежностей, или проводится ли обработка в иных организациях, имеющих дезинфекционные камеры? |  |  |  |  | подпункт 6 пункта 21 СП 2.1.4284-26 |
| 21. | Обеспечено ли контролируемым лицом расположение пищеблока медицинской организации в изолированном блоке помещений? |  |  |  |  | подпункт 7 пункта 21 СП 2.1.4284-26 |
| 22. | Обеспечено ли контролируемым лицом оборудование пищеблока медицинской организации, автономной системой приточно-вытяжной вентиляции? |  |  |  |  | подпункт 7 пункта 21 СП 2.1.4284-26 |
| 23. | Обеспечено ли контролируемым лицом оборудование входов в пищеблок в инфекционном стационаре шлюзом и подпором воздуха? |  |  |  |  | подпункт 7 пункта 21 СП 2.1.4284-26 |
| 24. | Обеспечено ли контролируемым лицом наличие в медицинской организации раздельных туалетов для пациентов и работников, за исключением медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях с численностью до 50 посещений в смену? |  |  |  |  | абзац первый подпункта 8 пункта 21 СП 2.1.4284-26 |
| 25. | Организован ли контролируемым лицом гардероб для верхней (уличной) одежды в амбулаторно-поликлинических медицинских организациях с численностью от 20 посещений в смену? |  |  |  |  | абзац второй подпункта 8 пункта 21 СП 2.1.4284-26 |
| 26. | Обеспечено ли контролируемым лицом соответствие минимальных площадей помещений, необходимых для обеспечения противоэпидемического режима, требованиям, установленным приложениями N 1 и N 2 СП 2.1.4284-26? |  |  |  |  | подпункт 3 пункта 21, приложения N 1 и N 2 СП 2.1.4284-26 |
| ### III. Требования к внутренней отделке помещений |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Обеспечено ли контролируемым лицом выполнение влагостойких потолков в помещениях с повышенной влажностью воздуха? |  |  |  |  | абзац второй пункта 9 СП 2.1.4284-26 |
| 28. | Обеспечено ли контролируемым лицом соответствие покрытий пола и стен помещений требованиям абзаца первого пункта 9 СП 2.1.4284-26? |  |  |  |  | абзац первый пункта 9 СП 2.1.4284-26 |
| 29. | Обеспечено ли контролируемым лицом наличие в вестибюлях медицинской организации полов, устойчивых к механическому воздействию? |  |  |  |  | абзац первый подпункта 1 пункта 22 СП 2.1.4284-26 |
| 30. | Обеспечено ли контролируемым лицом наличие в вентиляционных камерах медицинской организации полов с покрытием, не образующим пыль в процессе его эксплуатации? |  |  |  |  | абзац второй подпункта 1 пункта 22 СП 2.1.4284-26 |
| 31. | Обеспечено ли контролируемым лицом выполнение отделки, обеспечивающей влагостойкость на всю высоту помещения и водонепроницаемость пола в душевых, ванных, в помещениях разборки и хранения грязного белья, временного хранения отходов медицинской организации? |  |  |  |  | абзац первый подпункта 2 пункта 22 СП 2.1.4284-26 |
| 32. | Обеспечено ли контролируемым лицом использование материалов для изготовления потолков в помещениях медицинской организации, обеспечивающих возможность проведения влажной очистки и дезинфекции? |  |  |  |  | абзац первый подпункта 3 пункта 22 СП 2.1.4284-26 |
| 33. | Обеспечено ли контролируемым лицом фиксирование элементов потолков в помещениях классов чистоты А и Б медицинской организации, за исключением люков (технических, смотровых, ревизионных) для обслуживания инженерных коммуникаций и оборудования, без возможности сдвигания при уборке? |  |  |  |  | абзац второй подпункта 3 пункта 22 СП 2.1.4284-26 |
| 34. | Обеспечено ли контролируемым лицом открывание дверей в санузлах для пациентов наружу во вновь строящихся и реконструируемых зданиях (помещениях) медицинской организации? |  |  |  |  | подпункт 9 пункта 21 СП 2.1.4284-26 |
| ### IV. Требования к водоснабжению и канализации |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Обеспечено ли контролируемым лицом оборудование зданий, строений, сооружений, помещений, при отсутствии централизованной системы водоснабжения и водоотведения нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения либо в подземные водонепроницаемые сооружения с дальнейшим вывозом на очистные сооружения? |  |  |  |  | абзац второй пункта 4 СП 2.1.4284-26 |
| 36. | Установлены ли контролируемым лицом водонагревающие устройства при отсутствии централизованного горячего водоснабжения? |  |  |  |  | абзац третий пункта 4 СП 2.1.4284-26 |
| 37. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на использование воды из системы отопления для технологических, а также хозяйственно-бытовых целей? |  |  |  |  | абзац второй пункта 5 СП 2.1.4284-26 |
| 38. | Используется ли контролируемым лицом бутилированная вода при невозможности оборудования водопровода в фельдшерских здравпунктах, фельдшерско-акушерских пунктах, врачебных амбулаториях, здравпунктах, поликлиниках, поликлинических подразделениях медицинских организаций, отделениях медицинской профилактики, центрах здоровья? |  |  |  |  | подпункт 1 пункта 23 СП 2.1.4284-26 |
| 39. | Предусмотрено ли контролируемым лицом резервное горячее водоснабжение в медицинской организации на случай выхода из строя или проведения профилактического ремонта системы горячего водоснабжения? |  |  |  |  | подпункт 2 пункта 23 СП 2.1.4284-26 |
| 40. | Осуществляется ли контролируемым лицом очистка и обеззараживание сточных вод от медицинской организации на общегородских или других канализационных очистных сооружениях, гарантирующих эффективную очистку и обеззараживание сточных вод, а при отсутствии очистных сооружений - подвергаются ли сточные воды полной биологической очистке и обеззараживанию на локальных сооружениях? |  |  |  |  | подпункт 3 пункта 23 СП 2.1.4284-26 |
| 41. | Применяются ли контролируемым лицом в отделениях (палатах) для лечения иммунокомпрометированных пациентов при температуре горячей воды в точках водоразбора ниже 60 °C фильтры, обеспечивающие очищение воды от микроорганизмов? |  |  |  |  | подпункт 4 пункта 23 СП 2.1.4284-26 |
| 42. | Установлены ли контролируемым лицом умывальники с подводкой горячей и холодной воды, оборудованные смесителями, во врачебных кабинетах, комнатах и кабинетах работников, туалетах, материнских комнатах при детских отделениях, процедурных, перевязочных и вспомогательных помещениях медицинской организации? |  |  |  |  | подпункт 5 пункта 23 СП 2.1.4284-26 |
| 43. | Оборудованы ли контролируемым лицом умывальниками с установкой смесителей с бесконтактным или некистевым управлением, в том числе локтевым, педальным, и дозаторами с жидким (антисептическим) мылом, иными моющими средствами и растворами антисептиков: | - | - | - | - | подпункт 6 пункта 23 СП 2.1.4284-26 |
| 43.1. | предоперационные? |  |  |  |  |  |
| 43.2. | перевязочные? |  |  |  |  |  |
| 43.3. | родовые залы? |  |  |  |  |  |
| 43.4. | реанимационные кабинеты? |  |  |  |  |  |
| 43.5. | процедурные кабинеты? |  |  |  |  |  |
| 43.6. | инфекционные отделения? |  |  |  |  |  |
| 43.7. | туберкулезные отделения? |  |  |  |  |  |
| 43.8. | кожно-венерологические отделения? |  |  |  |  |  |
| 43.9. | гнойные отделения? |  |  |  |  |  |
| 43.10. | ожоговые отделения? |  |  |  |  |  |
| 43.11. | гематологические отделения? |  |  |  |  |  |
| 43.12. | клинико-диагностические лаборатории? |  |  |  |  |  |
| 43.13. | бактериологические лаборатории? |  |  |  |  |  |
| 43.14. | санитарные пропускники? |  |  |  |  |  |
| 43.15. | шлюзы-боксы? |  |  |  |  |  |
| 43.16. | полубоксы? |  |  |  |  |  |
| 44. | Обеспечено ли контролируемым лицом оборудование в кабинетах, где проводится обработка инструментов, отдельной раковины для мытья рук или двугнездной раковины (мойки)? |  |  |  |  | подпункт 7 пункта 23 СП 2.1.4284-26 |
| 45. | Обеспечены ли контролируемым лицом туалеты туалетной бумагой, средствами для мытья и сушки рук? |  |  |  |  | подпункт 8 пункта 23 СП 2.1.4284-26 |
| 46. | Оборудованы ли контролируемым лицом санитарные комнаты палатных отделений устройствами для обработки и сушки суден, клеенок? |  |  |  |  | подпункт 9 пункта 23 СП 2.1.4284-26 |
| 47. | Проложены ли контролируемым лицом инженерные коммуникации систем водоснабжения и водоотведения в закрытых коробах в лечебных, диагностических и вспомогательных помещениях медицинской организации, кроме административных? |  |  |  |  | подпункт 10 пункта 23 СП 2.1.4284-26 |
| ### V. Требования к отоплению, вентиляции, микроклимату и воздушной среде |  |  |  |  |  |  |
| 48. | Обеспечено ли контролируемым лицом наличие у нагревательных приборов в помещениях медицинской организации поверхности, исключающей адсорбирование пыли и устойчивой к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов, а также свободного доступа для текущей эксплуатации и уборки при устройстве ограждений отопительных приборов? |  |  |  |  | подпункт 1 пункта 24 СП 2.1.4284-26 |
| 49. | Проводится ли контролируемым лицом не реже одного раза в год проверка эффективности работы, а также очистка и дезинфекция систем механической приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования? |  |  |  |  | подпункт 2 пункта 24 СП 2.1.4284-26 |
| 50. | Оборудованы ли контролируемым лицом здания, строения, сооружения медицинской организации системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением? |  |  |  |  | подпункт 3 пункта 24 СП 2.1.4284-26 |
| 51. | Обеспечено ли контролируемым лицом наличие отдельной системы вентиляции медицинской организации, размещающейся в многоквартирном доме, от вентиляции многоквартирного дома? |  |  |  |  | подпункт 4 пункта 24 СП 2.1.4284-26 |
| 52. | Соблюдается ли контролируемым лицом требование к эксплуатации вентиляционных систем, исключающее перетекание воздушных масс: |  |  |  |  | подпункт 7 пункта 24 СП 2.1.4284-26 |
| 52.1. | из помещений класса чистоты Г - в помещения классов чистоты В, Б и А? |  |  |  |  |  |
| 52.2. | из помещений класса чистоты В - в помещения классов чистоты Б и А? |  |  |  |  |  |
| 52.3. | из помещений класса чистоты Б - в помещения класса чистоты А? |  |  |  |  |  |
| 53. | Соблюдается ли контролируемым лицом требование к оборудованию каждой группы помещений (операционные, реанимационные, рентгенокабинеты, лаборатории, боксированные помещения, пищеблоки) раздельными системами приточно-вытяжной вентиляции с механическим и (или) естественным побуждением, либо при объединении помещений класса чистоты А в одну вентиляционную систему - обеспечение отсутствия обратного перетока воздуха между помещениями? |  |  |  |  | подпункт 8 пункта 24 СП 2.1.4284-26 |
| 54. | Оборудованы ли контролируемым лицом боксы или боксированные палаты автономными системами вентиляции с преобладанием вытяжки воздуха над притоком и установкой на вытяжке устройств обеззараживания воздуха или фильтров тонкой очистки? |  |  |  |  | подпункт 13 пункта 24 СП 2.1.4284-26 |
| 55. | Предусмотрено ли контролируемым лицом, вне зависимости от наличия систем принудительной вентиляции, во всех лечебно-диагностических помещениях медицинской организации, за исключением помещений класса чистоты А, естественное проветривание через форточки, фрамуги или отверстия в оконных створках? |  |  |  |  | подпункт 15 пункта 24 СП 2.1.4284-26 |
| 56. | Осуществляется ли контролируемым лицом проветривание естественным способом при отсутствии систем приточно-вытяжной вентиляции в зданиях, помещениях медицинской организации общей площадью не более 500 м2 в помещениях классов чистоты Б и В (кроме рентгенокабинетов, кабинетов компьютерной и магнитно-резонансной томографии)? |  |  |  |  | подпункт 16 пункта 24 СП 2.1.4284-26 |
| 57. | Обеспечены ли контролируемым лицом условия, при которых забор наружного воздуха для систем вентиляции и кондиционирования производится из чистой зоны на высоте не менее 2 метров от поверхности земли с очисткой приточного наружного воздуха фильтрами грубой и тонкой очистки? |  |  |  |  | подпункт 17 пункта 24 СП 2.1.4284-26 |
| 58. | Производится ли контролируемым лицом замена фильтров высокой эффективности в помещениях классов чистоты А и Б не реже одного раза в 6 месяцев, если другое не предусмотрено инструкцией по эксплуатации? |  |  |  |  | подпункт 19 пункта 24 СП 2.1.4284-26 |
| 59. | Организован ли контролируемым лицом шлюз при входе в палатную секцию, операционный блок, секцию реанимации и интенсивной терапии? |  |  |  |  | подпункт 20 пункта 24 СП 2.1.4284-26 |
| 60. | Проводится ли контролируемым лицом очистка и дезинфекция фильтров и камер теплообменника при применении сплит-систем в кабинетах врачей, палатах, административных и вспомогательных помещениях в соответствии с технической документацией производителя, но не реже 1 раза в 3 месяца? |  |  |  |  | подпункт 22 пункта 24 СП 2.1.4284-26 |
| 61. | Организована ли контролируемым лицом вытяжная вентиляция с механическим побуждением без устройства организованного притока в помещениях душевых, санитарных узлов, помещений для грязного белья, временного хранения отходов и кладовых для хранения дезинфекционных средств, реактивов и других веществ с резким запахом? |  |  |  |  | подпункт 23 пункта 24 СП 2.1.4284-26 |
| 62. | Размещается ли контролируемым лицом оборудование вентиляционных систем в соответствии с требованиями подпункта 24 пункта 24 СП 2.1.4284-26: | - | - | - | - | подпункт 24 пункта 24 СП 2.1.4284-26 |
| 62.1. | размещено ли оборудование приточных вентиляционных систем, обслуживающих помещения классов чистоты А, в отдельном помещении (вентиляционной камере)? |  |  |  |  |  |
| 62.2. | размещено ли канальное вентиляционное оборудование за подшивным потолком, в коридорах и помещениях без постоянного пребывания людей? |  |  |  |  |  |
| 63. | Используются ли контролируемым лицом в помещениях, в которых осуществляются манипуляции с нарушением целостности кожных покровов или слизистых, ультрафиолетовые бактерицидные облучатели или другие устройства и оборудование для обеззараживания воздуха? |  |  |  |  | подпункт 25 пункта 24 СП 2.1.4284-26 |
| 64. | Обеспечено ли контролируемым лицом наличие у воздуховодов приточной вентиляции и кондиционирования медицинской организации внутренней несорбирующей поверхности, исключающей вынос в помещения частиц материала воздуховодов или защитных покрытий? |  |  |  |  | подпункт 26 пункта 24 СП 2.1.4284-26 |
| 65. | Обеспечено ли контролируемым лицом соответствие воздуховодов, воздухораздающих и воздухоприемных решеток, вентиляционных камер, вентиляционных установок, теплообменников медицинской организации требованиям подпункта 27 пункта 24 СП 2.1.4284-26: | - | - | - | - | подпункт 27 пункта 24 СП 2.1.4284-26 |
| 65.1. | содержатся ли в чистоте? |  |  |  |  |  |
| 65.2. | отсутствуют ли механические повреждения? |  |  |  |  |  |
| 65.3. | отсутствуют ли следы коррозии? |  |  |  |  |  |
| 65.4. | отсутствуют ли нарушения герметичности? |  |  |  |  |  |
| 65.5. | исключено ли использование вентиляционных камер не по прямому назначению? |  |  | - |  |  |
| 65.6. | проводится ли уборка помещений вентиляционных камер не реже одного раза в месяц? |  |  |  |  |  |
| 65.7. | проводится ли уборка воздухозаборных шахт не реже 1 раза в 6 месяцев? |  |  |  |  |  |
| 65.8. | проводится ли техническое обслуживание, очистка и дезинфекция систем вентиляции не реже 1 раза в год? |  |  |  |  |  |
| 66. | Соблюдается ли контролируемым лицом требование к прокладке трубопроводов и арматуры: | - | - | - | - | подпункт 28 пункта 24 СП 2.1.4284-26 |
| 66.1. | во всех помещениях класса чистоты А обеспечена их скрытая прокладка? |  |  |  |  |  |
| 66.2. | в остальных помещениях воздуховоды размещаются в закрытых коробах? |  |  |  |  |  |
| 67. | Обеспечена ли контролируемым лицом защита продухов чердачных и подвальных помещений медицинской организации от проникновения грызунов, птиц и синантропных насекомых? |  |  |  |  | подпункт 29 пункта 24 СП 2.1.4284-26 |
| 68. | Организован ли контролируемым лицом в рамках проведения производственного контроля контроль за: | - | - | - | - | подпункт 30 пункта 24 СП 2.1.4284-26 |
| 68.1. | параметрами микроклимата (не реже 1 раза в 6 месяцев)? |  |  |  |  |  |
| 68.2. | показателями микробной обсемененности воздушной среды (не реже 1 раза в 6 месяцев)? |  |  |  |  |  |
| 68.3. | загрязненностью химическими веществами воздушной среды (не реже 1 раза в год)? |  |  |  |  |  |
| 69. | Проводится ли контролируемым лицом микробиологический контроль на наличие легионелл при наличии централизованных систем кондиционирования и увлажнения воздуха 2 раза в год, за исключением кондиционирующих установок без увлажнения воздуха и сплит-систем? |  |  |  |  | подпункт 31 пункта 24 СП 2.1.4284-26 |
| 70. | Соблюдаются ли контролируемым лицом требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению помещений медицинских организаций, установленные пунктом 25 СП 2.1.4284-26? |  |  |  |  | пункт 25 СП 2.1.4284-26 |
| 71. | Соблюдается ли контролируемым лицом требование к использованию в лечебных, диагностических и вспомогательных помещениях (кроме административных и вестибюльных) мебели, выполненной из материалов, устойчивых к воздействию моющих и дезинфицирующих средств? |  |  |  |  | пункт 26 СП 2.1.4284-26 |
| 72. | Обеспечено ли контролируемым лицом выполнение звукоизоляции стен, потолка, пола, дверей, окон технического помещения и диагностической медицинской организации в соответствии с расчетами акустического влияния оборудования и обеспечение звукоизоляцией гигиенических требований по шуму в смежных помещениях? |  |  |  |  | подпункт 8 пункта 38 СП 2.1.4284-26 |
| ### VI. Требования к приемным отделениям стационаров |  |  |  |  |  |  |
| 73. | Организована ли контролируемым лицом изоляция пациента в боксе или боксированной палате до установки диагноза или перевода в инфекционное отделение (больницу) в случае подозрения на инфекционное заболевание? |  |  |  |  | подпункт 1 пункта 27 СП 2.1.4284-26 |
| 74. | Соблюдаются ли контролируемым лицом требования к приемно-карантинному отделению психиатрического стационара в соответствии с подпунктом 2 пункта 27 СП 2.1.4284-26: | - | - | - | - | подпункт 2 пункта 27 СП 2.1.4284-26 |
| 74.1. | проводится ли взятие биологических материалов для лабораторных исследований на дифтерию и группу кишечных инфекций в случае отсутствия документально подтвержденных результатов лабораторных исследований? |  |  |  |  |  |
| 74.2. | находится ли пациент в приемно-карантинном отделении до получения результатов лабораторных исследований? |  |  |  |  |  |
| 75. | Организованы ли контролируемым лицом в инфекционных стационарах (отделениях) для приема пациентов приемно-смотровые боксы, количество которых определяется в зависимости от количества коек в стационаре (отделении)? |  |  |  |  | подпункт 3 пункта 27 СП 2.1.4284-26 |
| 76. | Организованы ли контролируемым лицом в неинфекционных отделениях для приема больных детей приемно-смотровые боксы и изоляционно-диагностические палаты? |  |  |  |  | подпункт 4 пункта 27 СП 2.1.4284-26 |
| ### VII. Требования к палатным отделениям стационаров общесоматического профиля |  |  |  |  |  |  |
| 77. | Обеспечено ли контролируемым лицом соблюдение требования о том, что палатная секция в палатных отделениях стационаров общесоматического профиля должна быть непроходной? |  |  |  |  | подпункт 1 пункта 28 СП 2.1.4284-26 |
| 78. | Обеспечено ли контролируемым лицом оборудование шлюза при входе в палатное отделение, палатную секцию стационаров общесоматического профиля? |  |  |  |  | подпункт 2 пункта 28 СП 2.1.4284-26 |
| 79. | Оборудованы ли контролируемым лицом во вновь строящихся и реконструируемых зданиях, строениях, сооружениях медицинской организации для тяжелобольных пациентов ванные комнаты с подъемниками и оборудованием, предназначенным для гигиенической обработки пациентов? |  |  |  |  | подпункт 3 пункта 28 СП 2.1.4284-26 |
| ### VIII. Требования к палатным отделениям хирургического профиля |  |  |  |  |  |  |
| 80. | Изолируются ли контролируемым лицом пациенты с гнойно-септическими заболеваниями в отделении гнойной хирургии, либо в боксе или боксированной палате, или при их отсутствии - в индивидуальные палаты со шлюзом и санузлом? |  |  |  |  | подпункт 1 пункта 29 СП 2.1.4284-26 |
| 81. | Организовано ли контролируемым лицом в отделениях с двумя палатными секциями не менее 2 перевязочных? |  |  |  |  | подпункт 2 пункта 29 СП 2.1.4284-26 |
| 82. | Изолируются ли контролируемым лицом пациенты с инфекцией любой локализации независимо от срока ее возникновения, вызванной метициллин (оксациллин) резистентным золотистым стафилококком или ванкомицинрезистентным энтерококком, или микроорганизмами с экстремальной резистентностью, в боксированных палатах или при их отсутствии - в индивидуальных палатах со шлюзом и санузлом? |  |  |  |  | абзац четвертый пункта 29 СП 2.1.4284-26 |
| ### IX. Требования к размещению и устройству операционных блоков, операционных |  |  |  |  |  |  |
| 83. | Обеспечено ли контролируемым лицом размещение операционных блоков медицинской организации в помещениях, оборудованных автономной системой приточно-вытяжной вентиляции и кондиционирования, обеспечивающей нормируемые параметры микроклимата, чистоту воздуха? |  |  |  |  | подпункт 1 пункта 30 СП 2.1.4284-26 |
| 84. | Организовано ли контролируемым лицом в операционных блоках зонирование внутренних помещений в соответствии с подпунктом 2 пункта 30 СП 2.1.4284-26: | - | - | - | - | подпункт 2 пункта 30 СП 2.1.4284-26 |
| 84.1. | на стерильную зону (операционные)? |  |  |  |  |  |
| 84.2. | на зону строгого режима (предоперационные, помещение подготовки пациента - наркозная, помещения хранения стерильных материалов и другие вспомогательные помещения, для которых соблюдается режим санитарного пропускника для входа работников)? |  |  |  |  |  |
| 84.3. | на зону общебольничного режима (шлюз)? |  |  |  |  |  |
| 84.4. | имеется ли запретительный знак, отделяющий зону общебольничного режима (после шлюза) от остальных помещений операционного блока? |  |  |  |  |  |
| 85. | Осуществляется ли контролируемым лицом вход в операционный блок через санитарные пропускники после санитарной обработки? |  |  |  |  | подпункт 3 пункта 30 СП 2.1.4284-26 |
| 86. | Организованы ли контролируемым лицом в операционных блоках раздельные входы для пациентов (через шлюз или из коридора операционного блока) и работников (через санитарный пропускник)? |  |  |  |  | подпункт 4 пункта 30 СП 2.1.4284-26 |
| 87. | Обеспечено ли контролируемым лицом наличие в санитарных пропускниках (мужском и женском) операционных блоков медицинской организации трех смежных помещений в соответствии с подпунктом 5 пункта 30 СП 2.1.4284-26: | - | - | - | - | подпункт 5 пункта 30 СП 2.1.4284-26 |
| 87.1. | первое помещение, оборудованное душем, туалетом (унитазом) и дозатором с раствором антисептика? |  |  |  |  |  |
| 87.2. | второе - для переодевания работников? |  |  |  |  |  |
| 87.3. | третье, через которое работники возвращаются в санитарный пропускник после проведения операций и которое оборудуется контейнерами для сбора использованного белья (халатов, хирургических костюмов, масок, шапочек, бахил)? |  |  |  |  |  |
| 88. | Обеспечено ли контролируемым лицом оборудование санитарного пропускника в операционных блоках медицинской организации на две операционные? |  |  |  |  | подпункт 6 пункта 30 СП 2.1.4284-26 |
| 89. | Организована ли контролируемым лицом отдельная палата в составе отделений реанимации и интенсивной терапии для временной изоляции пациентов с инфекционным заболеванием или подозрением на него? |  |  |  |  | пункт 31 СП 2.1.4284-26 |
| ### X. Требования к акушерским стационарам, родильным домам (отделениям), перинатальным центрам |  |  |  |  |  |  |
| 90. | Осуществляется ли контролируемым лицом прием рожениц с подозрением на инфекционные заболевания через блок помещений обсервационного приема в родильных домах (отделениях), перинатальных центрах при наличии обсервационных отделений? |  |  |  |  | подпункт 1 пункта 32 СП 2.1.4284-26 |
| 91. | Обеспечено ли контролируемым лицом наличие в приемном отделении акушерского стационара при отсутствии обсервационного отделения индивидуальных родовых палат и возможности планировочной изоляции части палат? |  |  |  |  | подпункт 2 пункта 32 СП 2.1.4284-26 |
| 92. | Соблюдаются ли контролируемым лицом требования к родильному блоку в соответствии с подпунктом 3 пункта 32 СП 2.1.4284-26: | - | - | - | - | подпункт 3 пункта 32 СП 2.1.4284-26 |
| 92.1. | выделен ли в составе акушерского стационара (отделения) родильный блок при наличии 3 и более коек для рожениц? |  |  |  |  |  |
| 92.2. | организовано ли место для обработки рук и переодевания работников (подготовительная) в шлюзе индивидуальной родильной палаты, перед родильными залами (на 2 и более коек) или между ними? |  |  |  |  |  |
| 93. | Соблюдаются ли контролируемым лицом требования к послеродовым отделениям в соответствии с подпунктом 4 пункта 32 СП 2.1.4284-26: | - | - | - | - | подпункт 4 пункта 32 СП 2.1.4284-26 |
| 93.1. | организованы ли палаты совместного и раздельного пребывания родильниц и новорожденных? |  |  |  |  |  |
| 93.2. | соответствует ли количество коек в палатах совместного пребывания (не более 2 материнских и 2 детских)? |  |  |  |  |  |
| 94. | Организован ли контролируемым лицом шлюз перед входом в палату новорожденных отделения, в том числе второго этапа выхаживания? |  |  |  |  | подпункт 5 пункта 32 СП 2.1.4284-26 |
| ### XI. Требования к палатным отделениям стационара для лечения детей |  |  |  |  |  |  |
| 95. | Обеспечено ли контролируемым лицом соответствие вместимости палат для детей до одного года (кроме новорожденных) во вновь проектируемых стационарах для лечения детей не более чем на 2 койки? |  |  |  |  | подпункт 1 пункта 33 СП 2.1.4284-26 |
| 96. | Организованы ли контролируемым лицом в отделениях второго этапа выхаживания и отделениях для детей до 3 лет включительно в соответствии с подпунктом 2 пункта 33 СП 2.1.4284-26: | - | - | - | - | подпункт 2 пункта 33 СП 2.1.4284-26 |
| 96.1. | палаты для совместного круглосуточного пребывания с детьми матерей (других лиц по уходу)? |  |  |  |  |  |
| 96.2. | при дневном пребывании матерей (других лиц по уходу) - помещение для их осмотра и переодевания? |  |  |  |  |  |
| ### XII. Требования к отделениям для лечения инфекционных больных |  |  |  |  |  |  |
| 97. | Организованы ли контролируемым лицом во вновь строящихся и реконструируемых медицинских организациях палаты в отделениях для лечения инфекционных больных в виде боксов и боксированных палат? |  |  |  |  | подпункт 1 пункта 34 СП 2.1.4284-26 |
| 98. | Предусмотрены ли контролируемым лицом в туберкулезном стационаре боксированные палаты или отдельные палатные секции для пациентов с туберкулезом, вызванным возбудителем с множественной лекарственной устойчивостью? |  |  |  |  | подпункт 2 пункта 34 СП 2.1.4284-26 |
| 99. | Обеспечено ли контролируемым лицом соответствие вместимости палат палатных отделений для иммуно-компрометированных пациентов требованиям подпункта 3 пункта 34 СП 2.1.4284-26: | - | - | - | - | подпункт 3 пункта 34 СП 2.1.4284-26 |
| 99.1. | для пациентов с муковисцидозом, онкогематологическими заболеваниями, ожогами - не более двух коек? |  |  |  |  |  |
| 99.2. | для пациентов с ВИЧ-инфекцией - не более трех коек? |  |  |  |  |  |
| ### XIII. Требования к физиотерапевтическому отделению и отделению медицинской реабилитации |  |  |  |  |  |  |
| 100. | Обеспечено ли контролируемым лицом соблюдение требования о недопустимости использования общего физиотерапевтического отделения и отделения медицинской реабилитации для отделений инфекционного профиля? |  |  |  |  | подпункт 1 пункта 35 СП 2.1.4284-26 |
| 101. | Обеспечено ли контролируемым лицом в кабинетах гипокситерапии соблюдение требований, установленных подпунктом 3 пункта 35 СП 2.1.4284-26: | - | - | - | - | подпункт 3 пункта 35 СП 2.1.4284-26 |
| 101.1. | реализованы противошумовые мероприятия от работы компрессора? |  |  |  |  |  |
| 101.2. | проводится естественное проветривание? |  |  |  |  |  |
| 101.3. | имеется отдельное помещение для мойки и дезинфекции масок и шлангов? |  |  |  |  |  |
| 101.4. | между сеансами устраивается перерыв для проветривания? |  |  |  |  |  |
| 101.5. | после окончания рабочей смены производится уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств? |  |  |  |  |  |
| 101.6. | после окончания рабочей смены производится обеззараживание воздуха? |  |  |  |  |  |
| ### XIV. Требования к эндоскопическому отделению |  |  |  |  |  |  |
| 102. | Осуществляются ли контролируемым лицом в разных помещениях прием врача, обработка эндоскопического оборудования и проведение эндоскопических процедур? |  |  |  |  | подпункт 1 пункта 36 СП 2.1.4284-26 |
| 103. | Выделены ли контролируемым лицом отдельные процедурные для проведения в соответствии с подпунктом 2 пункта 36 СП 2.1.4284-26: | - | - | - | - | подпункт 2 пункта 36 СП 2.1.4284-26 |
| 103.1. | бронхоскопии? |  |  |  |  |  |
| 103.2. | эндоскопии верхних отделов пищеварительного тракта? |  |  |  |  |  |
| 103.3. | эндоскопии нижних отделов пищеварительного тракта? |  |  |  |  |  |
| 103.4. | имеется ли туалет при процедурной для исследования нижних отделов пищеварительного тракта? |  |  |  |  |  |
| 104. | Обеспечено ли контролируемым лицом проведение в случае необходимости совмещения эндоскопии верхних и нижних отделов пищеварительного тракта в процедурной для эндоскопии нижних отделов пищеварительного тракта? |  |  |  |  | подпункт 3 пункта 36 СП 2.1.4284-26 |
| 105. | Организовано ли контролируемым лицом помещение для отдыха и наблюдения за пациентом при оказании анестезиологического пособия в ходе проведения эндоскопического обследования в амбулаторных условиях? |  |  |  |  | подпункт 4 пункта 36 СП 2.1.4284-26 |
| ### XV. Требования к отделению гемодиализа |  |  |  |  |  |  |
| 106. | Выделены ли контролируемым лицом отдельные залы и оборудование для пациентов, больных вирусом иммунодефицита человека, парентеральными вирусными гепатитами или являющихся носителями маркеров этих заболеваний? |  |  |  |  | подпункт 1 пункта 37 СП 2.1.4284-26 |
| 107. | Выделяется ли контролируемым лицом самостоятельная зона для проведения хронического гемодиализа амбулаторным пациентам? |  |  |  |  | подпункт 2 пункта 37 СП 2.1.4284-26 |
| 108. | Проводится ли контролируемым лицом процедура острого диализа в помещениях отделения гемодиализа либо в реанимационном отделении, либо в приемном отделении при наличии стационарной или мобильной организации водоподготовки? |  |  |  |  | подпункт 3 пункта 37 СП 2.1.4284-26 |
| 109. | Обеспечена ли контролируемым лицом вакцинация против гепатита B пациентов, находящихся на хроническом гемодиализе? |  |  |  |  | подпункт 4 пункта 37 СП 2.1.4284-26 |
| ### XVI. Требования к отделению лучевой диагностики и работе с источниками ионизирующего излучения |  |  |  |  |  |  |
| 110. | Проводятся ли контролируемым лицом мероприятия по соблюдению санитарных требований в случае наличия на рабочих местах факторов производственной среды и трудовых процессов, обладающих канцерогенными свойствами? |  |  |  |  | пункты 51, 52, 53 санитарных правил СП 2.2.4285-26 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от 02.06.2026 N 15 <2> (далее - СП 2.2.4285-26) |
| 111. | Осуществляется ли контролируемым лицом размещение рентгеновских кабинетов, помещений, связанных с работой с радиоактивными веществами, в соответствии с требованиями норм радиационной безопасности и санитарных правил устройства и эксплуатации помещений для работы с источниками ионизирующих излучений? |  |  |  |  | подпункт 1 пункта 38 СП 2.1.4284-26 |
| 112. | Соблюдаются ли контролируемым лицом требования к кабинетам ультразвуковой диагностики в соответствии с подпунктом 2 пункта 38 СП 2.1.4284-26: | - | - | - | - | подпункт 2 пункта 38 СП 2.1.4284-26 |
| 112.1. | соответствует ли размещение и оборудование кабинетов ультразвуковой диагностики гигиеническим требованиям к условиям труда медицинских работников, выполняющих ультразвуковые исследования? |  |  |  |  |  |
| 112.2. | исключена ли облицовка стен кабинетов ультразвуковой диагностики керамической плиткой? |  |  |  |  |  |
| 113. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на размещение кабинета магнитно-резонансной томографии смежно (по горизонтали и вертикали) с: | - | - | - | - | подпункт 3 пункта 38 СП 2.1.4284-26 |
| 113.1. | палатами для беременных? |  |  |  |  |  |
| 113.2. | палатами для детей? |  |  |  |  |  |
| 113.3. | палатами для кардиологических больных? |  |  |  |  |  |
| 113.4. | палатами для круглосуточного пребывания пациентов? |  |  |  |  |  |
| 114. | Размещены ли контролируемым лицом предупреждающие и запрещающие знаки перед входом в отделение магнитно-резонансной томографии? |  |  |  |  | подпункт 4 пункта 38 СП 2.1.4284-26 |
| 115. | Обеспечено ли контролируемым лицом расположение комнаты управления (пультовой) за пределами зоны магнитной индукции 0,5 мТл в медицинской организации? |  |  |  |  | подпункт 5 пункта 38 СП 2.1.4284-26 |
| 116. | Осуществляется ли контролируемым лицом экранирование с помощью клетки Фарадея с учетом мощности томографа, обеспечивающее снижение уровней электромагнитных полей в прилегающих помещениях до допустимых значений? |  |  |  |  | подпункт 6 пункта 38 СП 2.1.4284-26 |
| 117. | Обеспечено ли контролируемым лицом в случае выхода линии зоны контролируемого доступа 0,5 мТл за пределы процедурной обозначение участков в смежных помещениях, где регистрируются уровни магнитной индукции 0,5 мТл и более, предупреждающими знаками, их изоляция и контроль с целью предотвращения нахождения там пациентов и работников с кардиостимуляторами и другими типами имплантированных электронных стимуляторов? |  |  |  |  | подпункт 7 пункта 38 СП 2.1.4284-26 |
| 118. | Соблюдаются ли контролируемым лицом требования пункта 39 СП 2.1.4284-26: | - | - | - | - | пункт 39 СП 2.1.4284-26 |
| 118.1. | промаркированы ли зоны с уровнями постоянного магнитного поля, превышающими предельно допустимый уровень для общего воздействия с учетом времени нахождения в данной зоне за смену? |  |  |  |  |  |
| 118.2. | регистрируются ли в бумажном или электронном виде данные о диагностических процедурах с указанием количества замен катушек в смену на каждого сотрудника? |  |  |  |  |  |
| 118.3. | регистрируются ли в бумажном или электронном виде данные о диагностических процедурах с указанием времени (хронометража), необходимого для замены катушки? |  |  |  |  |  |
| 118.4. | регистрируются ли данные об укладке пациента в условиях повышенного уровня постоянного магнитного поля? |  |  |  |  |  |
| 119. | Имеется ли у контролируемого лица в наличии санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии условий работы с техногенными источниками ионизирующего излучения и радиоактивными отходами санитарным правилам? |  |  |  |  | статья 27 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"; пункты 173, 174 санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.6.4115-25 "Санитарно-эпидемиологические требования в области радиационной безопасности населения при обращении источников ионизирующего излучения", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.03.2025 N 6 <3> (далее - СанПиН 2.6.4115-25) |
| 120. | Обеспечено ли контролируемым лицом наличие в рентгеновском кабинете индивидуальных и (или) передвижных средств радиационной защиты в соответствии с видом проводимых рентгенологических процедур и с требованиями, приведенными в приложениях N 6 и N 7 к СанПиН 2.6.4115-25? |  |  |  |  | пункты 179 СанПиН 2.6.4115-25 |
| 121. | Обеспечено ли контролируемым лицом наличие на защитных средствах из свинца, эксплуатирующихся в помещениях подразделений ядерной медицины, защитного покрытия, исключающего прямой контакт с открытой свинцовой поверхностью? |  |  |  |  | пункт 235 СанПиН 2.6.4115-25 |
| 122. | Проводится ли контролируемым лицом учет и контроль индивидуальных доз пациентов в соответствии с пунктами 205, 296 СанПиН 2.6.4115-25? |  |  |  |  | пункты 205, 296 СанПиН 2.6.4115-25 |
| 123. | Обеспечено ли контролируемым лицом соответствие размещения рентгеновских кабинетов для рентгеновской диагностики и терапии, оборудования проектной документации? |  |  |  |  | пункт 3.1 СанПиН 2.6.1.2573-10 |
| 124. | Имеется ли у контролируемого лица радиационно-гигиенический паспорт за предыдущий год? |  |  |  |  | пункт 7.1 СанПиН 2.6.1.2573-10 |
| 125. | Осуществляется ли контролируемым лицом радиационный контроль в соответствии с периодичностью, установленной пунктами 204, 205, 207, 274 СанПиН 2.6.4115-25? |  |  |  |  | пункты 204, 205, 207, 274 СанПиН 2.6.4115-25 |
| 126. | Имеется ли у контролируемого лица лицензия на право осуществления деятельности в области использования техногенных источников ионизирующего излучения и (или) обращения с радиоактивными отходами? |  |  |  |  | пункт 1.8 санитарных правил СП 2.6.1.2612-10 "Основные санитарные правила обеспечения радиационной безопасности (ОСПОРБ-99/2010)", утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.04.2010 N 40 <4> |
| ### XVII. Требования к патологоанатомическим отделениям и отделениям судебно-медицинской экспертизы |  |  |  |  |  |  |
| 127. | Обеспечено ли контролируемым лицом размещение патологоанатомических отделений, осуществляющих патологоанатомические вскрытия, и отделений судебно-медицинской экспертизы, осуществляющих экспертизу трупов, в отдельно стоящих зданиях либо в составе других зданий медицинских организаций при наличии планировочной изоляции и автономных систем вентиляции? |  |  |  |  | подпункт 1 пункта 40 СП 2.1.4284-26 |
| 128. | Организованы ли контролируемым лицом в патологоанатомических отделениях и отделениях судебно-медицинской экспертизы в соответствии с подпунктом 2 пункта 40 СП 2.1.4284-26: | - | - | - | - | подпункт 2 пункта 40 СП 2.1.4284-26 |
| 128.1. | отдельные входы для доставки трупов? |  |  |  |  |  |
| 128.2. | отдельные входы для работников и посетителей? |  |  |  |  |  |
| 128.3. | отдельные входы в траурный зал (при наличии)? |  |  |  |  |  |
| 128.4. | изолированные помещения для вскрытия инфицированных трупов? |  |  |  |  |  |
| 128.5. | отдельный вход снаружи в помещения для вскрытия инфицированных трупов? |  |  |  |  |  |
| 128.6. | проведение заключительной дезинфекции после вскрытия каждого трупа в отделениях, в которых проводится не более одного вскрытия в день и не выделяются отдельные помещения для вскрытия инфицированных трупов? |  |  |  |  |  |
| 129. | Обеспечено ли контролируемым лицом соответствие секционных столов требованиям подпункта 3 пункта 40 СП 2.1.4284-26: | - | - | - | - | подпункт 3 пункта 40 СП 2.1.4284-26 |
| 129.1. | изготовлены ли из водонепроницаемого материала с очищаемым покрытием, выдерживающим частую обработку дезинфекционными средствами? |  |  |  |  |  |
| 129.2. | имеют ли подводку холодной и горячей воды? |  |  |  |  |  |
| 129.3. | имеют ли сток в канализацию, закрывающийся сеткой-уловителем? |  |  |  |  |  |
| 129.4. | оборудован ли в полу секционной сливной трап? |  |  |  |  |  |
| 130. | Соблюдаются ли контролируемым лицом требования к работе с секционным материалом в соответствии с подпунктом 4 пункта 40 СП 2.1.4284-26: | - | - | - | - | подпункт 4 пункта 40 СП 2.1.4284-26 |
| 130.1. | используются ли средства индивидуальной защиты при проведении работ с секционным материалом? |  |  |  |  |  |
| 130.2. | используются ли средства индивидуальной защиты органов дыхания в случаях, не исключающих туберкулез? |  |  |  |  |  |
| 130.3. | имеются ли защитные костюмы 1 и 2 типа для применения при подозрении на особо опасные инфекционные болезни? |  |  |  |  |  |
| 131. | Обеспечено ли контролируемым лицом расположение отделения экспертизы живых лиц в изолированном отсеке бюро судебно-медицинской экспертизы с самостоятельным входом? |  |  |  |  | подпункт 5 пункта 40 СП 2.1.4284-26 |
| ### XVIII. Требования к лабораторным подразделениям |  |  |  |  |  |  |
| 132. | Соблюдаются ли контролируемым лицом требования к размещению лабораторий в соответствии с подпунктом 1 пункта 41 СП 2.1.4284-26: | - | - | - | - | подпункт 1 пункта 41 СП 2.1.4284-26 |
| 132.1. | размещены ли клинико-диагностические, микробиологические и другие диагностические лаборатории в изолированных непроходных отсеках зданий? |  |  |  |  |  |
| 132.2. | организовано ли помещение для забора материала за пределами блока помещений для исследований? |  |  |  |  |  |
| 132.3. | соответствует ли размещение и состав помещений лабораторий, осуществляющих диагностику инфекционных болезней (микробиологические, иммунологические, серологические, молекулярно-генетические), требованиям санитарных правил по безопасности работы с микроорганизмами III - IV групп патогенности (опасности) и возбудителями паразитарных болезней? |  |  |  |  |  |
| 133. | Проводятся ли контролируемым лицом работы с использованием вредных химических веществ (фиксирование материала, розлив формалина, концентрированных кислот, приготовление реактивов, прокаливание, выжигание, измельчение) в вытяжном шкафу? |  |  |  |  | подпункт 2 пункта 41 СП 2.1.4284-26 |
| ### XIX. Требования к подразделениям для оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях |  |  |  |  |  |  |
| 134. | Организована ли контролируемым лицом в медицинской организации для оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях, численностью до 100 посещений в смену, а также в специализированных амбулаторно-поликлинических организациях неинфекционного профиля общая вестибюльная группа для детей и взрослых (с выделением туалета для детей) и совместное использование диагностических отделений и отделений медицинской реабилитации? |  |  |  |  | подпункт 1 пункта 42 СП 2.1.4284-26 |
| 135. | Организован ли контролируемым лицом вход детей в детские поликлиники через бокс? |  |  |  |  | подпункт 2 пункта 42 СП 2.1.4284-26 |
| ### XX. Требования к кабинету врача-косметолога |  |  |  |  |  |  |
| 136. | Оказывается ли контролируемым лицом медицинская услуга по косметологии без нарушения целостности кожных покровов, а также с применением физиотерапевтических методов лечения в кабинете врача-косметолога? |  |  |  |  | подпункт 1 пункта 43 СП 2.1.4284-26 |
| 137. | Организован ли контролируемым лицом процедурный кабинет в случае применения инъекционных методов лечения? |  |  |  |  | подпункт 2 пункта 43 СП 2.1.4284-26 |
| ### XXI. Требования к санитарному содержанию помещений, оборудованию, инвентарю |  |  |  |  |  |  |
| 138. | Осуществляется ли контролируемым лицом влажная уборка помещений (обработка полов, мебели, оборудования, подоконников, дверей) не менее 2 раз в сутки с использованием моющих и дезинфицирующих средств? |  |  |  |  | подпункт 1 пункта 44 СП 2.1.4284-26 |
| 139. | Проводится ли контролируемым лицом уборка помещений класса чистоты В (палатных отделений и других функциональных помещений, и кабинетов) и Г (регистратур, справочных, вестибюлей, гардеробных, помещений для приема передач пациентам, помещений выписки, помещений для ожидания, буфетных, столовых для пациентов) с обработкой стен, полов, оборудования, инвентаря, светильников с применением моющих и дезинфицирующих средств по графику, но не реже одного раза в месяц? |  |  |  |  | подпункт 2 пункта 44 СП 2.1.4284-26 |
| 140. | Проводится ли контролируемым лицом уборка помещений классов чистоты А и Б в соответствии с требованиями, установленными подпунктом 3 пункта 44 СП 2.1.4284-26: | - | - | - | - | подпункт 3 пункта 44 СП 2.1.4284-26 |
| 140.1. | проводится ли уборка помещений классов чистоты А и Б (операционного блока, перевязочных, родильных залов, процедурных, манипуляционных, стерилизационных, и других помещений с асептическим режимом) с обработкой стен, полов, оборудования, инвентаря, светильников с применением моющих и дезинфицирующих средств по графику, но не реже одного раза в неделю? |  |  |  |  |  |
| 140.2. | проводится ли после окончания уборки обеззараживание воздуха в помещении? |  |  |  |  |  |
| 141. | Обеспечивается ли контролируемым лицом наличие помещений для хранения белья в соответствии с подпунктом 4 пункта 44 СП 2.1.4284-26: | - | - | - | - | подпункт 4 пункта 44 СП 2.1.4284-26 |
| 141.1. | имеются ли в стационарах и поликлиниках центральные кладовые для чистого и грязного белья, а в медицинских организациях, обслуживающих до 50 пациентов в смену, - раздельные шкафы для чистого и грязного белья? |  |  |  |  |  |
| 141.2. | оборудована ли кладовая для чистого белья стеллажами с влагоустойчивой поверхностью для проведения влажной уборки и дезинфекции? |  |  |  |  |  |
| 141.3. | оборудована ли центральная кладовая для грязного белья напольными стеллажами? |  |  |  |  |  |
| 141.4. | оборудована ли центральная кладовая для грязного белья умывальником? |  |  |  |  |  |
| 141.5. | оборудована ли центральная кладовая для грязного белья вытяжной вентиляцией? |  |  |  |  |  |
| 141.6. | оборудована ли центральная кладовая для грязного белья устройством для обеззараживания воздуха? |  |  |  |  |  |
| 141.7 | оборудована ли кладовая для чистого белья стеллажами с влагоустойчивой поверхностью для проведения влажной уборки и дезинфекции? |  |  |  |  |  |
| 142. | Соблюдаются ли контролируемым лицом требования к транспортировке белья в соответствии с подпунктом 5 пункта 44 СП 2.1.4284-26: | - | - | - | - | подпункт 5 пункта 44 СП 2.1.4284-26 |
| 142.1. | механизированы ли процессы, связанные с транспортировкой, погрузкой, разгрузкой белья? |  |  |  |  |  |
| 142.2. | осуществляется ли транспортировка чистого белья из прачечной и грязного белья в прачечную в упакованном виде (в контейнерах), выделенным автотранспортом? |  |  |  |  |  |
| 142.3. | соблюдается ли контролируемым лицом запрет на перевозку грязного и чистого белья в одной и той же таре? |  |  |  |  |  |
| 143. | Подвергаются ли контролируемым лицом дезинфекционной обработке матрацы, подушки, одеяла после выписки или смерти пациента, а также по мере загрязнения? |  |  |  |  | подпункт 6 пункта 44 СП 2.1.4284-26 |
| 144. | Обеспечено ли контролируемым лицом отсутствие в медицинской организации насекомых и грызунов? |  |  |  |  | подпункт 7 пункта 44 СП 2.1.4284-26 |
| 145. | Осуществляется ли контролируемым лицом обращение с медицинскими отходами в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями? |  |  |  |  | подпункт 8 пункта 44 СП 2.1.4284-26 |
| ### XXII. Требования к централизованному стерилизационному отделению |  |  |  |  |  |  |
| 146. | Обеспечено ли контролируемым лицом создание централизованного стерилизационного отделения (далее - ЦСО) при больнице мощностью более 100 коек (а при больнице мощностью до 100 коек - при наличии хирургических и акушерских стационаров) и его размещение с учетом удобных связей с операционным блоком, отделением реанимации, родовым блоком, обеспечиваемых в том числе вертикальными коммуникациями? |  |  |  |  | пункт 4110 санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 4 <5> (далее - СанПиН 3.3686-21) |
| 147. | Обеспечено ли контролируемым лицом разделение помещений ЦСО на три зоны - "грязную", "чистую" и "стерильную"? |  |  |  |  | пункт 4111 СанПиН 3.3686-21 |
| 148. | Проводится ли контролируемым лицом предстерилизационная очистка изделий медицинского назначения в ЦСО, а при его отсутствии - по месту проведения манипуляций? |  |  |  |  | пункт 3596 СанПиН 3.3686-21 |
| 149. | Оценивается ли контролируемым лицом качество предстерилизационной очистки изделий путем постановки проб (разрешенных к применению) на наличие остаточных количеств крови, а также путем постановки фенолфталеиновой пробы на наличие остаточных количеств щелочных компонентов моющих средств (только в случаях применения средств, рабочие растворы которых имеют pH более 8,5)? |  |  |  |  | пункт 3597 СанПиН 3.3686-21 |
| 150. | Проводится ли контролируемым лицом контроль качества предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения ежедневно? |  |  |  |  | пункт 3598 СанПиН 3.3686-21 |
| 151. | Подвергаются ли контролируемым лицом стерилизации все медицинские изделия многократного применения, контактирующие с раневой поверхностью, кровью (в организме пациента или вводимой в него) и (или) инъекционными препаратами, а также отдельные виды медицинских инструментов, которые в процессе эксплуатации соприкасаются со слизистой оболочкой пациента и могут вызвать ее повреждение? |  |  |  |  | пункт 3599 СанПиН 3.3686-21 |
| 152. | Проводится ли контролируемым лицом стерилизация изделий медицинского назначения в ЦСО, а при его отсутствии - в отделениях медицинской организации? |  |  |  |  | пункт 3602 СанПиН 3.3686-21 |
| 153. | Осуществляется ли контролируемым лицом стерилизация медицинских изделий с выбором необходимого метода в зависимости от особенностей стерилизуемых изделий? |  |  |  |  | пункт 3603 СанПиН 3.3686-21 |
| 154. | Соблюдаются ли контролируемым лицом в ЦСО с сокращенным набором помещений (при мощности организации менее 25 коек и 50 посещений в смену) требования по выделению "грязной" и "чистой" зон с учетом последовательности технологических процессов, приему и выдаче изделий через разные двери (или дверь и передаточное окно), а при площади менее 10 м2 - по графику? |  |  |  |  | пункт 4113 СанПиН 3.3686-21 |
| 155. | Обеспечено ли контролируемым лицом соблюдение требования о том, что ЦСО не должно быть проходным? |  |  |  |  | подпункт 2 пункта 21 СП 2.1.4284-26 |
| 156. | Обеспечено ли контролируемым лицом оборудование в медицинской организации, в которой проводятся парентеральные манипуляции с применением многоразового медицинского инструмента, ЦСО, площадь и состав которых определены в соответствии с СП 2.1.4284-26 и санитарно-эпидемиологическими требованиями по профилактике инфекционных болезней? |  |  |  |  | подпункт 5 пункта 21 СП 2.1.4284-26 |
| 157. | Соблюдаются ли контролируемым лицом требования к естественному, искусственному и совмещенному освещению помещений ЦСО? |  |  |  |  | пункт 25 СП 2.1.4284-26 |
| 158. | Проводится ли контролируемым лицом уборка и обеззараживание воздуха в стерилизационных помещениях ЦСО в соответствии с подпунктом 3 пункта 44 СП 2.1.4284-26: | - | - | - | - | подпункт 3 пункта 44 СП 2.1.4284-26 |
| 158.1. | проводится ли уборка стерилизационных помещений ЦСО с обработкой стен, полов, оборудования, инвентаря, светильников с применением моющих и дезинфицирующих средств по графику, но не реже одного раза в неделю? |  |  |  |  |  |
| 158.2. | проводится ли после окончания уборки обеззараживание воздуха в стерилизационных помещениях ЦСО? |  |  |  |  |  |
| ### XXIII. Требования к медицинским организациям, оказывающим стоматологические услуги |  |  |  |  |  |  |
| 159. | Обеспечено ли контролируемым лицом соответствие размеров площади стоматологических кабинетов требованиям, установленным в соответствии с подпунктом 2 пункта 21, приложением N 1 СП 2.1.4284-26: | - | - | - | - | подпункт 2 пункта 21, приложение N 1 СП 2.1.4284-26 |
| 159.1. | не менее 14 м2 на основную стоматологическую установку? |  |  |  |  |  |
| 159.2. | 10 м2 на дополнительную установку (7 м2 на стоматологическое кресло без бормашины)? |  |  |  |  |  |
| 160. | Организован ли контролируемым лицом отдельный вход, изолированный от жилых помещений, в стоматологических медицинских организациях, расположенных в многоквартирных домах? |  |  |  |  | подпункт 2 пункта 45 СП 2.1.4284-26 |
| 161. | Соблюдаются ли контролируемым лицом требования к организации стоматологического приема детей в соответствии с подпунктом 4 пункта 45 СП 2.1.4284-26: | - | - | - | - | подпункт 4 пункта 45 СП 2.1.4284-26 |
| 161.1. | выделены ли отдельные кабинеты для приема детей? |  |  |  |  |  |
| 161.2. | соблюдается ли запрет на использование кабинетов взрослого приема для приема детей? |  |  |  |  |  |
| 161.3. | оборудован ли отдельный туалет с унитазом и раковиной для детей? |  |  |  |  |  |
| 162. | Обеспечено ли контролируемым лицом соответствие высоты потолка в стоматологических кабинетах требованию - не менее 2,4 метра? |  |  |  |  | подпункт 5 пункта 45 СП 2.1.4284-26 |
| 163. | Соблюдаются ли контролируемым лицом требования к проведению оперативных вмешательств, предусмотренные подпунктом 6 пункта 45 СП 2.1.4284-26: | - | - | - | - | подпункт 6 пункта 45 СП 2.1.4284-26 |
| 163.1. | проводятся ли оперативные вмешательства, для которых осуществляется медицинская деятельность по анестезиологии и реаниматологии, в условиях операционной, малой операционной? |  |  |  |  |  |
| 163.2. | оборудовано ли отдельное помещение для временного пребывания пациента после операции? |  |  |  |  |  |
| 164. | Обеспечено ли контролируемым лицом размещение стоматологических кресел в кабинетах с односторонним естественным освещением в один ряд вдоль световедущей стены? |  |  |  |  | подпункт 8 пункта 45 СП 2.1.4284-26 |
| 165. | Обеспечено ли контролируемым лицом разделение стоматологических кресел непрозрачными перегородками высотой не ниже 1,5 метров, если их количество в кабинете более одного? |  |  |  |  | подпункт 9 пункта 45 СП 2.1.4284-26 |
| 166. | Обеспечено ли контролируемым лицом размещение стерилизационного оборудования непосредственно в кабинетах при наличии в стоматологической медицинской организации не более 3 кресел? |  |  |  |  | подпункт 10 пункта 45 СП 2.1.4284-26 |
| 167. | Оборудованы ли контролируемым лицом стоматологические кабинеты в соответствии с подпунктом 11 пункта 45 СП 2.1.4284-26: | - | - | - | - | подпункт 11 пункта 45 СП 2.1.4284-26 |
| 167.1. | оборудованы ли стоматологические кабинеты раздельными или двухсекционными раковинами для мытья рук и обработки инструментов? |  |  |  |  |  |
| 167.2. | организована ли стерилизационная с централизованной предстерилизационной обработкой инструментария при наличии в стоматологической медицинской организации одной раковины в кабинетах? |  |  |  |  |  |
| 167.3. | установлены ли раковины в предоперационной в операционном блоке (при его наличии)? |  |  |  |  |  |
| 167.4. | установлены ли локтевые или сенсорные смесители в хирургических кабинетах, стерилизационных, предоперационных? |  |  |  |  |  |
| 168. | Обеспечено ли контролируемым лицом наличие оборудования для осаждения гипса из сточных вод перед спуском в канализацию для помещений стоматологической (зуботехнической) лаборатории и стоматологического кабинета, в которых проводятся работы с гипсом? |  |  |  |  | подпункт 12 пункта 45 СП 2.1.4284-26 |
| 169. | Организовано ли контролируемым лицом проветривание помещений через открывающиеся фрамуги или вытяжную вентиляцию без механического побуждения в стоматологических медицинских организациях общей площадью не более 500 м2, в помещениях классов чистоты Б и В (кроме операционных, рентгенокабинетов, кабинетов компьютерной и магнитно-резонансной томографии)? |  |  |  |  | подпункт 12 пункта 45 СП 2.1.4284-26 |
| 170. | Обеспечено ли контролируемым лицом наличие местных отсосов в зуботехнических лабораториях: | - | - | - | - | подпункт 15 пункта 45 СП 2.1.4284-26 |
| 170.1. | от рабочих мест зубных техников? |  |  |  |  |  |
| 170.2. | от рабочих мест шлифовальных моторов? |  |  |  |  |  |
| 170.3. | от рабочих мест в литейной над печью? |  |  |  |  |  |
| 170.4. | от рабочих мест в паяльной? |  |  |  |  |  |
| 170.5. | от рабочих мест над нагревательными приборами? |  |  |  |  |  |
| 170.6. | от рабочих мест над рабочими столами в помещении для полимеризации материалов? |  |  |  |  |  |
| 171. | Обеспечено ли контролируемым лицом очищение воздуха, выбрасываемого в атмосферу, в соответствии с технологической характеристикой оборудования и материалов? |  |  |  |  | подпункт 15 пункта 45 СП 2.1.4284-26 |
| 172. | Обеспечено ли контролируемым лицом наличие систем местных отсосов, конструктивно автономных от систем общеобменной вытяжной вентиляции стоматологических медицинских организаций? |  |  |  |  | подпункт 15 пункта 45 СП 2.1.4284-26 |
| 173. | Обеспечена ли контролируемым лицом скрытая прокладка воздуховодов, трубопроводов, арматуры в помещениях, к которым предъявляются требования асептических условий? |  |  |  |  | подпункт 16 пункта 45 СП 2.1.4284-26 |
| 174. | Обеспечено ли контролируемым лицом наличие в стоматологической медицинской организации помещений: | - | - | - | - | подпункт 17 пункта 45 СП 2.1.4284-26 |
| 174.1. | вестибюльной группы? |  |  |  |  |  |
| 174.2. | кабинета врача-стоматолога? |  |  |  |  |  |
| 174.3. | комнаты работников? |  |  |  |  |  |
| 174.4. | туалета? |  |  |  |  |  |
| 174.5. | кладовой? |  |  |  |  |  |
| ### XXIV. Требования к размещению медицинских организаций, к устройству, оборудованию и эксплуатации фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий |  |  |  |  |  |  |
| 175. | Обеспечено ли контролируемым лицом расположение зданий стационаров психиатрического, инфекционного профиля на расстоянии не менее 100 метров от ближайшего жилого дома или многоквартирного дома? |  |  |  |  | подпункт 1 пункта 20 СП 2.1.4284-26 |
| 176. | Обеспечено ли контролируемым лицом соблюдение запрета на размещение медицинской организации, оказывающей специализированную медицинскую помощь по профилям "Инфекционные болезни", "Фтизиатрия", в многоквартирном доме? |  |  |  |  | подпункт 4 пункта 20 СП 2.1.4284-26 |
| 177. | Обеспечено ли контролируемым лицом соблюдение запрета на размещение микробиологических лабораторий (отделений) в многоквартирных домах и во встроенно-пристроенных к ним помещениях? |  |  |  |  | подпункт 6 пункта 20 СП 2.1.4284-26 |
| 178. | Обеспечено ли контролируемым лицом при инфекционном отделении наличие отдельного въезда и крытой площадки для дезинфекции транспорта? |  |  |  |  | подпункт 9 пункта 20 СП 2.1.4284-26 |
| 179. | Обеспечено ли контролируемым лицом наличие в инфекционном отделении отдельного входа? |  |  |  |  | подпункт 10 пункта 20 СП 2.1.4284-26 |
| 180. | Обеспечено ли контролируемым лицом соответствие состава и площадей основных и вспомогательных помещений фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий в зависимости от численности обслуживаемого населения в соответствии с приложением N 2 к СП 2.1.4284-26? |  |  |  |  | подпункт 2 пункта 46, приложение N 2 СП 2.1.4284-26 |
| 181. | Обеспечено ли контролируемым лицом наличие помещений для временного пребывания пациентов до госпитализации в фельдшерско-акушерских пунктах, амбулаториях, обслуживающих население, проживающее на удаленных территориях? |  |  |  |  | подпункт 2 пункта 46 СП 2.1.4284-26 |
| 182. | Обеспечено ли контролируемым лицом оборудование для удаления сточных вод фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий системой канализации или выгребным септиком с последующим вывозом на сооружения очистки сточных вод? |  |  |  |  | подпункт 3 пункта 46 СП 2.1.4284-26 |
| 183. | Обеспечено ли контролируемым лицом оборудование зданий фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий естественной вентиляцией? |  |  |  |  | подпункт 4 пункта 46 СП 2.1.4284-26 |
| ### XXV. Общие требования по профилактике инфекционных болезней |  |  |  |  |  |  |
| 184. | Обеспечиваются ли контролируемым лицом в медицинской организации требования, предусмотренные пунктом 20 СанПиН 3.3686-21: | - | - | - | - | пункт 20 СанПиН 3.3686-21 |
| 184.1. | обеспечиваются ли безопасные условия труда медицинских работников, связанных с оказанием медицинской помощи? |  |  |  |  |  |
| 184.2. | соблюдается ли санитарно-противоэпидемический режим? |  |  |  |  |  |
| 184.3. | осуществляются ли мероприятия по предупреждению возникновения и распространения инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи? |  |  |  |  |  |
| 185. | Обеспечивает ли контролируемое лицо выявление больных инфекционными болезнями, лиц с подозрением на инфекционные болезни, а также носителей возбудителей инфекционных болезней врачами всех специальностей и средними медицинскими работниками? |  |  |  |  | пункт 21 СанПиН 3.3686-21 |
| 186. | Обеспечено ли контролируемым лицом информирование медицинскими работниками территориального органа, уполномоченного осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, по телефону в течение 2 часов о каждом случае инфекционной болезни, носительства возбудителей инфекционной болезни, подозрения на инфекционную болезнь, а также о случае смерти от инфекционной болезни? |  |  |  |  | пункт 24 СанПиН 3.3686-21 |
| 187. | Регистрируется ли контролируемым лицом каждый случай инфекционной болезни или подозрение на нее, а также носительство возбудителей инфекционных болезней в журнале учета инфекционных заболеваний? |  |  |  |  | пункт 26 СанПиН 3.3686-21 |
| 188. | Обеспечено ли контролируемым лицом представление медицинскими работниками нового экстренного извещения в течение 12 часов в территориальный орган, уполномоченный осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, по месту выявления заболевания в случае изменения или уточнения диагноза пациента с инфекционным заболеванием - с указанием измененного (уточненного) диагноза, даты его установления, первоначального диагноза и результата лабораторного исследования? |  |  |  |  | пункт 27 СанПиН 3.3686-21 |
| 189. | Обеспечено ли контролируемым лицом сбор медицинскими работниками эпидемиологического анамнеза с установлением следующих данных: |  |  |  |  | пункт 31 СанПиН 3.3686-21 |
| 189.1. | места и времени контакта с источником инфекционного заболевания (человеком или животным) или фактора его передачи (сырьем животного происхождения, употребления недоброкачественной воды или пищевых продуктов)? |  |  |  |  |  |
| 189.2. | нахождения на территории, где регистрировалась неблагополучная эпидемиологическая обстановка, в потенциальных эпизоотических очагах? |  |  |  |  |  |
| 189.3 | факта укусов животных, насекомых, членистоногих, нахождения в природных условиях? |  |  |  |  |  |
| 189.4. | факта получения травм, ожогов, ран, проведения медицинских парентеральных манипуляций? |  |  |  |  |  |
| 189.5 | сведений об иммунизации и реакции на введение вакцин? |  |  |  |  |  |
| 190. | Обеспечено ли контролируемым лицом обследование больного с подозрением на инфекционное заболевание лабораторно в целях определения возбудителя, вызвавшего заболевание, любым из доступных методов диагностики в медицинской организации? |  |  |  |  | пункт 32 СанПиН 3.3686-21 |
| 191. | Проводится ли контролируемым лицом забор биологического материала в первый день обращения больного за медицинской помощью или в сроки, регламентированные для конкретной нозологической формы инфекционного заболевания? |  |  |  |  | пункт 33 СанПиН 3.3686-21 |
| 192. | Проходят ли работники контролируемого лица, относящиеся к отдельным профессиям, производствам и организациям, при выполнении своих трудовых обязанностей предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры? |  |  |  |  | пункты 58, 61 СанПиН 3.3686-21 |
| ### XXVI. Организация и проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность |  |  |  |  |  |  |
| 193. | Выполняется ли контролируемым лицом в ходе организации и осуществления дезинфекционной деятельности, предстерилизационной очистки и стерилизации медицинских изделий, контроль эффективности и безопасности проводимых мероприятий в медицинской организации? |  |  |  |  | пункт 80 СанПиН 3.3686-21 |
| 194. | Проводится ли контролируемым лицом контроль за эффективностью используемых дезинфекционных средств и безопасностью их применения? |  |  |  |  | пункт 81 СанПиН 3.3686-21 |
| 195. | Используются ли контролируемым лицом дезинфекционные средства, на которые имеются разрешительные документы, выданные в порядке и в случаях, установленных правом Евразийского экономического союза? |  |  |  |  | пункт 84 СанПиН 3.3686-21 |
| 196. | Подвергаются ли контролируемым лицом стерилизации все медицинские изделия, инструменты многократного применения, контактирующие с раневой поверхностью, кровью и (или) инъекционными препаратами? |  |  |  |  | пункт 95 СанПиН 3.3686-21 |
| 197. | Проводится ли контролируемым лицом предстерилизационная очистка инструментов с применением средств, обладающих моющими свойствами? |  |  |  |  | пункт 97 СанПиН 3.3686-21 |
| 198. | Осуществляется ли контролируемым лицом дератизация в медицинской организации в соответствии с пунктом 110 СанПиН 3.3686-21? |  |  |  |  | пункт 110 СанПиН 3.3686-21 |
| 199. | Доступны ли контролируемому лицу кожные антисептики для обработки рук на всех этапах лечебно диагностического процесса? |  |  |  |  | пункты 3483, 3500 СанПиН 3.3686-21 |
| 200. | Надеваются ли контролируемым лицом медицинские перчатки во всех случаях, когда возможен контакт с кровью или другими биологическими субстратами? |  |  |  |  | пункты 3486, 3488, 3489 СанПиН 3.3686-21 |
| 201. | Проводятся ли контролируемым лицом санитарно-бактериологические исследования внутрибольничной среды по эпидемиологическим показаниям, а также в соответствии с планом производственного контроля, утвержденным руководителем организации? |  |  |  |  | пункт 3533 СанПиН 3.3686-21 |
| 202. | Определены ли контролируемым лицом локальным актом руководителя организации в структурных подразделениях медицинской организации, выполняющих эндоскопические вмешательства, лица, ответственные за организацию и проведение противоэпидемических мероприятий, в том числе за обработку эндоскопов? |  |  |  |  | пункт 3642 СанПиН 3.3686-21 |
| 203. | Обеспечено ли контролируемым лицом наличие рабочей инструкции по обработке эндоскопов, имеющихся на оснащении структурного подразделения, разработанной руководителем эндоскопического отделения или врачом эндоскопического кабинета, согласованной с эпидемиологом и утвержденной руководителем медицинской организации? |  |  |  |  | пункт 3643 СанПиН 3.3686-21 |
| 204. | Разработаны ли контролируемым лицом стандартные операционные процедуры подготовки медицинских изделий для эндохирургических вмешательств к повторному использованию? |  |  |  |  | пункт 3644 СанПиН 3.3686-21 |
| 205. | Обеспечено ли контролируемым лицом прохождение медицинскими работниками контролируемого лица, непосредственно связанными с проведением эндоскопических вмешательств и обработкой эндоскопического оборудования (врачи и медицинские сестры), повышения квалификации не реже одного раза в 5 лет? |  |  |  |  | пункт 3645 СанПиН 3.3686-21 |
| 206. | Присвоен ли контролируемым лицом каждому гибкому эндоскопу для проведения нестерильных эндоскопических вмешательств идентификационный код (номер), включающий сведения о его модели и серийном номере? |  |  |  |  | пункт 3647 СанПиН 3.3686-21 |
| 207. | Документируется ли контролируемым лицом каждый цикл обработки эндоскопа? |  |  |  |  | пункт 3648 СанПиН 3.3686-21 |
| 208. | Указываются ли контролируемым лицом в журнале контроля обработки эндоскопов для нестерильных вмешательств данные об обработке эндоскопа? |  |  |  |  | пункт 3649 СанПиН 3.3686-21 |
| 209. | Отмечается ли контролируемым лицом качество очистки эндоскопов, предназначенных для стерильных вмешательств, а также инструментов для проведения стерильных и нестерильных вмешательств в журнале учета качества предстерилизационной обработки? |  |  |  |  | пункт 3650 СанПиН 3.3686-21 |
| 210. | Указываются ли контролируемым лицом в журнале контроля стерилизации медицинских изделий для эндохирургических вмешательств ручным способом, который заполняется в стерилизационном помещении операционного блока или профильного хирургического отделения, все необходимые сведения о проведенной стерилизации? |  |  |  |  | пункт 3651 СанПиН 3.3686-21 |
| 211. | Осуществляется ли контролируемым лицом транспортировка эндоскопов для нестерильных вмешательств по коридорам между помещениями эндоскопического отделения и за его пределами в закрытом виде в жестких контейнерах или на лотках, подлежащих дезинфекции после каждого использования? |  |  |  |  | пункт 3654 СанПиН 3.3686-21 |
| 212. | Осуществляется ли контролируемым лицом транспортировка жесткого эндоскопа для эндохирургических вмешательств в централизованном стерилизационном отделении отдельно от инструментов в специальной решетчатой корзине (сетчатом лотке, контейнере) с эластичными креплениями для его надежной фиксации и обеспечения сохранности оптики? |  |  |  |  | пункт 3655 СанПиН 3.3686-21 |
| 213. | Обеспечивает ли контролируемое лицо в отношении эндоскопов для нестерильных эндоскопических вмешательств и принадлежностей к ним (клапаны, заглушки, колпачки) непосредственно после их использования последовательно: предварительную очистку, окончательную очистку или окончательную очистку, совмещенную с дезинфекцией, дезинфекцию высокого уровня, хранение в условиях, исключающих вторичную контаминацию? |  |  |  |  | пункт 3656 СанПиН 3.3686-21 |
| 214. | Обеспечивает ли контролируемое лицо в отношении эндоскопического оборудования, в том числе эндоскопов для стерильных эндоскопических вмешательств, всех инструментов многоразового использования для стерильных и нестерильных вмешательств непосредственно после их использования последовательно: предварительную очистку, предстерилизационную очистку, совмещенную с дезинфекцией, стерилизацию, хранение в условиях, исключающих вторичную контаминацию? |  |  |  |  | пункт 3657 СанПиН 3.3686-21 |
| 215. | Обеспечено ли контролируемым лицом проведение очистки и дезинфекции всех видов шкафов для хранения обработанных эндоскопов раствором химического средства в бактерицидном режиме не реже одного раза в неделю (если иное не предусмотрено инструкциями по их эксплуатации)? |  |  |  |  | пункт 3677 СанПиН 3.3686-21 |
| 216. | Хранятся ли контролируемым лицом эндоскопы и инструменты, подвергнутые стерилизации, в асептических условиях? |  |  |  |  | пункт 3685 СанПиН 3.3686-21 |
| ### XXVII. Организация и проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий в акушерских стационарах |  |  |  |  |  |  |
| 217. | Соблюдается ли контролируемым лицом норматив размещения коек в палатах совместного пребывания: не более 2 материнских и 2 детских? |  |  |  |  | пункт 3848 СанПиН 3.3686-21 |
| 218. | Сгруппированы ли контролируемым лицом в отделении для новорожденных акушерских стационаров палаты в отсеки: не более чем на 20 кроваток с остекленными перегородками между палатами и коридором отделения? |  |  |  |  | пункт 3849 СанПиН 3.3686-21 |
| 219. | Осуществляется ли контролируемым лицом прием рожениц с подозрением на инфекционное заболевание через блок помещений обсервационного приема с отдельным входом при наличии обсервационных коек? |  |  |  |  | пункт 3851 СанПиН 3.3686-21 |
| 220. | Предусмотрены ли контролируемым лицом отделения второго этапа выхаживания в составе перинатальных центров и детских стационаров при наличии приемно-смотровых боксов и соблюдении принципов изоляции? |  |  |  |  | пункт 3853 СанПиН 3.3686-21 |
| 221. | Предусмотрены ли контролируемым лицом для приходящих родителей фильтр при входе в секцию, помещение для отдыха и приема пищи, санитарный узел? |  |  |  |  | пункт 3855 СанПиН 3.3686-21 |
| 222. | Обеспечено ли контролируемым лицом закрытие акушерского стационара (отделения) не менее одного раза в год для проведения плановой дезинфекции, в том числе при необходимости - для текущего ремонта (но не менее чем на 14 календарных дней)? |  |  |  |  | пункт 3857 СанПиН 3.3686-21 |
| 223. | Проводится ли контролируемым лицом во всех отделениях акушерского стационара ежедневно влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств? |  |  |  |  | пункт 3866 СанПиН 3.3686-21 |
| 224. | Предусмотрено ли контролируемым лицом функционирование индивидуальных родовых залов в родильных домах с преимущественно совместным пребыванием матери и ребенка, а также во всех вновь строящихся акушерских стационарах? |  |  |  |  | пункт 3871 СанПиН 3.3686-21 |
| 225. | Обеспечено ли контролируемым лицом соблюдение цикличности заполнения предродовых палат и родовых залов в родильных домах с раздельным пребыванием матери и ребенка, не имеющих индивидуальных родовых залов? |  |  |  |  | пункт 3871 СанПиН 3.3686-21 |
| 226. | Обрабатываются ли контролируемым лицом после родов все объекты, используемые при родах, дезинфицирующими средствами по режимам, эффективным для профилактики парентеральных вирусных гепатитов? |  |  |  |  | пункт 3874 СанПиН 3.3686-21 |
| 227. | Заполняются ли контролируемым лицом палаты послеродового физиологического отделения с раздельным пребыванием матери и ребенка циклично, синхронно с палатами детского отделения в течение не более 3 календарных дней? |  |  |  |  | пункт 3886 СанПиН 3.3686-21 |
| 228. | Обеспечивает ли контролируемое лицо проведение дезинфекции и стерилизации всех медицинских изделий многоразового использования, в том числе изделий, применяемых для ухода за новорожденными (глазные пипетки, шпатели и иные)? |  |  |  |  | пункт 3890 СанПиН 3.3686-21 |
| 229. | Используются ли контролируемым лицом при проведении манипуляций стерильные ватные тампоны в отдельных укладках для каждого новорожденного? |  |  |  |  | пункт 3891 СанПиН 3.3686-21 |
| 230. | Переводятся ли контролируемым лицом новорожденные с подозрением на инфекционное заболевание в отдельную палату (изолятор), а затем в отделение патологии новорожденных для последующего лечения? |  |  |  |  | пункт 3895 СанПиН 3.3686-21 |
| 231. | Осуществляется ли контролируемым лицом хранение вакцины против гепатита B, а также хранение и разведение вакцины для профилактики туберкулеза (БЦЖ) в отдельных помещениях? |  |  |  |  | пункт 3896 СанПиН 3.3686-21 |
| 232. | Предусмотрена ли контролируемым лицом в акушерском стационаре молочная комната для сбора и пастеризации грудного молока и приготовления молочных смесей, состоящая не менее чем из трех помещений: для сбора и подготовки посуды, для стерилизации посуды и для приготовления смесей? |  |  |  |  | пункт 3898 СанПиН 3.3686-21 |
| 233. | Выделены ли контролируемым лицом в отделениях реанимации и интенсивной терапии новорожденных и отделениях патологии новорожденных и недоношенных соответствующим образом оборудованные помещения (место) для сцеживания грудного молока? |  |  |  |  | пункт 3899 СанПиН 3.3686-21 |
| 234. | Моются ли контролируемым лицом емкости для сбора грудного молока, молокоотсосы, стеклянные воронки, бутылочки, соски, пустышки для новорожденных перед стерилизацией с применением моющих средств, разрешенных для мытья детской посуды, ополаскиваются ли проточной питьевой водой и просушиваются ли? |  |  |  |  | пункт 3900 СанПиН 3.3686-21 |
| 235. | Выдается ли контролируемым лицом матерям стерильная посуда для сцеживания грудного молока? |  |  |  |  | пункт 3903 СанПиН 3.3686-21 |
| 236. | Хранятся ли контролируемым лицом закрытые емкости с грудным молоком в специально предназначенном холодильнике при температуре (4 +/- 2) °C не более 24 часов от момента сцеживания? |  |  |  |  | пункт 3905 СанПиН 3.3686-21 |
| 237. | Хранятся ли контролируемым лицом закрытые емкости (контейнеры) с замороженным грудным молоком в специально предназначенном морозильнике при температуре не выше минус 18 °C в течение не более 3 месяцев? |  |  |  |  | пункт 3908 СанПиН 3.3686-21 |
| 238. | Переводятся ли контролируемым лицом беременные, роженицы и родильницы с повышением температуры тела в родах и раннем послеродовом периоде до 38 °C и выше (при трехкратном измерении через каждый час) в обсервационное отделение? |  |  |  |  | пункт 3918 СанПиН 3.3686-21 |
| 239. | Переводятся ли контролируемым лицом новорожденные с инфекциями, связанными с оказанием медицинской помощи, и внутриутробными инфекциями в детский стационар или перинатальный центр? |  |  |  |  | пункт 3920 СанПиН 3.3686-21 |
| 240. | Осуществляется ли контролируемым лицом дезинфекция кувезов дезинфицирующими средствами, в инструкциях по применению которых есть рекомендации по обеззараживанию кувезов? |  |  |  |  | пункт 3930 СанПиН 3.3686-21 |
| 241. | Проводится ли контролируемым лицом дезинфекция наружных поверхностей кувезов с целью профилактики инфекций, связанных с оказанием медицинской помощи, ежедневно одновременно с проведением текущих уборок по режиму, обеспечивающему гибель грамотрицательных и грамположительных бактерий? |  |  |  |  | пункт 3932 СанПиН 3.3686-21 |
| 242. | Проводится ли контролируемым лицом обработка внутренних поверхностей и приспособлений кувезов по типу заключительной дезинфекции в отдельном хорошо проветриваемом помещении, оснащенном ультрафиолетовыми облучателями или другими устройствами обеззараживания воздуха, разрешенными к применению? |  |  |  |  | пункт 3933 СанПиН 3.3686-21 |
| 243. | Проводится ли контролируемым лицом обработка кувезов после перевода новорожденного, но не реже 1 раза в 7 календарных дней, с учетом документации по эксплуатации кувеза, прилагаемой к конкретной модели? |  |  |  |  | пункт 3934 СанПиН 3.3686-21 |
| ### XXVIII Организация и проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий в инфекционных стационарах |  |  |  |  |  |  |
| 244. | Обеспечено ли контролируемым лицом наличие специально оборудованного места (санитарного шлюза или специальной площадки со стоком для смывных вод) для обработки санитарного транспорта, предназначенного для перевозки больных инфекционными болезнями? |  |  |  |  | пункт 131 СанПиН 3.3686-21 |
| 245. | Предусмотрена ли контролируемым лицом на выезде из "грязной" зоны территории инфекционного стационара (корпуса) площадка или помещение для дезинфекции санитарного транспорта? |  |  |  |  | пункт 3946 СанПиН 3.3686-21 |
| 246. | Организован ли контролируемым лицом проход персонала из "грязной" зоны в "чистую" в зданиях инфекционного стационара (отделения) через санитарные пропускники? |  |  |  |  | пункт 3949 СанПиН 3.3686-21 |
| 247. | Предусмотрено ли контролируемым лицом в составе инфекционного стационара (корпуса) в соответствии с пунктом 3954 СанПиН 3.3686-21: | - | - | - | - | пункт 3954 СанПиН 3.3686-21 |
| 247.1. | дезинфекционное отделение, а при его отсутствии - установка дезинфекционной камеры для дезинфекции постельных принадлежностей, одежды, белья? |  |  |  |  |  |
| 247.2. | соблюдается ли контролируемым лицом запрет на камерную дезинфекцию постельных принадлежностей, одежды, белья из инфекционного стационара (корпуса) в других организациях? |  |  |  |  |  |
| 248. | Распределяются ли контролируемым лицом инфекционные больные по палатам в соответствии с нозологическими формами, с учетом сроков течения заболевания? |  |  |  |  | пункт 3956 СанПиН 3.3686-21 |
| 249. | Оборудованы ли контролируемым лицом палаты (боксированные палаты) в отделениях шлюзом и санузлом, системой приточно-вытяжной вентиляции с преобладанием вытяжки над притоком, обеспечивающей нормативную чистоту воздуха? |  |  |  |  | пункт 3957 СанПиН 3.3686-21 |
| 250. | Оборудованы ли контролируемым лицом вытяжные вентиляционные системы в инфекционных стационарах (отделениях) устройствами обеззараживания воздуха или фильтрами тонкой очистки (H11 - H14)? |  |  |  |  | пункт 3962 СанПиН 3.3686-21 |
| 251. | Оборудованы ли контролируемым лицом боксы и боксированные палаты автономными системами вытяжной вентиляции с преобладанием вытяжки воздуха над притоком и установкой на вытяжке устройств обеззараживания воздуха или фильтров тонкой очистки? |  |  |  |  | пункт 3963 СанПиН 3.3686-21 |
| 252. | Обеспечивается ли контролируемым лицом изоляция пациентов с инфекционными болезнями, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и требуют проведения мероприятий по санитарной охране территории (чума, желтая лихорадка, вирусные геморрагические лихорадки и другие), только в боксах с системой механической приточно-вытяжной вентиляции? |  |  |  |  | пункт 3965 СанПиН 3.3686-21 |
| 253. | Обеспечено ли контролируемым лицом наличие в инфекционном стационаре (или инфекционном отделении многопрофильной больницы) приемного отделения, оборудованного не менее чем двумя смотровыми боксами, каждый из которых имеет самостоятельный изолированный наружный вход? |  |  |  |  | пункт 3966 СанПиН 3.3686-21 |
| 254. | Предусмотрен ли контролируемым лицом при организации питания пациентов инфекционных стационаров (отделений) прием пищи больными в палатах? |  |  |  |  | пункт 3984 СанПиН 3.3686-21 |
| 255. | Собирается ли контролируемым лицом грязное белье больных в баки с педальным устройством или ведра с крышками с вложенными клеенчатыми мешками, и доставляется ли в этих же мешках в специальную комнату для разборки? |  |  |  |  | пункт 3985 СанПиН 3.3686-21 |
| 256. | Проводится ли контролируемым лицом дезинфекция белья в собственной или специализированной прачечной путем обработки белья в стиральных машинах с применением соответствующих режимов (термическая дезинфекция) или дезинфицирующих растворов? |  |  |  |  | пункт 3987 СанПиН 3.3686-21 |
| 257. | Собирается ли контролируемым лицом после выписки инфекционного больного постельное белье в специальные мешки для дезинфекции и стирки, а постельные принадлежности и верхняя больничная одежда - для камерного обеззараживания? |  |  |  |  | пункт 3989 СанПиН 3.3686-21 |
| 258. | Проводится ли контролируемым лицом уборка палат (боксов) и дезинфекция уборочного инвентаря по режиму соответствующей инфекции? |  |  |  |  | пункт 3998 СанПиН 3.3686-21 |
| 259. | Проводится ли контролируемым лицом текущая профилактическая дезинфекция и влажная уборка (пол, мебель, радиаторы, подоконники) в палатах, коридорах и других помещениях инфекционных стационаров (отделений) 2 раза в день с применением дезинфицирующих средств по режиму соответствующей инфекции, а заключительная - после одномоментной выписки больных из палаты или после выписки больного из изолированного бокса (палаты), перед текущим ремонтом, при перепрофилировании палаты, отделения? |  |  |  |  | пункт 4002 СанПиН 3.3686-21 |
| 260. | Проводится ли контролируемым лицом генеральная уборка в палатах после выписки больных (после заключительной дезинфекции), но не реже 1 раза в 7 календарных дней с тщательным протиранием предметов и поверхностей (пол, окна, двери, стены, осветительная арматура) по режиму соответствующей инфекции или с применением аэрозольного способа дезинфекции (в отсутствие больных)? |  |  |  |  | пункт 4003 СанПиН 3.3686-21 |
| 261. | Дезинфицируется ли контролируемым лицом промаркированный уборочный инвентарь (емкости, салфетки, швабры, держатели мопов и другие) для уборки палат, коридоров и туалетов, и хранится ли отдельно? |  |  |  |  | пункт 4004 СанПиН 3.3686-21 |
| 262. | Проводится ли контролируемым лицом в отделениях кишечных инфекций бактериологическое обследование сопровождающих на носительство возбудителей кишечных инфекций? |  |  |  |  | пункт 4014 СанПиН 3.3686-21 |
| 263. | Обеспечено ли контролируемым лицом наличие в медицинской организации, проводящей прививки, следующих документов: | - | - | - | - | пункты 4177, 4178, 4179 СанПиН 3.3686-21 |
| 263.1. | журнала учета профилактических прививок? |  |  |  |  |  |
| 263.2. | журналов поступления и расходования иммунобиологических лекарственных препаратов (далее - ИЛП)? |  |  |  |  |  |
| 263.3. | копий отчетов о расходовании ИЛП? |  |  |  |  |  |
| 263.4. | журналов контроля температурного режима работы холодильников для хранения ИЛП? |  |  |  |  |  |
| 263.5. | журналов учета выданных сертификатов профилактических прививок? |  |  |  |  |  |
| 263.6. | журналов регистрации и учета сильных (необычных) реакций на прививки и поствакцинальных осложнений? |  |  |  |  |  |
| 263.7. | формы экстренного извещения об инфекционном или паразитарном заболевании, пищевом, остром профессиональном отравлении, поствакцинальном осложнении? |  |  |  |  |  |
| 264. | Обеспечивает ли контролируемым лицом занесение сведений о профилактических прививках в следующие индивидуальные учетные формы: | - | - | - | - | пункт 4178 СанПиН 3.3686-21 |
| 264.1. | в историю развития ребенка? |  |  |  |  |  |
| 264.2. | в медицинскую карту ребенка для дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей? |  |  |  |  |  |
| 264.3. | в медицинскую карту амбулаторного больного? |  |  |  |  |  |
| 264.4. | в медицинскую карту стационарного больного? |  |  |  |  |  |
| 264.5. | в учетную форму профилактических прививок? |  |  |  |  |  |
| 264.6. | в историю развития новорожденного? |  |  |  |  |  |
| 264.7. | в сертификат профилактических прививок? |  |  |  |  |  |
| 265. | Обеспечивает ли контролируемое лицо наличие в медицинской организации, осуществляющей прививки, следующих отчетных форм: | - | - | - | - | пункт 4179 СанПиН 3.3686-21 |
| 265.1. | ежемесячных отчетов о выполненных профилактических прививках в организациях на территории обслуживания поликлиники? |  |  |  |  |  |
| 265.2. | ежемесячных отчетов о расходовании ИЛП? |  |  |  |  |  |
| 265.3. | формы федерального государственного статистического наблюдения "сведения о профилактических прививках" (ежемесячные, ежегодные)? |  |  |  |  |  |
| 265.4. | формы федерального государственного статистического наблюдения "сведения о контингентах детей, подростков, взрослых, привитых против инфекционных болезней" (ежегодные)? |  |  |  |  |  |
| 266. | Обеспечивает ли контролируемое лицо проведение с целью профилактики профессиональных заражений вирусными гепатитами B и C следующих мероприятий: | - | - | - | - | пункт 767 СанПиН 3.3686-21 |
| 266.1. | выявление лиц, инфицированных вирусным гепатитом B и вирусным гепатитом C среди медицинского персонала контролируемого лица в ходе проведения предварительных и периодических медицинских осмотров? |  |  |  |  |  |
| 266.2. | ежегодное обследование медицинских работников контролируемого лица с определением концентрации анти-HBs? |  |  |  |  |  |
| 266.3. | вакцинация одной дозой вакцины против гепатита B медицинских работников контролируемого лица, у которых концентрация анти-HBs менее 10 мМЕ/мл? |  |  |  |  |  |
| 266.4. | учет случаев получения микротравм персоналом контролируемого лица, аварийных ситуаций, связанных с попаданием крови и других биологических жидкостей на кожу и слизистые оболочки? |  |  |  |  |  |
| 266.5. | экстренная профилактика гепатита B? |  |  |  |  |  |

| (должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист) |  | (подпись) |
| --- | --- | --- |

--------------------------------

<1> Зарегистрировано Минюстом России 02.06.2026, регистрационный N 86856. Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2032.

<2> Зарегистрировано Минюстом России 02.06.2026, регистрационный N 86850. Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2032.

<3> Зарегистрировано Минюстом России 21.04.2025, регистрационный 81916. Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2031.

<4> Зарегистрировано Минюстом России 11.08.2010, регистрационный N 18115; с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.09.2013 N 43 (зарегистрировано Минюстом России 05.11.2013, регистрационный N 30309). Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2031.

<5> Зарегистрировано Минюстом России 15.02.2021, регистрационный N 62500; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.02.2022 N 5 (зарегистрировано Минюстом России 01.03.2022, регистрационный N 67587), от 25.05.2022 N 16 (зарегистрировано Минюстом России 21.06.2022, регистрационный N 68934) и от 25.06.2025 N 12 (зарегистрировано Минюстом России 25.07.2025, регистрационный N 83058). Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2027.

# Приложение N 11

к приказу Роспотребнадзора

от 20.07.2026 N 578

ФОРМА

|  | поле для нанесения QR-кода |
| --- | --- |

Проверочный лист (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при предоставлении услуг аптечными организациям

| 1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при предоставлении услуг аптечными организациям. |  |
| --- | --- |
| 2. Наименование контрольного (надзорного) органа: |  |
|  | . |
| 3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа: |  |
|  | . |
| 4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: |  |
|  | . |
| 5. Дата заполнения проверочного листа: |  |
|  | . |
| 6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: |  |
|  | . |
| 7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами (далее - контролируемое лицо): |  |
|  | . |
| 8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: |  |
|  | . |
| 9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа: |  |
|  | . |
| (дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ) |  |
| 10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: |  |
|  | . |
| 11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист: |  |
|  | . |
| ## 12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований: |  |

| N | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы |  |  |  | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Да | Нет | Неприменимо | Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы "Неприменимо") |  |
| ### I. Общие требования |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Имеется ли у контролируемого лица лицензия на осуществление фармацевтической деятельности? |  |  |  |  | пункт 47 части 1 статьи 12 Федерального закона от 04.05.2011 N 99-ФЗ "О лицензировании отдельных видов деятельности" |
| 2. | Имеется ли у контролируемого лица санитарно-эпидемиологическое заключение на фармацевтическую деятельность? |  |  |  |  | пункт 2 статьи 40 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (далее - Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ) |
| 3. | Осуществляется ли контролируемым лицом производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий? |  |  |  |  | пункт 3 санитарных правил СанПин 2.1.4284-26 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.06.2026 N 20 <1> (далее - СанПин 2.1.4284-26) |
| 4. | Проводятся ли контролируемым лицом в рамках производственного контроля в соответствии с осуществляемой деятельностью лабораторные исследования и измерения на базе испытательной лаборатории (центра), принадлежащей хозяйствующему субъекту или иной лаборатории (центра), аккредитованной в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации? |  |  |  |  | пункт 3, 5, 6, 58, 59 СанПин 2.1.4284-26 |
| 5. | Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование здания, строения, сооружения, помещения системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения? |  |  |  |  | пункт 4 СанПин 2.1.4284-26 |
| 6. | Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование здания, строения, сооружения, помещения нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения, либо в подземные водонепроницаемые сооружения с дальнейшим вывозом на очистные сооружения (в случае отсутствия централизованной системы водоснабжения и водоотведения)? |  |  |  |  | пункт 4 СанПин 2.1.4284-26 |
| 7. | Установлены ли контролируемым лицом водонагревающие устройства (в случае отсутствия горячего централизованного водоснабжения)? |  |  |  |  | пункт 4 СанПин 2.1.4284-26 |
| 8. | Исключается ли контролируемым лицом использование воды из системы отопления для технологических, а также хозяйственно-бытовых целей? |  |  |  |  | пункт 5 СанПин 2.1.4284-26 |
| 9. | Обеспечиваются ли контролируемым лицом помещения местной системой вытяжной вентиляции, в которых установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги? |  |  |  |  | абзац первый пункта 8 СанПин 2.1.4284-26 |
| 10. | Проводятся ли контролируемым лицом обследования технического состояния местной системы вытяжной вентиляции перед вводом здания (помещения) в эксплуатацию или его реконструкцией, через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет? |  |  |  |  | абзац второй пункта 8 СанПин 2.1.4284-26 |
| 11. | Осуществляются ли контролируемым лицом при обследовании технического состояния местной системы вытяжной вентиляции инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха? |  |  |  |  | абзац второй пункта 8 СанПин 2.1.4284-26 |
| 12. | Является ли у контролируемого лица вентиляция объекта автономной (в случае ее размещения в многоквартирном жилом доме, за исключением вентиляции нежилых помещений, выбросы которых не будут приводить к превышению гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха, установленных для территорий жилой застройки)? |  |  |  |  | пункт 128 санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 3 <2> (далее - СанПиН 2.1.3684-21) |
| 13. | Отсутствуют ли у контролируемого лица на покрытии пола и стен помещений дефекты и повреждения, следы протеканий и признаки поражений грибком? |  |  |  |  | абзац первый пункта 9 СанПин 2.1.4284-26 |
| 14. | Устойчивы ли у контролируемого лица покрытия пола и стен помещений к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств? |  |  |  |  | абзац первый пункта 9 СанПин 2.1.4284-26 |
| 15. | Выполнена ли у контролируемого лица отделка потолков из влагостойких материалов в помещениях с повышенной влажностью воздуха? |  |  |  |  | абзац второй пункта 9 СанПин 2.1.4284-26 |
| 16. | Организован ли у контролируемого лица сбор мусора в контейнеры, закрывающиеся крышками? |  |  |  |  | пункт 11 СанПин 2.1.4284-26 |
| 17. | Допускается ли контролируемым лицом заполнение контейнеров отходами сверх их краев? |  |  |  |  | пункт 11 СанПин 2.1.4284-26 |
| 18. | Имеет ли у контролируемого лица контейнерная площадка для сбора твердых коммунальных отходов твердое покрытие? |  |  |  |  | пункт 12 СанПин 2.1.4284-26 |
| 19. | Обеспечивается ли контролируемым лицом проведение уборки, дезинсекции и дератизации контейнерной площадки в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21? |  |  |  |  | пункт 8 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 20. | Промаркирован ли у контролируемого лица уборочный инвентарь, используемый для уборки помещений, в зависимости от назначения помещений и вида убираемого объекта (пол, стены)? |  |  |  |  | абзац первый пункта 13 СанПин 2.1.4284-26 |
| 21. | Имеет ли контролируемое лицо инвентарь для уборки туалетов иную (отличную от другого инвентаря) маркировку и хранится ли он отдельно от другого инвентаря? |  |  |  |  | абзац первый пункта 13 СанПин 2.1.4284-26 |
| 22. | Обеспечивается ли контролируемым лицом по окончании уборки промывка инвентаря с использованием моющих средств, ополаскивание проточной водой и просушивание? |  |  |  |  | абзац второй пункта пункт 13 СанПин 2.1.4284-26 |
| 23. | Проводится ли контролируемым лицом обработка инвентаря для туалетов после использования дезинфицирующими средствами? |  |  |  |  | абзац третий пункта 13 СанПин 2.1.4284-26 |
| 24. | Отсутствуют ли у контролируемого лица в помещениях насекомые, грызуны и следы их жизнедеятельности? |  |  |  |  | абзац первый пункта 14 СанПин 2.1.4284-26 |
| 25. | Проводится ли контролируемым лицом при появлении синантропных насекомых и грызунов дезинсекция и дератизация силами организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность (в отсутствие работников и потребителей)? |  |  |  |  | абзац второй пункта 14 СанПин 2.1.4284-26 |
| 26. | Обеспечивается ли контролируемым лицом установленная нормативами кратность плановых обследований на заселенность объекта членистоногими (силами организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность)? |  |  |  |  | пункты 88, 98, 101, 130 санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 4 <3> (далее - СанПиН 3.3686-21) |
| 27. | Обеспечивается ли контролируемым лицом проведение ежемесячной оценки заселенности объекта грызунами силами организации, осуществляющей дезинфекционную деятельность (для объектов, имеющих особое эпидемиологическое значение)? |  |  |  |  | пункты 88, 108, 110, 130 СанПиН 3.3686-21 |
| 28. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или использования кальянов в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, услуг торговли, помещениях рынков, в нестационарных торговых объектах, в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции"? |  |  |  |  | статьи 12 и 21 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции" |
| 29. | Обеспечиваются ли контролируемым лицом требования к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и порядку его размещения в соответствии с приказом Минздрава России от 20.02.2021 N 129н "Об утверждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к порядку его размещения" <4>? |  |  |  |  | приказ Минздрава России от 20.02.2021 N 129н "Об утверждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к порядку его размещения" |
| 30. | Проходят ли работники отдельных профессий, производств и организаций, выполняющие трудовые обязанности у контролируемого лица, предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры (обследования) в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и профессиональных заболеваний? |  |  |  |  | статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ; пункт 58 СанПиН 3.3686-21; пункты 4, 6, 8, 18 и 20 Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, утвержденному приказом Минздрава России от 28.01.2021 N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры" смотры" <5>; приказ Минтруда и социальной защиты России, Минздрава России от 31.12.2020 N 988н/1420н "Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры" <6> |
| 31. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на допуск к исполнению трудовых обязанностей сотрудников, не прошедших обязательный медицинский осмотр, отказывающихся от прохождения медицинских осмотров, в случае выявления у работника при проведении предварительного или периодического медицинских осмотров острого инфекционного заболевания, а также при наличии медицинских противопоказаний? |  |  |  |  | пункты 61, 63 СанПиН 3.3686-21 |
| 32. | Организовано ли контролируемым лицом проведение профилактических прививок сотрудников в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний? |  |  |  |  | статья 35 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ пункт 2 статьи 5, статьи 9 - 11 Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней"; пункт 64 СанПиН 3.3686-21 |
| 33. | Обеспечено ли контролируемым лицом наличие у каждого работника медицинской книжки в которую внесены сведения о прививках в соответствии с законодательством Российской Федерации в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний? |  |  |  |  | пункт 62 СанПиН 3.3686-21 |
| 34. | Обеспечено ли контролируемым лицом наличие у каждого работника, имеющего непосредственный контакт с пищевой продукцией, личной медицинской книжки с отметками о прохождении гигиенической подготовки и аттестации? |  |  |  |  | статья 36 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ; пункты 75, 78 СанПиН 3.3686-21 |
| ### II. Специальные требования |  |  |  |  |  |  |
| 35. | Обеспечены ли контролируемым лицом учет, хранение, а также обезвреживание вакцин, непригодных к использованию в аптечной организации, осуществляющей, наряду с другими лекарственными средствами, реализацию иммунобиологических лекарственных препаратов? |  |  |  |  | пункт 48 СанПин 2.1.4284-26 |
| 36. | Располагает ли контролируемое лицо помещениями, оборудованием, инвентарем, позволяющими обеспечить хранение иммунобиологических лекарственных препаратов и других лекарственных средств, а также сохранение качества, эффективности и безопасности лекарственных средств, при транспортировании (в случае осуществления контролируемым лицом данного вида деятельности), хранении и реализации? |  |  |  |  | пункт 49 СанПин 2.1.4284-26 |
| 37. | Составляет ли у контролируемого лица высота потолков производственных помещений вновь строящихся и реконструируемых зданий не менее 2,4 метра? |  |  |  |  | пункт 50 СанПин 2.1.4284-26 |
| 38. | Обеспечено ли контролируемым лицом хранение лекарственных средств в соответствии с инструкцией производителя лекарственного препарата? |  |  |  |  | пункт 51 СанПин 2.1.4284-26 |
| 39. | Располагается ли контролируемое лицо в изолированном блоке помещений в многоквартирных домах, общественных зданиях или в отдельно стоящих зданиях? |  |  |  |  | пункт 52 СанПин 2.1.4284-26 |
| 40. | Обеспечивает ли контролируемое лицо запрет на размещение в аптеке организаций, функционально с ней не связанных? |  |  |  |  | абзац второй пункта 52 СанПин 2.1.4284-26 |
| 41. | Обеспечивает ли контролируемое лицо вход, изолированный от жилых помещений, при размещении аптеки в многоквартирном доме? |  |  |  |  | абзац третий пункта 52 СанПин 2.1.4284-26 |
| 42. | Обеспечивает ли контролируемое лицо погрузку и разгрузку материалов, продукции, товаров для аптеки, встроенной, встроено-пристроенной в многоквартирный дом, пристроенной к многоквартирному дому: с торцов жилых зданий, из подземных тоннелей или закрытых дебаркадеров, со стороны автомобильных дорог? |  |  |  |  | пункт 53 СанПин 2.1.4284-26 |
| 43. | Проводится ли контролируемым лицом загрузка материалов, продукции, товаров со стороны двора многоквартирного дома, где расположены входы в квартиры? |  |  |  |  | пункт 53 СанПин 2.1.4284-26 |
| 44. | Обеспечивает ли контролируемое лицо расположение помещений для изготовления лекарственных средств технологическую поточность производственного процесса изготовления стерильных и не стерильных форм? |  |  |  |  | пункт 54 СанПин 2.1.4284-26 |
| 45. | Обеспечены ли контролируемым лицом в шлюзе асептического блока условия для надевания стерильной спецодежды и гигиенической обработки РУК? |  |  |  |  | пункт 55 СанПин 2.1.4284-26 |
| 46. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на подводку водопровода и канализации в асептическом боксе? |  |  |  |  | пункт 55 СанПин 2.1.4284-26 |
| 47. | Установлены ли контролируемым лицом в шлюзах асептического блока и ассистентской раковины с локтевыми смесителями (либо автоматические смесители) для мытья рук работников? |  |  |  |  | пункт 56 СанПин 2.1.4284-26 |
| 48. | Разделены и промаркированы ли контролируемым лицом раковины в моечной для мытья посуды и рук работников? |  |  |  |  | пункт 56 СанПин 2.1.4284-26 |
| 49. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на разведение цветов, использование текстильных штор, ковровых покрытий в производственных помещениях аптек? |  |  |  |  | пункт 57 СанПин 2.1.4284-26 |
| 50. | Обеспечивает ли контролируемое лицо естественное и искусственное освещение в помещениях аптек? |  |  |  |  | пункт 58 СанПин 2.1.4284-26 |
| 51. | Предусмотрено ли контролируемым лицом во всех помещениях общее искусственное освещение? |  |  |  |  | пункт 58 СанПин 2.1.4284-26 |
| 52. | Обеспечены ли контролируемым лицом компенсационные мероприятия (нормируемые показатели искусственной освещенности принимаются на ступень выше) при отсутствии естественного освещения в торговых залах аптек? |  |  |  |  | пункт 59 СанПин 2.1.4284-26 |
| 53. | Имеется ли у контролируемого лица защитная арматура на светильниках общего и местного освещения, позволяющая осуществлять их влажную очистку? |  |  |  |  | пункт 60 СанПин 2.1.4284-26 |
| 54. | Имеются ли у контролируемого лица на светильниках общего освещения сплошные (закрытые) рассеиватели? |  |  |  |  | пункт 60 СанПин 2.1.4284-26 |
| 55. | Оборудованы ли контролируемым лицом помещения аптек общеобменной вентиляцией с естественным или механическим побуждением? |  |  |  |  | пункт 61 СанПин 2.1.4284-26 |
| 56. | Оборудованы ли контролируемым лицом помещения с постоянными рабочими местами, не имеющими естественного проветривания, вентиляцией с механическим побуждением? |  |  |  |  | пункт 61 СанПин 2.1.4284-26 |
| 57. | Оборудованы ли контролируемым лицом помещения асептического блока системой вентиляции с механическим побуждением с преобладанием притока над вытяжкой? |  |  |  |  | пункт 61 СанПин 2.1.4284-26 |
| 58. | Соблюдается ли контролируемым лицом требование подачи чистого воздуха ламинарными потоками? |  |  |  |  | пункт 61 СанПин 2.1.4284-26 |
| 59. | Оборудованы ли контролируемым лицом помещения, в которых осуществляется фасовка летучих токсичных веществ, автономными системами общеобменной вентиляции с механическим побуждением? |  |  |  |  | пункт 61 СанПин 2.1.4284-26 |
| 60. | Допускается ли контролируемым лицом использование вентиляционных камер для других целей (складирования, использование в качестве бытовых помещений)? |  |  |  |  | пункт 62 СанПин 2.1.4284-26 |
| 61. | Устойчивы ли у контролируемого лица поверхности мебели и оборудования к воздействию моющих и дезинфицирующих средств? |  |  |  |  | пункт 63 СанПин 2.1.4284-26 |
| 62. | Подвергаются ли у контролируемого лица помещения аптек ежедневной влажной уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств? |  |  |  |  | пункт 64 СанПин 2.1.4284-26 |
| 63. | Обеспечивает ли контролируемое лицо аптеки запасом на 3 дня моющими и дезинфицирующими средствами, которые рассчитывается с учетом площади обрабатываемых поверхностей, количества обрабатываемого оборудования, наличием хозяйственного инвентаря для обеспечения санитарного режима? |  |  |  |  | пункт 64 СанПин 2.1.4284-26 |
| 64. | Выделен ли контролируемым лицом для уборки различных помещений (производственные помещения, туалеты, гардеробные и душевые) и оборудования раздельный уборочный инвентарь, который маркируется и используется по назначению? |  |  |  |  | пункт 65 СанПин 2.1.4284-26 |
| 65. | Осуществляется ли контролируемым лицом хранение уборочного инвентаря в выделенном месте (помещения или шкафы)? |  |  |  |  | пункт 65 СанПин 2.1.4284-26 |
| 66. | Хранится ли контролируемым лицом в чистой промаркированной закрытой таре ветошь, предназначенная для уборки производственного оборудования, после ее дезинфекции и сушки? |  |  |  |  | пункт 65 СанПин 2.1.4284-26 |
| 67. | Проводится ли контролируемым лицом уборка шкафов, стеллажей в помещениях хранения лекарственных средств по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц? |  |  |  |  | пункт 66 СанПин 2.1.4284-26 |
| 68. | Проводится ли контролируемым лицом уборка всех помещений с обработкой стен, полов, оборудования, инвентаря, светильников с применением моющих и дезинфицирующих средств не реже 1 раза в месяц? |  |  |  |  | пункт 67 СанПин 2.1.4284-26 |
| 69. | Проводится ли контролируемым лицом еженедельно уборка в помещениях изготовления лекарственных средств в асептических условиях? |  |  |  |  | пункт 67 СанПин 2.1.4284-26 |
| 70. | Осуществляется ли контролируемым лицом хранение верхней одежды и обуви работников отдельно от спецодежды? |  |  |  |  | пункт 68 СанПин 2.1.4284-26 |
| 71. | Производится ли контролируемым лицом смена санитарной одежды по мере загрязнения, но не реже 1 раза в неделю? |  |  |  |  | пункт 69 СанПин 2.1.4284-26 |
| 72. | Оснащаются ли контролируемым лицом раковины для мытья рук дозаторами мыла, кожных антисептиков, одноразовыми полотенцами или электросушителями в производственных аптеках в помещениях изготовления лекарственных средств? |  |  |  |  | пункт 69 СанПин 2.1.4284-26 |
| 73. | Осуществляется ли контролируемым лицом стирка санитарной одежды в прачечной (стиральной машине) самой организации либо по договору со специализированной организацией? |  |  |  |  | пункт 70 СанПин 2.1.4284-26 |
| 74. | Организована ли контролируемым лицом административно-бытовая зона для приема пищи и хранения личных вещей работников? |  |  |  |  | пункт 71 СанПин 2.1.4284-26 |

| (должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист) |  | (подпись) |
| --- | --- | --- |

--------------------------------

<1> Зарегистрировано Минюстом России 02.06.2026, регистрационный N 86856. Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2032.

<2> Зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021, регистрационный N 62297; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.06.2021 N 16 (зарегистрировано Минюстом России 07.07.2021, регистрационный N 64146), от 14.12.2021 N 37 (зарегистрировано Минюстом России 30.12.2021, регистрационный N 66692), от 14.02.2022 N 6 (зарегистрировано Минюстом России 17.02.2022, регистрационный N 67331), от 15.11.2024 N 11 (зарегистрировано Минюстом России 27.12.2024, регистрационный N 80808), от 17.06.2025 N 10 (зарегистрировано Минюстом России 24.07.2025, регистрационный N 83049), от 25.06.2025 N 13 (зарегистрировано Минюстом России 25.07.2025, регистрационный N 83059), от 29.12.2025 N 21 (зарегистрировано Минюстом России 29.12.2025, регистрационный N 84840), от 12.02.2026 N 2 (зарегистрировано Минюстом России 27.02.2026, регистрационный N 85505). Срок действия данного акта ограничен до 01.03.2027.

<3> Зарегистрировано Минюстом России 15.02.2021, регистрационный N 62500; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.02.2022 N 5 (зарегистрировано Минюстом России 01.03.2022, регистрационный N 67587), от 25.05.2022 N 16 (зарегистрировано Минюстом России 21.06.2022, регистрационный N 68934) и от 25.06.2025 N 12 (зарегистрировано Минюстом России 25.07.2025, регистрационный N 83058). Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2027.

<4> Зарегистрирован Минюстом России 15.03.2021, регистрационный N 62758. Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2027.

<5> Зарегистрирован Минюстом России 29.01.2021, регистрационный N 62277; с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 01.02.2022 N 44н (зарегистрирован Минюстом России 09.02.2022, регистрационный N 67206), от 02.10.2024 N 509н (зарегистрирован Минюстом России 01.11.2024, регистрационный N 79994), от 29.04.2026 N 327н (зарегистрирован Минюстом России 01.06.2026, регистрационный N 86769). Срок действия данного акта ограничен до 01.04.2027.

<6> Зарегистрирован Минюстом России 29.01.2021, регистрационный N 62278. Срок действия данного акта ограничен до 01.04.2027.

# Приложение N 12

к приказу Роспотребнадзора

от 20.07.2026 N 578

ФОРМА

|  | поле для нанесения QR-кода |
| --- | --- |

Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности по оказанию услуг по воспитанию и обучению, уходу и присмотру за детьми при организации проведения временного досуга детей в помещениях (специально выделенных местах), устроенных в торговых, культурно-досуговых центрах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения (в детских центрах, центрах развития детей, реализующих образовательные программы дошкольного образования и (или) осуществляющих присмотр и уход за детьми, детских игровых комнатах

| 1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности по оказанию услуг по воспитанию и обучению, уходу и присмотру за детьми при организации проведения временного досуга детей в помещениях (специально выделенных местах), устроенных в торговых, культурно-досуговых центрах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения (в детских центрах, центрах развития детей, реализующих образовательные программы дошкольного образования и (или) осуществляющих присмотр и уход за детьми, детских игровых комнатах. |  |
| --- | --- |
| 2. Наименование контрольного (надзорного) органа: |  |
|  | . |
| 3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа: |  |
|  | . |
| 4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: |  |
|  | . |
| 5. Дата заполнения проверочного листа: |  |
|  | . |
| 6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: |  |
|  | . |
| 7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами (далее - контролируемое лицо): |  |
|  | . |
| 8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: |  |
|  | . |
| 9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа: |  |
|  | . |
| (дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ) |  |
| 10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: |  |
|  | . |
| 11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист: |  |
|  | . |
| ## 12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований: |  |

| N | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы |  |  |  | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Да | Нет | Неприменимо | Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы "Неприменимо") |  |
| ### I. Общие требования |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Имеется ли у контролируемого лица санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств (при осуществлении образовательной деятельности)? |  |  |  |  | пункт 4 санитарных правил СП 2.4.2.4283-26 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.06.2026 N 19 <1> (далее - СП 2.4.2.4283-26) |
| 2. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение работниками сроков прохождения предварительных (при поступлении) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации? |  |  |  |  | пункт 5 СП 2.4.2.4283-26 |
| 3. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на проведение ремонтных работ в присутствии детей? |  |  |  |  | пункт 7 СП 2.4.2.4283-26 |
| 4. | Осуществляется ли контролируемым лицом производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов? |  |  |  |  | пункт 8 СП 2.4.2.4283-26 |
| 5. | Организовано ли контролируемым лицом горячее питание при нахождении детей и молодежи в организации более 4-х часов? |  |  |  |  | пункт 9 СП 2.4.2.4283-26 |
| 6. | Имеется ли у контролируемого лица санитарно-эпидемиологическое заключение в случае самостоятельного осуществления медицинской деятельности? |  |  |  |  | подпункт 2 пункта 21 СП 2.4.2.4283-26 |
| 7. | Обеспечены ли у контролируемого лица холодным и горячим водоснабжением помещения медицинского назначения (при наличии)? |  |  |  |  | подпункт 13 пункта 27 СП 2.4.2.4283-26 |
| ### II. Требования к территории хозяйствующего субъекта (при ее наличии) |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Соответствует ли у контролируемого лица оборудование и использование территории заявленным видам деятельности? |  |  |  |  | пункт 6 СП 2.4.2.4283-26 |
| 9. | Соответствует ли у контролируемого лица оборудование и использование территории санитарно-эпидемиологическим требованиям? |  |  |  |  | пункты 13, 14, 25 СП 2.4.2.4283-26 |
| 10. | Соответствует ли у контролируемого лица содержание территории санитарным правилам? |  |  |  |  | пункт 14 СП 2.4.2.4283-26 |
| ### III. Требования к зданиям, строениям, сооружениям хозяйствующего субъекта |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Отсутствуют ли у контролируемого лица помещения для пребывания детей в подвальных или цокольных этажах зданий? |  |  |  |  | пункт 15 СП 2.4.2.4283-26 |
| 12. | Соответствует ли у контролируемого лица набор помещений набору помещений в соответствии с осуществляемым видом деятельности? |  |  |  |  | пункты 15, 25 СП 2.4.2.4283-26 |
| 13. | Соответствует ли у контролируемого лица санитарное содержание помещений санитарно-эпидемиологическим требованиям? |  |  |  |  | пункты 15, 16, подпункт 11 пункта 23, пункт 25 СП 2.4.2.4283-26 |
| 14. | Отсутствуют ли у контролируемого лица дефекты и повреждения полов, стен, потолков? |  |  |  |  | подпункты 2, 3 пункта 17 СП 2.4.2.4283-26 |
| ### IV. Требования к оборудованию и мебели хозяйствующего субъекта |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Соответствует ли у контролируемого лица используемая мебель требованиям в части наличия цветовой маркировки в соответствии с ростовой группой, и наличия документации, подтверждающей качество и безопасность? |  |  |  |  | подпункт 3 пункта 16, подпункт 3 пункта 25 СП 2.4.2.4283-26 |
| 16. | Соответствуют ли у контролируемого лица учебные доски установленным требованиям? |  |  |  |  | подпункт 4 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| 17. | Соответствует ли у контролируемого лица спортивное оборудование установленным требованиям? |  |  |  |  | подпункт 9 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| 18. | Соблюдаются ли контролируемым лицом санитарно-гигиенические требования при использовании электронных средств обучения (далее - ЭСО), телевизионной аппаратуры в части использования в соответствии с инструкциями по эксплуатации и (или) техническими паспортами; наличия на ЭСО документов, подтверждающих безопасность и качество? |  |  |  |  | подпункты 5, 10 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| 19. | Имеются ли у контролируемого лица на окнах солнцезащитные устройства и москитные сетки (на открываемые окна в весенний, летний и осенний периоды)? |  |  |  |  | подпункт 13 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| ### V. Требования к водоснабжению и водоотведению хозяйствующего субъекта |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Оборудовано ли у контролируемого лица здание (помещения) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений? |  |  |  |  | пункт 18 СП 2.4.2.4283-26 |
| 21. | Организован ли контролируемым лицом питьевой режим в соответствии с требованиями, установленными подпунктом 6 пункта 18 СП 2.4.2.4283-26? |  |  |  |  | абзац третий подпункта 1 пункта 25 СП 2.4.2.4283-26 |
| ### VI. Требования к микроклимату, отоплению и вентиляции хозяйствующего субъекта |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Оборудовано ли у контролируемого лица здание (помещения) системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях согласно законодательству Российской Федерации о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений? |  |  |  |  | подпункт 1 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26 |
| 23. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на использование переносных отопительных приборов с инфракрасным излучением? |  |  |  |  | абзац четвертый подпункта 1 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26 |
| 24. | Обеспечивает ли контролируемое лицо конструкцию окон, позволяющую проводить проветривание помещений в любое время года, за исключением детских игровых комнат в торгово-развлекательных и культурно-досуговых центрах, павильонах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения? |  |  |  |  | подпункт 2 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26 |
| 25. | Установлена ли контролируемым лицом дополнительная местная вытяжная вентиляция над оборудованием, являющимся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги и осуществляется ли обследование его технического состояния в соответствии с требованиями? |  |  |  |  | подпункт 4 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26 |
| 26. | Выполнены ли у контролируемого лица ограждающие устройства отопительных приборов из материалов, безвредных для здоровья детей? |  |  |  |  | подпункт 5 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26 |
| ### VII. Требования к организации профилактических и противоэпидемических мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Проводятся ли контролируемым лицом мероприятия по недопущению на объект лиц с признаками инфекционных заболеваний? |  |  |  |  | подпункт 3 пункта 21, подпункт 5 пункта 25 СП 2.4.2.4283-26 |
| 28. | Осуществляется ли контролируемым лицом допуск детей к посещению организаций после болезни при наличии медицинского заключения (медицинской справки)? |  |  |  |  | подпункт 4 пункта 21, подпункт 5 пункта 25 СП 2.4.2.4283-26 |
| 29. | Созданы ли контролируемым лицом условия для мытья рук воспитанников, обучающихся, отдыхающих? |  |  |  |  | подпункт 7 пункта 21 СП 2.4.2.4283-26 |
| 30. | Соответствует ли у контролируемого лица содержание территории и помещений пункту 23 СП 2.4.2.4283-26? |  |  |  |  | пункт 23 СП 2.4.2.4283-26 |

| (должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист) |  | (подпись) |
| --- | --- | --- |

--------------------------------

<1> Зарегистрировано Минюстом России 02.06.2026, регистрационный N 86855. Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2032.

# Приложение N 13

к приказу Роспотребнадзора

от 20.07.2026 N 578

ФОРМА

|  | поле для нанесения QR-кода |
| --- | --- |

Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности по оказанию услуг по воспитанию и обучению, уходу и присмотру за детьми в дошкольных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования и (или) осуществляющих присмотр и уход за детьми

| 1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности по оказанию услуг по воспитанию и обучению, уходу и присмотру за детьми в дошкольных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования и (или) осуществляющих присмотр и уход за детьми. |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2. Наименование контрольного (надзорного) органа: |  |  |
|  |  | . |
| 3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа: |  |  |
|  |  | . |
| 4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: |  |  |
|  |  | . |
| 5. Дата заполнения проверочного листа: |  |  |
|  |  | . |
| 6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: |  |  |
|  |  | . |
| 7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющегося контролируемыми лицами (далее - контролируемое лицо): |  |  |
|  |  | . |
| 8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: |  |  |
|  |  | . |
| 9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа: |  |  |
|  |  | . |
| (дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ) |  |  |
| 10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: |  |  |
|  |  | . |
| 11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист: |  |  |
|  |  | . |
| ## 12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований: |  |  |

| N | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы |  |  |  | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Да | Нет | Неприменимо | Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы "Неприменимо") |  |
| ### I. Общие требования |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Имеется ли у контролируемого лица санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств (при осуществлении образовательной деятельности)? |  |  |  |  | пункт 4 санитарных правил СП 2.4.2.4283-26 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.06.2026 N 19 <1>, (далее - СП 2.4.2.4283-26) |
| 2. | Обеспечено ли контролируемым лицом соблюдение работниками сроков прохождения предварительных (при поступлении) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации? |  |  |  |  | пункт 5 СП 2.4.2.4283-26 |
| 3. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на проведение ремонтных работ в присутствии детей? |  |  |  |  | пункт 7 СП 2.4.2.4283-26 |
| 4. | Осуществляется ли контролируемым лицом производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов? |  |  |  |  | пункт 8 СП 2.4.2.4283-26 |
| 5. | Организовано ли контролируемым лицом горячее питание при нахождении детей и молодежи в организации более 4-х часов? |  |  |  |  | пункт 9 СП 2.4.2.4283-26 |
| 6. | Имеется ли у контролируемого лица санитарно-эпидемиологическое заключение в случае самостоятельного осуществления медицинской деятельности? |  |  |  |  | подпункт 2 пункта 21 СП 2.4.2.4283-26 |
| ### II. Требования к территории хозяйствующего субъекта |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Обеспечено ли контролируемым лицом включение в игровую зону групповых площадок, индивидуальных для каждой группы и оборудованных в соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 24 СП 2.4.2.4283-26? |  |  |  |  | абзац третий подпункта 2 пункта 24 СП 2.4.2.4283-26 |
| 8. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие требований оборудования и использование территории, заявленным видам деятельности? |  |  |  |  | пункт 6 СП 2.4.2.4283-26 |
| 9. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие санитарно-эпидемиологических требований для оборудования и используемой территории? |  |  |  |  | пункты 13, 14, 24, 25 СП 2.4.2.4283-26 |
| 10. | Соответствует ли у контролируемого лица содержание территории санитарным правилам? |  |  |  |  | подпункты 5 и 6 пункта 14, пункт 23 СП 2.4.2.4283-26 |
| ### III. Требования к зданиям, строениям, сооружениям хозяйствующего субъекта |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Отсутствуют ли у контролируемого лица помещения для пребывания детей в подвальных или цокольных этажах зданий? |  |  |  |  | абзацы восемь и девять подпункта 1 пункта 15 СП 2.4.2.4283-26 |
| 12. | Соответствует ли у контролируемого лица фактический набор помещений набору помещений в соответствии с осуществляемым видом деятельности? |  |  |  |  | пункты 15, 16 подпункта 1 пункта 24; подпункт 1 пункта 25 СП 2.4.2.4283-26 |
| 13. | Соответствует ли у контролируемого лица санитарное содержание помещений санитарно-эпидемиологическим требованиям? |  |  |  |  | пункт 15; подпункт 11 пункта 16; пункты 23, 24, 25 СП 2.4.2.4283-26 |
| 14. | Отсутствуют ли у контролируемого лица дефекты и повреждения полов, стен, потолков? |  |  |  |  | подпункты 2, 3 пункта 17 СП 2.4.2.4283-26 |
| ### IV. Требования к оборудованию и мебели хозяйствующего субъекта |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Соответствует ли у контролируемого лица используемая мебель требованиям в части наличия цветовой маркировки в соответствии с ростовой группой, и наличия документации, подтверждающей качество и безопасность? |  |  |  |  | абзац второй подпункта 3 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| 16. | Соответствуют ли у контролируемого лица учебные доски установленным требованиям? |  |  |  |  | подпункт 4 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| 17. | Соответствует ли у контролируемого лица спортивное оборудование установленным требованиям? |  |  |  |  | подпункт 9 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| 18. | Обеспечивается ли контролируемым лицом соблюдение санитарно-гигиенических требований при использовании электронных средств обучения (далее - ЭСО), телевизионной аппаратуры в части использования в соответствии с инструкциями по эксплуатации и (или) техническими паспортами; наличия на ЭСО документов, подтверждающих безопасность и качество? |  |  |  |  | подпункт 5 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| 19. | Обеспечивает ли контролируемое лицо каждое спальное место комплектами постельных принадлежностей, постельного белья, полотенец? |  |  |  |  | абзац третий подпункта 8 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| 20. | Обеспечивает ли контролируемое лицо персонал санитарной одеждой? |  |  |  |  | подпункт 9 пункта 24 СП 2.4.2.4283-26 |
| 21. | Имеются ли у контролируемого лица на окнах солнцезащитные устройства и москитные сетки (на открываемые окна в весенний, летний и осенний периоды)? |  |  |  |  | подпункт 13 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| ### V. Требования к водоснабжению и водоотведению хозяйствующего субъекта |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Оборудовано ли контролируемым лицом здание (помещение) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями? |  |  |  |  | подпункт 1 пункт 18 СП 2.4.2.4283-26 |
| 23. | Организован ли у контролируемого лица питьевой режим в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями? |  |  |  |  | подпункт 6 пункта 18 СП 2.4.2.4283-26 |
| ### VI. Требования к микроклимату, отоплению и вентиляции хозяйствующего субъекта |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Оборудовано ли у контролируемого лица здание (помещения) системами отопления и вентиляции в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями? |  |  |  |  | абзац первый подпункта 1 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26 |
| 25. | Выполняется ли контролируемым лицом запрет на использование переносных отопительных приборов с инфракрасным излучением? |  |  |  |  | абзац четвертый подпункта 1 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26 |
| 26. | Обеспечивает ли конструкция окон, эксплуатируемых контролируемым лицом, возможность проветривания помещений в любое время года? |  |  |  |  | абзац первый подпункта 2 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26 |
| 27. | Соблюдается ли контролируемым лицом режим проветривания? |  |  |  |  | абзац второй подпункта 2 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26 |
| 28. | Установлена ли у контролируемого лица дополнительная местная вытяжная вентиляция над оборудованием, являющимся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги и осуществляется ли обследование его технического состояния в соответствии с требованиями? |  |  |  |  | подпункт 4 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26 |
| 29. | Установлены ли контролируемым лицом ограждающие устройства отопительных приборов из материалов, безвредных для здоровья детей? |  |  |  |  | подпункт 5 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26 |
| ### VII. Требования к организации профилактических и противоэпидемических мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Проводятся ли контролируемым лицом мероприятия по недопущению на объект лиц с признаками инфекционных заболеваний? |  |  |  |  | подпункт 3 пункта 21 СП 2.4.2.4283-26 |
| 31. | Осуществляется ли контролируемым лицом допуск детей к посещению организаций после болезни при наличии медицинского заключения (медицинской справки)? |  |  |  |  | подпункт 4 пункта 21, подпункт 5 пункта 25 СП 2.4.2.4283-26 |
| 32. | Созданы ли контролируемым лицом условия для мытья рук воспитанников? |  |  |  |  | подпункт 7 пункта 21 СП 2.4.2.4283-26 |
| 33. | Обеспечивается ли контролируемым лицом соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям к содержанию территории и помещений? |  |  |  |  | пункт 23 СП 2.4.2.4283-26 |
| ### VIII. Требования в отношении отдельных видов деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Соблюдаются ли контролируемым лицом требования по количеству детей в группах, исходя из расчета площади групповой (игровой) и спальной комнат? |  |  |  |  | подпункт 1 пункта 24 СП 2.4.2.4283-26 |
| 35. | Обеспечена ли контролируемым лицом планировка помещений дошкольных организаций и организаций, осуществляющих присмотр и уход за детьми (за исключением помещений, размещенных в жилых помещениях) изолированными помещениями для каждой детской группы (раздевальной комнатой, групповой комнатой, спальней, буфетом, туалетом, совмещенным с умывальной)? |  |  |  |  | подпункт 3 пункта 24 СП 2.4.2.4283-26 |
| 36. | Соответствует ли у контролируемого лица оборудование помещений для детей, его количество и расстановка санитарно-эпидемиологическим требованиям? |  |  |  |  | подпункты 4 - 7 пункта 24 СП 2.4.2.4283-26 |
| 37. | Проводится ли контролируемым лицом ежедневный утренний прием детей в соответствии с требованиями? |  |  |  |  | подпункт 8 пункта 24 СП 2.4.2.4283-26 |
| 38. | Соответствует ли у контролируемого лица организация образовательного процесса гигиеническим нормативам в соответствии с таблицами 6.6 и 6.7 санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 2 <2> (далее - СП 1.2.3685-21)? |  |  |  |  | пункт 22 СП 2.4.2.4283-26; СП 1.2.3685-21 |

| (должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист) |  | (подпись) |
| --- | --- | --- |

--------------------------------

<1> Зарегистрировано Минюстом России 02.06.2026, регистрационный N 86855. Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2032.

<2> Зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021, регистрационный N 62296; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.12.2022 N 24 (зарегистрировано Минюстом России 09.03.2023, регистрационный N 72558), от 16.12.2024 N 12 (зарегистрировано Минюстом России 08.04.2025, регистрационный N 81783), от 17.03.2025 N 2 (зарегистрировано Минюстом России 19.05.2025, регистрационный N 82236), от 22.09.2025 N 17, (зарегистрировано Минюстом России 23.10.2025, регистрационный N 83943), от 24.12.2025 N 19 (зарегистрировано Минюстом России 26.12.2025, регистрационный N 84810), от 02.06.2026 N 19 (зарегистрировано Минюстом России 02.06.2026, регистрационный N 86855). Срок действия данного акта ограничен до 01.03.2027.

# Приложение N 14

к приказу Роспотребнадзора

от 20.07.2026 N 578

ФОРМА

|  | поле для нанесения QR-кода |
| --- | --- |

Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности хозяйствующих субъектов, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования

| 1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности хозяйствующих субъектов, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования. |  |
| --- | --- |
| 2. Наименование контрольного (надзорного) органа: |  |
|  | . |
| 3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа: |  |
|  | . |
| 4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: |  |
|  | . |
| 5. Дата заполнения проверочного листа: |  |
|  | . |
| 6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: |  |
|  | . |
| 7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющегося контролируемыми лицами (далее - контролируемое лицо): |  |
|  | . |
| 8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: |  |
|  | . |
| 9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа: |  |
|  | . |
| (дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ) |  |
| 10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: |  |
|  | . |
| 11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист: |  |
|  | . |
| ## 12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований: |  |

| N | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы |  |  |  | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Да | Нет | Неприменимо | Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы "Неприменимо") |  |
| ### I. Общие требования |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Имеется ли у контролируемого лица санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, иного имущества, при осуществлении образовательной деятельности? |  |  |  |  | пункт 4 санитарных правил СП 2.4.2.4283-26 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.06.2026 N 19 <1> (далее - СП 2.4.4283-26) |
| 2. | Имеется ли у контролируемого лица санитарно-эпидемиологическое заключение при осуществлении медицинской деятельности (применимо в случае ее самостоятельного осуществления контролируемым лицом)? |  |  |  |  | пункт 21 СП 2.4.2.4283-26 |
| 3. | Обеспечивается ли контролируемым лицом соответствие работников следующим требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров: | - | - | - | - | пункт 5 СП 2.4.2.4283-26 |
| 3.1. | сроки прохождения предварительных (при поступлении) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, вакцинации? |  |  |  |  |  |
| 3.2. | занесены ли в личную медицинскую книжку результаты медицинских обследований и лабораторных исследований, сведения о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе? |  |  |  |  |  |
| 4. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на проведение ремонтных работ в присутствии детей? |  |  |  |  | пункт 7 СП 2.4.2.4283-26 |
| 5. | Осуществляется ли контролируемым лицом производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов? |  |  |  |  | пункт 8 СП 2.4.2.4283-26 |
| 6. | Обеспечивается ли контролируемым лицом при размещении объектов соблюдение следующих требований: | - | - | - | - | подпункт 1 пункта 13 СП 2.4.2.4283-2 |
| 6.1. | расстояние от организаций до жилых зданий не более 500 м, в условиях стесненной городской застройки и труднодоступной местности - 800 м, для сельских поселений - до 1 км? |  |  |  |  |  |
| 6.2. | расстояние транспортного обслуживания не более 30 км в одну сторону при нахождении организаций на расстояниях до жилых зданий в сельских поселениях более 1 км? |  |  |  |  |  |
| 6.3. | транспортное обслуживание обучающихся осуществляется транспортом, предназначенным для перевозки детей (при его наличии)? |  |  |  |  |  |
| 6.4. | обеспечение подвоз маломобильных обучающихся (при их наличии) специально оборудованным транспортным средством для перевозки указанных лиц? |  |  |  |  |  |
| 6.5. | расстояние пешеходного подхода обучающихся от жилых зданий к месту сбора на остановке не более 500 м, в сельских районах - радиус пешеходной доступности до 1 км? |  |  |  |  |  |
| ### II. Требования к территории хозяйствующего субъекта |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Обеспечивается ли контролируемым лицом эксплуатация земельного участка, используемого на праве собственности или ином законном основании (далее - собственная территория) в соответствии с заявленным видом деятельности? |  |  |  |  | пункт 6 СП 2.4.2.4283-26 |
| 8. | Предусмотрено ли у контролируемого лица планировкой собственной территории: | - | - | - | - | абзац первый подпункта 1 пункта 14 СП 2.4.2.4283-26 |
| 8.1. | оборудование наружного электрического освещения? |  |  |  |  |  |
| 8.2. | ограждение забором и зелеными насаждениями территории по периметру? |  |  |  |  |  |
| 9. | Имеется ли у контролируемого лица озеленение из расчета не менее 50%, в том числе и по периметру этой территории, площади собственной территории, свободной от застройки и физкультурно-спортивных площадок? |  |  |  |  | абзац второй подпункта 1 пункта 14 СП 2.4.2.4283-26 |
| 10. | Имеется ли у контролируемого лица полимерное или натуральное покрытие на спортивных и игровых площадках? |  |  |  |  | абзац первый подпункта 2 пункта 14 СП 2.4.2.4283-26 |
| 11. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на проведение спортивных занятий и мероприятий на площадках, имеющих дефекты покрытия? |  |  |  |  | абзац второй подпункта 2 пункта 14 СП 2.4.2.4283-26 |
| 12. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие санитарно-эпидемиологических требований спортивных сооружений и площадок, расположенных за пределами собственной территории, используемых для проведения занятий по физической культуре, спортивных соревнований? |  |  |  |  | абзац четвертый подпункта 2 пункта 14 СП 2.4.2.4283-26 |
| 13. | Оборудована ли контролируемым лицом площадка с водонепроницаемым твердым покрытием для сбора отходов на собственной территории с размером, превышающем площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны? |  |  |  |  | абзац первый подпункта 3 пункта 14 СП 2.4.2.4283-26 |
| 14. | Обеспечено ли контролируемым лицом наличие контейнеров (мусоросборников) или иных специальных конструкций, а также наличие на них закрывающихся крышек? |  |  |  |  | абзац второй подпункта 3 пункта 14 СП 2.4.2.4283-26 |
| 15. | Обеспечено ли контролируемым лицом покрытие проездов, подходов и дорожек на собственной территории без дефектов? |  |  |  |  | подпункт 4 пункта 14 СП 2.4.2.4283-26 |
| 16. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на отсутствие на собственной территории построек и сооружений, функционально не связанных с деятельностью хозяйствующего субъекта? |  |  |  |  | подпункт 5 пункта 14 СП 2.4.2.4283-26 |
| 17. | Обеспечено ли контролируемым лицом наличие доступной среды для инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья? |  |  |  |  | подпункт 1 пункта 15 СП 2.4.2.4283-26 |
| ### III. Требования к зданиям, строениям, сооружениям, учебным помещениям, оборудованию |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Отсутствуют ли у контролируемого лица помещения в подвальных или цокольных этажах зданий для пребывания детей? |  |  |  |  | абзацы восьмой и девятый подпункта 1 пункта 15 СП 2.4.2.4283-26 |
| 19. | Обеспечено ли контролируемым лицом содержание подвальных помещений сухими, не содержащими следов загрязнений, плесени и грибка, без наличия в них мусора? |  |  |  |  | абзац 10 подпункта 1 пункта 15 СП 2.4.2.4283-26 |
| 20. | Обеспечено ли контролируемым лицом размещение учебных помещений для занятий детей дошкольного и младшего школьного возраста не выше третьего этажа здания? |  |  |  |  | абзац 11 подпункта 1 пункта 15 СП 2.4.2.4283-26 |
| 21. | Оборудованы ли контролируемым лицом входы в здания тамбурами или воздушно-тепловыми завесами? |  |  |  |  | подпункт 1 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| 22. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие санитарно-эпидемиологических требований условий проживания в общежитии (интернате)? |  |  |  |  | подпункт 14 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| 23. | Обеспечено ли контролируемым лицом отсутствие дефектов и повреждений полов, стен, потолков, следов протеканий и признаков поражений грибком? |  |  |  |  | подпункты 2, 3 пункта 17 СП 2.4.2.4283-26 |
| 24. | Обеспечена ли контролируемым лицом отделка полов, стен, потолков, допускающая влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств? |  |  |  |  | подпункты 2, 3 пункта 17 СП 2.4.2.4283-26 |
| 25. | Обеспечена ли контролируемым лицом влагостойкость потолков в помещениях с повышенной влажностью воздуха? |  |  |  |  | подпункты 3 пункта 17 СП 2.4.2.4283-26 |
| 26. | Обеспечено ли контролируемым лицом количество обучающихся в классе исходя из расчета соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдения требований к расстановке мебели в учебных кабинетах? |  |  |  |  | подпункт 2 пункта 16, подпункт 14 пункта 27 СП 2.4.2.4283-26 |
| 27. | Обеспечены ли контролируемым лицом обучающиеся мебелью в соответствии с их ростом и возрастом? |  |  |  |  | подпункт 3 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| 28. | Соответствует ли у контролируемого лица используемая мебель требованиям в части наличия цветовой маркировки в соответствии с ростовой группой, и наличия документации, подтверждающей качество и безопасность? |  |  |  |  | абзац второй подпункта 3 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| 29. | Соблюдаются ли контролируемым лицом требования к расстановке парт (столов): меньшие по размеру - ближе к доске, большие по размеру - дальше от доски? |  |  |  |  | абзац третий подпункта 3 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| 30. | Обеспечена ли контролируемым лицом рассадка детей с учетом роста, наличия заболеваний органов дыхания, слуха и зрения? |  |  |  |  | абзац пятый подпункта 3 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| 31. | Выполняется ли контролируемым лицом запрет на использование в учебных помещениях табуреток и скамеек вместо стульев? |  |  |  |  | подпункт 3 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| 32. | Обеспечено ли контролируемым лицом использование мебели, столов и стульев: с покрытием без дефектов и повреждений, выполненных из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств? |  |  |  |  | подпункты 3 и 9 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| 33. | Оборудованы ли контролируемым лицом помещения, предназначенные для организации учебного процесса классными досками в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиям? |  |  |  |  | подпункты 4, 5 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| 34. | Обеспечено ли контролируемым лицом оборудование учебных досок, для работы с которыми используется мел, с темным антибликовым покрытием, оборудование дополнительными источниками искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле? |  |  |  |  | подпункт 4 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| 35. | Соблюдаются ли контролируемым лицом санитарно-гигиенические требования при использовании электронных средств обучения (далее - ЭСО), телевизионной аппаратуры в части использования в соответствии с инструкциями по эксплуатации и (или) техническими паспортами; наличия на ЭСО документов, подтверждающих безопасность и качество? |  |  |  |  | подпункт 5 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| 36. | Соответствует ли у контролируемого лица спортивное оборудование установленным требованиям? |  |  |  |  | подпункт 9 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| 37. | Обеспечено ли контролируемым лицом оборудование здания (помещения) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями? |  |  |  |  | подпункты 1 - 5 пункта 18 СП 2.4.2.4283-26 |
| 38. | Организован ли контролируемым лицом питьевой режим в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями? |  |  |  |  | подпункт 6 пункта 18 СП 2.4.2.4283-26 |
| 39. | Оборудовано ли здание (помещение), эксплуатируемые контролируемым лицом, системами отопления и вентиляции в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями? |  |  |  |  | подпункт 1 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26 |
| 40. | Обеспечивает ли контролируемое лицо конструкцию окон возможностью проветривания помещений в любое время года и соблюдение режима проветривания? |  |  |  |  | подпункт 2 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26 |
| 41. | Обеспечено ли контролируемым лицом наличие термометров для контроля температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей? |  |  |  |  | подпункт 3 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26 |
| 42. | Установлена ли контролируемым лицом дополнительная местная вытяжная вентиляция над оборудованием, являющимся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги и осуществляется ли обследование его технического состояния в соответствии с требованиями? |  |  |  |  | подпункт 4 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26 |
| 43. | Имеются ли у контролируемого лица ограждающие устройства отопительных приборов, выполненные из материалов, безвредных для здоровья детей? |  |  |  |  | подпункт 5 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26 |
| 44. | Оборудованы ли контролируемым лицом окна помещений регулируемыми солнцезащитными устройствами? |  |  |  |  | подпункт 13 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| 45. | Выполнено ли контролируемым лицом: | - | - | - | - | подпункт 3 пункта 20 СП 2.4.2.4283-26 |
| 45.1. | остекление окон из цельного стекла, без наличия трещин и иного нарушения целостности стекла? |  |  |  |  |  |
| 45.2. | чистка оконных стекол? |  |  |  |  |  |
| 46. | Обеспечена ли контролируемым лицом система общего освещения потолочными светильниками с разрядными, люминесцентными или светодиодными лампами со спектрами светоизлучения: белый, тепло-белый, естественно-белый, не допущение использования в одном помещении разных типов ламп, а также ламп с разным светоизлучением? |  |  |  |  | подпункт 5 пункта 20 СП 2.4.2.4283-26 |
| 47. | Обеспечивает ли контролируемое лицо у осветительных приборов: | - | - | - | - | подпункт 6 пункта 20 СП 2.4.2.4283-26 |
| 47.1. | в учебных помещениях светорассеивающие конструкции? |  |  |  |  |  |
| 47.2. | в помещениях, предназначенных для занятий физкультурой и спортом, защитные конструкции? |  |  |  |  |  |
| 47.3. | в душевых и в прачечной пылевлагонепроницаемые конструкции? |  |  |  |  |  |
| 48. | Обеспечено ли контролируемым лицом содержание источников искусственного освещения в исправном состоянии, без следов загрязнений? |  |  |  |  | подпункт 9 пункта 20 СП 2.4.2.4283-26 |
| 49. | Оборудованы ли контролируемым лицом места для каждого класса в гардеробах? |  |  |  |  | подпункт 5 пункта 27 СП 2.4.2.4283-26 |
| 50. | Обеспечено ли контролируемым лицом оснащение гардеробов вешалками, крючками или шкафчиками для раздельного хранения одежды и местом для хранения обуви на каждого обучающегося, а также установлены ли лавки (скамейки)? |  |  |  |  | подпункт 5 пункта 27 СП 2.4.2.4283-26 |
| 51. | Обеспечено ли контролируемым лицом соответствие оборудования учебных кабинетов физики и химии санитарно-эпидемиологическим требованиям? |  |  |  |  | подпункт 8 пункта 27 СП 2.4.2.4283-26 |
| 52. | Оборудованы ли контролируемым лицом при спортивных залах снарядные, раздевальные для мальчиков и девочек, туалеты, душевые? |  |  |  |  | подпункт 9 пункта 27 СП 2.4.2.4283-26 |
| 53. | Обеспечены ли контролируемым лицом помещения пищеблока, столовая, душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, учебные кабинеты для обучающихся 1 - 4 классов, кабинеты изобразительного искусства, физики, химии и биологии, лаборантские, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты холодным и горячим водоснабжением? |  |  |  |  | подпункт 13 пункта 27 СП 2.4.2.4283-26 |
| ### IV. Требования к организации питания |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Организовано ли контролируемым лицом горячее питание при нахождении детей в организации более 4-х часов? |  |  |  |  | пункт 9 СП 2.4.2.4283-26 |
| 55. | Созданы ли контролируемым лицом: | - | - | - | - | подпункт 3 пункта 27 СП 2.4.2.4283-26 |
| 55.1. | условия для организации питания? |  |  |  |  |  |
| 55.2. | количество мест в обеденном зале, организация питания в течение не более трех перемен? |  |  |  |  |  |
| 55.3. | достаточное количество умывальников из расчета один кран на 20 посадочных мест перед обеденным залом? |  |  |  |  |  |
| 56. | Обеспечен ли контролируемым лицом комплекс помещений для приготовления и раздачи пищи в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями? |  |  |  |  | подпункт 6 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| ### V. Требования к санитарно-бытовым помещениям |  |  |  |  |  |  |
| 57. | Оборудованы ли контролируемым лицом туалеты на каждом этаже для детей и молодежи разного пола? |  |  |  |  | подпункт 11 пункта 16, подпункт 10 пункта 27 СП 2.4.2.4283-26 |
| 58. | Обеспечено ли контролируемым лицом наличие: |  |  |  |  | абзац второй подпункта 11 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| 58.1. | в санитарных узлах туалетных кабин с дверями? |  |  |  |  |  |
| 58.2. | перегородок между писсуарами? |  |  |  |  |  |
| 59. | Оснащены ли у контролируемого лица: |  |  |  |  | абзац третий подпункта 11 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| 59.1. | туалетные кабины мусорными ведрами, держателями для туалетной бумаги, сиденьями на унитазы? |  |  |  |  |  |
| 59.2. | умывальные раковины мылом, электрополотенцами или бумажными полотенцами, ведрами для сбора мусора? |  |  |  |  |  |
| 60. | Обеспечено ли контролируемым лицом: |  |  |  |  | абзац четвертый подпункта 11 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| 60.1. | исправность санитарно-технического оборудования? |  |  |  |  |  |
| 60.2. | использование санитарно-технического оборудования без дефектов? |  |  |  |  |  |
| 61. | Соответствуют ли у контролируемого лица условия для приготовления дезинфекционных растворов санитарно-эпидемиологическим требованиям? |  |  |  |  | подпункт 12 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| ### VI. Требования к организации профилактических и противоэпидемических мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 62. | Проводятся ли контролируемым лицом мероприятия по недопущению на объект лиц с признаками инфекционных заболеваний? |  |  |  |  | подпункт 3 пункта 21 СП 2.4.2.4283-26 |
| 63. | Осуществляется ли контролируемым лицом допуск к посещению детей после болезни при наличии медицинского заключения (медицинской справки)? |  |  |  |  | подпункт 4 пункта 21 СП 2.4.2.4283-26 |
| 64. | Проводится ли контролируемым лицом работа по организации и проведению мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, противоклещевых (акарицидных) обработок и контроль за их проведением? |  |  |  |  | подпункт 4 пункта 21, подпункт 6 пункта 14 СП 2.4.2.4283-26 |
| 65. | Созданы ли контролируемым лицом условия для мытья рук обучающихся? |  |  |  |  | подпункт 7 пункта 21, подпункты 3, 10 пункта 27 СП 2.4.2.4283-26 |
| 66. | Соответствует ли содержание территории и помещений, эксплуатируемых контролируемым лицом, санитарно-эпидемиологическим требованиям? |  |  |  |  | подпункты 1 - 9 пункта 23 СП 2.4.2.4283-26 |
| ### VII. Требования к образовательному процессу |  |  |  |  |  |  |
| 67. | Обеспечено ли контролируемым лицом: |  |  |  |  | подпункт 15 пункта 27 СП 2.4.2.4283-26 |
| 67.1. | в общеобразовательных организациях, работающих в две смены, обучение 1, 5, 9 - 11 классов и классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в первую смену? |  |  |  |  |  |
| 67.2. | начало учебных занятия не ранее 8 часов? |  |  |  |  |  |
| 67.3. | окончание занятий второй смены (при наличии) не позднее 19 часов? |  |  |  |  |  |
| 68. | Соблюдаются ли контролируемым лицом санитарно-эпидемиологические требования: |  |  |  |  | подпункт 16 пункта 27 СП 2.4.2.4283-26 |
| 68.1. | при составлений расписания занятий с учетом дневной и недельной динамики, умственной работоспособности и шкалой трудности учебных предметов? |  |  |  |  |  |
| 68.2. | при реализации образовательных программ? |  |  |  |  |  |
| 69. | Соблюдаются ли контролируемым лицом условия трудового обучения? |  |  |  |  | подпункт 17 пункта 27 СП 2.4.2.4283-26 |
| 70. | Оформляется ли у контролируемого лица лист здоровья в классном журнале? |  |  |  |  | подпункт 19 пункта 27 СП 2.4.2.4283-26 |
| 71. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение запрета на размещение базовых станций подвижной сотовой связи на собственной территории? |  |  |  |  | подпункт 3 пункта 28 СП 2.4.2.4283-26 |
| 72. | Соблюдаются ли контролируемым лицом санитарно-эпидемиологические требования при реализации образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий и электронного обучения? |  |  |  |  | подпункты 1 - 15 пункта 28 СП 2.4.2.4283-26 |

| (должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист) |  | (подпись) |
| --- | --- | --- |

--------------------------------

<1> Зарегистрировано Минюстом России 02.06.2026, регистрационный N 86855. Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2032.

# Приложение N 15

к приказу Роспотребнадзора

от 20.07.2026 N 578

ФОРМА

|  | поле для нанесения QR-кода |
| --- | --- |

Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении, планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки), при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности хозяйствующих субъектов, реализующих образовательные программы дополнительного образования

| 1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности хозяйствующих субъектов, реализующих образовательные программы дополнительного образования. |  |
| --- | --- |
| 2. Наименование контрольного (надзорного) органа: |  |
|  | . |
| 3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа: |  |
|  | . |
| 4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: |  |
|  | . |
| 5. Дата заполнения проверочного листа: |  |
|  | . |
| 6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: |  |
|  | . |
| 7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющегося контролируемыми лицами (далее - контролируемое лицо): |  |
|  | . |
| 8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: |  |
|  | . |
| 9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа: |  |
|  | . |
| (Дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ) |  |
| 10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: |  |
|  | . |
| 11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист: |  |
|  | . |
| ## 12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований: |  |

| N | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы |  |  |  | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Да | Нет | Неприменимо | Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы "Неприменимо") |  |
| ### I. Общие требования |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Имеется ли у контролируемого лица санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств при осуществлении образовательной деятельности? |  |  |  |  | пункт 4 санитарных правил СП 2.4.2.4283-26 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.06.2026 N 19 <1> (далее - СП 2.4.4283-26) |
| 2. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требований к работникам, включая прохождение предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, а для работников комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно), проведение вакцинации, а также наличие у работников личной медицинской книжки с полными сведениями о результатах медицинских обследований и лабораторных исследований, прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, прохождении гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе? |  |  |  |  | пункт 5 СП 2.4.2.4283-26 |
| 3. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на проведение всех видов ремонтных работ в присутствии детей? |  |  |  |  | пункт 7 СП 2.4.2.4283-26 |
| 4. | Осуществляется ли контролируемым лицом в отношении зданий, строений, сооружений, помещений, используемых хозяйствующими субъектами при осуществлении деятельности производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов? |  |  |  |  | пункт 8 СП 2.4.2.4283-26 |
| 5. | Организовано ли контролируемым лицом горячее питание при нахождении детей и молодежи на объектах более 4 часов? |  |  |  |  | пункт 9 СП 2.4.2.4283-26 |
| 6. | Осуществляется ли контролируемым лицом образовательный процесс в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями? |  |  |  |  | подпункт 2 пункта 29 СП 2.4.2.4283-26 |
| ### II. Требования к территории хозяйствующего субъекта (при ее наличии) |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требования наличия собственной территории? |  |  |  |  | пункт 14, абзац первый подпункта 1 пункта 29 СП 2.4.2.4283-26 |
| 8. | Выполняется ли контролируемым лицом запрет на проведение спортивных занятий и мероприятий на площадках, имеющих дефекты покрытия? |  |  |  |  | подпункт 2 пункта 14 СП 2.4.2.4283-26 |
| 9. | Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование на собственной территории площадки для сбора отходов, расположенной в непосредственной близости от въезда, с водонепроницаемым твердым покрытием, размеры которой превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны; установку на площадке контейнеров (мусоросборников) с закрывающимися крышками либо использование иных специальных закрытых конструкций для сбора отходов, в том числе с размещением на смежных с собственной территорией контейнерных площадках жилой застройки? |  |  |  |  | подпункт 3 пункта 14 СП 2.4.2.4283-26 |
| ### III. Требования к зданиям, строениям, сооружениям хозяйствующего субъекта |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение запрета на размещение в подвальных и цокольных этажах помещений для детей и молодежи, а также помещений, в которых оказывается медицинская помощь? |  |  |  |  | подпункт 1 пункта 15, подпункт 1 пункта 29 СП 2.4.2.4283-26 |
| 11. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение санитарно-эпидемиологических требований к составу и оборудованию помещений, указанных в подпунктах 1, 3, 10, 12 пункта 16, подпункта 3 пункта 29 СП 2.4.2.4283-26? |  |  |  |  | подпункты 1, 3, 10, 12 пункта 16, подпункт 3 пункта 29 СП 2.4.2.4283-26 |
| 12. | Обеспечивает ли контролируемое лицо выделение помещения или оборудование места, исключающего доступ детей, для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств, оборудованного поддоном с подводкой холодной и горячей воды через смеситель и системой водоотведения, а также размещает ли инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов в месте их приготовления? |  |  |  |  | подпункт 12 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| 13. | Обеспечивает ли контролируемое лицо отсутствие дефектов и повреждений полов, а также использование материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию? |  |  |  |  | подпункт 2 пункта 17 СП 2.4.2.4283-26 |
| 14. | Обеспечивает ли контролируемое лицо отсутствие дефектов, повреждений, следов протеканий и признаков поражения грибком на стенах и потолках, допускает ли отделка этих поверхностей влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств? |  |  |  |  | подпункт 3 пункта 17 СП 2.4.2.4283-26 |
| 15. | Обеспечивает ли контролируемое лицо использование влагостойких материалов для потолков в помещениях с повышенной влажностью? |  |  |  |  | подпункт 3 пункта 17 СП 2.4.2.4283-26 |
| ### IV. Требования к оборудованию и мебели хозяйствующего субъекта |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требований к обеспечению обучающихся, воспитанников и отдыхающих мебелью в соответствии с их ростом и возрастом, установленных подпунктом 3 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26? |  |  |  |  | подпункт 3 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| 17. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требований к оборудованию помещений, предназначенных для организации учебного процесса, классными досками, установленных подпунктом 3 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26? |  |  |  |  | подпункт 4 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| 18. | Обеспечивает ли контролируемое лицо использование спортивного оборудования и инвентаря, выполненного из материалов, допускающих влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами? |  |  |  |  | абзац второй подпункта 9 пункта 16, абзац 5 подпункта 3 пункта 29 СП 2.4.2.4283-26 |
| 19. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение санитарно-гигиенических требований при использовании электронных средств обучения (далее - ЭСО), телевизионной аппаратуры в части использования в соответствии с инструкциями по эксплуатации и (или) техническими паспортами; наличия на ЭСО документов, подтверждающих безопасность и качество? |  |  |  |  | подпункт 5 пункта 16, пункт 28 СП 2.4.2.4283-26 |
| 20. | Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование окон помещений регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника - с учетом климатической зоны, а также оснащение окон, открываемых в весенний, летний и осенний периоды, москитными сетками? |  |  |  |  | подпункт 13 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| 21. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требований к оборудованию и содержанию туалетов, установленных подпунктом 11 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26? |  |  |  |  | подпункт 11 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| ### V. Требования к водоснабжению и водоотведению хозяйствующего субъекта |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование зданий, строений, сооружений и помещений, которые оно использует, системами холодного и горячего водоснабжения, а также водоотведения в соответствии с требованиями, установленными подпунктами 1 - 5 пункта 18 СП 2.4.2.4283-26? |  |  |  |  | подпункты 1 - 5 пункта 18 СП 2.4.2.4283-26 |
| 23. | Организован ли контролируемым лицом питьевой режим в соответствии с требованиями, установленными подпунктом 6 пункта 18 СП 2.4.2.4283-26? |  |  |  |  | подпункт 6 пункта 18 СП 2.4.2.4283-26 |
| ### VI. Требования к микроклимату, отоплению и вентиляции хозяйствующего субъекта |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование зданий системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях согласно законодательству Российской Федерации о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений? |  |  |  |  | подпункт 1 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26 |
| 25. | Обеспечивает ли контролируемое лицо конструкцию окон, позволяющую проводить проветривание помещений в любое время года, за исключением детских игровых комнат в торгово-развлекательных и культурно-досуговых центрах, павильонах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения? |  |  |  |  | подпункт 2 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26 |
| 26. | Установлена ли контролируемым лицом дополнительная местная вытяжная вентиляция над оборудованием, являющимся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги и осуществляется ли обследование его технического состояния в соответствии с требованиями подпункта 4 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26? |  |  |  |  | подпункт 4 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26 |
| 27. | Обеспечивает ли контролируемое лицо контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи, с помощью термометров? |  |  |  |  | подпункт 3 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26 |
| ### VII. Требования к естественному и искусственному освещению хозяйствующего субъекта |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие уровней естественного и искусственного освещения в помещениях гигиеническим нормативам? |  |  |  |  | подпункты 1, 5 пункта 20 СП 2.4.2.4283-26 |
| 29. | Обеспечивает ли контролируемое лицо систему общего освещения с использованием в потолочных светильниках разрядных, люминесцентных или светодиодных ламп со спектрами светоизлучения "белый", "тепло-белый", "естественно-белый", а также исключает ли одновременное применение в одном помещении разных типов ламп и ламп с различным спектром светоизлучения? |  |  |  |  | подпункт 5 пункта 20 СП 2.4.2.4283-26 |
| 30. | Обеспечивает ли контролируемое лицо содержание всех источников искусственного освещения в исправном состоянии и без следов загрязнений? |  |  |  |  | подпункт 9 пункта 20 СП 2.4.2.4283-26 |
| 31. | Обеспечивает ли контролируемое лицо хранение неисправных и перегоревших люминесцентных ламп в отдельном помещении (месте) и их направление на утилизацию в порядке, установленном законодательством Российской Федерации? |  |  |  |  | подпункт 10 пункта 20 СП 2.4.2.4283-26 |
| ### VIII. Требования к организации профилактических и противоэпидемических мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Обеспечивает ли контролируемое лицо недопущение на объект лиц с признаками инфекционных заболеваний, а также принятие мер по ограничению или исключению контакта таких лиц с другими людьми (путем размещения в помещении для оказания медицинской помощи либо в ином помещении, кроме вспомогательных) до приезда законных представителей, перевода в медицинскую организацию или прибытия скорой помощи? |  |  |  |  | подпункт 3 пункта 21 СП 2.4.2.4283-26 |
| 33. | Созданы ли контролируемым лицом условия для мытья рук воспитанников, обучающихся и отдыхающих? |  |  |  |  | подпункт 7 пункта 21 СП 2.4.2.4283-26 |
| 34. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие содержания собственной территории и помещений хозяйствующего субъекта требованиям, установленным подпунктами 4 - 6 пункта 14 и пунктом 23 СП 2.4.2.4283-26? |  |  |  |  | подпункты 4 - 6 пункта 14, пункт 23 СП 2.4.2.4283-26 |
| 35. | Обеспечивает ли контролируемое лицо применение строительных и отделочных материалов, имеющих документы об оценке (подтверждении) соответствия и подтверждающих их безопасность, а также обладающих устойчивостью к влажной уборке с применением моющих и дезинфицирующих средств при отделке зданий, строений, сооружений, помещений, используемых им при осуществлении деятельности? |  |  |  |  | подпункт 1 пункта 17 СП 2.4.2.4283-26 |

| (должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист) |  | (подпись) |
| --- | --- | --- |

--------------------------------

<1> Зарегистрировано Минюстом России 02.06.2026, регистрационный N 86855. Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2032.

# Приложение N 16

к приказу Роспотребнадзора

от 20.07.2026 N 578

ФОРМА

|  | поле для нанесения QR-кода |
| --- | --- |

Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности хозяйствующих субъектов, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования

| 1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности хозяйствующих субъектов, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования. |  |
| --- | --- |
| 2. Наименование контрольного (надзорного) органа: |  |
|  | . |
| 3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа: |  |
|  | . |
| 4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: |  |
|  | . |
| 5. Дата заполнения проверочного листа: |  |
|  | . |
| 6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: |  |
|  | . |
| 7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами (далее - контролируемое лицо): |  |
|  | . |
| 8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: |  |
|  | . |
| 9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа: |  |
|  | . |
| (Дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ) |  |
| 10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: |  |
|  | . |
| 11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист: |  |
|  | . |
| ## 12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований: |  |

| N | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы |  |  |  | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Да | Нет | Неприменимо | Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы "Неприменимо") |  |
| ### I. Общие требования |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Имеется ли у контролируемого лица санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств при осуществлении образовательной деятельности? |  |  |  |  | пункт 4 санитарных правил СП 2.4.2.4283-26 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.06.2026 N 19 <1>, которые действуют до 01.09.2032 (далее - СП 2.4.2.4283-26) |
| 2. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требований к работникам, включая прохождение предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, а для работников комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно), проведение вакцинации, а также наличие у работников личной медицинской книжки с полными сведениями о результатах медицинских обследований и лабораторных исследований, прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, прохождении гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе? |  |  |  |  | пункт 5 СП 2.4.2.4283-26 |
| 3. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на проведение всех видов ремонтных работ в присутствии детей? |  |  |  |  | пункт 7 СП 2.4.2.4283-26 |
| 4. | Осуществляется ли контролируемым лицом в отношении зданий, строений, сооружений, помещений, используемых хозяйствующими субъектами при осуществлении деятельности производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов? |  |  |  |  | пункт 8 СП 2.4.2.4283-26 |
| 5. | Организовано ли контролируемым лицом горячее питание при нахождении детей и молодежи на объектах более 4-х часов? |  |  |  |  | пункт 9, подпункт 5 пункта 32 СП 2.4.2.4283-26 |
| 6. | Обеспечивает ли контролируемое лицо при организации профилактических и противоэпидемических мероприятий организацию медицинской деятельности самостоятельно при наличии санитарно-эпидемиологического заключения или медицинской организацией? |  |  |  |  | подпункт 2 пункта 21 СП 2.4.2.4283-26 |
| 7. | Обеспечены ли контролируемым лицом помещения медицинского назначения (при наличии) холодным и горячим водоснабжением? |  |  |  |  | подпункт 5 пункта 18 СП 2.4.2.4283-26 |
| 8. | Составлено ли контролируемым лицом расписание занятий с учетом дневной и недельной динамики умственной работоспособности и шкалой трудности учебных предметов? |  |  |  |  | подпункт 3 пункта 22, подпункт 2 пункта 32 СП 2.4.2.4283-26 |
| 9. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требований к организации учебного процесса: не превышает ли объем учебных занятий и практики 36 академических часов в неделю, составляется ли расписание занятий с учетом дневной и недельной динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, равномерно ли распределяется образовательная недельная нагрузка на всю учебную неделю? |  |  |  |  | подпункт 2 пункта 32 СП 2.4.2.4283-26 |
| 10. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требований к учебно-производственным мастерским, указанным в подпунктах 3, 4 пункта 32 СП 2.4.2.4283-26? |  |  |  |  | подпункты 3, 4 пункта 32 СП 2.4.2.4283-26 |
| ### II. Требования к территории хозяйствующего субъекта (при ее наличии) |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие содержания собственной территории требованиям, установленными пунктом 14 и подпунктом 1 пункта 32 СП 2.4.2.4283-26? |  |  |  |  | пункт 14, подпункт 1 пункта 32 СП 2.4.2.4283-26 |
| 12. | Обеспечивает ли контролируемое лицо запрет на проведение спортивных занятий и мероприятий на сырых площадках и (или) на площадках, имеющих дефекты? |  |  |  |  | подпункт 2 пункта 14 СП 2.4.2.4283-26 |
| 13. | Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование на собственной территории площадки для сбора отходов, расположенной в непосредственной близости от въезда, с водонепроницаемым твердым покрытием, размеры которой превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны; установку на площадке контейнеров (мусоросборников) с закрывающимися крышками либо использование иных специальных закрытых конструкций для сбора отходов, в том числе с размещением на смежных с собственной территорией контейнерных площадках жилой застройки? |  |  |  |  | подпункт 3 пункта 14 СП 2.4.2.4283-26 |
| ### III. Требования к зданиям, строениям, сооружениям хозяйствующего субъекта |  |  |  |  |  |  |
| 14. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение запрета на размещение в подвальных и цокольных этажах помещений для детей и молодежи, а также помещений, в которых оказывается медицинская помощь? |  |  |  |  | подпункт 1 пункта 15 СП 2.4.2.4283-26 |
| 15. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение санитарно-эпидемиологическим требованиям к составу и оборудованию учебных помещений, указанных в пункте 27, подпункте 2 пункта 32 СП 2.4.2.4283-26? |  |  |  |  | пункт 27, подпункт 2 пункта 32 СП 2.4.2.4283-26 |
| 16. | Обеспечивает ли контролируемое лицо выделение помещения или оборудование места, исключающего доступ детей, для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств, оборудованного поддоном с подводкой холодной и горячей воды через смеситель и системой водоотведения, а также размещает ли инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов в месте их приготовления? |  |  |  |  | подпункт 12 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| 17. | Обеспечивает ли контролируемое лицо отсутствие дефектов и повреждений полов, а также использование материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию? |  |  |  |  | подпункт 2 пункта 17 СП 2.4.2.4283-26 |
| 18. | Обеспечивает ли контролируемое лицо отсутствие дефектов, повреждений, следов протеканий и признаков поражения грибком на стенах и потолках, допускает ли отделка этих поверхностей влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств? |  |  |  |  | подпункт 3 пункта 17 СП 2.4.2.4283-26 |
| 19. | Обеспечивает ли контролируемое лицо, при наличии общежитий (интернатов), кроме общежитий квартирного (гостиничного) типа, соблюдение требований подпункта 14 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26? |  |  |  |  | подпункт 14 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| ### IV. Требования к оборудованию и мебели хозяйствующего субъекта |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требований к обеспечению обучающихся, воспитанников и отдыхающих мебелью в соответствии с их ростом и возрастом, установленных подпунктом 3 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26? |  |  |  |  | подпункт 3 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| 21. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требований к оборудованию помещения, предназначенные для организации учебного процесса классными досками в соответствии с требованиями, установленными подпунктом 3 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26? |  |  |  |  | подпункт 4 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| 22. | Обеспечивает ли контролируемое лицо использование спортивного оборудования и инвентаря, выполненного из материалов, допускающих влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами? |  |  |  |  | подпункт 9 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| 23. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение санитарно-гигиенических требований при использовании электронных средств обучения (далее - ЭСО), телевизионной аппаратуры в части использования в соответствии с инструкциями по эксплуатации и (или) техническими паспортами; наличия на ЭСО документов, подтверждающих безопасность и качество? |  |  |  |  | подпункты 4, 5, 10 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| 24. | Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование окон помещений регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотными жалюзи, тканевыми шторами) с длиной не ниже уровня подоконника - с учетом климатической зоны, а также оснащение окон, открываемых в весенний, летний и осенний периоды, москитными сетками? |  |  |  |  | подпункт 13 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| 25. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требований к оборудованию и содержанию туалетов, установленных подпунктом 11 пункта 16 и подпунктом 4 пункта 23 СП 2.4.2.4283-26? |  |  |  |  | подпункт 11 пункта 16, подпункт 4 пункта 23 СП 24.2.4283-26 |
| ### V. Требования к водоснабжению и водоотведению хозяйствующего субъекта |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование зданий, строений, сооружений и помещений, которые оно использует, системами холодного и горячего водоснабжения, а также водоотведения в соответствии с требованиями, установленными подпунктами 1 - 5 пункта 18 СП 2.4.2.4283-26? |  |  |  |  | подпункты 1 - 5 пункта 18 СП 2.4.2.4283-26 |
| 27. | Организован ли контролируемым лицом питьевой режим в соответствии с требованиями, установленными подпунктом 6 пункта 18 СП 2.4.2.4283-26? |  |  |  |  | подпункт 6 пункта 18 СП 2.4.2.4283-26 |
| ### VI. Требования к микроклимату, отоплению и вентиляции хозяйствующего субъекта |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование зданий системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях согласно законодательству Российской Федерации о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений? |  |  |  |  | подпункт 1 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26 |
| 29. | Обеспечивает ли контролируемое лицо конструкцию окон, позволяющую проводить проветривание помещений в любое время года, за исключением детских игровых комнат в торгово-развлекательных и культурно-досуговых центрах, павильонах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения? |  |  |  |  | подпункт 2 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26 |
| 30. | Установлена ли контролируемым лицом дополнительная местная вытяжная вентиляция над оборудованием, являющимся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги и осуществляется ли обследование его технического состояния в соответствии с требованиями? |  |  |  |  | подпункт 4 пункта 19, подпункт 4 пункта 32 СП 2.4.2.4283-26 |
| 31. | Обеспечивает ли контролируемое лицо контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи, с помощью термометров? |  |  |  |  | подпункт 3 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26 |
| ### VII. Требования к организации профилактических и противоэпидемических мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Обеспечивает ли контролируемое лицо недопущение на объект лиц с признаками инфекционных заболеваний, а также принятие мер по ограничению или исключению контакта таких лиц с другими людьми (путем размещения в помещении для оказания медицинской помощи либо в ином помещении, кроме вспомогательных) до приезда законных представителей, перевода в медицинскую организацию или прибытия скорой помощи? |  |  |  |  | подпункт 3 пункта 21 СП 2.4.2.4283-26 |
| 33. | Обеспечивает ли контролируемое лицо допуск детей к посещению после перенесенного заболевания при наличии медицинского заключения (медицинской справки)? |  |  |  |  | подпункт 4 пункта 21 СП 2.4.2.428.3-26 |
| 34. | Созданы ли контролируемым лицом условия для мытья рук воспитанников, обучающихся и отдыхающих? |  |  |  |  | подпункт 7 пункта 21 СП 2.4.2.4283-26 |
| 35. | Обеспечивает ли контролируемое лицо содержание собственной территории и помещений в соответствии с требованиями, установленными пунктом 23 СП 2.4.2.4283-26? |  |  |  |  | пункт 23 СП 2.4.2.4283-26 |

| (должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист) |  | (подпись) |
| --- | --- | --- |

--------------------------------

<1> Зарегистрировано Минюстом России 02.06.2026, регистрационный N 86855. Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2032.

# Приложение N 17

к приказу Роспотребнадзора

от 20.07.2026 N 578

ФОРМА

|  | поле для нанесения QR-кода |
| --- | --- |

Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности хозяйствующих субъектов, реализующих образовательные программы высшего профессионального образования

| 1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности хозяйствующих субъектов, реализующих образовательные программы высшего профессионального образования. |  |
| --- | --- |
| 2. Наименование контрольного (надзорного) органа: |  |
|  | . |
| 3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа: |  |
|  | . |
| 4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: |  |
|  | . |
| 5. Дата заполнения проверочного листа: |  |
|  | . |
| 6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: |  |
|  | . |
| 7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами (далее - контролируемое лицо): |  |
|  | . |
| 8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: |  |
|  | . |
| 9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа: |  |
|  | . |
| (Дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ) |  |
| 10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: |  |
|  | . |
| 11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист: |  |
|  | . |
| ## 12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований: |  |

| N | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы |  |  |  | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Да | Нет | Неприменимо | Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы "Неприменимо") |  |
| ### I. Общие требования |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Имеется ли у контролируемого лица санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств (при осуществлении образовательной деятельности)? |  |  |  |  | пункт 4 санитарных правил СП 2.4.2.4283-26 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.06.2026 N 19 <1> (далее - СП 2.4.2.4283-26) |
| 2. | Обеспечено ли контролируемым лицом соблюдение работниками сроков прохождения предварительных (при поступлении) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации? |  |  |  |  | пункт 5 СП 2.4.2.4283-26 |
| 3. | Осуществляется ли контролируемым лицом производственный контроль на объектах за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов? |  |  |  |  | пункт 8 СП 2.4.2.4283-26 |
| 4. | Организовано ли контролируемым лицом горячее питание при нахождении детей и молодежи в организации более 4-х часов? |  |  |  |  | пункт 9 СП 2.4.2.4283-26 |
| 5. | Имеется ли у контролируемого лица санитарно-эпидемиологическое заключение на осуществление медицинской деятельности (применимо в случае ее самостоятельного осуществления хозяйствующим субъектом)? |  |  |  |  | подпункт 2 пункта 21 СП 2.4.2.4283-26 |
| ### II. Требования к территории хозяйствующего субъекта |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Осуществляется ли контролируемым лицом эксплуатация земельного участка (собственной территории) и расположенных на нем объектов в соответствии с заявленным видом деятельности? |  |  |  |  | пункты 6, 14 СП 2.4.2.4283-26 |
| 7. | Обеспечено ли контролируемым лицом содержание собственной территории и помещений, требованиям СП 2.4.2.4283-26? |  |  |  |  | пункты 23 СП 2.4.2.4283-26 |
| 8. | Обеспечено ли контролируемым лицом содержание в детских центрах, центрах развития детей, реализующих образовательные программы дошкольного образования и (или) осуществляющих присмотр и уход за детьми, размещенных в нежилых помещениях соблюдение требований СП 2.4.2.4283-26? |  |  |  |  | пункт 25 СП 2.4.2.4283-26 |
| ### III. Требования к зданиям, строениям, сооружениям хозяйствующего субъекта |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Обеспечено ли контролируемым лицом в отношении используемых объектов (зданий, строений, сооружений) при осуществлении деятельности соблюдение требования СП 2.4.2.4283-26? |  |  |  |  | пункт 15, подпункты 1, 11, 14 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| 10. | Обеспечено ли контролируемым лицом соответствие фактического набора помещений набору помещений в соответствии с осуществляемым видом деятельности? |  |  |  |  | подпункты 1, 2 пункта 15, подпункты 11, 14 пункта 16, подпункты 2, 4, 5 пункта 30, подпункты 1, 2 пункта 31 СП 2.4.2.4283-26 |
| 11. | Обеспечено ли контролируемым лицом соответствие санитарного содержания собственных помещений санитарно-эпидемиологическим требованиям? |  |  |  |  | пункт 23 СП 2.4.2.4283-26 |
| 12. | Обеспечено ли контролируемым лицом соответствие требованиям состояние отделки (отделочных материалов) поверхности полов, стен, потолков? |  |  |  |  | подпункты 1, 2, 3 пункта 17 СП 2.4.2.4283-26 |
| ### IV. Требования к оборудованию и мебели хозяйствующего субъекта |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Обеспечено ли контролируемым лицом соответствие используемой мебели санитарно-эпидемиологическим требованиям в части наличия цветовой маркировки в соответствии с ростовой группой, и наличия документации, подтверждающей качество и безопасность? |  |  |  |  | подпункт 3 пункта 16, подпункты 3, 4 пункта 30 СП 2.4.2.4283-26 |
| 14. | Обеспечено ли контролируемым лицом соответствие учебных досок установленным требованиям? |  |  |  |  | подпункт 4 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| 15. | Обеспечено ли контролируемым лицом соответствие спортивного оборудования установленным требованиям? |  |  |  |  | подпункт 9 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| 16. | Соблюдаются ли контролируемым лицом санитарно-гигиенические требования при использовании Электронных средств обучения (далее - ЭСО), телевизионной аппаратуры в части использования в соответствии с инструкциями по эксплуатации и (или) техническими паспортами; наличия на ЭСО документов, подтверждающих безопасность и качество? |  |  |  |  | подпункты 5, 10 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| 17. | Обеспечено ли контролируемым лицом соответствие оборудования помещений, комплектами постельных принадлежностей, постельного белья, полотенец, санитарной одеждой персонала, санитарно-эпидемиологическим требованиям? |  |  |  |  | подпункты 7, 8, 9, 14 пункта 16, подпункты 3, 4 пункта 30, подпункты 2, 3 пункта 31 СП 2.4.2.4283-26 |
| 18. | Обеспечено ли контролируемым лицом оборудования окон помещений в зависимости от климатической зоны регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками? |  |  |  |  | подпункт 13 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| ### V. Требования к водоснабжению и водоотведению хозяйствующего субъекта |  |  |  |  |  |  |
| 19. | Обеспечено ли контролируемым лицом оборудование систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений? |  |  |  |  | пункт 18 СП 2.4.2.4283-26 |
| 20. | Организован ли контролируемым лицом питьевой режим в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями? |  |  |  |  | подпункт 6 пункта 18 СП 2.4.2.4283-26 |
| ### VI. Требования к микроклимату, отоплению и вентиляции хозяйствующего субъекта |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Обеспечено ли контролируемым лицом оборудование зданий системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях согласно законодательству Российской Федерации о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений? |  |  |  |  | подпункт 1 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26 |
| 22. | Выполняется ли контролируемым лицом запрет на использование переносных отопительных приборов с инфракрасным излучением? |  |  |  |  | подпункт 1 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26 |
| 23. | Обеспечивает ли контролируемым лицом конструкция окон возможность проветривания помещений в любое время года и соблюдается ли режим проветривания? |  |  |  |  | подпункты 1, 2, 3 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26 |
| 24. | Выполнены ли контролируемым лицом ограждающие устройства отопительных приборов из материалов, безвредных для здоровья детей? |  |  |  |  | подпункт 5 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26 |
| 25. | Имеются ли у контролируемого лица термометры для контроля температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи? |  |  |  |  | подпункт 3 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26 |
| ### VII. Требования к организации профилактических и противоэпидемических мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Проводятся ли контролируемым лицом мероприятия по недопущению на объект лиц с признаками инфекционных заболеваний? |  |  |  |  | подпункт 3 пункта 21 СП 2.4.2.4283-26 |
| 27. | Осуществляется ли контролируемым лицом допуск детей после болезни при наличии медицинского заключения (медицинской справки)? |  |  |  |  | подпункт 4 пункта 21 СП 2.4.2.4283-26 |
| 28. | Созданы ли контролируемым лицом условия для мытья рук воспитанников, обучающихся и отдыхающих? |  |  |  |  | подпункт 7 пункта 21 СП 2.4.2.4283-26 |
| 29. | Оборудованы ли контролируемым лицом помещения постоянного пребывания и проживания детей приборами по обеззараживанию воздуха? |  |  |  |  | подпункт 2 пункта 30, подпункт 3 пункта 31 СП 2.4.2.4283-26 |
| 30. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие содержание собственной территории и помещений санитарно-эпидемиологическим требованиям? |  |  |  |  | пункт 23, СП 2.4.2.4283-26 |
| ### VIII. Требования в отношении отдельных видов деятельности |  |  |  |  |  |  |
| 31. | Соблюдаются ли контролируемым лицом требования по количеству детей в группах санитарно-эпидемиологическим требованиям? |  |  |  |  | подпункт 1 пункта 30 СП 2.4.2.4283-26 |
| 32. | Соблюдаются ли контролируемым лицом требования к организации образовательного процесса, режима дня? |  |  |  |  | пункт 22 СП 2.4.2.4283-26; таблицы 6.6, 6.7 санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 2 <2> |

| (должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист) |  | (подпись) |
| --- | --- | --- |

--------------------------------

<1> Зарегистрировано Минюстом России 02.06.2026 регистрационный N 86855. Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2032.

<2> Зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021, регистрационный N 62296; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.12.2022 N 24 (зарегистрировано Минюстом России 09.03.2023, регистрационный N 72558), от 16.12.2024 N 12 (зарегистрировано Минюстом России 08.04.2025, регистрационный N 81783), от 17.03.2025 N 2 (зарегистрировано Минюстом России 19.05.2025, регистрационный N 82236), от 22.09.2025 N 17, (зарегистрировано Минюстом России 23.10.2025, регистрационный N 83943), от 24.12.2025 N 19 (зарегистрировано Минюстом России 26.12.2025, регистрационный N 84810), 02.06.2026 N 19 (зарегистрировано Минюстом России 02.06.2026, регистрационный N 86855). Срок действия данного акта ограничен до 01.03.2027.

# Приложение N 18

к приказу Роспотребнадзора

от 20.07.2026 N 578

ФОРМА

|  | поле для нанесения QR-кода |
| --- | --- |

Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности по предоставлению мест временного проживания, социальных услуг для детей в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях социального обслуживания семьи и детей

| 1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности по предоставлению мест временного проживания, социальных услуг для детей в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях социального обслуживания семьи и детей. |  |
| --- | --- |
| 2. Наименование контрольного (надзорного) органа: |  |
|  | . |
| 3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа: |  |
|  | . |
| 4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: |  |
|  | . |
| 5. Дата заполнения проверочного листа: |  |
|  | . |
| 6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: |  |
|  | . |
| 7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами (далее - контролируемое лицо): |  |
|  | . |
| 8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: |  |
|  | . |
| 9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа: |  |
|  | . |
| (Дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ) |  |
| 10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: |  |
|  | . |
| 11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист: |  |
|  | . |
| ## 12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований: |  |

| N | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы |  |  |  | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Да | Нет | Неприменимо | Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы "Неприменимо") |  |
| ### I. Общие требования |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Имеется ли у контролируемого лица эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств при осуществлении образовательной деятельности? |  |  |  |  | пункт 4 санитарных правил СП 2.4.4283-26 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.06.2026 N 19 <1>, которые действуют до 01.09.2032 (далее - СП 2.4.4283-26) |
| 2. | Соблюдаются ли работниками сроки прохождения предварительных (при поступлении) и периодических медицинских осмотров, профессиональной Гигиенической подготовки и аттестации, вакцинации и наличие медицинских книжек с необходимым объемом исследований? |  |  |  |  | пункт 5 СП 2.4.4283-26 |
| 3. | Соблюдается ли контролируемым лицом требование эксплуатации земельного участка, а также объектов иными юридическими и физическими лицами в соответствии с заявленным видом деятельности при условии соблюдения Правил? |  |  |  |  | пункт 6 СП 2.4.4283-26 |
| 4. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на проведение всех видов работ в присутствии детей? |  |  |  |  | пункт 7 СП 2.4.4283-26 |
| 5. | Осуществляется ли контролируемым лицом производственный контроль на объектах за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов? |  |  |  |  | пункт 8 СП 2.4.4283-26 |
| 6. | Организовано ли контролируемым лицом горячее питание при нахождении детей и молодежи в организации более 4 часов? |  |  |  |  | пункт 9 СП 2.4.4283-26 |
| 7. | Имеется ли контролируемым лицом санитарно-эпидемиологическое заключение при осуществлении медицинской деятельности (применимо в случае ее самостоятельного осуществления хозяйствующим субъектом)? |  |  |  |  | подпункт 2 пункта 21 СП 2.4.4283-26 |
| ### II Требования к размещению объектов хозяйствующим субъектом |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Соблюдается ли контролируемым лицом требование к расстоянию до 1 км от организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, организаций социального обслуживания с предоставлением проживания до общеобразовательных и дошкольных организаций? |  |  |  |  | подпункт 1 пункта 13 СП 2.4.4283-26 |
| 9. | Организовано ли контролируемым лицом транспортное обслуживание обучающихся (при необходимости)? |  |  |  |  | подпункт 1 пункта 13 СП 2.4.4283-26 |
| ### III. Требования к территории хозяйствующего субъекта (при ее наличии) |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие территории санитарно-эпидемиологическим требованиям? |  |  |  |  | подпункты 1, 5, 6 пункта 14 СП 2.4.4283-26 |
| 11. | Выполняется ли контролируемым лицом запрет на проведение спортивных занятий и мероприятий на площадках, имеющих дефекты покрытия? |  |  |  |  | подпункт 2, пункта 14 СП 2.4.4283-26 |
| 12. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие площадки для сбора отходов санитарно-эпидемиологическим требованиям? |  |  |  |  | подпункт 3 пункта 14 СП 2.4.4283-26 |
| 13. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие покрытия проездов, подходов и дорожек на собственной территории санитарно-эпидемиологическим требованиям? |  |  |  |  | подпункт 4 пункта 14 СП 2.4.4283-26 |
| 14. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие содержания собственной территории санитарно-эпидемиологическим требованиям? |  |  |  |  | подпункт 1 пункта 23 СП 2.4.4283-26 |
| ### IV. Требования к зданиям, строениям, сооружениям хозяйствующего субъекта |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие соблюдения гигиенических нормативов и доступность услуг, оказываемых для инвалидов и лицам с ограниченными возможностями здоровья при планировки зданий, строений, сооружений? |  |  |  |  | подпункт 1 пункта 15 СП 2.4.4283-26 |
| 16. | Обеспечивает ли контролируемое лицо для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств помещение либо место, оборудованное поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а также системой водоотведения, исключающее доступ к нему детей? |  |  |  |  | подпункт 12 пункта 16 СП 2.4.4283-26 |
| 17. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие условий проживания в общежитии (интернате) санитарно-эпидемиологическим требованиям (при его наличии)? |  |  |  |  | пункт 14 СП 2.4.4283-26 |
| 18. | Отсутствуют ли у контролируемого лица дефекты и повреждения полов, стен, потолков? |  |  |  |  | пункт 17 СП 2.4.4283-26 |
| 19. | Соблюдаются ли контролируемым лицом требования при организации питания? |  |  |  |  | подпункт 3 пункта 15, подпункт 6 пункта 16 СП 2.4.4283-26 |
| 20 | Соблюдаются ли контролируемым лицом требования к спальным комнатам, комплектам постельных принадлежностей, постельному белью и полотенцам? |  |  |  |  | подпункт 8 пункта 16 СП 2.4.4283-26 |
| ### V. Требования к оборудованию и мебели хозяйствующего субъекта |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие используемой мебели требованиям в части наличия цветовой маркировки в соответствии с ростовой группой, отсутствия дефектов и повреждений, наличия документации, подтверждающей качество и безопасность, а также устойчивости к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств? |  |  |  |  | подпункты 3, 9 пункта 16 СП 2.4.4283-26 |
| 22. | Соблюдаются ли требования к обеспечению спальных комнат для проживания кроватями, тумбочками и стульями (табуреты) по количеству проживающих, столом, шкафом (шкафами) для раздельного хранения одежды и обуви? |  |  |  |  | подпункты 7, 8 пункта 16 СП 2.4.4283-26 |
| 23. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие спортивного оборудования установленным требованиям? |  |  |  |  | подпункт 9 пункта 16 СП 2.4.4283-26 |
| 24. | Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование окон помещений в зависимости от климатической зоны регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника, а окна, открываемые в весенний, летний и осенний периоды, - москитными сетками? |  |  |  |  | подпункт 13 пункта 16 СП 2.4.4283-26 |
| 25. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие санитарно-техническое оборудование и содержание туалетов для детей и молодежи санитарно-эпидемиологическим требованиям? |  |  |  |  | подпункт 11 пункта 16 СП 2.4.4283-26 |
| ### VI. Требования к водоснабжению и водоотведению хозяйствующего субъекта |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Обеспечено ли контролируемым лицом оборудование систем холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений? |  |  |  |  | подпункты 1 - 5 пункта 18 СП 2.4.4283-26 |
| 27. | Организован ли контролируемым лицом питьевой режим в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями? |  |  |  |  | подпункт 6 пункта 18 СП 2.4.4283-26 |
| ### VII Требования к микроклимату, отоплению и вентиляции хозяйствующего субъекта |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование здания системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях согласно законодательству Российской Федерации о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений? |  |  |  |  | подпункт 1 пункта 19 СП 2.4.4283-26 |
| 29. | Обеспечивает ли контролируемое лицо конструкция окон возможность проветривания помещений в любое время года (за исключением детских игровых комнат, размещаемых в торгово-развлекательных и культурно-досуговых центрах, павильонах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения) и соблюдается ли режим проветривания? |  |  |  |  | подпункт 2 пункта 19 СП 2.4.4283-26 |
| 30. | Установлена ли контролируемым лицом дополнительная местная вытяжная вентиляция над оборудованием, являющимся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги и осуществляется ли обследование его технического состояния в соответствии с требованиями? |  |  |  |  | подпункт 4 пункта 19 СП 2.4.4283-26 |
| 31. | Имеются ли у контролируемого лица термометры для контроль температуры воздуха в помещениях, предназначенных для пребывания детей? |  |  |  |  | подпункт 3 пункта 19 СП 2.4.4283-26 |
| ### VIII. Требования к естественной и искусственной освещенности |  |  |  |  |  |  |
| 32. | Соблюдаются ли контролируемым лицом требования к естественной и искусственной освещенности помещения? |  |  |  |  | подпункт 2 пункта 20 СП 2.4.4283-26 |
| 33. | Соблюдаются ли контролируемым лицом требования к целостности стекла? |  |  |  |  | подпункт 3 пункта 20 СП 2.4.4283-26 |
| ### IX. Требования к организации профилактических и противоэпидемических мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 34. | Проводятся ли контролируемым лицом мероприятия по недопущению на объект лиц с признаками инфекционных заболеваний? |  |  |  |  | подпункт 3 пункта 21 СП 2.4.4283-26 |
| 35. | Обеспечено ли контролируемым лицом осуществление допуска детей после перенесенного заболевания при наличии медицинского заключения (медицинской справки)? |  |  |  |  | подпункт 4 пункта 21 СП 2.4.4283-26 |
| 36. | Обеспечивает ли контролируемое лицо проведение мероприятий по предотвращению возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний, пищевых отравлений? |  |  |  |  | подпункт 5 пункта 21 СП 2.4.4283-26 |
| 37. | Созданы ли контролируемым лицом условия для мытья рук воспитанников, обучающихся, отдыхающих? |  |  |  |  | подпункт 7 пункта 21 СП 2.4.4283-26 |
| ### X. Требования к режимным вопросам |  |  |  |  |  |  |
| 38. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требования к режиму уборки? |  |  |  |  | подпункты 2 - 8 пункта 23 СП 2.4.4283-26 |
| ### XI. Требования в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |
| 39. | Соблюдаются ли контролируемым лицом численность детей в воспитательной группе в зависимости от возраста? |  |  |  |  | подпункт 1 пункта 30 СП 2.4.4283-26 |
| 40. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие требований к минимальному набору помещений, в которых размещаются воспитательные группы в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей? |  |  |  |  | подпункт 2 пункта 30 СП 2.4.4283-26 |
| 41. | Оборудованы ли контролируемым лицом помещения постоянного пребывания и проживания детей приборами для обеззараживания воздуха? |  |  |  |  | подпункт 2 пункта 30, подпункт 3 пункта 31 СП 2.4.4283-26 |
| 42. | Оборудовано ли контролируемым лицом раздевальное помещение (прихожая) шкафами для раздельного хранения одежды и обуви? |  |  |  |  | подпункт 3 пункта 30 СП 2.4.4283-26 |
| 43. | Обеспечены ли контролируемым лицом условия для просушивания верхней одежды и обуви детей? |  |  |  |  | подпункт 4 пункта 30 СП 2.4.4283-26 |
| 44. | Обеспечивает ли контролируемое лицо включение в состав помещений организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, приемно-карантинного отделения и помещения для проведения реабилитационных мероприятий? |  |  |  |  | подпункт 5 пункта 30 СП 2.4.4283-26 |
| ### XII Требования в учреждениях социального обслуживания семьи и детей |  |  |  |  |  |  |
| 45. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие требований к минимальному набору помещений учреждения с круглосуточным пребыванием детей? |  |  |  |  | подпункт 1 пункта 31 СП 2.4.4283-26 |
| 46. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требования к приемно-карантинному помещению? |  |  |  |  | подпункт 2 пункта 31 СП 2.4.4283-26 |
| 47. | Соблюдаются ли требования к помещениям временного пребывания детей? |  |  |  |  | подпункт 3 пункта 31 СП 2.4.4283-26 |
| 48. | Обеспечиваются ли контролируемым лицом в помещениях, в которых используется оборудование, являющееся дополнительным источником шума, шумоизолирующие мероприятия (для музыкальных и спортивных занятий)? |  |  |  |  | подпункт 3 пункта 31 СП 2.4.4283-26 |
| 49. | Обеспечиваются ли контролируемым лицом условия для размещения технических средств реабилитации, используемых детьми-инвалидами? |  |  |  |  | подпункт 3 пункта 31 СП 2.4.4283-26 |

| (должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист) |  | (подпись) |
| --- | --- | --- |

--------------------------------

<1> Зарегистрировано Минюстом России 02.06.2026, регистрационный N 86855. Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2032.

# Приложение N 19

к приказу Роспотребнадзора

от 20.07.2026 N 578

ФОРМА

|  | поле для нанесения QR-кода |
| --- | --- |

Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием

| 1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием. |  |
| --- | --- |
| 2. Наименование контрольного (надзорного) органа: |  |
|  | . |
| 3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа: |  |
|  | . |
| 4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: |  |
|  | . |
| 5. Дата заполнения проверочного листа: |  |
|  | . |
| 6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: |  |
|  | . |
| 7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами (далее - контролируемое лицо): |  |
|  | . |
| 8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: |  |
|  | . |
| 9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа: |  |
|  | . |
| (Дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ) |  |
| 10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: |  |
|  | . |
| 11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист: |  |
|  | . |
| ## 12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований: |  |

| N | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы |  |  |  | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Да | Нет | Неприменимо | Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы "Неприменимо") |  |
| ### I. Общие требования |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Имеется ли у контролируемого лица санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств при осуществлении деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления? |  |  |  |  | пункт 4 санитарных правил СП 2.4.2.4283-26 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.06.2026 N 19 <1> (далее - СП 2.4.4283-26) |
| 2. | Информирует ли хозяйствующий субъект, осуществляющий организацию отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием, территориальные органы, уполномоченные осуществлять федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор и федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, о планируемых сроках заездов детей, режиме работы и количестве детей в срок не позднее чем за один месяц до открытия каждого сезона? |  |  |  |  | подпункт 1 пункта 35 СП 2.4.2.4283-26 |
| 3. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требований к работникам, касающимся прохождения предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, а для работников комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно), проведение вакцинации, а также наличие у работников личной медицинской книжки с полными сведениями о результатах медицинских обследований и лабораторных исследований, прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, прохождении гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе? |  |  |  | - | пункт 5 СП 2.4.2.4283-26 |
| 4. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на проведение всех видов ремонтных работ в присутствии детей? |  |  |  |  | пункт 7 СП 2.4.2.4283-26 |
| 5. | Осуществляется ли контролируемым лицом в отношении зданий, строений, сооружений, помещений, используемых хозяйствующими субъектами при осуществлении деятельности производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов? |  |  |  |  | пункт 8 СП 2.4.2.4283-26 |
| 6. | Организовано ли контролируемым лицом горячее питание при нахождении детей и молодежи на объектах более 4 часов? |  |  |  |  | пункт 9 СП 2.4.2.4283-26 |
| 7. | Обеспечивает ли контролируемое лицо при организации профилактических и противоэпидемических мероприятий организацию медицинской деятельности самостоятельно при наличии санитарно-эпидемиологического заключения или медицинской организацией? |  |  |  |  | подпункт 2 пункта 21 СП 2.4.2.4283-26 |
| ### II. Требования к территории хозяйствующего субъекта (при ее наличии) |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Обеспечивает ли контролируемое лицо Соответствие содержания собственной территории требованиями, установленным пунктом 14 СП 2.4.2.4283-26? |  |  |  |  | пункт 14 СП 2.4.2.4283-26 |
| 9. | Обеспечивает ли контролируемое лицо запрет на проведение спортивных занятий и мероприятий на сырых площадках и (или) на площадках, имеющих дефекты? |  |  |  |  | подпункт 2 пункта 14 СП 2.4.2.4283-26 |
| 10. | Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование на собственной территории площадки для сбора отходов, расположенной в непосредственной близости от въезда, с водонепроницаемым твердым покрытием, размеры которой превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны; установку на площадке контейнеров (мусоросборников) с закрывающимися крышками либо использование иных специальных закрытых конструкций для сбора отходов, в том числе с размещением на смежных с собственной территорией контейнерных площадках жилой застройки? |  |  |  |  | подпункт 3 пункта 14 СП 2.4.2.4283-26 |
| ### III. Требования к зданиям, строениям, сооружениям хозяйствующего субъекта |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение запрета на размещение в подвальных и цокольных этажах помещений для детей и молодежи, а также помещений, в которых оказывается медицинская помощь? |  |  |  |  | подпункт 1 пункта 15 СП 2.4.2.4283-26 |
| 12. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение санитарно- эпидемиологическим требованиям к составу и оборудованию учебных помещений, указанных в пункте 27, подпункте 2 пункта 32 СП 2.4.2.4283-26? |  |  |  |  | подпункт 12 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| 13. | Обеспечивает ли контролируемое лицо отсутствие дефектов и повреждений полов, а также использование материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию? |  |  |  |  | подпункт 2 пункта 17 СП 2.4.2.4283-26 |
| 14. | Обеспечивает ли контролируемое лицо отсутствие дефектов, повреждений, следов протеканий и признаков поражения грибком на стенах и потолках, допускает ли отделка этих поверхностей влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств? |  |  |  |  | подпункт 3 пункта 17 СП 2.4.2.4283-26 |
| ### IV. Требования к оборудованию и мебели хозяйствующего субъекта |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требований к обеспечению обучающихся, воспитанников и отдыхающих мебелью в соответствии с их ростом и возрастом, установленных подпунктом 3 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26? |  |  |  |  | подпункт 3 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| 16. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требований к оборудованию помещения, предназначенные для организации учебного процесса классными досками в соответствии с требованиями, установленными подпунктом 3 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26? |  |  |  |  | подпункт 4 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| 17. | Обеспечивает ли контролируемое лицо использование спортивного оборудования и инвентаря, выполненного из материалов, допускающих влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами? |  |  |  |  | подпункт 9 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| 18. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение санитарно-гигиенических требований при использовании электронных средств обучения (далее - ЭСО), телевизионной аппаратуры в части использования в соответствии с инструкциями по эксплуатации и (или) техническими паспортами; наличия на ЭСО документов, подтверждающих безопасность и качество? |  |  |  |  | подпункт 5 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| 19. | Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование окон помещений регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника - с учетом климатической зоны, а также оснащение окон, открываемых в весенний, летний и осенний периоды, москитными сетками? |  |  |  |  | подпункт 13 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| 20. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требований к оборудованию и содержанию туалетов, установленным подпунктом 11 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26? |  |  |  |  | подпункт 11 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| ### V. Требования к водоснабжению и водоотведению хозяйствующего субъекта |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование зданий, строений, сооружений и помещений, которые оно использует, системами холодного и горячего водоснабжения, а также водоотведения в соответствии с требованиями, установленными подпунктами 1 - 5 пункта 18 СП 2.4.2.4283-26? |  |  |  |  | подпункты 1 - 5 пункта 18 СП 2.4.2.4283-26 |
| 22. | Организован ли контролируемым лицом питьевой режим в соответствии с требованиями, установленными подпунктом 6 пункта 18 СП 2.4.2.4283-26? |  |  |  |  | подпункт 6 пункта 18 |
| ### VI. Требования к микроклимату, отоплению и вентиляции хозяйствующего субъекта |  |  |  |  |  |  |
| 23. | Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование зданий системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях согласно законодательству Российской Федерации о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений? |  |  |  |  | подпункт 1 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26 |
| 24. | Обеспечивает ли контролируемое лицо конструкцию окон, позволяющую проводить проветривание помещений в любое время года, за исключением детских игровых комнат в торгово-развлекательных и культурно-досуговых центрах, павильонах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения? |  |  |  |  | подпункт 2 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26 |
| 25. | Установлена ли контролируемым лицом дополнительная местная вытяжная вентиляция над оборудованием, являющимся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги и осуществляется ли обследование его технического состояния в соответствии с требованиями? |  |  |  |  | подпункт 4 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26 |
| 26. | Обеспечивает ли контролируемое лицо контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи, с помощью термометров? |  |  |  |  | подпункт 3 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26 |
| ### VII. Требования к организации профилактических и противоэпидемических мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Обеспечивает ли контролируемое лицо недопущение на объект лиц с признаками инфекционных заболеваний, а также принятие мер по ограничению или исключению контакта таких лиц с другими людьми (путем размещения в помещении для оказания медицинской помощи либо в ином помещении, кроме вспомогательных) до приезда законных представителей, перевода в медицинскую организацию или прибытия скорой помощи? |  |  |  |  | подпункт 3 пункта 21 СП 2.4.2.4283-26 |
| 28. | Обеспечивает ли контролируемое лицо допуск детей к посещению после перенесенного заболевания при наличии медицинского заключения (медицинской справки)? |  |  |  |  | подпункт 4 пункта 21 СП 2.4.2.4283-26 |
| 29. | Обеспечивает ли контролируемое лицо регулярное обеззараживание воздуха в помещениях пребывания детей (игровые, мастерские, помещения дополнительного образования), а также в помещениях дневного сна (при его организации) с помощью приборов для обеззараживания воздуха? |  |  |  |  | подпункт 2 пункта 35 СП 2.4.2.4283-26 |
| 30. | Созданы ли контролируемым лицом условия для мытья рук воспитанников, обучающихся и отдыхающих? |  |  |  |  | подпункт 7 пункта 21 СП 2.4.2.4283-26 |
| 31. | Обеспечивает ли контролируемое лицо содержание собственной территории и помещений в соответствии с требованиями, установленными пунктом 23 СП 2.4.2.4283-26? |  |  |  |  | пункт 23 СП 2.4.2.4283-26 |

| (должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист) |  | (подпись) |
| --- | --- | --- |

--------------------------------

<1> Зарегистрировано Минюстом России 02.06.2026, регистрационный N 86855. Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2032.

# Приложение N 20

к приказу Роспотребнадзора

от 20.07.2026 N 578

ФОРМА

|  | поле для нанесения QR-кода |
| --- | --- |

Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием детей (загородные стационарные лагеря)

| 1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием детей (загородные стационарные лагеря). |  |
| --- | --- |
| 2. Наименование контрольного (надзорного) органа: |  |
|  | . |
| 3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа: |  |
|  | . |
| 4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: |  |
|  | . |
| 5. Дата заполнения проверочного листа: |  |
|  | . |
| 6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: |  |
|  | . |
| 7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами (далее - контролируемое лицо): |  |
|  | . |
| 8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: |  |
|  | . |
| 9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа: |  |
|  | . |
| (Дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ) |  |
| 10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: |  |
|  | . |
| 11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист: |  |
|  | . |
| ## 12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований: |  |

| N | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы |  |  |  | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Да | Нет | Неприменимо | Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы "Неприменимо") |  |
| ### I. Общие требования |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Информирует ли хозяйствующий субъект, осуществляющий организацию отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием, территориальные органы, уполномоченные на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологическ ого надзора, о планируемых сроках заездов детей, режиме работы и количестве детей в срок не позднее чем за два месяца до открытия каждого сезона? |  |  |  |  | подпункт 1 пункта 34 санитарных правил СП 2.4.2.4283-26 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.06.2026 N 19 <1> (далее - СП 2.4.4283-26) |
| 2. | Имеется ли у контролируемого лица санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств при осуществлении деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления? |  |  |  |  | пункт 4 СП 2.4.2.4283-26 |
| 3. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требований к работникам, касающимся прохождения предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, а для работников комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно), проведение вакцинации, а также наличие у работников личной медицинской книжки с полными сведениями о результатах медицинских обследований и лабораторных исследований, прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, прохождении гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе? |  |  |  |  | пункт 5 СП 2.4.2.4283-26 |
| 4. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на проведение всех видов ремонтных работ в присутствии детей? |  |  |  |  | пункт 7 СП 2.4.2.4283-26 |
| 5. | Осуществляется ли контролируемым лицом в отношении зданий, строений, сооружений, помещений, используемых хозяйствующими субъектами при осуществлении деятельности производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов? |  |  |  |  | пункт 8 СП 2.4.2.4283-26 |
| 6. | Организовано ли контролируемым лицом горячее питание при нахождении детей и молодежи на объектах более 4-х часов? |  |  |  |  | пункт 9 СП 2.4.2.4283-26 |
| 7. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требований к продолжительности смен: не менее 21 календарного дня - для оздоровительных смен, не менее 7 календарных дней - для смен в осенние, зимние и весенние каникулы, а при организации смен менее 20 календарных дней - для организации отдыха и досуга детей? |  |  |  |  | подпункт 2 пункта 34 СП 2.4.2.4283-26 |
| 8. | Обеспечивает ли контролируемое лицо прием детей в организацию отдыха и оздоровления только при наличии справки о состоянии здоровья ребенка, в которой содержатся сведения об отсутствии в течение 21 календарного дня контактов с больными инфекционными заболеваниями, причем указанные сведения внесены в справку не ранее чем за 3 рабочих дня до отъезда? |  |  |  |  | подпункт 2 пункта 34 СП 2.4.2.4283-26 |
| 9. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие требований к трудовой деятельности детей, установленных подпунктами 1 - 4 пункта 37 СП 2.4.2.4283-26? |  |  |  |  | подпункты 1 - 4 пункта 37 СП 2.4.2.4283-26 |
| ### II. Требования к территории хозяйствующего субъекта |  |  |  |  |  |  |
| 10. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие содержания собственной территории требованиям, установленными пунктом 14 и подпунктом 3 пункта 34 СП 2.4.2.4283-26? |  |  |  |  | пункт 14, подпункт 3 пункта 34 СП 2.4.2.4283-26 |
| 11. | Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование собственной территории наружным электрическим освещением? |  |  |  |  | подпункт 1 пункта 14 СП 2.4.2.4283-26 |
| 12. | Обеспечивает ли контролируемое лицо ограждение собственной территории по периметру забором и зелеными насаждениями? |  |  |  |  | подпункт 1 пункта 14 СП 2.4.2.4283-26 |
| 13. | Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование спортивных и игровых площадок полимерным или натуральным покрытием, а также наличие документов об оценке (подтверждении) соответствия - в случае использования полимерного покрытия? |  |  |  |  | подпункт 2 пункта 14 СП 2.4.2.4283-26 |
| 14. | Обеспечивает ли контролируемое лицо запрет на проведение спортивных занятий и мероприятий на сырых площадках и (или) на площадках, имеющих дефекты? |  |  |  |  | подпункт 2 пункта 14 СП 2.4.2.4283-26 |
| 15. | Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование на собственной территории площадки для сбора отходов, расположенной в непосредственной близости от въезда, с водонепроницаемым твердым покрытием, размеры которой превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны? |  |  |  |  | подпункт 3 пункта 14 СП 2.4.2.4283-26 |
| 16. | Обеспечивает ли контролируемое лицо установку на площадке контейнеров (мусоросборников) с закрывающимися крышками или иных специальных закрытых конструкций? |  |  |  |  | подпункт 3 пункта 14 СП 2.4.2.4283-26 |
| 17. | Обеспечивает ли контролируемое лицо отсутствие дефектов на покрытии проездов, подходов и дорожек на собственной территории? |  |  |  |  | подпункт 4 пункта 14 СП 2.4.2.4283-26 |
| 18. | Обеспечивает ли контролируемое лицо отсутствие на собственной территории построек и сооружений, функционально не связанных с его деятельностью? |  |  |  |  | подпункт 5 пункта 14 СП 2.4.2.4283-26 |
| 19. | Обеспечивает ли контролируемое лицо проведение встреч детей с посетителями (в том числе с родителями или законными представителями) в соответствии с установленным руководителем организации распорядком дня и в специальной зоне? |  |  |  |  | подпункт 3 пункта 34 СП 2.4.2.4283-26 |
| ### III. Требования к зданиям, строениям, сооружениям хозяйствующего субъекта |  |  |  |  |  |  |
| 20. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение запрета на размещение в подвальных и цокольных этажах помещений для детей и молодежи, а также помещений, в которых оказывается медицинская помощь? |  |  |  |  | подпункт 1 пункта 15 СП 2.4.2.4283-26 |
| 21. | Обеспечивает ли контролируемое лицо проведение мероприятий по созданию доступной среды для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья на собственной территории и в объектах? |  |  |  |  | подпункт 2 пункта 15 СП 2.4.2.4283-26 |
| 22. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение условий содержания подвальных помещений: сухость, отсутствие следов загрязнений, плесени и грибка, а также мусора? |  |  |  |  | подпункт 1 пункта 15 СП 2.4.2.4283-26 |
| 23. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение нормативов по количеству воспитанников и отдыхающих, установленных подпунктом 1 пункта 24 и подпунктом 14 пункта 27 СП 2.4.2.4283-26 и гигиеническими нормативами? |  |  |  |  | подпункт 2 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| 24. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требований по минимальному набору помещений организаций отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием, установленных подпунктом 4 пункта 34 СП 2.4.2.4283-26? |  |  |  |  | подпункт 4 пункта 34 СП 2.4.2.4283-26 |
| 25. | Обеспечивает ли контролируемое лицо выделение помещения или оборудование места, исключающего доступ детей, для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств, оборудованного поддоном с подводкой холодной и горячей воды через смеситель и системой водоотведения, а также размещает ли инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов в месте их приготовления? |  |  |  |  | подпункт 12 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| 26. | Обеспечивает ли контролируемое лицо отсутствие дефектов и повреждений полов, а также использование материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию? |  |  |  |  | подпункт 2 пункта 17 СП 2.4.2.4283-26 |
| 27. | Обеспечивает ли контролируемое лицо отсутствие дефектов, повреждений, следов протеканий и признаков поражения грибком на стенах и потолках? |  |  |  |  | подпункт 3 пункта 17 СП 2.4.2.4283-26 |
| 28. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требования о выполнении стен и полов из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию? |  |  |  |  | подпункты 2, 3 пункта 17 СП 2.4.2.4283-26 |
| 29. | Обеспечивает ли контролируемое лицо влагостойкость потолков в помещениях с повышенной влажностью воздуха? |  |  |  |  | подпункт 3 пункта 17 СП 2.4.2.4283-26 |
| 30. | Обеспечивает ли контролируемое лицо условия для просушивания верхней одежды и обуви в здании для проживания детей? |  |  |  |  | подпункт 4 пункта 34 СП 2.4.2.4283-26 |
| 31. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требований по минимальному набору помещений для оказания медицинской помощи, установленных подпунктом 5 пункта 34 СП 2.4.2.4283-26? |  |  |  |  | подпункт 5 пункта 34 СП 2.4.2.4283-26 |
| 32. | Обеспечивает ли контролируемое лицо хранение личных сумок (чемоданов, рюкзаков) детей в специально выделенном помещении, оборудованном стеллажами, или специально оборудованном месте? |  |  |  |  | подпункт 7 пункта 34 СП 2.4.2.4283-26 |
| ### IV. Требования к оборудованию и мебели хозяйствующего субъекта |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требований к обеспечению воспитанников и отдыхающих мебелью в соответствии с их ростом и возрастом, установленных подпунктом 3 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26? |  |  |  |  | подпункт 3 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| 34. | Обеспечивает ли контролируемое лицо наличие цветовой маркировки мебели для учебных заведений (парты, столы, стулья) в соответствии с ростовой группой? |  |  |  |  | подпункт 3 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| 35. | Обеспечивает ли контролируемое лицо наличие цветовой маркировки мебели для учебных заведений (парты, столы, стулья) в соответствии с ростовой группой? |  |  |  |  | подпункт 3 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| 36. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требований к оборудованию помещения, предназначенные для организации учебного процесса классными досками в соответствии с требованиями, установленными подпунктом 3 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26? |  |  |  |  | подпункт 4 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| 37. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение санитарно-гигиенических требований при использовании электронных средств обучения (далее - ЭСО), телевизионной аппаратуры в части использования в соответствии с инструкциями по эксплуатации и (или) техническими паспортами; наличия на ЭСО документов, подтверждающих безопасность и качество? |  |  |  |  | подпункты 4, 5, 10 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| 38. | Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование спальных комнат для проживания кроватями, тумбочками и стульями (табуретами) по количеству проживающих, а также столом и шкафом (шкафами) для раздельного хранения одежды и обуви с возможностью использования их всеми проживающими? |  |  |  |  | подпункт 7 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| 39. | Обеспечивает ли контролируемое лицо каждое спальное место комплектом постельных принадлежностей (матрацем с наматрасником, подушкой, одеялом), постельным бельем (наволочкой, простыней, пододеяльником) и полотенцами (для лица, для ног и банным)? |  |  |  |  | подпункт 8 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| 40. | Обеспечивает ли контролируемое лицо наличие не менее 2 комплектов постельного белья, наматрасников и полотенец (для лица, для ног и банного) на одного человека? |  |  |  |  | подпункт 8 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| 41. | Обеспечивает ли контролируемое лицо отсутствие дефектов и повреждений столов и стульев, а также выполнение их из материалов, устойчивых к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств? |  |  |  |  | подпункты 3, 9 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| 42. | Обеспечивает ли контролируемое лицо использование спортивного оборудования и инвентаря, выполненного из материалов, допускающих влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами? |  |  |  |  | подпункт 9 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| 43. | Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование помещений постоянного пребывания и проживания детей приборами по обеззараживанию воздуха для дезинфекции воздушной среды? |  |  |  |  | подпункт 10 пункта 34 СП 2.4.2.4283-26 |
| 44. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требований к оборудованию и содержанию туалетов, установленных подпунктом 11 пункта 16 и подпунктами 2 - 4 пункта 23 СП 2.4.2.4283-26? |  |  |  |  | подпункт 11 пункта 16, подпункты 2 - 4 пункта 23 СП 2.4.2.4283-26 |
| 45. | Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование окон помещений регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника - с учетом климатической зоны? |  |  |  |  | подпункт 13 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| 46. | Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование открываемых окон помещений в весенний, летний и осенний периоды москитными сетками? |  |  |  |  | подпункт 13 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| ### V. Требования к водоснабжению и водоотведению хозяйствующего субъекта |  |  |  |  |  |  |
| 47. | Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование зданий, строений, сооружений и помещений, которые оно использует, системами холодного и горячего водоснабжения, а также водоотведения в соответствии с требованиями, установленными подпунктами 1 - 5 пункта 18 СП 2.4.2.4283-26? |  |  |  |  | подпункты 1 - 5 пункта 18 СП 2.4.2.4283-26 |
| 48. | Организован ли контролируемым лицом питьевой режим в соответствии с требованиями, установленными подпунктом 6 пункта 18 СП 2.4.2.4283-26? |  |  |  |  | подпункт 6 пункта 18 СП 2.4.2.4283-26 |
| ### VI. Требования к микроклимату, отоплению и вентиляции хозяйствующего субъекта |  |  |  |  |  |  |
| 49. | Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование зданий системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях согласно законодательству Российской Федерации о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений? |  |  |  |  | подпункт 1 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26 |
| 50. | Обеспечивает ли контролируемое лицо конструкцию окон, позволяющую проводить проветривание помещений в любое время года, за исключением детских игровых комнат в торгово-развлекательных и культурно-досуговых центрах, павильонах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения? |  |  |  |  | подпункт 2 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26 |
| 51. | Установлена ли контролируемым лицом дополнительная местная вытяжная вентиляция над оборудованием, являющимся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, и осуществляется ли обследование ее технического состояния в соответствии с требованиями, установленными подпунктом 4 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26? |  |  |  |  | подпункт 4 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26 |
| 52. | Обеспечивает ли контролируемое лицо контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи, с помощью термометров? |  |  |  |  | подпункт 3 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26 |
| 53. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение допустимой температуры воздуха: не ниже +18 °C - в спальных помещениях и помещениях для занятий, не ниже +17 °C - в спортивных залах, не ниже +25 °C - в душевых, не ниже +18 °C - в столовой и помещениях культурно-массового назначения? |  |  |  |  | подпункт 10 пункта 34 СП 2.4.2.4283-26 |
| ### VII. Требования к естественному и искусственному освещению хозяйствующего субъекта |  |  |  |  |  |  |
| 54. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требований к естественному освещению помещений, установленных подпунктами 1 - 4 пункта 20 СП 2.4.2.4283-26? |  |  |  |  | подпункты 1 - 4 пункта 20 СП 2.4.2.4283-26 |
| 55. | Обеспечивает ли контролируемое лицо искусственное освещение дорожек, ведущих к туалетам? |  |  |  |  | подпункт 6 пункта 34 СП 2.4.2.4283-26 |
| 56. | Обеспечивает ли контролируемое лицо дополнительно наличие дежурного (ночного) освещения в рекреациях (коридорах) спальных корпусов? |  |  |  |  | подпункт 7 пункта 20 СП 2.4.2.4283-26 |
| 57. | Обеспечивает ли контролируемое лицо содержание всех источников искусственного освещения в исправном состоянии и отсутствие на них следов загрязнений? |  |  |  |  | подпункт 9 пункта 20 СП 2.4.2.4283-26 |
| ### VIII. Требования к организации профилактических и противоэпидемических мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 58. | Обеспечивает ли контролируемое лицо перед открытием смены организацию и проведение противоклещевой (акарицидной) обработки территории, а также мероприятий по борьбе с грызунами в целях профилактики клещевого энцефалита, клещевого боррелиоза, геморрагической лихорадки с почечным синдромом и других инфекционных болезней? |  |  |  |  | подпункт 2 пункта 34 СП 2.4.2.4283-26 |
| 59. | Обеспечивает ли контролируемое лицо контроль качества проведенных обработок против клещей и грызунов путем оценки их эффективности после завершения работ? |  |  |  |  | подпункт 2 пункта 34 СП 2.4.2.4283-26 |
| 60. | Обеспечивает ли контролируемое лицо перерыв между сменами в летнее время не менее одних суток для проведения генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств и санитарной обработки? |  |  |  |  | подпункт 2 пункта 34 СП 2.4.2.4283-26 |
| 61. | Проводит ли контролируемое лицо генеральную уборку собственной территории и всех помещений перед началом каждой смены с применением моющих и дезинфицирующих средств? |  |  |  |  | подпункт 2 пункта 34 СП 2.4.2.4283-26 |
| 62. | Обеспечивает ли контролируемое лицо во время заезда проведение бесконтактной термометрии каждого ребенка и сопровождающих его взрослых с фиксированием результатов в журнале? |  |  |  |  | подпункт 2 пункта 34 СП 2.4.2.4283-26 |
| 63. | Обеспечивает ли контролируемое лицо прием детей при наличии справки о состоянии здоровья, содержащей сведения об отсутствии в течение 21 календарного дня контактов с больными инфекционными заболеваниями, внесенной в справку не ранее чем за 3 рабочих дня до отъезда? |  |  |  |  | подпункт 2 пункта 34 СП 2.4.2.4283-26 |
| 64. | Обеспечивает ли контролируемое лицо условия для мытья рук воспитанников, обучающихся и отдыхающих? |  |  |  |  | подпункт 7 пункта 21 СП 2.4.2.4283-26 |
| 65. | Обеспечивает ли контролируемое лицо при выявлении лиц с признаками инфекционных заболеваний и повышенной температурой принятие мер по ограничению их контакта с иными лицами посредством размещения в помещения для оказания медицинской помощи или иные помещения (кроме вспомогательных) до приезда законных представителей (родителей или опекунов), перевода в медицинскую организацию или приезда скорой помощи? |  |  |  |  | подпункт 8 пункта 34 СП 2.4.2.4283-26 |
| 66. | Обеспечивает ли контролируемое лицо ежедневное проведение бесконтактной термометрии детей и сотрудников? |  |  |  |  | подпункт 8 пункта 34 СП 2.4.2.4283-26 |
| 67. | Обеспечивает ли контролируемое лицо осмотры детей с целью выявления педикулеза перед началом смены и не реже одного раза в 7 дней? |  |  |  |  | подпункт 8 пункта 34 СП 2.4.2.4283-26 |
| 68. | Обеспечивает ли контролируемое лицо осмотр детей на предмет присасывания клещей перед дневным и ночным сном, а также по возвращении после выхода детей (экскурсия, поход) за пределы собственной территории в летний оздоровительный сезон? |  |  |  |  | подпункт 9 пункта 34 СП 2.4.2.4283-26 |
| 69. | Обеспечивает ли контролируемое лицо содержание собственной территории и помещений в соответствии с требованиями, установленными пунктом 23 СП 2.4.2.4283-26? |  |  |  |  | пункт 23 СП 2.4.2.4283-26 |
| 70. | Обеспечивает ли контролируемое лицо регулярное обеззараживание воздуха в помещениях пребывания детей (игровые, мастерские, помещения дополнительного образования), а также в помещениях дневного сна (при его организации) с помощью приборов для обеззараживания воздуха? |  |  |  |  | подпункт 2 пункта 35 СП 2.4.2.4283-26 |

| (должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист) |  | (подпись) |
| --- | --- | --- |

--------------------------------

<1> Зарегистрировано Минюстом России 02.06.2026, регистрационный N 86855. Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2032.

# Приложение N 21

к приказу Роспотребнадзора

от 20.07.2026 N 578

ФОРМА

|  | поле для нанесения QR-кода |
| --- | --- |

Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к организации отдыха детей и молодежи в палаточных лагерях

| 1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к организации отдыха детей и молодежи в палаточных лагерях. |  |
| --- | --- |
| 2. Наименование контрольного (надзорного) органа: |  |
|  | . |
| 3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа: |  |
|  | . |
| 4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: |  |
|  | . |
| 5. Дата заполнения проверочного листа: |  |
|  | . |
| 6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: |  |
|  | . |
| 7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами (далее - контролируемое лицо): |  |
|  | . |
| 8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: |  |
|  | . |
| 9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа: |  |
|  | . |
| (Дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ) |  |
| 10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: |  |
|  | . |
| 11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист: |  |
|  | . |
| ## 12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований: |  |

| N | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы |  |  |  | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Да | Нет | Неприменимо | Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы "Неприменимо") |  |
| ### I. Общие требования |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Информирует ли контролируемое лицо территориальные органы, уполномоченные на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, в срок не позднее чем за один месяц до открытия сезона о планируемых сроках заездов детей, режиме работы и количестве детей? |  |  |  |  | подпункт 1 пункта 36 санитарных правил" СП 2.4.2.4283-26 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.06.2026 N 19 <1> (далее - СП 2.4.4283-26) |
| 2. | Имеется ли у контролируемого лица санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств при осуществлении деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления? |  |  |  |  | пункт 4 СП 2.4.2.4283-26 |
| 3. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требований к работникам, касающимся прохождения предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, а для работников комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно), проведение вакцинации, а также наличие у работников личной медицинской книжки с полными сведениями о результатах медицинских обследований и лабораторных исследований, прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, прохождении гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе? |  |  |  |  | пункт 5 СП 2.4.2.4283-26 |
| 4. | Осуществляется ли контролируемым лицом в отношении зданий, строений, сооружений, помещений, используемых хозяйствующими субъектами при осуществлении деятельности производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов? |  |  |  |  | пункт 8 СП 2.4.2.4283-26 |
| 5. | Обеспечивает ли контролируемое лицо проведение смен палаточных лагерей при установившейся ночной температуре воздуха окружающей среды не ниже +15 °C, с определение продолжительности смены исходя из ее специфики (профиля, программы) и климатических условий? |  |  |  |  | подпункт 2 пункта 36 СП 2.4.2.4283-26 |
| 6. | Обеспечивает ли контролируемое лицо проведение однократного лабораторного обследования на возбудителей острых кишечных инфекций бактериальной и вирусной этиологии перед началом оздоровительного сезона (а также при поступлении на работу в течение сезона) для сотрудников, поступающих на работу на пищеблоки, деятельность которых связана с производством, хранением, транспортировкой, реализацией пищевых продуктов и питьевой воды, осуществляющих эксплуатацию водопроводных сооружений? |  |  |  |  | пункт 1903 санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", утвержденных постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 4 <2> |
| ### II. Требования к территории хозяйствующего субъекта (при ее наличии) |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие содержания собственной территории требованиям, установленными подпунктами 1, 2, 3, 5 пункта 14, подпунктом 5 пункта 21, подпунктом 1 пункта 23, подпунктами 2, 3, 11 пункта 36 СП 2.4.2.4283-26? |  |  |  |  | подпункты 1, 2, 3, 5 пункта 14, подпункт 5 пункта 21, подпункт 1 пункта 23, подпункты 2, 3, 11 пункта 36 СП 2.4.2.4283-26 |
| 8. | Обеспечивает ли контролируемое лицо на собственной территории отсутствие грызунов и насекомых, в том числе клещей, способами, предусмотренными соответствующими санитарными правилами? |  |  |  |  | подпункт 6 пункта 14, подпункт 5 пункта 21 СП 2.4.2.4283-26 |
| 9. | Обеспечивает ли контролируемое лицо в темное время суток дежурное освещение тропинок, ведущих к туалетам? |  |  |  |  | подпункт 3 пункта 36 СП 2.4.2.4283-26 |
| 10. | Обеспечивает ли контролируемое лицо запрет на проведение спортивных занятий и мероприятий на сырых площадках и (или) на площадках, имеющих дефекты? |  |  |  |  | подпункт 2 пункта 14 СП 2.4.2.4283-26 |
| 11. | Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование на собственной территории площадки для сбора отходов, расположенной в непосредственной близости от въезда, с водонепроницаемым твердым покрытием, размеры которой превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны; установку на площадке контейнеров (мусоросборников) с закрывающимися крышками либо использование иных специальных закрытых конструкций для сбора отходов, в том числе с размещением на смежных с собственной территорией контейнерных площадках жилой застройки? |  |  |  |  | подпункт 3 пункта 14 СП 2.4.2.4283-26 |
| ### III. Требования к условиям проживания |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие условий проживания, состав и оборудование помещений (оснащение) требованиям, установленными подпунктами 4, 5, 7, 9, 10, 12 пункта 36 СП 2.4.2.4283-26? |  |  |  |  | подпункты 4, 5, 7, 9, 10, 12 пункта 36 СП 2.4.2.4283-26 |
| 13. | Обеспечивает ли контролируемое лицо наличие у мебели покрытия, допускающего влажную уборку с применением моющих и дезинфекционных средств, а также использование спортивного оборудования, выполненного из материалов, допускающих его влажную обработку такими средствами? |  |  |  |  | подпункт 9, пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| 14. | Обеспечивает ли контролируемое лицо смену постельного белья и полотенец по мере загрязнения, но не реже одного раза в 7 дней, а также наличие достаточного запаса постельного белья и вкладышей в спальные мешки, позволяющего производить смену комплекта с указанной кратностью? |  |  |  |  | подпункт 5 пункта 23, подпункт 7 пункта 36 СП 2.4.2.4283-26 |
| ### IV. Требования к водоснабжению и водоотведению хозяйствующего субъекта |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие водоснабжения и водоотведения требованиям, установленными подпунктом 2 пункта 18, подпунктами 6, 12 пункта 36 СП 2.4.2.4283-26? |  |  |  |  | подпункты 6, 12 пункта 36, подпункт 2 пункта 18 СП 2.4.2.4283-26 |
| 16. | Организован ли контролируемым лицом питьевой режим в соответствии с требованиями, установленными подпунктом 6 пункта 18 СП 2.4.2.4283-26? |  |  |  |  | подпункт 6 пункта 18 СП 2.4.2.4283-26 |
| 17 | Обеспечивает ли контролируемое лицо условия для мытья рук и помывки воспитанников и отдыхающих требованиям, установленными подпунктами 6, 7 пункта 21, подпунктами 8, 10 пункта 36 СП 2.4.2.4283-26? |  |  |  |  | подпункты 6, 7 пункта 21, подпункты 8, 10 пункта 36 СП 2.4.2.4283-26 |
| ### V. Требования к организации профилактических и противоэпидемических мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Обеспечивает ли контролируемое лицо изоляцию заболевших детей в отдельных помещениях или палатках вместимостью не более 3 мест, при этом исключая совместное проживание в них детей и персонала? |  |  |  |  | подпункт 3 пункта 36 СП 2.4.2.4283-26 |
| 19 | Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение на объекте требований по организации медицинской помощи, установленными подпунктами 1, 2, 3 пункта 21, подпунктом 3 пункта 36 СП 2.4.2.4283-26? |  |  |  |  | подпункты 1, 2, 3 пункта 21, подпункт 3 пункта 36 СП 2.4.2.4283-26 |
| 20 | Осуществляет ли контролируемое лицо ежедневную влажную уборку всех помещений с применением моющих средств? |  |  |  |  | подпункт 2 пункта 23 СП 2.4.2.4283-26 |
| 21 | Обеспечивает ли контролируемое лицо дезинфекционный режим объектов в соответствии с требованиями, установленными подпунктами 3, 4, 6, 7 пункт 23 СП 2.4.2.4283-26? |  |  |  |  | подпункты 3, 4, 6, 7 пункт 23 СП 2.4.2.4283-26 |
| 22 | Обеспечивает ли контролируемое лицо осмотр детей на предмет присасывания клеща перед дневным и ночным сном, а также при возвращении детей после выхода за пределы территории палаточного лагеря? |  |  |  |  | подпункт 13 пункта 36 СП 2.4.2.4283-26 |
| 23. | Обеспечивает ли контролируемое лицо проведение осмотров детей с целью выявления инфекционных заболеваний (в том числе на педикулез) при поступлении в организацию, а также в случаях, установленных законодательством Российской Федерации в сфере охраны здоровья? |  |  |  |  | подпункт 5 пункта 21 СП 2.4.2.4283-26 |
| 24. | Осуществляется ли контролируемое лицо документирование и контроль за организацией процесса физического воспитания и проведением мероприятий по физической культуре в зависимости от пола, возраста и состояния здоровья, за состоянием и содержанием мест занятий физической культурой, за питанием детей? |  |  |  |  | подпункт 5 пункта 21 СП 2.4.2.4283-26 |
| 25. | Обеспечивает ли контролируемое лицо при наличии бассейна проведение лабораторного контроля качества воды в ванне плавательного бассейна с одновременным отбором смывов с объектов внешней среды на паразитологические показатели в целях профилактики паразитарных заболеваний? |  |  |  |  | подпункт 5 пункта 21 СП 2.4.2.4283-26 |
| 26. | Проводится ли контролируемым лицом информирование территориального органа, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, в случаях возникновения групповых инфекционных и неинфекционных заболеваний, аварийных ситуаций в работе систем электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, технологического и холодильного оборудования, которые создают угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний и отравлений? |  |  |  |  | пункт 11 СП 2.4.2.4283-26 |
| ### VI. Требования к организации питания |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Организовано ли контролируемым лицом горячее питание при нахождении детей и молодежи на объектах более 4-х часов? |  |  |  |  | пункты 9, 10 СП 2.4.2.4283-26 |
| 28. | Обеспечивает ли контролируемое лицо организацию питания в палаточном лагере в соответствии с абзацами вторым - четвертым, десятым подпункта 6 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 и санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации общественного питания населения? |  |  |  |  | подпункт 14 пункта 36 СП 2.4.2.4283-26 |
| 29. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие используемых видов пищевой продукции разрешенному перечню при организации кострового питания? |  |  |  |  | таблица 6.20 санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 2 <3> |

| (должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист) |  | (подпись) |
| --- | --- | --- |

--------------------------------

<1> Зарегистрировано Минюстом России 02.06.2026, регистрационный N 86855. Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2032.

<2> Зарегистрировано Минюстом России 15.02.2021, регистрационный N 62500; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.02.2022 N 5 (зарегистрировано Минюстом России 01.03.2022, регистрационный N 67587), от 25.05.2022 N 16 (зарегистрировано Минюстом России 21.06.2022. регистрационный N 68934) и от 25.06.2025 N 12 (зарегистрировано Минюстом России 25.07.2025, регистрационный N 83058). Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2027.

<3> Зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021, регистрационный N 62296; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.12.2022 N 24 (зарегистрировано Минюстом России 09.03.2023, регистрационный N 72558), от 16.12.2024 N 12 (зарегистрировано Минюстом России 08.04.2025, регистрационный N 81783), от 17.03.2025 N 2 (зарегистрировано Минюстом России 19.05.2025, регистрационный N 82236), от 22.09.2025 N 17 (зарегистрировано Минюстом России 23.10.2025, регистрационный N 83943), от 24.12.2025 N 19 (зарегистрировано Минюстом России 26.12.2025, регистрационный N 84810) от 02.06.2026 N 19 (зарегистрировано Минюстом России 02.06.2026, регистрационный N 86855). Срок действия данного акта ограничен до 01.03.2027.

# Приложение N 22

к приказу Роспотребнадзора

от 20.07.2026 N 578

ФОРМА

|  | поле для нанесения QR-кода |
| --- | --- |

Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к проведению массовых мероприятий с участием детей и молодежи

| 1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к проведению массовых мероприятий с участием детей и молодежи. |  |
| --- | --- |
| 2. Наименование контрольного (надзорного) органа: |  |
|  | . |
| 3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа: |  |
|  | . |
| 4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: |  |
|  | . |
| 5. Дата заполнения проверочного листа: |  |
|  | . |
| 6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: |  |
|  | . |
| 7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами (далее - контролируемое лицо): |  |
|  | . |
| 8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: |  |
|  | . |
| 9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа: |  |
|  | . |
| (Дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ) |  |
| 10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: |  |
|  | . |
| 11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист: |  |
|  | . |
| ## 12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований: |  |

| N | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы |  |  |  | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Да | Нет | Неприменимо | Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы "Неприменимо") |  |
| ### I. Общие требования |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проинформировало ли контролируемое лицо уполномоченный орган не позднее, чем за 1 месяц до начала мероприятия о планируемых сроках проведения мероприятия, количестве участников, условиях доставки участников, условиях проживания, организации питьевого режима, организации питания, сроков проведения дератизационных, дезинсекционных мероприятий, противоклещевых обработок? |  |  |  |  | пункт 39 санитарных правил СП 2.4.2.4283-26 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.06.2026 N 19 <1> (далее - СП 2.4.2.4283-26) |
| 2. | Обеспечено ли контролируемым лицом соблюдение работниками сроков прохождения предварительных (при поступлении) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации? |  |  |  |  | пункт 5 СП 2.4.2.4283-26 |
| 3. | Обеспечено ли контролируемым лицом соблюдение запретов на проведение всех видов ремонтных работ в присутствии детей? |  |  |  |  | пункт 7 СП 2.4.2.4283-26 |
| 4. | Осуществляется ли контролируемым лицом на объектах производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов? |  |  |  |  | пункт 8 СП 2.4.2.4283-26 |
| 5. | Организовано ли горячее питание при нахождении детей и молодежи на объектах более 4-х часов? |  |  |  |  | пункт 9 СП 2.4.2.4283-26 |
| ### II. Требования к территории хозяйствующего субъекта (при ее наличии) |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие собственной территории санитарно-эпидемиологическим требованиям? |  |  |  |  | пункт 14 СП 2.4.2.4283-26 |
| 7. | Выполняется ли контролируемым лицом запрет на проведение спортивных занятий и мероприятий на площадках, имеющих дефекты покрытия? |  |  |  |  | подпункт 2 пункта 14 СП 2.4.2.4283-26 |
| 8. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие площадки для сбора отходов санитарно-эпидемиологическим требованиям? |  |  |  |  | подпункт 3 пункта 14 СП 2.4.2.4283-26 |
| ### III. Требования к зданиям, строениям, сооружениям хозяйствующего субъекта |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения здания в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений? |  |  |  |  | пункт 15 СП 2.4.2.4283-26 |
| 10. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие состава и оборудования помещений санитарно-эпидемиологическим требованиям? |  |  |  |  | пункт 15 СП 2.4.2.4283-26 |
| КонсультантПлюс: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду СП 2.4.2.4283-26, а не П 2.4.2.4283-26. |
| 11. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие условий для приготовления дезинфекционных растворов санитарно-эпидемиологическим требованиям? |  |  |  |  | подпункт 12 пункта 16 П 2.4.2.4283-26 |
| 12. | Обеспечивает ли контролируемое лицо выполнение полов и стен из материалов, допускающих влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, отсутствие дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком? |  |  |  |  | подпункты 2, 3 пункта 17 СП 2.4.2.4283-26 |
| ### IV. Требования к водоснабжению и водоотведению хозяйствующего субъекта |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения в соответствии с требованиями к общественным зданиям и сооружениям в части хозяйственно-питьевого водоснабжения и водоотведения согласно законодательству о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений? |  |  |  |  | пункт 18 СП 2.4.2.4283-26 |
| 14. | Имеет ли контролируемое лицо санитарно-эпидемиологическое заключение на проект зон санитарной охраны источника питьевого водоснабжения в случае использования артскважин в качестве источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения? |  |  |  |  | пункт 1.13 санитарных правил и норм СанПин 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения". утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14.03.2002 N 10 <2>; часть 5 статьи 18 Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (далее Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ) |
| 15. | Имеет ли контролируемое лицо санитарно-эпидемиологическое заключение на использование водного объекта в качестве источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения в случае использования артскважин в качестве источника питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения? |  |  |  |  | часть 3 статьи 18 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ |
| КонсультантПлюс: примечание. В официальном тексте документа, видимо, допущена опечатка: имеется в виду Постановление Главного государственного санитарного врача РФ N 3 от 28.01.2021, а не от 27.01.2021.. |
| 16. | Соблюдаются ли контролируемым лицом особые условия использования земельных участков и акваторий в зонах санитарной охраны в соответствии с законодательством Российской Федерации? |  |  |  |  | пункт 105 санитарных правил и норм СанПин 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий" утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.01.2021 N 3 <3> (далее - СанПиН 2.1.3684-21). |
| 17. | Организован ли контролируемым лицом питьевой режим в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями? |  |  |  |  | подпункт 6 пункта 18 СП 2.4.2.4283-26 |
| ### V. Требования к оборудованию и мебели хозяйствующего субъекта |  |  |  |  |  |  |
| 18. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие используемой мебели требованиям в части наличия цветовой маркировки в соответствии с ростовой группой, и наличия документации, подтверждающей качество и безопасность? |  |  |  |  | подпункт 3 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| 19. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие спортивного оборудования установленным требованиям? |  |  |  |  | подпункт 9 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| 20. | Соблюдаются ли контролируемым лицом санитарно-гигиенические требования при использовании электронных средств обучения (далее - ЭСО); наличия на ЭСО документов, подтверждающих безопасность и качество? |  |  |  |  | подпункт 5 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| 21. | Соблюдаются ли контролируемым лицом санитарно-гигиенические требования при установке в помещениях телевизионной аппаратуры? |  |  |  |  | подпункт 10 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| 22. | Обеспечивает контролируемое лицо соответствие санитарно-технического оборудования и содержание туалетов санитарно-эпидемиологическим требованиям? |  |  |  |  | подпункт 11 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| 23. | Обеспечивает ли контролируемое лицо в случае использования мобильных туалетных кабин без подключения к сетям водоснабжения и канализации вывозятся ли жидкие бытовые отходы при заполнении резервуара не более чем на 2/3 объема, но не реже 1 раза в сутки при температуре наружного воздуха плюс 5 °C и выше, и не реже 1 раза в 3 суток при температуре ниже плюс 4 °C? |  |  |  |  | пункт 27 СанПин 2.1.3684-21 |
| 24. | Обеспечивает ли контролируемое лицо в случае использования мобильных туалетных кабин без подключения к сетям водоснабжения и канализации осуществляется ли хозяйствующим субъектом после вывоза жидких бытовых отходов дезинфекция резервуара, используемого для транспортирования жидких бытовых отходов? |  |  |  |  | пункт 27 СанПин 2.1.3684-21 |
| ### VI. Требования к микроклимату, отоплению и вентиляции хозяйствующего субъекта |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Обеспечивает ли контролируемое лицо здания системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях согласно законодательству Российской Федерации о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений? |  |  |  |  | подпункт 1 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26 |
| 26. | Обеспечивает ли конструкция окон возможность проветривания помещений в любое время года за исключением детских игровых комнат, размещаемых в торгово-развлекательных и культурно-досуговых центрах, павильонах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения и соблюдается ли режим проветривания? |  |  |  |  | подпункт 2 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26 |
| 27. | Оборудованы ли окна помещений, открываемые в весенний, летний и осенний периоды москитными сетками в зависимости от климатической зоны регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника? |  |  |  |  | подпункт 13 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| 28. | Установлена ли контролируемым лицом дополнительная местная вытяжная вентиляция над оборудованием, являющимся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги и осуществляется ли обследование его технического состояния в соответствии с требованиями? |  |  |  |  | подпункт 4 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26 |
| 29. | Имеются ли термометры для контроля температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи? |  |  |  |  |  |
| ### VII. Требования к организации профилактических и противоэпидемических мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 30. | Проводятся ли контролируемым лицом мероприятия по недопущению на объект лиц с признаками инфекционных заболеваний (в том числе педикуллеза)? |  |  |  |  | подпункты 3, 5 пункта 21 СП 2.4.2.4283-26 |
| 31. | Созданы ли условия для мытья рук воспитанников, обучающихся и отдыхающих? |  |  |  |  | подпункт 7 пункта 21 СП 2.4.2.4283-26 |
| 32. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие содержания территории и помещений санитарно-эпидемиологическим требованиям? |  |  |  |  | пункт 23 СП 2.4.2.4283-26 |
| 33. | Обеспечено ли контролируемым лицом на собственной территории объекта отсутствие грызунов и насекомых, в том числе клещей, способами, предусмотренными соответствующими санитарными правилами? |  |  |  |  | подпункт 6 пункта 14 СП 2.4.2.4283-26 |
| 34. | Соблюдаются ли контролируемым лицом требования по организации и проведению мероприятий по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, противоклещевых (акарицидных) обработок (ДДД) и контроль за их проведением? |  |  |  |  | подпункт 6 пункта 14, подпункт 5 пункта 21 СП 2.4.2.4283-26 |

| (должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист) |  | (подпись) |
| --- | --- | --- |

--------------------------------

<1> Зарегистрировано Минюстом России 02.06.2026, регистрационный N 86855. Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2032.

<2> Зарегистрировано Минюстом России 24.04.2002, регистрационный N 3399; с изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2025 N 21 (зарегистрировано Минюстом России 29.12.2025, регистрационный N 84840). Срок действия данного акта ограничен до 01.03.2028.

<3> Зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021, регистрационный N 62297; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.06.2021 N 16 (зарегистрировано Минюстом России 07.07.2021, регистрационный N 64146), от 14.12.2021 N 37 (зарегистрировано Минюстом России 30.12.2021, регистрационный N 66692), от 14.02.2022 N 6 (зарегистрировано Минюстом России 17.02.2022, регистрационный N 67331), от 15.11.2024 N 11 (зарегистрировано Минюстом России 27.12.2024, регистрационный N 80808), от 17.06.2025 N 10 (зарегистрировано Минюстом России 24.07.2025, регистрационный N 83049), от 25.06.2025 N 13 (зарегистрировано Минюстом России 25.07.2025, регистрационный N 83059), от 29.12.2025 N 21 (зарегистрировано Минюстом России 29.12.2025, регистрационный N 84840), от 12.02.2026 N 2 (зарегистрировано Минюстом России 27.02.2026, регистрационный N 85505). Срок действия данного акта ограничен до 01.03.2027.

# Приложение N 23

к приказу Роспотребнадзора

от 20.07.2026 N 578

ФОРМА

|  | поле для нанесения QR-кода |
| --- | --- |

Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к организации перевозок организованных групп детей железнодорожным транспортом

| 1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к организации перевозок организованных групп детей железнодорожным транспортом. |  |
| --- | --- |
| 2. Наименование контрольного (надзорного) органа: |  |
|  | . |
| 3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа: |  |
|  | . |
| 4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: |  |
|  | . |
| 5. Дата заполнения проверочного листа: |  |
|  | . |
| 6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: |  |
|  | . |
| 7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами (далее - контролируемое лицо): |  |
|  | . |
| 8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: |  |
|  | . |
| 9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа: |  |
|  | . |
| (Дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ) |  |
| 10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: |  |
|  | . |
| 11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист: |  |
|  | . |
| 12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований: |  |

| N | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы |  |  |  | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Да | Нет | Неприменимо | Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы "Неприменимо") |  |
| 1. | Направлена ли контролируемым лицом в полном объеме информация об организации поездки не менее чем за 3 дня до отправления группы детей железнодорожным транспортом в территориальные органы, уполномоченные на осуществление федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора по месту отправления? |  |  |  |  | подпункты 5, 6 пункта 40 санитарных правил СП 2.4.2.4283-26 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от 02.06.2026 N 19 <1>, (далее - СП 2.4.2.4283-26) |
| 2. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требований к работникам, касающимся прохождения предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, а для работников комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно), проведение вакцинации, а также наличие у работников личной медицинской книжки с полными сведениями о результатах медицинских обследований и лабораторных исследований, прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, прохождении гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе? |  |  |  |  | пункт 5 СП 2.4.2.4283-26 |
| 3. | Обеспечивает ли контролируемое лицо сопровождение организованных групп детей взрослыми из расчета 1 сопровождающий на количество детей до 12 человек в период следования к месту назначения и обратно? |  |  |  |  | подпункт 1 пункта 40 СП 2.4.2.4283-26 |
| 4. | Обеспечено ли контролируемое лицо сопровождение медицинским работником группы детей в количестве свыше 30 человек при нахождении в пути следования более 12 часов? |  |  |  |  | подпункт 2 пункта 40 СП 2.4.2.4283-26 |
| 5. | Организовано ли контролируемым лицом питание организованных групп детей с интервалом не более 4-х часов? |  |  |  |  | подпункт 1 пункта 40 СП 2.4.2.4283-26 |
| 6. | Организован ли контролируемым лицом питьевой режим в пути следования и при доставке организованных групп детей от железнодорожного вокзала до места назначения и обратно, а также при нахождении на вокзале? |  |  |  |  | подпункт 1 пункта 40 СП 2.4.2.4283-26 |
| 7. | Организовано ли контролируемым лицом горячее питание при нахождении детей в пути свыше 1 дня? |  |  |  |  | подпункт 3 пункта 40 СП 2.4.2.4283-26 |
| 8. | Обеспечивает ли контролируемое лицо наличие у каждого ребенка из состава организованной группы медицинской справки об отсутствии контакта с инфекционными больными, оформленной в период формирования группы не более чем за 3 рабочих дня до начала поездки? |  |  |  |  | подпункт 4 пункта 40 СП 2.4.2.4283-26 |

| (должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист) |  | (подпись) |
| --- | --- | --- |

--------------------------------

<1> Зарегистрировано Минюстом России 02.06.2026, регистрационный N 86855. Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2032.

# Приложение N 24

к приказу Роспотребнадзора

от 20.07.2026 N 578

ФОРМА

|  | поле для нанесения QR-кода |
| --- | --- |

Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания детей

| 1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания детей. |  |
| --- | --- |
| 2. Наименование контрольного (надзорного) органа: |  |
|  | . |
| 3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа: |  |
|  | . |
| 4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: |  |
|  | . |
| 5. Дата заполнения проверочного листа: |  |
|  | . |
| 6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: |  |
|  | . |
| 7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами (далее - контролируемое лицо): |  |
|  | . |
| 8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: |  |
|  | . |
| 9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа: |  |
|  | . |
| (Дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ) |  |
| 10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: |  |
|  | . |
| 11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист: |  |
|  | . |
| ## 12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований: |  |

| N | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы |  |  |  | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Да | Нет | Неприменимо | Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы "Неприменимо") |  |
| ### I Общие требования |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечивает ли контролируемое лицо производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов на объектах? |  |  |  |  | пункт 8 санитарных правил СП 2.4.2.4283-26 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от 02.06.2026 N 19 <1> (далее - СП 2.4.2.4283-26); пункт 4 санитарных правил и норм СанПиН 2.3/2.4.4282-26 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от 02.06.2026 N 18 <2> (далее - СанПиН 2.3/2.4.4282-26) |
| 2. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требований к работникам, касающимся прохождения предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, а для работников комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно), проведение вакцинации, а также наличие у работников личной медицинской книжки с полными сведениями о результатах медицинских обследований и лабораторных исследований, прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, прохождении гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе? |  |  |  |  | пункт 5 СП 2.4.2.4283-26; пункт 24 СанПиН 2.3/2.4.4282-26 |
| 3. | Обеспечивает ли контролируемое лицо последовательность (поточность) технологических процессов за счет помещений и оборудования, используемых для приготовления пищи, их размещения и размера, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, встречное движение использованной и продезинфицированной посуды, а также встречное движение посетителей и персонала, участвующего в приготовлении пищи? |  |  |  |  | подпункт 3 пункта 15 СП 2.4.2.4283-26; пункт 8 СанПиН 2.3/2.4.4282-26 |
| 4. | Осуществляется ли контролируемое лицо прием и хранение пищевой продукции в соответствии с информацией, заявленной производителем на этикетках, ярлыках и санитарно-эпидемиологическими требованиями, установленными пунктами 5 7, 29, 35, 40 СанПиН 2.3/2.4.4282-26? |  |  |  |  | пункты 5, 7, 29, 35, 40 СанПиН 2.3/2.4.4282-26 |
| 5. | Осуществляет ли контролируемое лицо производство готовых блюд в соответствии с рецептурой и технологией, зафиксированными в технологических картах (технологических, технико-технологических картах или технологических инструкциях), при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов? |  |  |  |  | подпункт 3 пункта 15, пункт 25 СП 2.4.2.4283-26 |
| 6. | Соблюдает ли контролируемое лицо требование о запрете одновременного проведения ремонта производственных помещений и изготовления в них продукции общественного питания? |  |  |  |  | пункт 23 СанПиН 2.3/2.4.4282-26 |
| 7. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требований при формировании рациона здорового питания и меню при организации общественного питания детей в организованных детских коллективах установленных пунктом 59 СанПиН 2.3/2.4.4282-26? |  |  |  |  | пункт 59 СанПиН 2.3/2.4.4282-26 |
| 8. | Обеспечивает ли контролируемое лицо разработку меню в организации, в которой организуется питание детей? |  |  |  |  | подпункты 3, 4 пункта 59 СанПиН 2.3/2.4.4282-26 |
| 9. | Обеспечивает ли контролируемое лицо в меню распределение блюд, кулинарных, мучных, кондитерских и хлебобулочных изделий по отдельным приемам пищи (завтрак, второй завтрак, обед, полдник, ужин, второй ужин) с учетом требований, установленных подпунктом 2 пункта 59 СанПиН 2.3/2.4.4282-26? |  |  |  |  | подпункт 2 пункта 59 СанПиН 2.3/2.4.4282-26 |
| 10. | Обеспечивает ли контролируемое лицо при организации питания детей в группах семейного типа и группах по присмотру и уходу за детьми при дошкольных образовательных организациях, а также детей-сирот, проживание которых организовано по принципам семейного воспитания в воспитательных группах, размещаемых в помещениях для проживания, созданных по квартирному типу, соблюдение требований, установленных пунктом 64 СанПиН 2.3/2.4.4282-26? |  |  |  |  | пункт 64 СанПиН 2.3/2.4.4282-26 |
| 11. | Обеспечивает ли контролируемое лицо, при организации питания в детских лагерях палаточного типа, при проведении детских туристических походов и иных массовых мероприятий в природных условиях соблюдение требований, установленных пунктом 65 СанПиН 2.3/2.4.4282-26? |  |  |  |  | пункт 65 СанПиН 2.3/2.4.4282-26 |
| ### II. Требования к территории хозяйствующего субъекта (при ее наличии) |  |  |  |  |  |  |
| 12. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие содержания собственной территории требованиям, установленным пунктом 14 СП 2.4.2.4283-26? |  |  |  |  | пункт 14 СП 2.4.2.4283-26 |
| 13. | Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование на собственной территории площадки для сбора отходов, расположенной в непосредственной близости от въезда, с водонепроницаемым твердым покрытием, размеры которой превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны, установку на площадке контейнеров (мусоросборников) с закрывающимися крышками либо использование иных специальных закрытых конструкций для сбора отходов, в том числе с размещением на смежных с собственной территорией контейнерных площадках жилой застройки? |  |  |  |  | подпункт 3 пункта 14 СП 2.4.2.4283-26; |
| 14. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие сбора и обращения отходов требованиям по обращению с твердыми коммунальными отходами и содержанию территории? |  |  |  |  | пункт 20 СанПиН 2.3/2.4.4282-26 |
| ### III. Требования к зданиям, строениям, сооружениям хозяйствующего субъекта |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Обеспечивает ли контролируемое лицо выделение помещения или оборудование места для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств, исключающего доступ к нему детей, оборудованного поддоном с холодной и горячей водой, подаваемой через смеситель, а также системой водоотведения? |  |  |  |  | подпункт 12 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| 16. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие внутренней отделки производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания, позволяющей проводить ежедневную влажную уборку и обработку моющими и дезинфицирующими средствами, а также не иметь повреждений? |  |  |  |  | подпункты 2, 3 пункта 17 СП 2.4.2.4283-26; пункт 19 СанПиН 2.3/2.4.4282-26 |
| ### IV. Требования к оборудованию и мебели хозяйствующего субъекта |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование помещений для приготовления и приема пищи, хранения пищевой продукции технологическим, холодильным и моечным оборудованием, инвентарем в соответствии с гигиеническими нормативами, а также в целях соблюдения технологии приготовления блюд, режима обработки и условий хранения пищевой продукции? |  |  |  |  | подпункт 6 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26; пункты 12, 17 СанПиН 2.3/2.4.4282-26 |
| 18. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие оборудования, инвентаря, посуды и тары, используемых при организации питания, требованиям, установленными подпунктом 6 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26, пунктом 37 СанПиН 2.3/2.4.4282-26? |  |  |  |  | подпункт 6 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26; пункт 37 СанПиН 2.3/2.4.4282-26 |
| 19. | Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование обеденных залов столовой мебелью (столами, стульями, табуретами, скамьями), у которой покрытие не имеет дефектов и повреждений и позволяет проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств? |  |  |  |  | подпункт 6 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| 20. | Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование окон помещений регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника (в зависимости от климатической зоны), а также установку москитных сеток на окнах, открываемых в весенний, летний и осенний периоды? |  |  |  |  | подпункт 13 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| 21. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требований к оборудованию и содержанию туалетов для детей и молодежи, установленных подпунктом 11 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26? |  |  |  |  | подпункт 11 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| ### V. Требования к водоснабжению и водоотведению хозяйствующего субъекта |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование зданий, строений, сооружений и помещений, которые оно использует, системами холодного и горячего водоснабжения, а также водоотведения в соответствии с требованиями, установленными пунктом 18 СП 2.4.2.4283-26? |  |  |  |  | пункт 18 СП 2.4.2.4283-26 |
| 23. | Организован ли контролируемым лицом питьевой режим в соответствии с требованиями, установленными подпунктом 6 пункта 18 СП 2.4.2.4283-26 и пунктом 62 СанПиН 2.3/2.4.4282-26? |  |  |  |  | подпункт 6 пункта 18 СП 2.4.2.4283-26; пункт 62 СанПиН 2.3/2.4.4282-26 |
| ### VI. Требования к микроклимату, отоплению и вентиляции хозяйствующего субъекта |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование зданий системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях согласно законодательству Российской Федерации о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений? |  |  |  |  | подпункт 1 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26 |
| 25. | Обеспечивает ли контролируемое лицо конструкцию окон, позволяющую проводить проветривание помещений в любое время года, за исключением детских игровых комнат в торгово-развлекательных и культурно-досуговых центрах, павильонах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения? |  |  |  |  | подпункт 2 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26 |
| 26. | Установлена ли контролируемым лицом дополнительная местная вытяжная вентиляция над оборудованием, являющимся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, и осуществляется ли обследование ее технического состояния в соответствии с требованиями, установленными подпунктом 4 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26? |  |  |  |  | подпункт 4 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26; пункт 17 СанПиН 2.3/2.4.4282-26 |
| ### VII. Требования к организации профилактических и противоэпидемических мероприятий |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Обеспечивает ли контролируемое лицо недопущение на объект лиц с признаками инфекционных заболеваний, а также принятие мер по ограничению их контакта с иными лицами (путем размещения в помещении для оказания медицинской помощи либо в ином помещении, кроме вспомогательного) до приезда законных представителей (родителей или опекунов), до перевода в медицинскую организацию либо до приезда скорой помощи при выявлении таких лиц во время их нахождения на объекте? |  |  |  |  | подпункт 3 пункта 21 СП 2.4.2.4283-26 |
| 28. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет по использованию пищевой продукции, которая не допускается при организации питания детей? |  |  |  |  | подпункт 9 пункта 59, приложение N 6 СанПиН 2.3/2.4.4282-26 |
| 29. | Обеспечивает ли контролируемое лицо условия для мытья рук воспитанников, обучающихся и отдыхающих? |  |  |  |  | подпункт 7 пункта 21 СП 2.4.2.4283-26 |
| 30. | Обеспечивает ли контролируемое лицо содержание собственной территории и помещений в соответствии с требованиями, установленными пунктом 23 СП 2.4.2.4283-26, пунктами 21, 22, 26 СанПиН 2.3/2.4.4282-26? |  |  |  |  | пункт 23 СП 2.4.2.4283-26; пункты 21, 22, 26 СанПиН 2.3/2.4.4282-26 |
| 31. | Обеспечивает ли контролируемое лицо отбор суточной пробы от каждой партии приготовленной пищевой продукции в соответствии с требованиями, установленными подпунктом 10 пункта 59 СанПиН 2.3/2.4.4282-26? |  |  |  |  | подпункт 10 пункта 59 СанПиН 2.3/2.4.4282-26 |

| (должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист) |  | (подпись) |
| --- | --- | --- |

--------------------------------

<1> Зарегистрировано Минюстом России 02.06.2026, регистрационный N 86855. Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2032.

<2> Зарегистрировано Минюстом России 02.06.2026, регистрационный N 86854. Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2032.

# Приложение N 25

к приказу Роспотребнадзора

от 20.07.2026 N 578

ФОРМА

|  | поле для нанесения QR-кода |
| --- | --- |

Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при размещении, устройстве, содержании, эксплуатации зданий, помещений общественных туалетов

| 1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при размещении, устройстве, содержании, эксплуатации зданий, помещений общественных туалетов. |  |
| --- | --- |
| 2. Наименование контрольного (надзорного) органа: | . |
| 3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа: |  |
|  | . |
| 4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: |  |
|  | . |
| 5. Дата заполнения проверочного листа: |  |
|  | . |
| 6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: |  |
|  | . |
| 7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами (далее - контролируемое лицо): |  |
|  | . |
| 8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: |  |
|  | . |
| 9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа: |  |
|  | . |
| (Дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ) |  |
| 10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: |  |
|  | . |
| 11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист: |  |
|  | . |
| ## 12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований: |  |

| N | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы |  |  |  | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Да | Нет | Неприменимо | Примечание подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы "Неприменимо") |  |
| ### I. Общие требования |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Осуществляет ли контролируемое лицо производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, санитарно противоэпидемические (профилактические) мероприятия? |  |  |  |  | пункт 3 санитарных правил СП 2.1.4284-26 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.06.2026 N 20 <1>, (далее - СП 2.1.4284-26) |
| 2. | Проводятся ли контролируемым лицом в помещениях общественных туалетов в рамках производственного контроля лабораторные исследования и измерения уровней освещенности, параметров микроклимата, воды, используемой в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, содержания загрязняющих воздух помещений веществ, на базе лабораторных исследований и измерений на базе испытательной лаборатории (центра), принадлежащей хозяйствующему субъекту или иной лаборатории (центра), аккредитованной в национальной системе аккредитации в соответствии с законодательством Российской Федерации? |  |  |  |  | пункт 3 СП 2.1.4284-26 |
| 3. | Оборудованы ли контролируемым лицом здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения? |  |  |  |  | пункт 4 СП 2.1.4284-26 |
| 4. | Оборудованы ли контролируемым лицом здания, строения, сооружения, помещения, используемые хозяйствующими субъектами, нецентрализованными (автономными) системами холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, со спуском сточных вод в локальные очистные сооружения, либо в подземные водонепроницаемые сооружения с дальнейшим вывозом на очистные сооружения (в случае отсутствия централизованной системы водоснабжения и водоотведения)? |  |  |  |  | пункт 4 СП 2.1.4284-26 |
| 5. | Установлены ли контролируемым лицом водонагревающие устройства (в случае отсутствия горячего централизованного водоснабжения)? |  |  |  |  | пункт 4 СП 2.1.4284-26 |
| 6. | Обеспечены ли контролируемым лицом помещения местной системой вытяжной вентиляции (в случае размещения оборудования, являющегося источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги)? |  |  |  |  | пункт 8 СП 2.1.4284-26 |
| 7. | Обеспечено ли контролируемым лицом проведение обследования технического состояния системы вентиляции перед вводом здания (помещения) в эксплуатацию или его реконструкцией, через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет? |  |  |  |  | пункт 8 СП 2.1.4284-26 |
| 8. | Осуществляются ли контролируемым лицом при обследовании технического состояния вентиляции инструментальные измерения объемов вытяжки воздуха? |  |  |  |  | пункт 8 СП 2.1.4284-26 |
| 9. | Отсутствуют ли на покрытии пола и стен помещений дефекты и повреждения, следы протеканий и признаки поражений грибком, и устойчивы ли к уборке влажным способом покрытия пола и стен помещений? |  |  |  |  | пункт 9 СП 2.1.4284-26 |
| 10. | Выполнена ли контролируемым лицом отделка потолков из влагостойких материалов (для помещений с повышенной влажностью воздуха)? |  |  |  |  | пункт 9 СП 2.1.4284-26 |
| 11. | Организован ли контролируемым лицом сбор мусора в контейнеры, закрывающиеся крышками? |  |  |  |  | пункт 11 СП 2.1.4284-26 |
| 12. | Допускается ли контролируемым лицом заполнение контейнеров отходами сверх их краев? |  |  |  |  | пункт 11 СП 2.1.4284-26 |
| 13. | Промаркирован ли контролируемым лицом уборочный инвентарь, используемый для уборки помещений, в зависимости от назначения помещений, а также вида убираемого объекта (пол, стены)? |  |  |  |  | пункт 13 СП 2.1.4284-26 |
| 14. | Имеет ли у контролируемого лица инвентарь для уборки туалетов иную (отличную от другого инвентаря) маркировку, хранится ли он отдельно от другого инвентаря? |  |  |  |  | пункт 13 СП 2.1.4284-26 |
| 15. | Обеспечивается ли контролируемым лицом по окончании уборки промывка инвентаря с использованием моющих средств, ополаскивание проточной водой и просушивание? |  |  |  |  | пункт 13 СП 2.1.4284-26 |
| 16. | Проводится ли контролируемым лицом обработка инвентаря для туалетов после использования дезинфицирующими средствами? |  |  |  |  | пункт 13 СП 2.1.4284-26 |
| 17. | Отсутствуют ли в помещениях контролируемого лица насекомые, грызуны и следы их жизнедеятельности? |  |  |  |  | пункт 14 СП 2.1.4284-26 |
| 18. | Проводится ли контролируемым лицом ежедневно в местах массового пребывания людей профилактическая дезинфекция силами обученного персонала (в санитарных узлах для персонала и посетителей)? |  |  |  |  | пункт 130 Санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 N 4 <2> (далее - СанПиН 3.3686-21). |
| 19. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов в помещениях, предназначенных для предоставления бытовых услуг, в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции" (далее - Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ)? |  |  |  |  | статьи 12 и 21 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ |
| 20. | Обеспечиваются ли контролируемым лицом требования к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и порядку его размещения в соответствии с приказом Минздрава России от 20.02.2021 N 129н "Об утверждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к порядку его размещения" <3>? |  |  |  |  | приказ Минздрава России от 20.02.2021 N 129н "Об утверждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к порядку его размещения" |
| 21. | Проходят ли работники отдельных профессий, производств и организаций, выполняющие трудовые обязанности у контролируемого лица, предварительные (при поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры (обследования) в целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) и профессиональных заболеваний? |  |  |  |  | статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ; пункт 58 СанПиН 3.3686-21; пункты 4, 6, 8, 18 и 20 Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, утвержденному приказом Минздрава России от 28.01.2021 N 29н "Об утверждении Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры" <4>; приказ Минтруда России, Минздрава России от 31.12.2020 N 988н/1420н "Об утверждении перечня вредных и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры" <5> |
| 22. | Соблюдается ли контролируемым лицом требование о недопуске к исполнению трудовых обязанностей сотрудников, не прошедших обязательный медицинский осмотр, отказывающихся от прохождения медицинских осмотров, а также при наличии медицинских противопоказаний? |  |  |  |  | пункт 61 СанПин 3.3686-21 |
| 23. | Соблюдается ли контролируемым лицом требование о недопуске к исполнению трудовых обязанностей сотрудников в случае выявления у работника при проведении предварительного или периодического медицинских осмотров острого инфекционного заболевания? |  |  |  |  | пункт 63 СанПин 3.3686-21 |
| 24. | Проводятся ли профилактические прививки сотрудников для предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, в соответствии с законодательством Российской Федерации? |  |  |  |  | статья 35 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ; пункт 2 статьи 5, статьи 9 - 11 Федерального закона от 17.09.1998 N 157-ФЗ "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней" (далее - Федеральный закон от 17.09.1998 N 157-ФЗ); пункт 64 СанПиН 3.3686-21 |
| 25. | Занесены ли данные о прохождении медицинских осмотров с информацией об обязательных прививках в медицинской документации, сертификатах профилактических прививок? |  |  |  |  | пункт 62 СанПин 3.3686-21 |
| 26. | Проводится ли гигиеническое воспитание и обучение сотрудников (для работников, деятельность которых связана коммунальным и бытовым обслуживанием населения) с установленной периодичностью? |  |  |  |  | статья 36 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ; пункты 75, 78 СанПиН 3.3686-21 |
| ### II. Специальные требования |  |  |  |  |  |  |
| 27. | Не допускается ли контролируемым лицом размещение общественных туалетов в многоквартирных домах и жилых домах? |  |  |  |  | пункт 101 СП 2.1.4284-26 |
| 28. | Обеспечивает ли контролируемое лицо канализование путем присоединения к общей канализационной сети общественные туалеты? |  |  |  |  | пункт 101 СП 2.1.4284-26 |
| 29. | Обеспечивает ли контролируемое лицо в общественных туалетах подводку воды со спуском на локальные очистные сооружения или в водонепроницаемый выгреб с последующим вывозом сточной воды ассенизационным транспортом в централизованную систему канализации (в случае размещения туалетов в населенных пунктах, в которых отсутствует централизованная система канализации)? |  |  |  |  | пункт 101 СП 2.1.4284-26 |
| 30. | Обеспечено ли контролируемым лицом размещение передвижных общественных туалетов в местах, где есть техническая возможность их присоединения к сетям водопровода и канализации? |  |  |  |  | пункт 101 СП 2.1.4284-26 |
| 31. | Обеспечено ли контролируемым лицом проведение обслуживания и очищения мобильных туалетных кабин, не требующих подключения к сетям водопровода и канализации, не реже 1 раза в день (или чаще, при наполнении)? |  |  |  |  | пункт 101 СП 2.1.4284-26 |
| 32. | Соблюдается ли контролируемым лицом требование к периодичности вывоза жидких бытовых отходов и заполнению резервуара (для туалетов, не присоединенных к централизованным сетям канализации)? |  |  |  |  | пункт 27 санитарных правил и норм СанПин 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 3 <6>, которые действуют до 01.03.2027 (далее - СанПиН 2.1.3684-21) |
| 33. | Обеспечивает ли контролируемое лицо после вывоза жидких бытовых отходов дезинфекцию резервуара, используемого для транспортирования жидких бытовых отходов? |  |  |  |  | пункт 27 СанПин 2.1.3684-21 |
| 34. | Имеется ли у контролируемого лица приточно-вытяжная вентиляция, не соединенная с системой вентиляции основного здания (при размещении общественного туалета в габаритах общественных зданий)? |  |  |  |  | пункт 101 СП 2.1.4284-26 |
| 35. | Имеется ли у контролируемого лица устройство вентиляционного канала с тепловым или механическим побуждением из выгреба в общественных туалетах типа люфт-клозетов? |  |  |  |  | пункт 101 СП 2.1.4284-26 |
| 36. | Покрытия стен и пола в общественных туалетах контролируемого лица выполнены моющимися водонепроницаемыми материалами? |  |  |  |  | пункт 101 СП 2.1.4284-26 |
| 37. | Устройство пола контролируемого лица в общественных туалетах обеспечивает сток жидкости в напольные трапы, соединенные с сетью канализации? |  |  |  |  | пункт 101 СП 2.1.4284-26 |
| 38. | Общественные туалеты контролируемого лица располагаются с учетом возможности оборудования уклонов для отвода поверхностных вод? |  |  |  |  | пункт 101 СП 2.1.4284-26 |
| 39. | Имеются ли в общественных туалетах контролируемого лица индивидуальные кабины с закрывающимися дверями (перегородки между кабинами имеют высоту не менее 1,25 метра)? |  |  |  |  | пункт 101 СП 2.1.4284-26 |
| 40. | Имеется ли в общественных туалетах контролируемого лица помещение для размещения в мужском отделении писсуаров, лотков? |  |  |  |  | пункт 101 СП 2.1.4284-26 |
| 41. | Имеются ли в общественных туалетах контролируемого лица шлюзы с установкой умывальных раковин? |  |  |  |  | пункт 101 СП 2.1.4284-26 |
| 42. | Имеется ли в общественных туалетах контролируемого лица помещение для дежурного персонала? |  |  |  |  | пункт 101 СП 2.1.4284-26 |
| 43. | Имеется ли в общественных туалетах контролируемого лица входной тамбур? |  |  |  |  | пункт 101 СП 2.1.4284-26 |
| 44. | Имеются ли в общественных туалетах контролируемого лица помещения или шкафы для хранения уборочного инвентаря? |  |  |  |  | пункт 101 СП 2.1.4284-26 |
| 45. | Имеются ли в общественных туалетах контролируемого лица (в женском и мужском отделениях) унитазы для детей? |  |  |  |  | пункт 101 СП 2.1.4284-26 |
| 46. | Соблюдается ли контролируемым лицом требование о проведении в общественных туалетах дератизационных мероприятий в соответствии с санитарными правилами? |  |  |  |  | пункты 14, 101 СП 2.1.4284-26; Пункты 88, 108 - 124, 130 СанПиН 3.3686-21 |
| 47. | Обеспечивает ли контролируемое лицо наличие сетки от мух на окнах в помещениях общественных туалетов в летнее время? |  |  |  |  | пункт 101 СП 2.1.4284-26 |
| 48. | Обеспечивает ли контролируемое лицо общественные туалеты жидким мылом или иными моющими средствами? |  |  |  |  | пункт 101 СП 2.1.4284-26 |
| 49. | Обеспечивает ли контролируемое лицо общественные туалеты электрополотенцами или бумажными полотенцами? |  |  |  |  | пункт 101 СП 2.1.4284-26 |
| 50. | Обеспечивает ли контролируемое лицо общественные туалеты туалетной бумагой? |  |  |  |  | пункт 101 СП 2.1.4284-26 |
| 51. | Определен ли график уборки помещений с дезинфицирующими средствами? |  |  |  |  | пункт 101 СП 2.1.4284-26 |
| 52. | Обеспечивает ли контролируемое лицо крючками для верхней одежды кабины общественного туалета? |  |  |  |  | пункт 101 СП 2.1.4284-26 |
| 53. | Обеспечивает ли контролируемое лицо в кабинах общественных туалетов полки для личных вещей посетителей? |  |  |  |  | пункт 101 СП 2.1.4284-26 |
| 54. | Обеспечивает ли контролируемое лицо в кабинах общественных туалетов закрывающиеся урны или бачки для твердых коммунальных отходов? |  |  |  |  | пункт 101 СП 2.1.4284-26 |
| 55. | Обеспечивает ли контролируемое лицо проведение в общественных туалетах в течение рабочего дня влажная уборка помещений с использованием чистящих, моющих и дезинфицирующих средств? |  |  |  |  | пункт 101 СП 2.1.4284-26 |
| 56. | Соблюдается ли контролируемым лицом требование о хранении уборочного инвентаря (щетки, тряпки, швабры), моющих и дезинфицирующих средств в выделенном помещении или шкафу? |  |  |  |  | пункт 101 СП 2.1.4284-26 |

| (должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист) |  | (подпись) |
| --- | --- | --- |

--------------------------------

<1> Зарегистрировано Минюстом России 02.06.2026, регистрационный N 86856. Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2032.

<2> Зарегистрировано Минюстом России 15.02.2021, регистрационный N 62500; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.02.2022 N 5 (зарегистрировано Минюстом России 01.03.2022, регистрационный N 67587), от 25.05.2022 N 16 (зарегистрировано Минюстом России 21.06.2022, регистрационный N 68934) и от 25.06.2025 N 12 (зарегистрировано Минюстом России 25.07.2025, регистрационный N 83058). Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2027.

<3> Зарегистрирован Минюстом России 15.03.2021, регистрационный N 62758. Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2027.

<4> Зарегистрирован Минюстом России 29.01.2021, регистрационный N 62277; с изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 01.02.2022 N 44н (зарегистрирован Минюстом России 09.02.2022, регистрационный N 67206), от 02.10.2024 N 509н (зарегистрирован Минюстом России 01.11.2024, регистрационный N 79994), от 29.04.2026 N 327н (зарегистрирован Минюстом России 01.06.2026, регистрационный N 86769). Срок действия данного акта ограничен до 01.04.2027.

<5> Зарегистрирован Минюстом России 29.01.2021, регистрационный N 62278. Срок действия данного акта ограничен до 01.04.2027.

<6> Зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021, регистрационный N 62297; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.06.2021 N 16 (зарегистрировано Минюстом России 07.07.2021, регистрационный N 64146), от 14.12.2021 N 37 (зарегистрировано Минюстом России 30.12.2021, регистрационный N 66692), от 14.02.2022 N 6 (зарегистрировано Минюстом России 17.02.2022, регистрационный N 67331), от 15.11.2024 N 11 (зарегистрировано Минюстом России 27.12.2024, регистрационный N 80808), от 17.06.2025 N 10 (зарегистрировано Минюстом России 24.07.2025, регистрационный N 83049), от 25.06.2025 N 13 (зарегистрировано Минюстом России 25.07.2025, регистрационный N 83059), от 29.12.2025 N 21 (зарегистрировано Минюстом России 29.12.2025, регистрационный N 84840), от 12.02.2026 N 2 (зарегистрировано Минюстом России 27.02.2026, регистрационный N 85505). Срок действия данного акта ограничен до 01.03.2027.

# Приложение N 26

к приказу Роспотребнадзора

от 20.07.2026 N 578

ФОРМА

|  | поле для нанесения QR-кода |
| --- | --- |

Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к объектам, являющимся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека

| 1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора) регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к объектам, являющимся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека. |  |
| --- | --- |
| 2. Наименование контрольного (надзорного) органа: |  |
|  | . |
| 3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа: |  |
|  | . |
| 4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: |  |
|  | . |
| 5. Дата заполнения проверочного листа: |  |
|  | . |
| 6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: |  |
|  | . |
| 7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами (далее - контролируемое лицо): |  |
|  | . |
| 8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: |  |
|  | . |
| 9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа: |  |
|  | . |
| (дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ) |  |
| 10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: |  |
|  | . |
| 11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист: |  |
|  | . |
| 12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований: |  |

| N | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы |  |  |  | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Да | Нет | Неприменимо | Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы "Неприменимо") |  |
| 1. | Имеется ли у контролируемого лица санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии нормативов предельно допустимых выбросов химических, биологических веществ и микроорганизмов в воздух санитарно-эпидемиологическим требованиям? |  |  |  |  | пункт 3 статьи 20 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (далее - Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ) |
| 2. | Имеется ли у контролируемого лица разработанный проект санитарно-защитной зоны? |  |  |  |  | пункты 2.1, 3.1 санитарных правил и норм СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 N 74 <1>. (далее - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03) |
| 3. | Имеется ли у контролируемого лица санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии проекта санитарно-защитной зоны санитарно-эпидемиологическим требованиям? |  |  |  |  | пункт 3 статьи 20 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ |
| 4. | Имеется ли у контролируемого лица решение федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор об установлении, изменении или о прекращении существования санитарно-защитной зоны, утвержденное Правительством Российской Федерации? |  |  |  |  | пункт 2 статьи 12 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ; пункт 72 санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 3 <2> (далее - СанПиН 2.1.3684-21); пункты 1, 3 Правил установления санитарно-защитных зон и использования земельных участков, расположенных в границах санитарно-защитных зон, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 N 222 (далее - Правила, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 N 222) |
| 5. | Имеются ли у контролируемого лица превышения гигиенических нормативов по результатам исследования (измерения) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух на границе объекта при отсутствии установленной санитарно-защитной зоны? |  |  |  |  | пункт 1 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 N 222; пункты 2.1, 2.3 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; пункт 66 СанПиН 2.1.3684-21; таблицы 1.1, 1.2., 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.14 главы I, пункты 100, 103, таблицы 5.35, 5.40, 5.41 главы V санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 2 <3> (далее - СанПиН 2.1.3685-21) |
| 6. | Приведены ли контролируемым лицом виды разрешенного использования земельных участков в соответствие с перечнем ограничений использования земельных участков, и не допускается ли размещение в границах санитарно-защитной зоны жилой застройки, объектов образовательного и медицинского назначения, спортивных сооружений открытого типа, организаций отдыха детей и их оздоровления, зон рекреационного назначения и для ведения садоводства? |  |  |  |  | пункты 2, 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 N 222; пункты 5, 30, 32, Правил, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 N 222; пункты 2.5, 5.1, 5.2, 5.4, 5.6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; пункт 72 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 7. | Подтверждена ли контролируемым лицом достаточность установленных решением уполномоченного органа размера и границ санитарно-защитной зоны результатами лабораторных исследований? |  |  |  |  | пункты 2, 3 Постановления Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 N 222; пункты 7, 12 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 N 222; пункты 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.6, 4.7, 6.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, пункт 66 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 8. | Осуществляется ли контролируемым лицом выброс загрязняющих веществ, не имеющих утвержденных гигиенических нормативов предельно допустимых концентраций (далее - ПДК), ориентировочно безопасных уровней воздействия (далее - ОБУВ)? |  |  |  |  | статья 20 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ; пункт 67 СанПин 2.1.3684-21 |
| 9. | Осуществляется ли контролируемым лицом в целях подтверждения соблюдения гигиенических нормативов проведение лабораторных исследований на границе санитарно-защитной зоны с учетом характеристик производственных процессов и метеорологических характеристик окружающей среды в объеме и с периодичностью, определенными программой производственного контроля? |  |  |  |  | пункт 1 статьи 20, 36 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ; пункт 73 СанПин 2.1.3684-21 |
| 10. | Проводятся ли контролируемым лицом в соответствии с осуществляемой ими деятельностью работы по обоснованию безопасности для человека новых видов продукции и технологии ее производства, критериев безопасности и (или) безвредности факторов среды обитания и разработка методов контроля за факторами среды обитания? |  |  |  |  | пункт 67 СанПин 2.1.3684-21 |
| 11. | Применяются ли контролируемым лицом при осуществлении производственного контроля за уровнями загрязнения атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны правила отбора проб (образцов) и методы их исследований (испытаний) и измерений, установленные в соответствии с законодательством Российской Федерации? |  |  |  |  | пункт 2 статьи 32 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ; пункт 73 СанПин 2.1.3684-21 |
| 12. | Разработаны ли контролируемым лицом санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, направленные на снижение уровней воздействия до гигиенических нормативов (ПДК/ОБУВ и (или) ПДУ) на границе санитарно-защитной зоны или на территориях нормируемых объектов, в случаях если эксплуатация объектов, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека, создает с учетом фона по указанным факторам уровни воздействия, превышающие гигиенические нормативы (в случае установленной необходимости)? |  |  |  |  | пункты 71, 72 СанПин 2.1.3684-21 |
| 13. | Реализуются ли контролируемым лицом санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия, направленные на снижение уровней воздействия до ПДК (ОБУВ), ПДУ на границе санитарно-защитной зоны или на территориях нормируемых объектов, в случаях если эксплуатация объектов, являющихся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека, создает с учетом фона по указанным факторам уровни воздействия, превышающие гигиенические нормативы? |  |  |  |  | пункт 71 СанПин 2.1.3684-21 |
| 14. | Обеспечивает ли контролируемое лицо установление приаэродромной территории с выделением седьмой подзоны в случае, предусмотренном Воздушным кодексом Российской Федерации? |  |  |  |  | статья 47 Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 N 60-ФЗ; пункт 2(1) Положения о приаэродромной территории, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 02.12.2017 N 1460; пункт 69 СанПин 2.1.3684-21 |
| 15. | Соблюдаются ли контролируемым лицом ограничения, установленные в границах территории санитарно-защитной зоны? |  |  |  |  | пункт 2 статьи 12 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ; пункт 5 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 N 222; пункты 2.5, 5.1, 5.2, 5.4, 5.6 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03; пункт 72 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 16. | Соблюдаются ли контролируемым лицом ограничения, установленные в границах седьмой подзоны приаэродромной территории в целях предотвращения негативного физического воздействия? |  |  |  |  | статья 47 Воздушного кодекса Российской Федерации от 19.03.1997 N 60-ФЗ; пункты 2(1), 3 Положения о приаэродромной территории, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 02.12.2017 N 1460; пункт 69 СанПин 2.1.3684-21 |
| 17. | Имеется ли у контролируемого лица решение об изменении санитарно-защитной зоны (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации)? |  |  |  |  | пункт 2 статьи 12 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ; пункты 3, 9 Правил, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.03.2018 N 222; пункты 4.2, 4.3, 4.5 СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03; пункт 72 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 18. | Имеется ли у контролируемого лица в наличии санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии условий работы с техногенными источниками ионизирующего излучения и радиоактивными отходами санитарным правилам? |  |  |  |  | статья 27 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ |

| (должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист) |  | (подпись) |
| --- | --- | --- |

--------------------------------

<1> Зарегистрировано Минюстом России 25.01.2008, регистрационный N 10995; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.04.2008 N 25 (зарегистрировано Минюстом России 07.05.2008, регистрационный N 11637), от 06.10.2009 N 61 (зарегистрировано Минюстом России 27.10.2009, регистрационный N 15115), от 09.09.2010 N 122 (зарегистрировано Минюстом России 12.10.2010, регистрационный N 18699), от 25.04.2014 N 31 (зарегистрировано Минюстом России 20.05.2014, регистрационный N 32330), от 28.01.2022 N 7 (зарегистрировано Минюстом России 11.03.2022, регистрационный N 67699), от 15.11.2024 N 11 (зарегистрировано Минюстом России 27.12.2024, регистрационный N 80808), от 17.06.2025 N 10 (зарегистрировано Минюстом России 24.07.2025, регистрационный N 83049), от 29.12.2025 N 21 (зарегистрировано Минюстом России 29.12.2025, регистрационный N 84840). Срок действия данного акта ограничен до 01.03.2028.

<2> Зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021, регистрационный N 62297; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.06.2021 N 16 (зарегистрировано Минюстом России 07.07.2021, регистрационный N 64146), от 14.12.2021 N 37 (зарегистрировано Минюстом России 30.12.2021, регистрационный N 66692), от 14.02.2022 N 6 (зарегистрировано Минюстом России 17.02.2022, регистрационный N 67331), от 15.11.2024 N 11 (зарегистрировано Минюстом России 27.12.2024, регистрационный N 80808), от 17.06.2025 N 10 (зарегистрировано Минюстом России 24.07.2025, регистрационный N 83049), от 25.06.2025 N 13 (зарегистрировано Минюстом России 25.07.2025, регистрационный N 83059), от 29.12.2025 N 21 (зарегистрировано Минюстом России 29.12.2025, регистрационный N 84840), от 12.02.2026 N 2 (зарегистрировано Минюстом России 27.02.2026, регистрационный N 85505). Срок действия данного акта ограничен до 01.03.2027.

<3> Зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021, регистрационный N 62296; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.12.2022 N 24 (зарегистрировано Минюстом России 09.03.2023, регистрационный N 72558), от 16.12.2024 N 12 (зарегистрировано Минюстом России 08.04.2025, регистрационный N 81783), от 17.03.2025 N 2 (зарегистрировано Минюстом России 19.05.2025, регистрационный N 82236), от 22.09.2025 N 17, (зарегистрировано Минюстом России 23.10.2025, регистрационный N 83943), от 24.12.2025 N 19 (зарегистрировано Минюстом России 26.12.2025, регистрационный N 84810), от 02.06.2026 N 19 (зарегистрировано Минюстом России 02.06.2026, регистрационный N 86855). Срок действия данного акта ограничен до 01.03.2027.

# Приложение N 27

к приказу Роспотребнадзора

от 20.07.2026 N 578

ФОРМА

|  | поле для нанесения QR-кода |
| --- | --- |

Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к размещению и эксплуатации радиоэлектронных средств

| 1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к размещению и эксплуатации радиоэлектронных средств. |  |
| --- | --- |
| 2. Наименование контрольного (надзорного) органа: |  |
|  | . |
| 3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа: |  |
|  | . |
| 4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: |  |
|  | . |
| 5. Дата заполнения проверочного листа: |  |
|  | . |
| 6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: |  |
|  | . |
| 7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами (далее - контролируемое лицо): |  |
|  | . |
| 8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: |  |
|  | . |
| 9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа: |  |
| (дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ) |  |
| 10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: |  |
|  | . |
| 11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист: |  |
|  | . |
| 12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований: |  |

| N | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы |  |  |  | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Да | Нет | Неприменимо | Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы "Неприменимо") |  |
| 1. | Имеется ли у контролируемого лица на размещение (реконструкцию) радиоэлектронного средства (далее - РЭС) санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам и гигиеническим нормативам за исключением следующих случаев: 1) уменьшения мощности, демонтажа или окончательного вывода из работы РЭС; 2) при размещении антенны на крыше здания или на отдельно стоящей антенной опоре с эффективной излучаемой мощностью передатчика, представляющей собой мощность передатчика, умноженную на произведение коэффициента усиления антенны и коэффициента полезного действия фидерного тракта, не более: 200 Вт - в диапазоне частот 30 кГц - 3 МГц, 100 Вт - в диапазоне частот 3 - 30 МГц, 10 Вт - в диапазоне частот 30 МГц - 300 ГГц; 3) работы РЭС только на прием радиосигнала? |  |  |  |  | пункт 290 санитарных правил и норм СанПин 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 3 <1> (далее - СанПиН 2.1.3684-21) |
| 2. | Обеспечена ли контролируемым лицом перед размещением, реконструкцией, техническим перевооружением (модернизацией) радиоэлектронных средств разработка проектной документации на условия размещения радиоэлектронного средства с оформлением санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии СанПин 2.1.3684-21 и гигиеническими нормативами и требованиями к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания, утвержденными в соответствии со статьей 39 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения"? |  |  |  |  | пункт 290 СанПин 2.1.3684-21 |
| 3. | Указана ли контролируемым лицом на установленном оборудовании в доступном для обозрения месте информация о владельце оборудования, номере и наименовании РЭС, координаты места установки РЭС с точностью до единиц угловых секунд и адрес места установки? |  |  |  |  | пункт 294 СанПин 2.1.3684-21 |
| 4. | Обеспечивает ли контролируемое лицо проведение инструментальных исследований уровней электромагнитных полей (далее - ЭМП), в рамках производственного контроля, в течение 10 рабочих дней после дня ввода РЭС в эксплуатацию, далее - один раз в три года? |  |  |  |  | пункт 296 СанПин 2.1.3684-21 |
| 5. | Обеспечено ли контролируемым лицом в случае превышения уровня ЭМП на территории (участке крыши) наличие ограждения и обозначения предупредительными знаками "Внимание. Электромагнитное поле", "Электромагнитная опасность"? |  |  |  |  | пункт 299 СанПин 2.1.3684-21 |
| 6. | Обеспечивает ли контролируемое лицо исключение доступа людей в зону установки антенн радиолюбительских радиостанций (далее - РРС) диапазона 3 - 30 МГц, радиостанций гражданского диапазона (далее - РГД) частот 26,5 - 27,5 МГц с эффективной излучаемой мощностью более 100 Вт до 1000 Вт включительно на расстояние не менее 10 метров от любой ее точки? |  |  |  |  | пункт 293 СанПин 2.1.3684-21 |
| 7. | Обеспечивает ли контролируемое лицо исключение доступа лиц, не связанных непосредственно с обслуживанием объектов радиосвязи, в зону на расстояние не менее 25 метров от любой точки антенны РРС и РГД с эффективной излучаемой мощностью от 1000 до 5000 Вт? |  |  |  |  | пункт 293 СанПин 2.1.3684-21 |
| 8. | Обеспечивает ли контролируемое лицо размещение базовых станций подвижной сотовой связи на собственной территории детских образовательных организаций? |  |  |  |  | подпункт 3 пункта 28 санитарных правил СП 2.4.2.4283-26 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.06.2026 N 19 <2> (далее - СП 2.4.2.4283-26) |
| 9. | Соблюдаются ли контролируемым лицом в связи с эксплуатацией РЭС установленные требования при размещении объектов гражданского назначения, проектировании реконструкции, техническом перевооружении, объектов инженерной инфраструктуры: уровни ЭМП, создаваемых РЭС в зонах рекреационного назначения, на территории жилой застройки и в местах, связанных с пребыванием людей, внутри жилых, общественных зданий, не должны превышать предельно допустимые уровни (далее - ПДУ), указанные в гигиенических нормативах? |  |  |  |  | подпункт 1 пункта 291 СанПин 2.1.3684-21 |
| 10. | Соблюдаются ли контролируемым лицом в связи с эксплуатацией РЭС установленные требования при размещении объектов гражданского назначения, проектировании реконструкции, техническом перевооружении, объектов инженерной инфраструктуры, а именно при одновременном облучении от нескольких источников, для которых установлены одни и те же ПДУ, квадратный корень из суммы квадратов значений напряженности электрического поля, создаваемых источниками электромагнитного поля, должен быть меньше ПДУ напряженности электрического поля нормируемого диапазона? |  |  |  |  | подпункт 2 пункта 291 СанПин 2.1.3684-21 |
| 11. | Соблюдаются ли контролируемым лицом в связи с эксплуатацией РЭС установленные требования при размещении объектов гражданского назначения, проектировании реконструкции, техническом перевооружении, объектов инженерной инфраструктуры, а именно при одновременном облучении от нескольких источников, для которых установлены одни и те же ПДУ, сумма значений плотности потока энергии, создаваемая источником электромагнитных полей, должна быть меньше ПДУ плотности потока энергии нормируемого диапазона? |  |  |  |  | подпункт 2 пункта 291 СанПин 2.1.3684-21 |
| 12. | Соблюдаются ли контролируемым лицом в связи с эксплуатацией РЭС установленные требования при размещении объектов гражданского назначения, проектировании реконструкции, техническом перевооружении, объектов инженерной инфраструктуры, а именно при одновременном облучении от нескольких источников ЭМП, для которых установлены разные ПДУ, сумма квадратов отношений суммарной фактической напряженности электрического поля к его предельно допустимому уровню при сложении с суммой отношений суммарной плотности потока энергии к ее предельно допустимому уровню должна быть меньше единицы? |  |  |  |  | подпункт 3 пункта 291 СанПин 2.1.3684-21 |
| 13. | Соблюдаются ли контролируемым лицом в связи с эксплуатацией РЭС установленные требования при размещении объектов гражданского назначения, проектировании реконструкции, техническом перевооружении, объектов инженерной инфраструктуры, а именно уровни напряженности электрического и магнитного поля частотой 50 Гц, создаваемые электропитанием радиоэлектронных средств внутри зданий жилых и общественно-деловых зон, не должны превышать ПДУ для населения, установленные гигиеническими нормативами? |  |  |  |  | подпункт 4 пункта 291 СанПин 2.1.3684-21 |

| (должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист) |  | (подпись) |
| --- | --- | --- |

--------------------------------

<1> Зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021, регистрационный N 62297; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.06.2021 N 16 (зарегистрировано Минюстом России 07.07.2021, регистрационный N 64146), от 14.12.2021 N 37 (зарегистрировано Минюстом России 30.12.2021, регистрационный N 66692), от 14.02.2022 N 6 (зарегистрировано Минюстом России 17.02.2022, регистрационный N 67331), от 15.11.2024 N 11 (зарегистрировано Минюстом России 27.12.2024, регистрационный N 80808), от 17.06.2025 N 10 (зарегистрировано Минюстом России 24.07.2025, регистрационный N 83049), от 25.06.2025 N 13 (зарегистрировано Минюстом России 25.07.2025, регистрационный N 83059), от 29.12.2025 N 21 (зарегистрировано Минюстом России 29.12.2025, регистрационный N 84840), от 12.02.2026 N 2 (зарегистрировано Минюстом России 27.02.2026, регистрационный N 85505). Срок действия данного акта ограничен до 01.03.2027.

<2> Зарегистрировано Минюстом России 02.06.2026, регистрационный N 86855. Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2032.

# Приложение N 28

к приказу Роспотребнадзора

от 20.07.2026 N 578

ФОРМА

|  | поле для нанесения QR-кода |
| --- | --- |

Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении деятельности хозяйствующими субъектами по обращению пестицидов и агрохимикатов

| 1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении деятельности хозяйствующими субъектами по обращению пестицидов и агрохимикатов. |  |
| --- | --- |
| 2. Наименование контрольного (надзорного) органа: |  |
|  | . |
| 3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа: |  |
|  | . |
| 4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: |  |
|  | . |
| 5. Дата заполнения проверочного листа: |  |
|  | . |
| 6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: |  |
|  | . |
| 7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами (далее - контролируемое лицо): |  |
|  | . |
| 8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: |  |
|  | . |
| 9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа: |  |
|  | . |
| (дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ) |  |
| 10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: |  |
|  | . |
| 11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист: |  |
|  | . |
| ## 12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований: |  |

| N | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы |  |  |  | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Да | Нет | Неприменимо | Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы "Неприменимо") |  |
| ### I. Требования к обращению пестицидов и агрохимикатов |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечено ли контролируемым лицом до проведения обработки пестицидами и агрохимикатами оповещение населения, проживающего на границе с территориями, подлежащими обработке, через средства массовой информации о запланированных работах не позднее чем за 5 календарных дней до дня применения пестицидов и агрохимикатов? |  |  |  |  | пункт 272 санитарных правил и норм СанПин 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача от 28.01.2021 N 3 <1> (далее - СанПиН 2.1.3684-21) |
| 2. | Обеспечено ли контролируемым лицом, осуществляющим обработку, информирование владельцев пасек о необходимости исключения вылета пчел ранее срока, указанного в регламенте по применению пестицида? |  |  |  |  | пункт 272 СанПин 2.1.3684-21 |
| 3. | Установлены ли контролируемым лицом, осуществляющим обработку, предупредительные знаки безопасности на границе обработанного участка (у входа и выхода) в целях обеспечения безопасности продукции пчеловодства от воздействия пестицидов? |  |  |  |  | пункт 272 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 4. | Осуществляется ли контролируемым лицом выборочная очаговая обработка во дворах многоквартирных жилых домов, проводимая с применением пестицидов и агрохимикатов, в случае угрозы массового размножения вредителей или болезней зеленых насаждений с минимальной формой расхода пестицида? |  |  |  |  | подпункт 1 пункта 273 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 5. | Допускается ли контролируемым лицом применение пестицидов на территории детских, спортивно-оздоровительных, медицинских организаций, предприятий общественного питания и объектов торговли пищевыми продуктами, в водоохранных зонах водоемов, ближе 5 метров от воздухозаборных устройств? |  |  |  |  | подпункт 2 пункта 273 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 6. | Используется ли контролируемым лицом, осуществляющим обработку зеленых насаждений в населенном пункте, наземная штанговая аппаратура или ранцевый опрыскиватель? |  |  |  |  | подпункт 3 пункта 273 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 7. | Проводится ли контролируемым лицом, осуществляющим работу с пестицидами и агрохимикатами в черте населенного пункта, очаговая обработка насаждений в ранние утренние (до 7 часов) или вечерние (после 22 часов) часы и в безветренную погоду? |  |  |  |  | подпункт 4 пункта 273 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 8. | Соблюдается ли контролируемым лицом, осуществляющим обработку, лесопарков, садов и парков расстояние не менее 300 метров между обрабатываемыми объектами и водными объектами, используемыми населением для купания и рыболовства? |  |  |  |  | пункт 274 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 9. | Обеспечена ли контролируемым лицом, осуществляющим обработку пестицидами скверов и парков, защита от загрязнения детских площадок (песочниц) и пищевых продуктов, реализуемых в расположенных на территории скверов и парков объектах торговли и общественного питания? |  |  |  |  | пункт 275 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 10. | Проводится ли контролируемым лицом, эксплуатирующим парки и скверы, влажная обработка паркового инвентаря и оборудования (скамейки, игровые сооружения, оборудование детских и спортивных площадок, киоски, павильоны) после истечения установленного регламентом срока применения пестицида, агрохимиката? |  |  |  |  | пункт 276 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 11. | Устанавливаются ли контролируемым лицом, осуществляющим обработку лесов, щиты с предупредительными надписями на расстоянии не менее чем 300 метров от границы участка, подлежащих обработке? |  |  |  |  | пункт 277 СанПин 2.1.3684-21 |
| 12. | Проводится ли контролируемым лицом, осуществляющим обработку участков железнодорожных путей, автомобильных дорог в черте населенных пунктов, обработка наземным способом при скорости ветра более 4 метров в секунду? |  |  |  |  | пункт 278 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 13. | Соблюдается ли контролируемым лицом расстояние не менее 300 метров от площадки заправочных пунктов пестицидов и агрохимикатов до жилых домов, источников питьевого водоснабжения и рыбохозяйственных водоемов? |  |  |  |  | пункт 278 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 14. | Соблюдается ли контролируемым лицом расстояние не менее 300 метров с учетом розы ветров при наземном способе обработки от населенных пунктов, источников питьевого водоснабжения, мест отдыха населения и мест проведения ручных работ по уходу за сельскохозяйственными культурами? |  |  |  |  | пункт 279 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 15. | Допускается ли контролируемым лицом использование пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к использованию в соответствии с регистрационным свидетельством, при выполнении авиационных обработок? |  |  |  |  | пункт 280 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 16. | Обеспечивает ли контролируемое лицо проведение авиационной обработки над зонами отдыха населения, районами расположения оздоровительных организаций и над водоохранными зонами водоемов? |  |  |  |  | пункт 281 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 17. | Соблюдается контролируемым лицом расстояние не менее 2 километров при авиационной обработке, в случае использования беспилотных авиационных систем - не менее 700 метров, от населенных пунктов, источников питьевого водоснабжения населения, территории государственных заповедников, природных (национальных) парков, заказников, скотных дворов, птицеферм, рыбохозяйственных водоемов? |  |  |  |  | пункт 282 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 18. | Соблюдается ли расстояние не менее 5 километров при авиационной обработке от мест постоянного размещения медоносных пасек? |  |  |  |  | пункт 282 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 19. | Соблюдается ли контролируемым лицом расстояние не менее 2 километров при авиационной обработке, в случае использования беспилотных авиационных систем - не менее 700 метров, от мест выполнения с/х работ, от участков под посевами с/х культур, употребляемых в пищу без тепловой обработки (лук-перо, петрушка, сельдерей, щавель, горох, укроп, томаты, огурцы, плодово-ягодные культуры)? |  |  |  |  | пункт 282 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 20. | Обеспечивает ли контролируемое лицо проведение авиационной обработки пестицидами и агрохимикатами при скорости ветра не более 4 метров в секунду? |  |  |  |  | пункт 283 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 21. | Осуществляется ли контролируемым лицом приготовление и загрузка рабочих растворов препаратов в воздушное судно на специально оборудованных загрузочных площадках, расположенных на сельскохозяйственных аэродромах или у границ обрабатываемого участка, в случае использования беспилотных авиационных систем? |  |  |  |  | пункт 283 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 22. | Выставляются ли контролируемым лицом, осуществляющим обработку, единые предупредительные знаки о предстоящей обработке не ближе 500 м от границ обрабатываемого участка? |  |  |  |  | пункт 285 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 23. | Допускается ли контролируемым лицом обработка территории, если при подлете к участку, подлежащему обработке, на нем или в пределах 2 километров от границ обрабатываемого участка обнаружены люди или домашние животные, в случае использования беспилотных авиационных систем - в пределах 700 метров? |  |  |  |  | пункт 286 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 24. | Обеспечивает ли контролируемое лицо сбор в специально оборудованные приемники (емкости) и обезвреживание сточных вод, образующихся в процессе мойки воздушного судна и оборудования? |  |  |  |  | пункт 287 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 25. | Обеспечивает ли контролируемое лицо исключение захоронения пестицидов, признанных непригодными к дальнейшему использованию по назначению, и тары из-под них? |  |  |  |  | пункт 288 СанПиН 2.1.3684-21 |

| (должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист) |  | (подпись) |
| --- | --- | --- |

--------------------------------

<1> Зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021, регистрационный N 62297; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.06.2021 N 16 (зарегистрировано Минюстом России 07.07.2021, регистрационный N 64146), от 14.12.2021 N 37 (зарегистрировано Минюстом России 30.12.2021, регистрационный N 66692), от 14.02.2022 N 6 (зарегистрировано Минюстом России 17.02.2022, регистрационный N 67331), от 15.11.2024 N 11 (зарегистрировано Минюстом России 27.12.2024, регистрационный N 80808), от 17.06.2025 N 10 (зарегистрировано Минюстом России 24.07.2025, регистрационный N 83049), от 25.06.2025 N 13 (зарегистрировано Минюстом России 25.07.2025, регистрационный N 83059), от 29.12.2025 N 21 (зарегистрировано Минюстом России 29.12.2025, регистрационный N 84840), от 12.02.2026 N 2 (зарегистрировано Минюстом России 27.02.2026, регистрационный N 85505). Срок действия данного акта ограничен до 01.03.2027.

# Приложение N 29

к приказу Роспотребнадзора

от 20.07.2026 N 578

ФОРМА

|  | поле для нанесения QR-кода |
| --- | --- |

Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность с отходами и к объектам, в результате деятельности которых образуются отходы, в том числе отходы животноводства (навоза) и птицеводства (помета)

| 1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность с отходами и к объектам, в результате деятельности которых образуются отходы, в том числе отходы животноводства (навоза) и птицеводства (помета). |  |
| --- | --- |
| 2. Наименование контрольного (надзорного) органа: |  |
|  | . |
| 3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа: |  |
|  | . |
| 4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: |  |
|  | . |
| 5. Дата заполнения проверочного листа: |  |
|  | . |
| 6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: |  |
|  | . |
| 7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами (далее - контролируемое лицо): |  |
|  | . |
| 8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: |  |
|  | . |
| 9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа: |  |
|  | . |
| (Дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ) |  |
| 10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: |  |
|  | . |
| 11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист: |  |
|  | . |
| 12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований: |  |

| N | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы |  |  |  | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Да | Нет | Неприменимо | Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы "Неприменимо") |  |
| 1. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требований санитарных правил при сборе, использовании, обезвреживании, размещении, хранении, транспортировке, учете и утилизации медицинских отходов класса А, в том числе: использованных средств личной гигиены и предметов ухода однократного применения больных неинфекционными заболеваниями; канцелярских принадлежностей, упаковок, мебели, инвентаря, потерявших потребительский свойства; сметы от уборки территории; пищевых отходов центральных пищеблоков, столовых для работников медицинских организаций, а также структурных подразделений организаций, осуществляющих медицинскую и (или) фармацевтическую деятельность, кроме подразделений инфекционного, в том числе фтизиатрического профиля? |  |  |  |  | пункт 157 санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению населения, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 3 <1> (далее - СанПиН 2.1.3684-21) |
| 2. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требований санитарных правил при сборе, использовании, обезвреживании, размещении, хранении, транспортировке, учете и утилизации медицинских отходов класса Б, в том числе: материалов и инструментов, предметов, загрязненных кровью и (или) другими биологическими жидкостями; патологоанатомическими отходами; органическими операционными отходами (органами, тканями); пищевыми отходами и материалами, контактировавшими с больными инфекционными болезнями, вызванными микроорганизмами 3 - 4 групп патогенности? |  |  |  |  | пункт 157 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 3. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требований санитарных правил при сборе, использовании, обезвреживании, размещении, хранении, транспортировке, учете и утилизации медицинских отходов класса В, в том числе отходов микробиологических, клинико-диагностических лабораторий; отходов, инфицированных и потенциально инфицированных микроорганизмами 3 - 4 групп патогенности; отходов сырья и продукции от деятельности по производству лекарственных средств и медицинских изделий, от производства и хранения биомедицинских клеточных продуктов; биологических отходов вивариев; живых вакцин, непригодных к использованию? |  |  |  |  | пункт 157 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 4. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требований санитарных правил при сборе, использовании, обезвреживании, размещении, хранении, транспортировке, учете и утилизации медицинских отходов класса Г, в том числе ртутьсодержащих предметов, приборов и оборудования; лекарственных (в том числе цитостатиков), диагностических, дезинфекционных средств; отходов от эксплуатации оборудования, транспорта, систем освещения, а также других токсикологически опасных отходов, образующихся в процессе осуществления медицинской, фармацевтической деятельности, деятельности по производству лекарственных средств и медицинских изделий, при производстве, хранении биомедицинских клеточных продуктов, деятельности в области использования возбудителей инфекционных заболеваний и генно-инженерно-модифицированных организмов в медицинских целях? |  |  |  |  | пункт 157 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 5. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требований санитарных правил при сборе, использовании, обезвреживании, размещении, хранении, транспортировке, учете и утилизации медицинских отходов класса Д, включая все виды отходов в любом агрегатном состоянии, в которых содержание радионуклидов превышает допустимые уровни, установленные нормами радиационной безопасности)? |  |  |  |  | пункт 157 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 6. | Применяются ли контролируемым лицом к обращению с медицинскими отходами класса А требования санитарных правил, предъявляемые к обращению с твердыми коммунальными отходами (далее - ТКО)? |  |  |  |  | пункт 158 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 7. | Обеспечивается ли контролируемым лицом после аппаратных способов обеззараживания с применением физических методов и изменения внешнего вида отходов, исключающего возможность их повторного применения, медицинские отходы классов Б сбор, медицинских отходов, в упаковку любого цвета, кроме желтого и красного, которая должна иметь маркировку, свидетельствующую о проведенном обеззараживании отходов, и содержать информацию: "Отходы класса Б, обеззараженные" наименование организации и ее адрес в пределах места нахождения, дата обеззараживания медицинских отходов? |  |  |  |  | пункт 159 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 8. | Обеспечивается ли контролируемым лицом после аппаратных способов обеззараживания с применением физических методов и изменения внешнего вида отходов, исключающего возможность их повторного применения, медицинские отходы классов Б сбор, медицинских отходов, в упаковку любого цвета, кроме желтого и красного, которая должна иметь маркировку, свидетельствующую о проведенном обеззараживании отходов, и содержать информацию: "Отходы класса В, обеззараженные" наименование организации и ее адрес в пределах места нахождения, дата обеззараживания медицинских отходов? |  |  |  |  | пункт 159 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 9. | Соблюдаются ли контролируемым лицом требования по обращению классов Б и В, содержащими в своем составе токсичные вещества 1 - 2 классов опасности после их обеззараживания, в соответствии с требованиями к медицинским отходам класса Г? |  |  |  |  | пункт 160 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 10. | Обеспечивает ли контролируемое лицо осуществление транспортировки, обезвреживания и захоронения медицинских отходов класса Г в соответствии с гигиеническими требованиями, предъявляемыми к порядку накопления, транспортирования, обезвреживания и захоронения токсичных промышленных отходов? |  |  |  |  | пункты 161, 205 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 11. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требования по обращению с медицинскими отходами класса Д в соответствии с требованиями законодательных актов Российской Федерации, регулирующих обращение с радиоактивными веществами и другими источниками ионизирующих излучений? |  |  |  |  | пункты 162, 206 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 12. | Обеспечивает ли контролируемое лицо включение в систему сбора, хранения, размещения и транспортирования, обеззараживания (обезвреживания) медицинских отходов этап сбора отходов внутри организаций, осуществляющих медицинскую и (или) фармацевтическую деятельность? |  |  |  |  | пункт 163 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 13. | Обеспечивает ли контролируемое лицо включение в систему сбора, хранения, размещения и транспортирования, обеззараживания (обезвреживания) медицинских отходов этап перемещения отходов из подразделений и хранение отходов на территории организации, образующей отходы? |  |  |  |  | пункт 163 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 14. | Обеспечивает ли контролируемое лицо включение в систему сбора, хранения, размещения и транспортирования, обеззараживания (обезвреживания) медицинских отходов этап обеззараживания (обезвреживания) отходов? |  |  |  |  | пункт 163 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 15. | Обеспечивает ли контролируемое лицо включение в систему сбора, хранения, размещения и транспортирования, обеззараживания (обезвреживания) медицинских отходов этап транспортирования отходов с территории организации, образующей отходы? |  |  |  |  | пункт 163 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 16. | Обеспечивает ли контролируемое лицо включение в систему сбора, хранения, размещения и транспортирования, обеззараживания (обезвреживания) медицинских отходов этап размещения, обезвреживания или утилизация медицинских отходов? |  |  |  |  | пункт 163 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 17. | Имеется ли у контролируемого лица схема обращения с медицинскими отходами, разработанная в соответствии с требованиями санитарных правил, в которой определены ответственные за обращение с медицинскими отходами работники и процедура обращения с медицинскими отходами в данной организации (далее - Схема)? |  |  |  |  | пункт 164 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 18. | Обеспечивает ли контролируемое лицо сбор, хранение, перемещение отходов на территории организации, обеззараживание (обезвреживание) и вывоз отходов в соответствии с утвержденной Схемой? |  |  |  |  | пункт 165 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 19. | Обеспечивает ли контролируемое лицо запрет на допуск к работам по обращению с медицинскими отходами лиц, не прошедших предварительный инструктаж по безопасному обращению с медицинскими отходами? |  |  |  |  | пункт 166 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 20. | Обеспечивает ли контролируемое лицо запрет работников организаций, в которых образуются медицинские отходы на выход в специальной одежде, используемой в рабочих помещениях участка за пределы рабочих помещений участка по обращению с медицинскими отходами классов Б и В? |  |  |  |  | пункт 167 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 21. | Соблюдаются ли контролируемым лицом условия хранения личной и специальной одежды у работников организаций, в которых образуются медицинские отходы? |  |  |  |  | пункт 167 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 22. | Соблюдаются ли контролируемым лицом условия стирки спецодежды у работников организаций, в которых образуются медицинские отходы? |  |  |  |  | пункт 167 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 23. | Имеется ли у контролируемого лица в схеме информация о качественном и количественном составе образующихся медицинских отходов в организации? |  |  |  |  | пункт 168 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 24. | Имеется ли у контролируемого лица в Схеме информация о потребности организации в расходных материалах и таре для сбора медицинских отходов? |  |  |  |  | пункт 168 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 25. | Имеется ли у контролируемого лица в Схеме информация о порядке сбора медицинских отходов в организации? |  |  |  |  | пункт 168 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 26. | Имеется ли у контролируемого лица в Схеме информация о порядке и местах хранения медицинских отходов в организации, кратность их вывоза? |  |  |  |  | пункт 168 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 27. | Имеется ли у контролируемого лица в Схеме информация о применяемых организацией способах обеззараживания (обезвреживания) и удаления медицинских отходов, а также способах дезинфекции оборудования, используемого для обращения с отходами? |  |  |  |  | пункт 168 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 28. | Имеется ли у контролируемого лица в Схеме информация о порядке действий работников организации при нарушении целостности упаковки (рассыпании, разливании) медицинских отходов? |  |  |  |  | пункт 168 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 29. | Имеется ли у контролируемого лица в Схеме информация о порядке действий работников организации при плановой или аварийной приостановке работы оборудования, предназначенного для обеззараживания медицинских отходов? |  |  |  |  | пункт 168 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 30. | Имеется ли у контролируемого лица в Схеме информация об организации гигиенического обучения работников, осуществляющих работы с медицинскими отходами? |  |  |  |  | пункт 168 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 31. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на смешение медицинских отходов различных классов в общей емкости? |  |  |  |  | пункт 169 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 32. | Соблюдаются ли контролируемым лицом условия и порядок сбора медицинских отходов класса А? |  |  |  |  | пункт 170 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 33. | Обеспечивается ли контролируемым лицом осуществление сбора медицинских отходов класса А в многоразовые емкости или одноразовые пакеты? |  |  |  |  | пункт 170 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 34. | Имеются ли у контролируемого лица специальные тележки или специальное оборудование для размещения одноразовых пакетов для сбора медицинских отходов класса А? |  |  |  |  | пункт 170 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 35. | Обеспечивает ли контролируемое лицо промаркированные емкости для сбора медицинских отходов класса А? |  |  |  |  | пункт 170 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 36. | Обеспечивает ли контролируемое лицо проведение мойки и дезинфекция многоразовой тары для сбора медицинских отходов класса А? |  |  |  |  | пункт 170 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 37. | Обеспечивает ли контролируемое лицо осуществление раздельного сбора пищевых отходов от других медицинских отходов класса А? |  |  |  |  | пункт 171 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 38. | Имеются ли у контролируемого лица специализированные емкости для сбора пищевых отходов? |  |  |  |  | пункт 171 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 39. | Соблюдаются ли контролируемым лицом условия и сроки храпения пищевых отходов при отсутствии специально выделенного холодильного оборудования (не более 24 часов)? |  |  |  |  | пункт 171 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 40. | Соблюдаются ли контролируемым лицом условия и сроки хранения пищевых отходов при использовании специально выделенного холодильного оборудования (по мере заполнения, но не реже I раза в неделю)? |  |  |  |  | пункт 171 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 41. | Имеются ли у контролируемого лица в буфете медицинской организации остатки пищевой продукции после ее раздачи больным? |  |  |  |  | подпункт 10 пункта 56 санитарных правил и норм СанПиН 2.3/2.4.4282-26 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.06.2026 N 18 <2> (далее - СанПиН 2.3/2.4.4282-26). |
| 42. | Соблюдаются ли контролируемым лицом условия эксплуатации мусоропровода для медицинских отходов класса А (при наличии)? |  |  |  |  | пункт 172 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 43. | Соблюдаются ли контролируемым лицом требования к очистке, мойке, дезинфекции и механизированному удалению отходов из мусоросборных камер, в том числе периодичности (при их наличии)? |  |  |  |  | пункт 172 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 44. | Обеспечивает ли контролируемое лицо запас контейнеров для мусороприемной камеры не менее чем на сутки (при ее наличии)? |  |  |  |  | пункт 172 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 45. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение периодичности чистки стволов трубопроводов, приемных устройств, мусоросборных камер (при их наличии)? |  |  |  |  | пункт 172 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 46. | Обеспечивается ли контролируемым лицом проведение и соблюдение периодичности проведения дезинфекции, дезинсекции и дератизации мусоропровода (при его наличии)? |  |  |  |  | пункт 172 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 47. | Соблюдаются ли контролируемым лицом условия сбора крупногабаритных медицинских отходов класса А (при наличии)? |  |  |  |  | пункт 173 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 48. | Обеспечивается ли контролируемым лицом сбор крупногабаритных медицинских отходов класса А медицинской организацией в бункеры для крупногабаритных отходов? |  |  |  |  | пункт 173 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 49. | Обеспечивает ли контролируемое лицо обеззараживание медицинских отходов класса Б работниками данной организации в местах их образования, в случае отсутствия в организации участка по обеззараживанию (обезвреживанию) медицинских отходов класса Б или централизованной системы обеззараживания (обезвреживания) медицинских отходов, принятой на административной территории? |  |  |  |  | пункт 174 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 50. | Имеются ли у контролируемого лица емкости и пакеты желтого цвета или с желтой маркировкой для сбора медицинских отходов класса Б? |  |  |  |  | пункты 175, 177, 178, 200 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 51. | Соблюдаются ли контролируемым лицом требования к сбору острых медицинских отходов класса Б организацией в одноразовые непрокалываемые влагостойкие емкости (контейнеры) с плотно прилегающей крышкой? |  |  |  |  | пункты 175, 177, 178, 200 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 52. | Применяются ли контролируемым лицом в организации аппаратные методы обеззараживания медицинских отходов класса Б? |  |  |  |  | пункты 175, 177, 178, 200 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 53. | Соблюдается ли контролируемым лицом требование к ежедневной дезинфекции многоразовых емкостей для сбора медицинских отходов класса Б? |  |  |  |  | пункт 176 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 54. | Соблюдаются ли контролируемым лицом условия и порядок сбора медицинских отходов класса Б в закрытые одноразовые емкости (пакеты, баки) с помещением их в контейнеры и перемещением на участок по обращению с отходами или помещение для хранения медицинских отходов до их вывоза из организации? |  |  |  |  | пункт 177 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 55. | Обеспечивает ли контролируемое лицо осуществление кремацию (сжигание) или захоронение на кладбищах патологоанатомических и органических операционных медицинских отходов класса Б (органы, ткани)? |  |  |  |  | пункт 180 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 56. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение условий и порядка сбора медицинских отходов класса В, в том числе обязательного обеззараживания, дезинфекции физическими методами? |  |  |  |  | пункт 183 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 57. | Имеются ли у контролируемого лица для сбора медицинских отходов класса В емкости и пакеты красного цвета или с красной маркировкой? |  |  |  |  | пункты 184, 185, 186, 187, 188 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 58. | Соблюдается ли контролируемым лицом требования к сбору и перемещению медицинских отходов класса В? |  |  |  |  | пункты 184, 185, 186, 187, 188 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 59. | Соблюдаются ли контролируемым лицом условия и порядок сбора медицинских отходов класса Г? |  |  |  |  | пункты 189, 191 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 60. | Имеются ли у контролируемого лица маркированные емкости любого цвета (кроме желтого и красного) с плотно прилегающими крышками? |  |  |  |  | пункты 189, 191 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 61. | Соблюдаются ли контролируемым лицом условия сбора цитостатиков и генотоксических препаратов и всех видов отходов (емкостей), образующихся в результате приготовления их растворов, относящихся к медицинским отходам класса Г? |  |  |  |  | пункт 190 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 62. | Соблюдаются ли требования к вывозу и обезвреживанию медицинских отходов класса Д организацией, имеющей разрешение (лицензию) на данный вид деятельности? |  |  |  |  | пункт 192 СанПиН 2.1.3684-21; статья 14 Федерального закона от 11.07.2011 N 190-ФЗ "Об обращении с радиоактивными отходами и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" |
| 63. | Соблюдаются ли контролируемым лицом в организациях условия и порядок сбора медицинских отходов класса Д? |  |  |  |  | пункты 201, 202, 206 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 64. | Обеспечивает ли контролируемое лицо получение санитарно-эпидемиологического заключения медицинской организации при изменении условий работы и эксплуатации рентгеновских аппаратов, их замене ? |  |  |  |  | пункт 174 СанПиН 2.6.4115-25 |
| 65. | Обеспечивает ли контролируемое лицо зону контролируемого доступа, в зависимости от условий и характера, выполняемых медицинской организации работ с блоками: блок радионуклидного обеспечения, включающий помещение для приемки и распаковки радионуклидных ИИИ, помещение временного хранения радионуклидных ИИИ, фасовочную радиофармацевтических лекарственных препаратов (далее - РФЛП), процедурную введения РФЛП пациенту, помещение временного хранения РАО, генераторную, кладовую для хранения уборочного инвентаря, санитарный пропускник (далее - санпропускник), туалет для персонала? |  |  |  |  | пункт 222 СанПиН 2.6.4115-25 |
| 66. | Имеются ли у контролируемого лица в помещениях организации, где производятся работы с открытыми радионуклидными ИИИ при проведении радионуклидной диагностики и терапии, контейнеры для сбора твердых РАО? |  |  |  |  | пункт 260 СанПиН 2.6.4115-25 |
| 67. | Обеспечивает ли контролируемое лицо нанесение на упаковку с РАО маркировки с указанием радионуклида и даты перемещения в помещение временного хранения РАО? |  |  |  |  | пункт 261 СанПиН 2.6.4115-25 |
| 68. | Организованы ли контролируемым лицом в помещении временного хранения РАО организаций, где проводится радионуклидная диагностика и терапия, раздельные зоны для хранения твердых радиоактивных отходов, содержащих радионуклиды с периодом полураспада менее 15 суток и содержащих радионуклиды с периодом полураспада более 15 суток? |  |  |  |  | пункт 262 СанПиН 2.6.4115-25 |
| 69. | Соблюдаются ли контролируемым лицом условия и периодичность дезинфекции оборотных межкорпусных контейнеров для сбора медицинских отходов классов А и Б, кузовов автомашин? |  |  |  |  | пункт 193 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 70. | Соблюдаются ли контролируемым лицом запреты, установленные при осуществлении сбора и дальнейшем обращении с медицинскими отходами? |  |  |  |  | пункт 194 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 71. | Выполняются ли меры экстренной профилактики в случае получения работником травмы при обращении с медицинскими отходами? |  |  |  |  | пункты 195, 196, 197 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 72. | Имеется ли у контролируемого лица журнал учета травм (уколы, порезы с нарушением целостности кожных покровов и (или) слизистых)? |  |  |  |  | пункты 195, 196, 197 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 73. | Соблюдаются ли контролируемым лицом санитарно-эпидемиологические требования, предъявляемые к способам и методам обеззараживания и (или) обезвреживания медицинских отходов классов Б и В? |  |  |  |  | пункт 200 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 74. | Соблюдаются ли контролируемым лицом санитарно-эпидемиологические требования, предъявляемые к условиям хранения медицинских отходов? |  |  |  |  | пункт 201 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 75. | Соблюдается ли контролируемым лицом требование к транспортированию из организации медицинских отходов специализированным транспортом к месту их последующего обезвреживания? |  |  |  |  | пункт 203 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 76. | Соблюдается ли контролируемым лицом периодичность мойки, дезинфекции и дезинсекции транспортных средств и многоразовых контейнеров для сбора медицинских отходов? |  |  |  |  | пункт 204 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 77. | Соблюдаются ли контролируемым лицом санитарно-эпидемиологические требования к транспортным средствам, предназначенным для перевозки обеззараженных медицинских отходов класса Б и В? |  |  |  |  | пункт 207 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 78. | Имеются ли у контролируемого лица журналы учета медицинских отходов классов А, Б, В, Г? |  |  |  |  | пункт 208 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 79. | Имеется ли у контролируемого лица технологический журнал учета отходов в структурном подразделении в соответствии с классом отхода? |  |  |  |  | пункт 208 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 80. | Имеется ли у контролируемого лица технологический журнал учета медицинских отходов медицинской организации? |  |  |  |  | пункт 208 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 81. | Имеется ли у контролируемого лица технологический журнал участка по обращению с отходами? |  |  |  |  | пункт 208 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 82. | Имеется ли у контролируемого лица документарное подтверждение фактов вывоза и обезвреживания отходов, выполненных специализированными организациями, осуществляющими транспортирование и обезвреживание отходов? |  |  |  |  | пункт 209 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 83. | Организован у контролируемого лица ли и проводится ли хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в области обращения с медицинскими отходами, производственный контроль? |  |  |  |  | пункт 210 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 84. | Соблюдаются ли контролируемым лицом требования к участкам по обращению с медицинскими отходами классов Б и В? |  |  |  |  | пункт 211 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 85. | Обеспечивает ли контролируемое лицо в помещении участка автономную вытяжную вентиляцию? |  |  |  |  | пункт 211 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 86. | Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование участка системами водоснабжения, водоотведения, отопления, электроснабжения и автономной вентиляцией? |  |  |  |  | пункт 211 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 87. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение на участке поточности технологического процесса и возможность соблюдения принципа разделения на чистую и грязную зоны? |  |  |  |  | пункт 211 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 88. | Соблюдается ли контролируемым лицом зонирование помещений участка? |  |  |  |  | пункт 211 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 89. | Имеются ли у контролируемого лица устройства обеззараживания воздуха? |  |  |  |  | пункт 211 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 90. | Соблюдается ли контролируемым лицом периодичность влажной уборки (текущей ежедневной и генеральной уборки)? |  |  |  |  | пункт 211 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 91. | Имеется ли у контролируемого лица промаркированный уборочный инвентарь, раздельный для чистой и грязной зоны? |  |  |  |  | пункт 211 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 92. | Осуществляется ли контролируемым лицом обращение с каждым видом отходов производства в зависимости от их происхождения, агрегатного состояния, физико-химических свойств субстрата, количественного соотношения компонентов и степени опасности для здоровья населения и среды обитания человека? |  |  |  |  | пункт 213 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 93. | Соблюдаются ли контролируемым лицом основные способы накопления и хранения отходов производства в зависимости от их физико-химических свойств? |  |  |  |  | пункт 215 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 94. | Имеются ли у контролируемого лица специально оборудованные места накопления отходов? |  |  |  |  | пункт 216 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 95. | Соблюдаются ли контролируемым лицом условия накопления промышленных отходов I класса опасности в герметичных оборотных (сменных) емкостях (контейнеры, бочки, цистерны)? |  |  |  |  | пункты 218, 219 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 96. | Соблюдаются ли контролируемым лицом условия накопления промышленных отходов II класса опасности в надежно закрытой таре (полиэтиленовых мешках, пластиковых пакетах), на поддонах? |  |  |  |  | пункты 218, 219 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 97. | Соблюдаются ли условия контролируемым лицом при накоплении отходов во временных складах, на открытых площадках без тары (навалом, насыпью) или в негерметичной таре? |  |  |  |  | пункт 220 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 98. | Соблюдается ли контролируемым лицом расположение временных складов и открытых площадок накопления отходов относительно жилой застройки в соответствии с требованиями к санитарно-защитным зонам? |  |  |  |  | пункт 220 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 99. | Обеспечивает ли контролируемое лицо защиту поверхности отходов от воздействия атмосферных осадков и ветров (укрытие брезентом, оборудование навесом)? |  |  |  |  | пункт 220 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 100. | Имеется ли у контролируемого лица твердое покрытие поверхности площадки накопления отходов? |  |  |  |  | пункт 220 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 101. | Имеется ли у контролируемого лица ливневая канализация на территории предприятия в месте накопления отходов на открытых площадках? |  |  |  |  | пункт 221 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 102. | Соблюдаются ли контролируемым лицом критерии предельного накопления промышленных отходов на территории промышленной организации? |  |  |  |  | пункты 224, 225 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 103. | Имеется ли у контролируемого лица трубопровод для сыпучих отходов? |  |  |  |  | пункт 226 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 104. | Имеются ли у контролируемого лица ленточные транспортеры, горизонтальных и наклонно-передаточных механизмов, автомобильного, железнодорожного транспорта для остальных видов отходов? |  |  |  |  | пункт 226 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 105. | Соблюдается ли контролируемым лицом конструкция и условия эксплуатации транспорта, исключающие возможность аварийных ситуаций, потерь промышленных отходов и загрязнения окружающей среды по пути следования и при перевалке отходов с одного вида транспорта на другой? |  |  |  |  | пункт 227 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 106. | Соблюдаются ли контролируемым лицом требования при размещению и эксплуатации (на весь период их эксплуатации и после закрытия) специально оборудованных сооружений, предназначенных для размещения (хранения и захоронения) отходов (полигон, шламохранилище, в том числе шламовый амбар, хвостохранилище, отвал горных пород)? |  |  |  |  | пункты 230, 231 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 107. | Соблюдаются ли контролируемым лицом условия при захоронении отходов I класса опасности, содержащих водорастворимые вещества? |  |  |  |  | пункт 233 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 108. | Соблюдаются ли контролируемым лицом условия при захоронении отходов, содержащих слаборастворимые вещества I класса опасности? |  |  |  |  | пункт 233 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 109. | Соблюдаются ли контролируемым лицом условия при захоронении пастообразных отходов, содержащих растворимые вещества II - III класса опасности? |  |  |  |  | пункт 234 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 110. | Соблюдаются ли контролируемым лицом условия при захоронении твердых и пылевидных отходов, содержащих отходы II - III класса опасности, нерастворимые в воде? |  |  |  |  | пункт 235 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 111. | Обеспечивает ли контролируемое лицо системами водоснабжения и водоотведения объекты размещения отходов? |  |  |  |  | пункт 236 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 112. | Обеспечивается ли контролируемым лицом система канав и ливневой канализации, а для отвода фильтрата - дренажная система для перехвата поверхностного стока с территории объекта размещения отходов, эксплуатирующими объекты захоронения отходов? |  |  |  |  | пункт 237 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 113. | Имеются ли у контролируемого лица кольцевой канал и кольцевой вал высотой не менее 2 метров? |  |  |  |  | пункт 238 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 114. | Предусматривается ли контролируемым лицом гидроизоляция дна и стен ложа для предотвращения попадания загрязнений в водоносный горизонт и грунты, эксплуатирующими объекты захоронения отходов? |  |  |  |  | пункт 239 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 115. | Обеспечивает ли контролируемое лицо ежедневно влажную уборку, а также дератизацию и дезинсекцию в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями по профилактике инфекционных и паразитарных болезней, а также к организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в помещениях пунктов приема? |  |  |  |  | пункт 241 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 116. | Обеспечивает ли контролируемое лицо проведение своевременного вывоза вторичных материальных ресурсов с пункта приема? |  |  |  |  | пункт 242 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 117. | Имеется ли у контролируемого лица регламент работы полигона ТКО? |  |  |  |  | пункт 243 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 118. | Имеется ли у контролируемого лица инструкция по приему ТКО? |  |  |  |  | пункт 243 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 119. | Производится ли контролируемым лицом круглосуточный учет поступающих отходов? |  |  |  |  | пункт 243 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 120. | Соблюдается ли контролируемым лицом контроль за составом и количеством поступающих отходов и их распределением? |  |  |  |  | пункт 243 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 121. | Соблюдается ли контролируемым лицом технологический цикл по изоляции отходов? |  |  |  |  | пункт 243 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 122. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие принимаемых отходов перечню принимаемых отходов в соответствии с приложением к выданному санитарно-эпидемиологического заключению? |  |  |  |  | пункты 244, 245 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 123. | Имеется ли у контролируемого лица сортировка и раздельный сбор отходов на полигоне? |  |  |  |  | пункт 246 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 124. | Соблюдаются ли контролируемым лицом требования по размещению участка полигона? |  |  |  |  | пункт 247 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 125. | Обеспечивает ли контролируемое лицо зонирование территории полигона? |  |  |  |  | пункт 249 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 126. | Соблюдается ли контролируемым лицом послойное чередование ТКО и грунта, дренажных труб, а также изолирующих материалов на полигоне ТКО? |  |  |  |  | пункт 250 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 127. | Организован ли контролируемым лицом сбор и удаление фильтрата? |  |  |  |  | пункт 251 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 128. | Имеется ли у контролируемого лица система сбора и отвода биогаза? |  |  |  |  | пункт 252 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 129. | Имеется ли у контролируемого лица ограждение по периметру всей территории полигона (наличие осушительной траншее или вала)? |  |  |  |  | пункт 253 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 130. | Имеются ли у контролируемого лица контрольные скважины с целью подтверждения эффективности осуществляемых мероприятий по защите водных объектов от загрязнения и отсутствия негативного влияния полигона на водные объекты? |  |  |  |  | пункт 254 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 131. | Обеспечивает ли контролируемое лицо, эксплуатирующее полигон, отвод дождевых и талых вод хозяйственной зоны территорий полигонов ТКО в пруды из двух секций? |  |  |  |  | пункт 255 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 132. | Соблюдается ли контролируемым лицом размещение ТКО на рабочей карте? |  |  |  |  | пункт 256 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 133. | Соблюдается ли контролируемым лицом периодичность промежуточной и окончательной изоляции уплотненного слоя ТКО? |  |  |  |  | пункт 256 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 134. | Имеются ли у контролируемого лица переносные сетчатые ограждения? |  |  |  |  | пункт 257 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 135. | Соблюдается ли контролируемым лицом регулярная очистка переносных сетчатых ограждений? |  |  |  |  | пункт 258 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 136. | Обеспечивает ли контролируемое лицо очищением от отходов перехватывающие обводные каналы, отводящие поверхностные (ливневые) стоки? |  |  |  |  | пункт 259 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 137. | Обеспечивает ли контролируемое лицо недопущение сжигания ТКО вне специализированных установок? |  |  |  |  | пункт 260 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 138. | Обеспечивает ли контролируемое лицо меры по недопустимости самовозгорания ТКО? |  |  |  |  | пункт 260 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 139. | Обеспечивает ли контролируемое лицо толщину наружного изолирующего слоя после рекультивации полигона ТКО не менее 0,6 метров? |  |  |  |  | пункт 261 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 140. | Обеспечивает ли контролируемое лицо озеленение и наружный изолирующий слой после рекультивации полигона ТКО? |  |  |  |  | пункт 262 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 141. | Имеется ли у контролируемого лица система дренажа и газоотвода в ходе рекультивации полигона ТКО? |  |  |  |  | пункт 263 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 142. | Имеется ли у контролируемого лица на выезде с территории полигона ТКО дезинфицирующая установка с устройством сооружения для мойки колес автотранспорта с использованием дезинфицирующих средств? |  |  |  |  | пункт 264 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 143. | Предусмотрен ли контролируемым лицом в программе производственного контроля полигона ТКО контроль за фракционным, морфологическим, радиологическим и химическим составом отходов, классами опасности поступающих на полигон отходов? |  |  |  |  | пункт 265 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 144. | Предусмотрен ли контролируемым лицом в программе производственного контроля полигона ТКО контроль за состоянием грунтовых и поверхностных водных объектов, атмосферного воздуха, почв, уровней физических факторов в зоне возможного влияния полигона? |  |  |  |  | пункт 265 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 145. | Принимаются ли контролируемым лицом меры по ограничению поступления загрязняющих веществ в водные объекты, в том числе в грунтовые воды, до уровня ПДК в случае если в пробах, отобранных при осуществлении производственного контроля из наблюдательной скважины, расположенной ниже по току подземных (грунтовых) вод, выявляется увеличение концентраций веществ по сравнению с контрольными пробами, отобранными из наблюдательной скважины, расположенной выше по току подземных (грунтовых) вод? |  |  |  |  | пункт 266 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 146. | Обеспечивает ли контролируемое лицо вакцинацию против брюшного тифа работников, занимающихся сбором, транспортировкой и утилизацией ТКО? |  |  |  |  | пункт 2065 санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 4 <3> |
| 147. | Обеспечивает ли контролируемое лицо транспортировку отходов животноводческих комплексов (далее - навоз) и птицеводческих комплексов (далее - помет) отдельно от хозяйственно-бытовых стоков населенных пунктов? |  |  |  |  | пункт 267 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 148. | Обеспечивает ли контролируемое лицо обработку навоза и помета отдельно от хозяйственно-бытовых стоков населенных пунктов? |  |  |  |  | пункт 267 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 149. | Обеспечивает ли контролируемое лицо обеззараживание навоза и помета отдельно от хозяйственно-бытовых стоков населенных пунктов? |  |  |  |  | пункт 267 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 150. | Обеспечивает ли контролируемое лицо транспортировку жидкого навоза способом, исключающим загрязнение среды обитания человека? |  |  |  |  | пункт 268 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 151. | Осуществляется ли контролируемым лицом, эксплуатирующим животноводческий или птицеводческий комплекс, обеззараживание навоза (помета), обеспечивающее отсутствие в навозе (помете) возбудителей инфекционных и паразитарных заболеваний, на животноводческом или птицеводческом комплексе? |  |  |  |  | пункт 269 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 152. | Обеспечено ли контролируемым лицом, эксплуатирующим животноводческий или птицеводческий комплекс, при возникновении эпизоотий обеззараживание жидкого навоза или помета и сточной жидкости химическим способом? |  |  |  |  | пункт 269 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 153. | Предусмотрены ли контролируемым лицом, эксплуатирующим животноводческий или птицеводческий комплекс, водонепроницаемые площадки с твердым покрытием, имеющие уклон в сторону водоотводящих канав при размещении твердой фракции навоза или помета в пределах водосборных площадей? |  |  |  |  | пункт 270 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 154. | Обеспечивается ли контролируемым лицом сбор и направление в жижесборник для обеззараживания выделяющейся из навоза или помета жидкости вместе с атмосферными осадками? |  |  |  |  | пункт 270 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 155. | Имеется ли у контролируемого лица, эксплуатирующего животноводческий или птицеводческий комплекс, программа (план) производственного контроля, предусматривающая контроль за состоянием грунтовых и поверхностных водных объектов на объектах животноводства и птицеводства, размещенных в пределах водосборных площадей? |  |  |  |  | пункт 271 СанПиН 2.1.3684-21 |
| 156. | Организован ли и проводится ли контролируемым лицом, эксплуатирующим животноводческий или птицеводческий комплекс, производственный контроль в соответствии с программой (планом) производственного контроля, за состоянием грунтовых и поверхностных водных объектов, на объектах животноводства и птицеводства, размещенных в пределах водосборных площадей? |  |  |  |  | пункт 271 СанПиН 2.1.3684-21 |

| (должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист) |  | (подпись) |
| --- | --- | --- |

--------------------------------

<1> Зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021, регистрационный N 62297; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 26.06.2021 N 16 (зарегистрировано Минюстом России 07.07.2021, регистрационный N 64146), от 14.12.2021 N 37 (зарегистрировано Минюстом России 30.12.2021, регистрационный N 66692), от 14.02.2022 N 6 (зарегистрировано Минюстом России 17.02.2022, регистрационный N 67331), от 15.11.2024 N 11 (зарегистрировано Минюстом России 27.12.2024, регистрационный N 80808), от 17.06.2025 N 10 (зарегистрировано Минюстом России 24.07.2025, регистрационный N 83049), от 25.06.2025 N 13 (зарегистрировано Минюстом России 25.07.2025, регистрационный N 83059), от 29.12.2025 N 21 (зарегистрировано Минюстом России 29.12.2025, регистрационный N 84840), от 12.02.2026 N 2 (зарегистрировано Минюстом России 27.02.2026, регистрационный N 85505). Срок действия данного акта ограничен до 01.03.2027.

<2> Зарегистрировано Минюстом России 02.06.2026, регистрационный N 86854. Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2032.

<3> Зарегистрировано Минюстом России 15.02.2021, регистрационный N 62500; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 11.02.2022 N 5 (зарегистрировано Минюстом России 01.03.2022, регистрационный N 67587), от 25.05.2022 N 16 (зарегистрировано Минюстом России 21.06.2022, регистрационный N 68934) и от 25.06.2025 N 12 (зарегистрировано Минюстом России 25.07.2025, регистрационный N 83058). Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2027.

# Приложение N 30

к приказу Роспотребнадзора

от 20.07.2026 N 578

ФОРМА

|  | поле для нанесения QR-кода |
| --- | --- |

Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, которые в процессе своей деятельности обеспечивают безопасные условия труда

| 1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, которые в процессе своей деятельности обеспечивают безопасные условия труда. |  |
| --- | --- |
| 2. Наименование контрольного (надзорного) органа: |  |
|  | . |
| 3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа: |  |
|  | . |
| 4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: |  |
|  | . |
| 5. Дата заполнения проверочного листа: |  |
|  | . |
| 6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: |  |
|  | . |
| 7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами (далее - контролируемое лицо): |  |
|  | . |
| 8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: |  |
|  | . |
| 9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа: |  |
|  | . |
| (дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ) |  |
| 10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: |  |
|  | . |
| 11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист: |  |
|  | . |
| ## 12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований: |  |

| N | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы |  |  |  | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Да | Нет | Неприменимо | Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы "Неприменимо") |  |
| ### I. Общие требования |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработан и выполняется ли в установленные сроки перечень мероприятий по улучшению условий труда, направленных на снижение рисков для здоровья человека в части профессиональных заболеваний, заболеваний (отравлений) и инфекционных заболеваний, связанных с условиями труда по результатам проведения производственного контроля и специальной оценки условий труда контролируемым лицом? |  |  |  |  | пункт 7 санитарных правил СП 2.2.4285-26 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.06.2026 N 15 <1> (далее - СП 2.2.4285-26) |
| 2. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие факторов производственной среды и трудового процесса, воздействующие на работника, для рабочих мест с постоянным или непостоянным пребыванием в них людей, гигиеническим нормативам с учетом реализуемых контролируемым лицом санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий? |  |  |  |  | пункт 5 СП 2.2.4285-26; статьи 25, 27 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" (далее - Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ); санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 N 2 <2> (далее - СанПиН 1.2.3685-21) |
| ### II. Производственный контроль за условиями труда |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Разработана ли контролируемым лицом программа производственного контроля? |  |  |  |  | пункт 10 СП 2.2.4285-26 |
| 4. | Включены ли контролируемым лицом в программу производственного контроля перечень должностных лиц (работников), на которых возложены функции по осуществлению производственного контроля, а также перечень химических веществ, биологических, физических и иных факторов, а также объектов производственного контроля, представляющих потенциальную опасность для работника, в отношении которых необходима организация лабораторных исследований, с указанием точек (мест), в которых осуществляется отбор проб, и периодичность проведения лабораторных исследований? |  |  |  |  | пункт 13 СП 2.2.4285-26 |
| 5. | Определены ли контролируемым лицом в программе производственного контроля номенклатура, объем и периодичность мероприятий производственного контроля за условиями труда с учетом характеристик производственных процессов и технологического оборудования, наличия вредных производственных факторов, степени их влияния на здоровье работника и среду его обитания, итогов проведения Специальной оценки условий труда и/или ранее проведенного производственного лабораторного контроля? |  |  |  |  | пункты 10, 14, 15, 16 СП 2.2.4285-26; статья 32 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ |
| 6. | Осуществляется контролируемым лицом ли контроль за условиями труда посредством проведения (организации) лабораторных исследований (испытаний)? |  |  |  |  | пункт 12 СП 2.2.4285-26; статья 32 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ |
| 7. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие номенклатуры, объемов и периодичности мероприятий производственного контроля (лабораторных исследований (испытаний) и измерений факторов производственной среды) в программе производственного контроля контролируемого лица? |  |  |  |  | пункты 10, 12 СП 2.2.4285-26; статья 32 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ |
| 8. | Проводятся ли контролируемым лицом лабораторные исследования (испытания) и измерения факторов производственной среды в отношении всех вредных производственных факторов с учетом степени их влияния на здоровье работника и среду его обитания? |  |  |  |  | пункты 10, 12, 15 СП 2.2.4285-26; статья 32 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ |
| 9. | Имеет ли аккредитацию испытательная лаборатория (центр), в которой контролируемое лицо проводит лабораторные исследований и испытания, в национальной системе аккредитации? |  |  |  |  | пункт 12 СП 2.2.4285-26; статья 32 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ |
| 10. | Соблюдается ли контролируемым лицом кратность лабораторно-инструментального контроля, установленная в программе производственного контроля? |  |  |  |  | пункт 12 СП 2.2.4285-26; статья 32 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ |
| 11. | Оцениваются ли контролируемым лицом рабочие места после замены, модернизации или капитального ремонта оборудования на соответствие гигиеническим нормативам? |  |  |  |  | пункт 24 СП 2.2.4285-26 |
| 12. | Имеется ли в программе производственного контроля контролируемого лица информация о наличии факторов производственной среды и трудовых процессах, обладающих канцерогенными свойствами и перечень технологических процессов, при которых используются канцерогенные вещества? |  |  |  |  | пункт 53 СП 2.2.4285-26; |
| 13. | Указаны ли в программе контролируемого лица количество лиц, непосредственно контактирующих с канцерогенными веществами и занятых на соответствующих технологических процессах (всего и отдельно женщин), с указанием профессий? |  |  |  |  | пункт 53 СП 2.2.4285-26 |
| 14. | Актуализирована ли контролируемым лицом информация о наличии факторов производственной среды и трудовых процессах, обладающих канцерогенными свойствами в случае проведения реконструкции, изменении режимов технологических процессов, смене применяемых сырья и материалов в соответствии с требованием приложения N 2 СП 2.2.4285-26? |  |  |  |  | пункт 52 СП 2.2.4285-26 |
| ### III. Требования к разработке и реализации санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение вредного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса на здоровье работника |  |  |  |  |  |  |
| 15. | В случае, если факторы производственной среды и трудового процесса оказывают вредное воздействие на работников, либо если законодательством предусмотрено проведение санитарно-профилактических мероприятий на объекте (субъекте) надзора: проводятся ли контролируемым лицом санитарно-противоэпидемические мероприятия (профилактические) мероприятия, направленные на предупреждение вредного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса на здоровье работника, включающие в себя технологические и технические мероприятия, организационные мероприятия, лечебно-профилактическое питание, применение средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ)? |  |  |  |  | пункты 17, 51, 61, 62, 63, 65, 66, 67 СП 2.2.4285-26 |
| 16. | Организовано ли контролируемым лицом прохождение предварительного медицинского осмотра лиц, поступающих на работу в соответствии с пунктом 8 Порядка проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, предусмотренных частью четвертой статьи 213 Трудового кодекса Российской Федерации, перечня медицинских противопоказаний к осуществлению работ с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, утвержденного приказом Минздрава России от 28.01.2021 N 29н <3> (далее - Порядок N 29н)? |  |  |  |  | статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ; пункты 4, 6, 8, 18 и 20 Порядка N 29н |
| 17. | Направлялся ли контролируемым лицом разработанный и утвержденный Список работников, подлежащих периодическим осмотрам, не позднее 10 рабочих дней в территориальный орган Роспотребнадзора по фактическому месту нахождения контролируемого лица? |  |  |  |  | статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ; пункт 22 Порядка N 29н |
| 18. | Организовано ли контролируемым лицом прохождение периодического медицинского осмотра работников? |  |  |  |  | статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ; пункт 32 Порядка N 29н |
| 19. | Обеспечивает ли контролируемое лицо в направлениях на предварительный и периодический медицинский осмотр для каждой профессии указан ли полный перечень вредных и (или) опасных производственных факторов, видов работ, в соответствии со списком контингента? |  |  |  |  | статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ; пункты 9, 25 Порядка N 29н |
| 20. | Контролируемым лицом (его представителем) организован ли учет выданных направлений на предварительный медицинский осмотр? |  |  |  |  | статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ; пунктом 9 Порядка N 29н |
| 21. | В заключениях по результатам предварительных и периодических медицинских осмотров работников контролируемого лица имеются заключения врачей-специалистов и результатов лабораторных и функциональных исследований в объеме? |  |  |  |  | статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ; пункт 14 Порядка N 29н |
| 22. | Обеспечено ли контролируемым лицом прохождение предварительных и периодических осмотров работников медицинскими организациями, имеющими право на проведение предварительных и периодических медицинских осмотров? |  |  |  |  | статья 34 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ; пункт 4 Порядка N 29н |
| 23. | Обеспечивает ли контролируемое лицо запрет на осуществление трудовой деятельности работников при наличии медицинских противопоказаний для выполнения данного вида работ, либо для работы с вредными и (или) опасными производственными факторами? |  |  |  |  | Перечень медицинских противопоказаний к работам с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также работам, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические медицинские осмотры, утвержденный приказом Минздрава России от 28.01.2021 N 29н |
| 24. | Разработаны ли и реализованы ли контролируемым лицом в отношении рабочих мест инвалидов (в случае их наличия) санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия в соответствии с индивидуальной программой реабилитации инвалидов? |  |  |  |  | пункт 19 СП 2.2.4285-26 |
| ### IV. Требования к разработке и реализации санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при работе с отдельными факторами и технологическими процессами на этапе эксплуатации, реконструкции и модернизации производства |  |  |  |  |  |  |
| 25. | При размещении технологического оборудования предусмотрены ли контролируемым лицом объемно-планировочные и конструктивные решения, снижающие негативное влияние факторов производственной среды и трудового процесса? |  |  |  |  | пункты 20, 68, 70 СП 2.2.4285-26 |
| 26. | Применяются ли контролируемым лицом химические вещества без установленных гигиенических нормативов? |  |  |  |  | пункт 21 СП 2.2.4285-26 |
| 27. | Используются ли контролируемым лицом при производстве и применении микробных препаратов патогенные штаммы и штаммы-продуценты, обладающие способностью носительства? |  |  |  |  | пункт 22 СП 2.2.4285-26 |
| 28. | Имеется ли на производстве контролируемого лица перечень используемого сырья (за исключением пищевого), основных и вспомогательных материалов, включающий в себя описание, состав сырья и материалов и меры безопасного обращения с сырьем и материалами? |  |  |  |  | пункт 25 СП 2.2.4285-26 |
| 29. | Оборудованы ли транспортные системы контролируемого лица для транспортирования пылящих материалов средствами пылеудаления и (или) пылеподавления? |  |  |  |  | пункт 26 СП 2.2.4285-26 |
| 30. | Обеспечены ли склады контролируемого лица для малотоннажных изделий и материалов транспортными средствами и подъемными механизмами? |  |  |  |  | пункт 27 СП 2.2.4285-26 |
| 31. | Имеется ли на складах контролируемого лица хранения веществ, обладающих остронаправленным механизмом действия аварийный комплект СИЗ? |  |  |  |  | пункт 28 СП 2.2.4285-26 |
| 32. | Механизированы или автоматизированы ли технологические процессы контролируемого лица, характеризующиеся применением, образованием и выделением пыли? |  |  |  |  | пункт 29 СП 2.2.4285-26 |
| 33. | Предусмотрены ли контролируемым лицом способы подавления пыли в процессе ее образования с применением воды или других средств? |  |  |  |  | пункт 29 СП 2.2.4285-26 |
| 34. | Допускается ли контролируемым лицом рассев порошковых материалов на открытых ситах? |  |  |  |  | пункт 30 СП 2.2.4285-26 |
| 35. | Снабжено ли оборудование контролируемого лица укрытиями или аспирационными устройствами? |  |  |  |  | пункт 30 СП 2.2.4285-26 |
| 36. | Производится ли контролируемым лицом разделение порошковых материалов по фракциям с помощью устройств, обеспеченных укрытием и находящихся под разрежением? |  |  |  |  | пункт 30 СП 2.2.4285-26 |
| 37. | Осуществляется ли контролируемым лицом выгрузка сыпучих материалов из мешков, бочек и другой мелкой тары в складских помещениях способом, исключающим попадание пыли в воздух рабочей зоны, или с применением средств защиты органов дыхания? |  |  |  |  | пункт 31 СП 2.2.4285-26 |
| 38. | Оборудованы ли контролируемым лицом места, площадки, помещения, для погрузки и разгрузки сыпучих, порошкообразных материалов большими объемами в транспортные средства, вагоны, контейнеры, емкости устройствами для локализации или аспирации пыли? |  |  |  |  | пункт 32 СП 2.2.4285-26 |
| 39. | Осуществляется ли контролируемым лицом сушка порошковых и пастообразных материалов в закрытых аппаратах непрерывного действия, оборудованных системами вытяжной вентиляции или системами рециркуляции? |  |  |  |  | пункт 33 СП 2.2.4285-26 |
| 40. | Допускается ли контролируемым лицом производство пескоструйных работ в закрытых помещениях с применением сухого песка? |  |  |  |  | пункт 34 СП 2.2.4285-26 |
| 41. | Используются ли контролируемым лицом станки и инструмент для механической обработки материалов и изделий, сопровождающихся выделением газов, паров и аэрозолей, совместно с системами удаления данных факторов? |  |  |  |  | пункт 35 СП 2.2.4285-26 |
| 42. | Допускается ли контролируемым лицом очистка оборудования, вентиляционных систем, заготовок, готовых изделий, полов и стен от пыли сжатым воздухом без применения СИЗ и специальной одежды (далее - спецодежда)? |  |  |  |  | пункт 36 СП 2.2.4285-26 |
| 43. | Установлены ли контролируемым лицом режимы применения СИЗ органов дыхания, с учетом инструкции по применению СИЗ, при осуществлении технологических процессов, характеризующихся образованием и выделением пыли с учетом концентраций пыли в воздухе рабочей зоны, времени пребывания в них работающих? |  |  |  |  | пункт 37 СП 2.2.4285-26 |
| 44. | Организовано ли контролируемым лицом удаление воздуха из помещений системами вентиляции способом, исключающим прохождение его через зону дыхания работающих на постоянных рабочих местах? |  |  |  |  | пункт 38 СП 2.2.4285-26 |
| 45. | Оснащено ли контролируемым лицом промышленное оборудование, характеризующееся выделением пыли, эксплуатация которого приводит к превышению гигиенических нормативов в воздухе рабочей зоны с постоянными рабочими местами, устройствами местной вытяжной вентиляции? |  |  |  |  | пункт 39 СП 2.2.4285-26 |
| 46. | Имеются ли у контролируемого лица в системах общеобменной вентиляции производственных помещений (без естественного проветривания), имеющих по одной приточной и одной вытяжной установке, резервные системы для обеспечения параметров работы вентиляции или иные мероприятия, направленные на защиту работающих от факторов производственной среды? |  |  |  |  | пункт 40 СП 2.2.4285-26 |
| 47. | Предусмотрены ли у контролируемого лиц в помещениях, предназначенных для круглосуточной работы, а также в помещениях без естественного проветривания, средства, обеспечивающие не менее половины от требуемого воздухообмена и заданную температуру в холодный период года? |  |  |  |  | пункт 41 СП 2.2.4285-26 |
| 48. | Очищаются ли у контролируемого лица от пыли и копоти воздуховоды вентиляционных систем, пол, стены и элементы строительных конструкций цехов, проемы и поверхности окон, арматура освещения не реже одного раза в квартал? |  |  |  |  | пункт 42 СП 2.2.4285-26 |
| 49. | Проводится ли контролируемым лицом работа с концентрированными кислотами и щелочами в изолированных помещениях с использованием аппаратуры, оборудованной местной вытяжной вентиляцией? |  |  |  |  | пункт 43 СП 2.2.4285-26 |
| 50. | Герметично ли оборудование или применяются ли контролируемым лицом системы автоматизированного или дистанционного управления процессом для работы с веществами, обладающими остронаправленным механизмом действия? |  |  |  |  | пункт 44 СП 2.2.4285-26 |
| 51. | Запрещен ли контролируемым лицом вход без СИЗ в помещения с технологическим оборудованием, являющимся источником факторов производственной среды, уровни которых не соответствуют гигиеническим нормативам? |  |  |  |  | пункт 45 СП 2.2.4285-26 |
| 52. | Оборудованы ли контролируемым лицом емкости, сборники, мерные сосуды технологических жидкостей, розлив которых может привести к формированию в рабочей зоне уровней загрязнения, превышающих гигиенические нормативы, уровнемерами и системой сигнализации о максимальном допустимом уровне их заполнения? |  |  |  |  | пункт 46 СП 2.2.4285-26 |
| 53. | Предусмотрены ли контролируемым лицом в рабочих помещениях гидранты, фонтанчики с автоматическим включением или души для немедленного смывания химических веществ, обладающих раздражающим действием? |  |  |  |  | пункт 47 СП 2.2.4285-26 |
| 54. | Обеспечивается ли контролируемым лицом соответствие уровней содержания микроорганизмов-продуцентов, бактериальных препаратов и их компонентов в атмосферном воздухе гигиеническим нормативам при очистке удаляемого из рабочих зон воздуха при технологических процессах, особенностью которых является микробное загрязнение воздушной среды согласно требованиям таблицы 2.4, 2.5 главы II СанПиН 1.2.3685-21? |  |  |  |  | пункт 48 СП 2.2.4285-26 |
| 55. | Оборудованы ли контролируемым лицом технические средства с двигателями внутреннего сгорания, которые работают в условиях закрытых помещений и замкнутых пространств нейтрализаторами выхлопных газов или системы отвода газов? |  |  |  |  | пункт 49 СП 2.2.4285-26 |
| 56. | Сблокирована ли контролируемым лицом работа системы местной вытяжной вентиляции с технологическим оборудованием при работе которого воздух рабочей зоны может быть загрязнен веществами, обладающими остронаправленным механизмом действия в случае отключения местной вытяжной вентиляции? |  |  |  |  | пункт 50 СП 2.2.4285-26 |
| 57. | Предусмотрена ли контролируемым лицом установка резервных вентиляторов для местных отсосов с автоматическим переключением? |  |  |  |  | пункт 50 СП 2.2.4285-26 |
| 58. | Имеются ли у контролируемого лица производственные процессы и отдельные операции, сопровождающиеся образованием и выделением конвекционного и лучистого тепла свыше установленных гигиеническими нормативами, автоматизацию или устройства дистанционного наблюдения? |  |  |  |  | пункт 54 СП 2.2.4285-26 |
| 59. | Оборудован ли у контролируемого лица специальный участок с устройствами для местного удаления, выделяемого нагретыми материалами, изделиями тепла в целях защиты работающих от теплового облучения? |  |  |  |  | пункт 55 СП 2.2.4285-26 |
| 60. | Имеются ли у контролируемого лица участки технологического оборудования с использованием хладагентов ограждения, а металлические поверхности ручных инструментов, металлические ручки и задвижки технологического оборудования с использованием хладагентов покрытия с теплоизолирующим материалом? |  |  |  |  | пункт 56 СП 2.2.4285-26 |
| 61. | Обеспечено ли контролируемым лицом оборудование, непосредственно используемое для организации технологического процесса, в котором используется вода и водные технологические растворы, которое не исключает поступление водных паров в рабочую зону укрытиями с устройством систем вытяжной вентиляции? |  |  |  |  | пункт 58 СП 2.2.4285-26 |
| 62. | Организовано ли контролируемым лицом воздушное душирование, при невозможности применения местных укрытий и отсосов на постоянных рабочих местах у источников тепла, создающих уровни теплового излучения и температуры воздуха выше действующих гигиенических нормативов? |  |  |  |  | пункт 59 СП 2.2.4285-26 |
| 63. | Обозначены ли контролируемым лицом зоны с эквивалентным уровнем звука выше гигиенических нормативов знаками безопасности? |  |  |  |  | пункт 60 СП 2.2.4285-26 |
| 64. | При организации технологических процессов, создающих на рабочих местах уровни шума, превышающие гигиенические нормативы, применяются ли контролирующим лицом средства и методы, снижающие уровни шума в источнике его возникновения и на пути распространения? |  |  |  |  | пункт 61 СП 2.2.4285-26 |
| 65. | Проводятся ли контролирующим лицом мероприятия по снижению вредного воздействия общей вибрации с превышением гигиенических нормативов и вибрации передающейся на руки? |  |  |  |  | пункты 62, 63 СП 2.2.4285-26 |
| 66. | В процессе работы ультразвукового оборудования исключается ли контролирующим лицом непосредственный контакт рук работников с жидкостью, обрабатываемыми деталями? |  |  |  |  | пункт 64 СП 2.2.4285-26 |
| 67. | В случае превышения на рабочих местах гигиенических нормативов по электромагнитному излучению, постоянным магнитным полям, а также при работе с магнитными материалами предусматриваются ли контролируемым лицом мероприятия по снижению вредного воздействия данных факторов? |  |  |  |  | пункт 65 СП 2.2.4285-26 |
| 68. | При работах, связанных с воздействием на работающих инфракрасного и ультрафиолетового излучения, обеспечено ли контролируемым лицом дистанционное управление процессами и оборудованием, экранирование источников излучения, использования СИЗ? |  |  |  |  | пункт 66 СП 2.2.4285-26 |
| 69. | В случае применения лазеров открытого типа обеспечено ли контролируемым лицом применение дистанционного управления? |  |  |  |  | пункт 67 СП 2.2.4285-26 |
| 70. | При визуальной юстировке лазеров обеспечено ли контролируемым лицом применение СИЗ глаз и кожи? |  |  |  |  | пункт 67 СП 2.2.4285-26 |
| ### V. Требования к производственным зданиям, помещениям и сооружениям |  |  |  |  |  |  |
| 71. | Соблюдаются ли контролируемым лицом нормативы по площади и объему помещений для одного работника? |  |  |  |  | пункты 68, 69 СП 2.2.4285-26 |
| 72. | Имеют ли у контролируемого лица места воздействия агрессивных жидкостей (кислот, щелочей, окислителей, восстановителей) ртути, растворителей, биологически активных веществ, покрытия полов устойчивые к действию указанных веществ и не допускающих их сорбцию? |  |  |  |  | пункт 71 СП 2.2.4285-26 |
| 73. | Оборудованы ли контролируемым лицом входы в производственные здания и сооружения приспособлениями для очистки обуви? |  |  |  |  | пункт 72 СП 2.2.4285-26 |
| 74. | Оборудованы ли контролируемым лицом входы в производственные помещения системами, ограничивающими попадание холодного воздуха извне? |  |  |  |  | пункт 73 СП 2.2.4285-26 |
| ### IV. Требования к организации технологических процессов и рабочих мест |  |  |  |  |  |  |
| 75. | В случае превышения на рабочих местах гигиенических нормативов по показателям тяжести и напряженности труда предусмотрена ли контролируемым лицом механизация и автоматизация технологических процессов? |  |  |  |  | пункт 74 СП 2.2.4285-26 |
| 76. | В случае превышения на рабочих местах гигиенических нормативов по показателям тяжести и напряженности труда предусмотрен ли контролируемым лицом подбор и применение оборудования, направленные на снижение влияния факторов трудового процесса? |  |  |  |  | пункт 74 СП 2.2.4285-26 |
| 77. | В случае превышения на рабочих местах гигиенических нормативов по показателям тяжести и напряженности труда предусмотрено ли контролируемым лицом оснащение рабочего места с учетом физиолого-анатомических особенностей работника? |  |  |  |  | пункт 74 СП 2.2.4285-26 |
| 78. | В случае превышения на рабочих местах гигиенических нормативов по показателям тяжести и напряженности труда предусмотрена ли у контролируемого лица разработка и применение специальных режимов труда и отдыха? |  |  |  |  | пункт 74 СП 2.2.4285-26 |
| 79. | В случае превышения на рабочих местах гигиенических нормативов по показателям тяжести и напряженности труда предусмотрено ли контролируемым лицом смена видов деятельности в течение одной смены? |  |  |  |  | пункт 74 СП 2.2.4285-26 |
| 80. | В случае превышения на рабочих местах гигиенических нормативов по показателям тяжести и напряженности труда предусмотрено ли контролируемым лицом расширение перечня (видов) выполняемых операций, выполняемых одним работником при конвейерном производстве? |  |  |  |  | пункт 74 СП 2.2.4285-26 |
| 81. | На рабочем месте, предназначенном для работы в положении стоя, производственное оборудование имеет ли контролируемое лицо пространство для стоп высотой не менее 150 мм, глубиной не менее 150 мм и шириной не менее 530 мм? |  |  |  |  | пункт 75 СП 2.2.4285-26 |
| 82. | На рабочем месте контролируемого лица, предназначенном для работы в положении сидя, производственное оборудование и рабочие столы имеют ли пространство для размещения ног высотой не менее 600 мм, глубиной - не менее 450 мм на уровне колен и 600 мм на уровне стоп, шириной не менее 500 мм? |  |  |  |  | пункт 76 СП 2.2.4285-26 |
| 83. | Оснащены ли рабочие места контролируемого лица, предназначенные для работы в положении стоя, сиденьями-поддержкой? |  |  |  |  | пункт 77 СП 2.2.4285-26 |
| 84. | Оборудованы ли контролируемым лицом для лиц, работающих 12 и более часов (при наличии перерыва на сон), места для сна и принятия горячей пищи? |  |  |  |  | пункт 78 СП 2.2.4285-26 |
| ### VII. Требования к организации условий труда женщин в период беременности и кормления ребенка |  |  |  |  |  |  |
| 85. | Соответствуют ли у контролируемого лица условия труда женщин в период беременности и кормления ребенка допустимым условиям труда? |  |  |  |  | пункт 79 СП 2.2.4285-26 |
| 86. | Выполняются ли беременными женщинами и в период кормления ребенка производственные операции, связанные с подъемом предметов труда выше уровня плечевого пояса, подъемом предметов труда с пола, статическим напряжением мышц ног и брюшного пресса, вынужденной рабочей позой (на корточках, на коленях, согнувшись, упором животом и грудью в оборудование и предметы труда), исключены ли у контролируемого лица работы на оборудовании, использующем ножную педаль управления, на конвейере с принудительным ритмом работы, сопровождающиеся превышением гигиенических нормативов по показателям напряженности трудового процесса? |  |  |  |  | пункт 80 СП 2.2.4285-26 |
| 87. | Применяется ли контролируемым лицом труд беременных и кормящих женщин при выполнении работ, связанных с воздействием возбудителей инфекционных, паразитарных и грибковых заболеваний? |  |  |  |  | пункт 81 СП 2.2.4285-26 |
| 88. | Осуществляется ли контролируемым лицом выполнение работ беременными и кормящими женщинами с источниками инфракрасного излучения? |  |  |  |  | пункт 82 СП 2.2.4285-26 |
| 89. | Соответствуют ли у контролируемого лица гигиеническим нормативам показатели влажности на рабочих местах беременных и кормящих женщин? |  |  |  |  | пункт 83 СП 2.2.4285-26 |
| 90. | Осуществляется ли у контролируемого лица работа женщин в период беременности в условиях резких перепадов барометрического давления? |  |  |  |  | пункт 84 СП 2.2.4285-26 |
| ### VIII. Требования к санитарно-бытовым помещениям |  |  |  |  |  |  |
| 91. | Оборудованы ли контролируемым лицом санитарно-бытовые помещения, предназначенные для приема пищи и обеспечения личной гигиены работников устройствами питьевого водоснабжения, водопроводом, канализацией и отоплением? |  |  |  |  | пункт 85 СП 2.2.4285-26 |
| 92. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на использование санитарно-бытовых помещений не по назначению? |  |  |  |  | пункт 86 СП 2.2.4285-26 |
| 93. | Предусмотрены ли контролируемым лицом отдельные для мужчин и женщин гардеробные для переодевания и хранения домашней и рабочей одежды, санузлы, душевые, умывальные? |  |  |  |  | пункт 87 СП 2.2.4285-26 |
| 94. | Обеспечиваются ли контролируемым лицом все рабочие питьевой водой, соответствующей требованиям гигиенических нормативов? |  |  |  |  | пункт 89 СП 2.2.4285-26 |
| 95. | Допускается ли контролируемым лицом пересечение потоков рабочих в чистой и загрязненной одежде? |  |  |  |  | пункт 90 СП 2.2.4285-26 |
| 96. | Соответствует ли у контролируемого лица количество мест в гардеробных спецодежда количеству работников в наибольшей смене, занятых на работах, сопровождающихся загрязнением одежды и тела? |  |  |  |  | пункт 91 СП 2.2.4285-26 |
| 97. | Обеспечивает ли контролируемое лицо устройство помещений для сушки и обеспыливания спецодежды и обуви, а также их пропускная способность и применяемые способы сушки и обеспыливания полное просушивание и удаление пыли со спецодежды и обуви к началу следующей рабочей смены? |  |  |  |  | пункт 92 СП 2.2.4285-26 |
| 98. | Осуществляется ли контролируемым лицом обеззараживание (дезактивация, дезинфекция, дегазация) спецодежды, загрязненной веществами I-го и II-го класса опасности, указанными в гигиенических нормативах, а также патогенными микроорганизмами? |  |  |  |  | пункт 93 СП 2.2.4285-26 |
| 99. | Предусмотрена ли контролируемым лицом раздаточная для выдачи работникам чистой спецодежды в гардеробных для спецодежды, загрязненной веществами I-го и II-го класса опасности? |  |  |  |  | пункт 93 СП 2.2.4285-26 |
| 100. | Имеется ли у контролируемого лица изолированное помещение для приема (сбора) и временного хранения загрязненной спецодежды, расположенное рядом с гардеробной спецодежды, веществами I-го и II-го класса опасности? |  |  |  |  | пункт 93 СП 2.2.4285-26 |
| 101. | Проводится ли контролируемым лицом обработка (ежесменная, периодическая или эпизодическая) спецодежды, загрязненной патогенными микроорганизмами, после каждой смены? |  |  |  |  | пункт 94 СП 2.2.4285-26 |
| 102. | Имеются ли у контролируемого лица в гардеробных или в специально отведенных местах смежных с гардеробными умывальные? |  |  |  |  | пункт 95 СП 2.2.4285-26 |
| 103. | Оборудованы ли контролируемым лицом при производственных процессах, связанных с загрязнением спецодежды, а также с применением веществ I - II классов опасности, указанных в утвержденных гигиенических нормативах, помещения, предназначенные для смены одежды, санитарной обработки персонала и контроля радиоактивного и химического загрязнения кожных покровов и спецодежды, включающее душевую и гардеробную? |  |  |  |  | пункт 96 СП 2.2.4285-26 |
| 104. | Имеются ли у контролируемого лица полы, стены и оборудование гардеробных, умывальных, душевых, туалетов, кабин для личной гигиены женщин, ручных и ножных ванн, покрытия из влагостойких материалов с гладкими поверхностями, устойчивыми к воздействию моющих, дезинфицирующих средств? |  |  |  |  | пункт 97 СП 2.2.4285-26 |
| 105. | Оснащены ли у контролируемого лица тамбуры санузлов умывальниками с электрополотенцами или полотенцами разового пользования? |  |  |  |  | пункт 98 СП 2.2.4285-26 |
| 106. | Имеются ли у контролируемого лица в составе помещений для отдыха устройства для охлаждения воздуха для работающих на участках, где интенсивность теплового облучения превышает установленные гигиенические нормативы? |  |  |  |  | пункт 99 СП 2.2.4285-26 |
| 107. | Имеются ли у контролируемого лица в составе гардеробных респираторные, для работников занятых в производственных процессах, связанных с выделением пыли и вредных веществ? |  |  |  |  | пункт 100 СП 2.2.4285-26 |
| 108. | Соблюдается ли контролируемым лицом требование о наличии средств обеспыливания спецодежды для лиц, занятых на работах, связанных с выделением пыли? |  |  |  |  | пункт 101 СП 2.2.4285-26 |
| 109. | Предусмотрены ли на производствах контролируемого лица, с численностью работающих более 251 человека, характеризующихся условиями труда, связанным с пребыванием работающих стоя при превышении гигиенических нормативов по тяжести трудового процесса или с технологическим оборудованием, генерирующим вибрацию, передающуюся на ноги, помещения, оснащенные специальным оборудованием для гидромассажа ног? |  |  |  |  | пункт 102 СП 2.2.4285-26 |
| 110. | Предусмотрены ли у контролируемого лица на производствах с технологическими процессами и операциями, генерирующими вибрацию, при превышении установленных гигиенических нормативов, с численностью работающих 251 человек и более, кабины для проведения комплекса физиотерапевтических процедур с целью профилактики вибрационной болезни (тепловых гидропроцедур, воздушного обогрева рук с микромассажем, гимнастики)? |  |  |  |  | пункт 103 СП 2.2.4285-26 |
| 111. | Подвергаются ли контролируемые лица санитарно-бытовые помещения влажной уборке и дезинфекции после каждой смены? |  |  |  |  | пункт 104 СП 2.2.4285-26 |
| 112. | Организованы ли контролируемым лицом на предприятии помещения для приема пищи? |  |  |  |  | пункт 105 СП 2.2.4285-26 |
| 113. | Соблюдается ли контролируемым лицом на предприятии запрет на прием пищи вне организованных помещений? |  |  |  |  | пункт 105 СП 2.2.4285-26 |
| 114. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на курение табака, потребление никотинсодержащей продукции или использование кальянов на рабочих местах и в рабочих зонах, организованных в помещениях, в соответствии с требованиями статьи 12 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции" (далее - Федеральный закон от 23.02.2013 N 15-ФЗ)? |  |  |  |  | статьи 12 и 21 Федерального закона от 23.02.2013 N 15-ФЗ |
| 115. | Обеспечиваются ли контролируемым лицом требования к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и порядку его размещения в соответствии с приказом Минздрава России от 20.02.2021 N 129н "Об утверждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к порядку его размещения" <4>? |  |  |  |  | приказ Минздрава России от 20.02.2021 N 129н "Об утверждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к порядку его размещения" |
| ### IX. Требования к производственным объектам, осуществляющим добычу и обогащение рудных и нерудных полезных ископаемых |  |  |  |  |  |  |
| 116. | Организуют ли контролируемое лицо, осуществляющие добычу полезных ископаемых, схему вентиляции горных работ и оборудования с учетом снижения пылевыделений и газовыделений, уровней шума и вибрации при всех технологических операциях, а также применения комплексной механизации всех технологических процессов? |  |  |  |  | пункт 1 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 117. | Установлены ли у контролируемого лица камеры (кабины) для защиты работников от неблагоприятных производственных факторов на стационарных рабочих местах, связанных с наблюдением за технологическим процессом? |  |  |  |  | пункт 2 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 118. | Применяются ли контролируемым лицом при проведении проходческих и очистных работ средства пылеподавления и вентилирования? |  |  |  |  | пункт 3 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 119. | Проведены ли контролируемым лицом лабораторные исследования уровней шума и вибрации на рабочих местах, эксплуатирующих буровое оборудование после капитального ремонта или внесения изменений в конструкцию? |  |  |  |  | пункт 4 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 120. | Установлены ли контролируемым лицом в местах перегрузки на транспортерах (конвейерах) устройства для пылеулавливания и (или) пылеподавления? |  |  |  |  | пункт 5 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 121. | Обеспечены ли контролируемым лицом работники питьевой водой в достаточном количестве, в том числе горячим питьем (40 °C и выше) при работе в условиях охлаждающего микроклимата, и охлажденной водой (20 °C и ниже) в условиях нагревающего микроклимата? |  |  |  |  | пункт 6 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 122. | Предусмотрен ли контролируемым лицом механизированный способ дробления негабаритных кусков руды? |  |  |  |  | пункт 8 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 123. | Оснащены ли контролируемым лицом бурильные станки устройствами для пылеулавливания? |  |  |  |  | пункт 9 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 124. | Предусмотрено ли контролируемым лицом проветривание, предварительное орошение отбитой горной массы и поверхности горной выработки забоя перед загрузкой транспортных средств горной массой? |  |  |  |  | пункт 10 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 125. | Подвергается ли контролируемым лицом орошению в местах возможного пылеобразования горная масса, с установкой оросителей на расстоянии, предусматривающем полное перекрытие факелом распыляемой жидкости сечения приемных устройств? |  |  |  |  | пункт 11 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 126. | Подвергается ли орошению контролируемым лицом, разрабатываемый камнерезными машинами уступ при производстве стеновых блоков из природного камня, с оборудованием над источниками интенсивного пылеобразования местной вытяжной вентиляции? |  |  |  |  | пункт 12 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 127. | Выполняются ли контролируемым лицом процессы распиливания, фрезерования, шлифовки природного камня использованием средств гидропылеподавления? |  |  |  |  | пункт 13 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 128. | Размещены ли контролируемым лицом диспетчерские пункты в отдельных помещениях или кабинах, а посты управления дробилками, грохотами и другим технологическим оборудованием имеют вибро- и шумоизоляцию? |  |  |  |  | пункт 14 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 129. | Осуществляется ли контролируемым лицом хранение и приготовление рабочих растворов флотореагентов механизированным или автоматизированным способом в изолированных помещениях, оборудованных системой вентиляции? |  |  |  |  | пункт 15 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 130. | Оборудованы ли контролированным лицом помещения для приготовления растворов реагентов умывальниками с подачей холодной и горячей воды, дозатором с жидким мылом, электрополотенцами для рук или полотенцами разового пользования? |  |  |  |  | пункт 15 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 131. | Имеются ли у контролируемого лица на всех действующих горизонтах и на поверхности у шахтных стволов, предназначенных для спуска и подъема людей, а также в постоянных пунктах посадки людей в рудничный транспорт и выходе из него, камеры ожидания для рабочих, которые оборудованы стационарным освещением, вентиляционными и обогревательными (охлаждающими) устройствами, которые обеспечивают соблюдение гигиенических нормативов параметров микроклимата, с учетом защитных свойств применяемых СИЗ, а также оборудованы ли местами для сидения? |  |  |  |  | пункт 16 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| ### X. Требования к производственным объектам, осуществляющим добычу нефти и (или) газа и производство нефтепродуктов |  |  |  |  |  |  |
| 132. | Обеспечено ли контролируемым лицом удаление с поверхности пола грязи, смазочных масел, химических реагентов, а эксплуатация сооружений, не имеющих укрытия от метеорологических воздействий исключает появление наледей на полу? |  |  |  |  | пункт 17 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 133. | Допущено ли контролируемым лицом размещение на открытых площадках производственных объектов технологического и силового оборудования, требующего постоянного пребывания работников? |  |  |  |  | пункт 18 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 134. | Оснащена ли контролируемым лицом дистанционным управлением или приводом, управляемым снаружи регулирующая и запорная арматура, расположенная в колодцах, траншеях и других заглублениях? |  |  |  |  | пункт 19 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 135. | Применяются ли контролируемым лицом СИЗ органов дыхания при проведении работ в закрытых насосных по перекачке сырой нефти при превышении предельно допустимых концентраций вредных веществ? |  |  |  |  | пункт 20 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 136. | Механизирована ли контролируемым лицом подача катализаторов в ходе технологических процессов? |  |  |  |  | пункт 21 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 137. | Организованы ли контролируемым лицом в составе санитарно-бытовых помещений душевые, санузлы, помещения и устройства для обогрева работающих, помещение для приема пищи, помещения и устройства для сушки СИЗ, в том числе спецодежды и обуви работающих? |  |  |  |  | пункт 22 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 138. | Обеспечены ли контролируемым лицом работники, выполняющие работы вахтовым методом, горячим питанием или помещением для приема пищи, с возможностью ее подогрева? |  |  |  |  | пункт 23 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 139. | Предусмотрен ли контролируемым лицом запас воды, (обновляемый при каждом поступлении воды) на объектах, обеспечиваемых привозной водой, на которых складируются, хранятся и используются концентрированные растворы кислот и щелочей, кристаллическая и безводная каустическая сода, который не может быть использован в текущем технологическом процессе и предназначенный для применения в аварийных ситуациях? |  |  |  |  | пункт 24 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 140. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на эксплуатацию промышленного оборудования при неисправных и отключенных системах вентиляции в помещении, в котором оно находится? |  |  |  |  | пункт 25 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 141. | Обеспечивает ли контролируемое лицо работников питьевой водой, соответствующей гигиеническим нормативам, а многоразовые емкости для хранения и доставки питьевой воды подвергаются очистке и дезинфекции? |  |  |  |  | пункт 26 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| ### XI. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство и переработку черных и цветных металлов |  |  |  |  |  |  |
| 142. | Располагаются ли у контролируемого лица пульты управления (за исключением местных пультов управления), являющиеся постоянными рабочими местами, в отдельных помещениях или кабинах, оборудованных кондиционерами и звукоизоляцией? |  |  |  |  | пункт 27 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 143. | Механизирована ли и производится ли контролируемым лицом в отдельных помещениях или специальных участках чистка чугуновозных сталеразливочных, шлаковых ковшей? |  |  |  |  | пункт 28 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 144. | Производится ли контролируемым лицом в специальных цехах или изолированных помещениях внепечное рафинирование методом смешивания расплавов? |  |  |  |  | пункт 29 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 145. | Обеспечивается ли контролируемым лицом смешивание сплавов в агрегатах закрытого типа с дистанционным управлением, оборудованных местной вытяжной вентиляцией и укрытиями? |  |  |  |  | пункт 30 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 146. | Автоматизирован ли контроль у контролируемого лица за работой конвертеров для продувки передельного феррохрома кислородом? |  |  |  |  | пункт 31 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 147. | Производится ли контролируемым лицом ручная сортировка и чистка сплавов на столах, обеспечивающих возможность работы сидя и оснащенных местными отсосами? |  |  |  |  | пункт 32 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 148. | Используются ли контролируемым лицом при транспортировке остывших шлаков внутри цеха пневмотранспорт или вибротранспорт, а для их отправки используются ли специальные цистерны или автомашины закрытого типа, обеспечивающие беспыльную загрузку, транспортировку и разгрузку материалов? |  |  |  |  | пункт 33 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 149. | Обеспечен ли контролируемым лицом процесс механизации и автоматизации упаковки шлаков, оборудованы ли установки фасовки шлака аспирационными системами? |  |  |  |  | пункт 34 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 150. | Обеспечен ли контролируемым лицом процесс механизации погрузки шлака в вагоны и оборудована ли системой дистанционного контроля за уровнем загружаемых шлаков? |  |  |  |  | пункт 35 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 151. | Обеспечен ли контролируемым лицом процесс механизации дробления и просев металлических отходов? |  |  |  |  | пункт 36 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 152. | Механизирован ли и осуществляется ли контролируемым лицом закрытым непрерывным процессом с дистанционным управлением подготовка шихты (раскупорка барабанов или мешков с шихтой, взвешивание, смешивание компонентов шихты, транспортировка и засыпка шихтовых материалов в плавильные емкости)? |  |  |  |  | пункт 37 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 153. | Осуществляется ли контролируемым лицом подготовка шихты, содержащей естественно-радиоактивные элементы, в изолированных помещениях с соблюдением мер, предусмотренных правилами работы с радиоактивными веществами? |  |  |  |  | пункт 38 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26; пункты 302, 303, 307 - 311 санитарных правил и норм СанПиН 2.6.4115-25 "Санитарно-эпидемиологические требования в области радиационной безопасности населения при обращении источников ионизирующего излучения", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.03.2025 N 6 <5>. |
| 154. | Оборудованы ли контролируемым лицом стационарные места для остывания плавок перед их расфутеровкой теплозащитными экранами и системами местной вентиляции? |  |  |  |  | пункт 39 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 155. | Оборудованы ли контролируемым лицом смотровые окна всех рабочих площадках сталеплавильных агрегатов теплозащитными устройствами? |  |  |  |  | пункт 40 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 156. | Механизированы ли контролируемым лицом операции по очистке и смазке изложниц, а места выполнения операций оборудованы ли местными отсосами? |  |  |  |  | пункт 41 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 157. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на очистку поддонов и изложниц методом обдува? |  |  |  |  | пункт 42 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 158. | Проводится ли контролируемым лицом измерение температуры металла в нагревательных печах и колодцах дистанционно и автоматически? |  |  |  |  | пункт 44 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 159. | Механизирована ли контролируемым лицом уборка окалины из-под станов, из ям, отстойников? |  |  |  |  | пункт 45 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 160. | Осуществляется ли контролируемым лицом порезка брака металла газовыми горелками на площадках, оборудованных средствами снижения уровня факторов производственной среды на работников? |  |  |  |  | пункт 46 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 161. | Производится ли контролируемым лицом ремонт и сушка разливочных ковшей на специальных стендах, оборудованных устройствами для улавливания и отвода продуктов горения? |  |  |  |  | пункт 47 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 162. | Имеют ли у контролируемого лица ленточные конвейеры в местах перегрузок сыпучих материалов аспирируемые укрытия? |  |  |  |  | пункт 48 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 163. | Подается ли контролируемым лицом формовочная масса при производстве огнеупоров закрытым способом непосредственно в пресс-формы? |  |  |  |  | пункт 49 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 164. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на перелив пены и пульпы через борта желобов флотомашин при организации технологического процесса флотации? |  |  |  |  | пункт 50 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 165. | Снабжена ли контролируемым лицом местными отсосами, устройствами для механизированной загрузки сыпучих материалов и закрыта ли крышками вся используемая баковая аппаратура? |  |  |  |  | пункт 51 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 166. | Осуществляется ли контролируемым лицом подача и выпуск растворов из баковой аппаратуры исключительно по трубопроводам? |  |  |  |  | пункт 52 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 167. | Оборудованы ли контролируемым лицом электролизные ванны и электролизеры системами местной вытяжной вентиляции, при осуществлении электролиза в расплавах? |  |  |  |  | пункт 53 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 168. | Механизированы ли контролируемым лицом процессы открывания и закрывания горнов, сифонов, шлаковых окон, прочистки фурм шахтных печей, снятия шликеров и пены, огарков и шлака с поверхности расплавленного металла? |  |  |  |  | пункт 54 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 169. | Имеет ли контролируемое лицо емкости и аппараты для химических продуктов автоматические уровнемеры? |  |  |  |  | пункт 55 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 170. | Автоматизированы ли контролируемым лицом операции подготовки угля для коксования (дробление, просеивание, смешение, транспортировка шихты)? |  |  |  |  | пункт 57 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 171. | Автоматизирована ли контролируемым лицом загрузка угольной шихты и жидкого пека в камеры печей для коксования? |  |  |  |  | пункт 58 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 172. | Оборудованы ли контролируемым лицом регистрирующими приборами, указывающими вес и объем шихты угольные башни и загрузочные вагоны? |  |  |  |  | пункт 59 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 173. | Оборудованы ли контролируемым лицом системами механического обрушения бункеры угольных башен и загрузочных вагонов? |  |  |  |  | пункт 60 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 174. | Включается ли контролируемым лицом перед началом загрузки печи и выключается ли после окончания планирования и закрытия планирного люка подача пара или воды для инжекции? |  |  |  |  | пункт 61 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 175. | Имеет ли контролируемое лицо уплотнения загрузочные люки, планирные и печные двери, крышки газосборников? |  |  |  |  | пункт 62 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 176. | Осуществляется ли контролируемым лицом тушение кокса на установках сухого тушения кокса или очищенной водой и соблюдается ли запрет на тушение кокса фенольной водой? |  |  |  |  | пункт 63 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 177. | Оборудованы ли контролируемым лицом механизированными запорно-открывающими и чистильными устройствами газоотводящие стояки коксовых и пекококсовых батарей? |  |  |  |  | пункт 64 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 178. | Механизированы ли контролируемым лицом уборка просыпи шихты и кокса, разбуривание печей, а также чистка люков, стояков, рам, печных дверей и другого оборудования? |  |  |  |  | пункт 65 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 179. | Осуществляется ли контролируемым лицом централизованно с помощью гидросмыва или вакуумных отсасывающих устройств и механизирована ли уборка помещений утлеподготовки, коксовых цехов, коксосортировки, химических цехов, машин и оборудования, соблюдается ли запрет на сдувание пыли с помощью сжатого воздуха? |  |  |  |  | пункт 66 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 180. | Имеет ли контролируемое лицо аспирируемые укрытия грохоты для сортировки железосодержащей части шихты, коксика и других измельченных материалов, а также агломерата и окатышей, включая узлы загрузки и выгрузки? |  |  |  |  | пункт 67 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 181. | Выполнены ли контролируемым лицом в закрытых конструкциях, подключенных к системам аспирации или укрытиям агломерационных (обжиговых) машин желоба выдачи агломерата и окатышей с машин, а узлы загрузки агломерата (окатышей) в вагоны оборудованы ли системами аспирации, исключающими выделение пыли в окружающую среду? |  |  |  |  | пункт 68 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 182. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на ручную загрузку корректирующих добавок шихты в печи? |  |  |  |  | пункт 69 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 183. | Оборудованы ли контролируемым лицом все печи местными вытяжными устройствами, обеспечивающими удаление печных газов, как в период плавки, так и во время выпуска? |  |  |  |  | пункт 70 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 184. | Предусмотрена ли контролируемым лицом механизированная и автоматизированная доставка и загрузка электродной массы в кожухи самоспекающихся электродов? |  |  |  |  | пункт 71 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 185. | Обеспечено ли контролируемым лицом снабжение герметичными укрытиями и аспирационными системами периодического действия верхние сечения кожухов самоспекающихся электродов и соблюдается ли запрет на наращивание кожухов самоспекающихся электродов и загрузку электродной массы без работающей местной вытяжной вентиляции? |  |  |  |  | пункт 72 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 186. | Обеспечено ли контролируемым лицом механизированое наращивание графитированных электродов? |  |  |  |  | пункт 73 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 187. | Обеспечено ли контролируемым лицом оснащение аспирационными укрытиями при конвейерной шихтоподаче в подбункерном помещении разгрузочные части бункеров, виброгрохоты, питатели, весовые воронки, конвейеры шихтовых материалов и транспортеры вывода отсеянной мелочи, а также узлы перегрузок между ними? |  |  |  |  | пункт 74 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 188. | Устроены ли контролируемым лицом укрытия с местной вытяжной вентиляцией над чугунными, шлаковыми летками, главной канавой и над постановочными местами ковшей и шлаковых чаш? |  |  |  |  | пункт 75 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 189. | Доставляются ли контролируемым лицом в шихтовое отделение в расфасованном виде или в герметически закрытой таре легирующие материалы, содержащие вредные вещества I и II классов опасности, в соответствии с гигиеническими нормативами, либо выделяющие вредные вещества в газообразном состоянии? |  |  |  |  | пункт 76 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 190. | Предусмотрена ли контролируемым лицом в травильных отделениях механизация транспортировки, погружения в ванны и выгрузки металла из ванн, его промывки и нейтрализации? |  |  |  |  | пункт 77 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 191. | Предусмотрены ли контролируемым лицом в травильных отделениях сушильно-моечные машины для сушки и мойки металла, обеспеченные необходимой вентиляцией? |  |  |  |  | пункт 77 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 192. | Предусмотрены ли контролируемым лицом в травильных отделениях расположение постов управления травлением в местах вне действия испарений (воды, кислот) из ванн? |  |  |  |  | пункт 77 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 193. | Предусмотрена ли контролируемым лицом в травильных отделениях механизация слива и обезвреживания отработанных растворов? |  |  |  |  | пункт 77 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 194. | Механизированы ли контролируемым лицом все операции, связанные с обслуживанием агрегатов для нанесения покрытий? |  |  |  |  | пункт 78 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 195. | Обеспечивается ли контролируемым лицом конструкция термических печей механизацию посадки металла в печь и выдачу его из печи? |  |  |  |  | пункт 79 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 196. | Обеспечивается ли контролируемым лицом конструкция термических печей дистанционное управление механизмами печи? |  |  |  |  | пункт 79 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 197. | Обеспечивается ли контролируемым лицом конструкция термических печей механизацией подачи топлива, шуровки, чистки колошниковых решеток, очистки и удаления шлака? |  |  |  |  | пункт 79 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 198. | Организовано ли контролируемым лицом использование полумасок с принудительной подачей в подмасочное пространство чистого воздуха с температурой, соответствующей гигиеническим нормативам при невозможности оборудования вентиляции внутри закрытых емкостей, а также при газовой и плазменной резке лома? |  |  |  |  | пункт 80 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 199. | Изолированы ли контролируемым лицом места отдыха и приема пищи от воздействия факторов производственной среды, имеющихся на смежных производственных участках? |  |  |  |  | пункт 81 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| ### XII. Требования к производственным объектам, осуществляющим литейное производство |  |  |  |  |  |  |
| 200. | Оборудованы ли контролируемым лицом ленточные транспортеры для передачи материалов, выделяющих вредные вещества укрытиями, присоединенными к вытяжной вентиляционной системе? |  |  |  |  | Пункт 82 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 201. | Механизированы ли контролируемым лицом все процессы приготовления формовочных и стержневых смесей? |  |  |  |  | Пункт 82 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 202. | Оборудованы ли контролируемым лицом рабочие места по изготовлению форм и стержней уборочными решетками, обеспечивающими прием и удаление просыпи формовочной смеси? |  |  |  |  | пункт 83 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 203. | Оборудованы ли контролируемым лицом сушила для сушки и подсушки стержней после окраски вытяжной вентиляцией? |  |  |  |  | пункт 84 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 204. | Оборудованы ли контролируемым лицом системами местной вытяжной вентиляции столы для промежуточного складирования, отделки, склейки и окраски стержней, изготовленных в нагреваемой оснастке? |  |  |  |  | пункт 85 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 205. | Оборудованы ли контролируемым лицом плавильные электропечи укрытиями зон пыле- и газовыделения, присоединенными к вытяжной вентиляционной системе, оборудованной для очистки отходящих газов? |  |  |  |  | пункт 86 приложения N 1 СП 2.2.4285-26 |
| 206. | Механизирована или автоматизирована ли контролируемым лицом заливка форм на литейном конвейере? |  |  |  |  | пункт 87 приложения N 1 СП 2.2.4285-26 |
| 207. | Проводятся ли контролируемым лицом сушка и ремонт предварительно остывших разливочных ковшей на специальных стендах или площадках, оборудованных местной вытяжной вентиляцией? |  |  |  |  | пункт 88 приложения N 1 СП 2.2.4285-26 |
| 208. | Оборудованы ли контролируемым лицом выбивные решетки аспирируемыми укрытиями и соблюдается ли запрет на эксплуатацию выбивных решеток без аспирируемого укрытия? |  |  |  |  | пункт 89 приложения N 1 СП 2.2.4285-26 |
| 209. | Оборудованы ли контролируемым лицом вибрационные машины для выбивки стержней местными вентиляционными панелями? |  |  |  |  | пункт 90 приложения N 1 СП 2.2.4285-26 |
| 210. | Предусмотрена ли контролируемым лицом в конструкции очистных дробеметных, дробеметно-дробеструйных и дробеструйных барабанов, столов и камер полное укрытие рабочей зоны? |  |  |  |  | пункт 91 приложения N 1 СП 2.2.4285-26 |
| 211. | Предусмотрена ли контролируемым лицом в конструкции очистных дробеметных, дробеметно-дробеструйных и дробеструйных барабанов, столов и камер блокировка, исключающая работу дробеметных и дробеструйных аппаратов при выключенной вентиляции? |  |  |  |  | пункт 91 приложения N 1 СП 2.2.4285-26 |
| 212. | Предусмотрено ли контролируемым лицом в конструкции очистных дробеметных, дробеметно-дробеструйных и дробеструйных барабанов, столов и камер наличие ограждений, штор и уплотнений, предотвращающих вылет дроби и пыли из их рабочего пространства? |  |  |  |  | пункт 91 приложения N 1 СП 2.2.4285-26 |
| 213. | Предусмотрено ли контролируемым лицом в конструкции очистных дробеметных, дробеметно-дробеструйных и дробеструйных барабанов, столов и камер наличие блокировки, исключающей работу дробеметных аппаратов и подачу к ним дроби при открытых дверях и шторах? |  |  |  |  | пункт 91 приложения N 1 СП 2.2.4285-26 |
| 214. | Предусмотрено ли контролируемым лицом в конструкции очистных дробеметных, дробеметно-дробеструйных и дробеструйных барабанов, столов и камер звукоизоляция стенок? |  |  |  |  | пункт 91 приложения N 1 СП 2.2.4285-26 |
| 215. | Предусмотрено ли контролируемым лицом в конструкции очистных дробеметных, дробеметно-дробеструйных и дробеструйных барабанов, столов и камер система сепарации дроби и удаления пыли? |  |  |  |  | пункт 91 приложения N 1 СП 2.2.4285-26 |
| 216. | Оборудованы ли контролируемым лицом местной вытяжной вентиляцией рабочие места зачистки отливок ручными шлифовальными машинами с абразивными кругами? |  |  |  |  | пункт 92 приложения N 1 СП 2.2.4285-26 |
| 217. | Оборудованы ли плавильные электропечи укрытиями зон пылевыделения и газовыделения, присоединенными к вытяжной вентиляционной системе, оборудованной устройствами для очистки отходящих газов и пылей? |  |  |  |  | пункт 93 приложения N 1 СП 2.2.4285-26 |
| 218. | Обеспечена ли контролируемым лицом механическая транспортировка расплавленного металла к местам его заливки в формы? |  |  |  |  | пункт 94 приложения N 1 СП 2.2.4285-26 |
| ### XIII. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство сварочных материалов |  |  |  |  |  |  |
| 219. | Осуществляются ли контролируемым лицом при работающей механической приточно-вытяжной вентиляции все технологические процессы, связанные с плавкой флюсов, сушкой материалов и электродов? |  |  |  |  | пункт 95 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 220. | Обеспечена ли контролируемым лицом механизированная доставка шихтовых материалов во флюсоплавильные печи? |  |  |  |  | пункт 96 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 221. | Производится ли контролируемым лицом механизированным способом установка электродов в электрическую флюсоплавильную печь? |  |  |  |  | пункт 97 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 222. | Оборудованы ли контролируемым лицом отверстия в печи для контроля за ходом плавки флюсов и отбора проб устройствами для их закрывания? |  |  |  |  | пункт 98 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 223. | Производится ли контролируемым лицом управление флюсоплавильными печами дистанционно из герметизированной и звукоизолированной кабины с кондиционированием воздуха, оборудованной переговорным устройством и сигнализацией? |  |  |  |  | пункт 99 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 224. | Оборудован ли контролируемым лицом пресс для выпуска электродов встроенными аспирационными пылеприемниками, расположенными у головки пресса и подающего механизма? |  |  |  |  | пункт 100 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 225. | Оборудована ли контролируемым лицом печь при сухой грануляции флюса камерой грануляции, находящейся под разряжением, а машины-грануляторы имеют ли аспирируемые кожухи и местные отсосы? |  |  |  |  | пункт 101 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| ### XIV. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство асфальтобетонных смесей |  |  |  |  |  |  |
| 226. | Обеспечена ли контролируемым лицом механизированная выгрузка доставленных сырьевых материалов из железнодорожного и автомобильного транспорта? |  |  |  |  | пункт 102 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 227. | Обеспечена ли контролируемым лицом механизированная загрузка сырья в склад и емкости? |  |  |  |  | пункт 102 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 228. | Обеспечена ли контролируемым лицом механизированная подача сырья в дозирующие устройства и асфальтосмеситель, смешивание асфальтобетонной смеси? |  |  |  |  | пункт 102 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 229. | Обеспечена ли контролируемым лицом механизированная очистка транспортных средств, дозировочно-смесительных агрегатов, битумохранилищ и битумоварочных котлов от остатков сырья с удалением и сбором их в специально отведенные места? |  |  |  |  | пункт 103 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 230. | Оборудованы ли контролируемым лицом битумохранилища закрытыми и располагаются ли они непосредственно у мест выгрузки битума? |  |  |  |  | пункт 104 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 231. | Оборудованы ли контролируемым лицом сушильные барабаны асфальтосмесительных установок герметичное сочленением с топочным узлом без щелей и дыр? |  |  |  |  | пункт 105 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 232. | Автоматизирована ли контролируемым лицом система контроля за уровнем битума в котлах? |  |  |  |  | пункт 106 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 233. | Обеспечено ли контролируемым лицом проветривание нагреваемых емкостей для проведения ремонтных работ и достижения температуры окружающей среды внутри емкостей, а также соблюдается ли запрет на нахождение людей в нагреваемых емкостях для проведения ремонтных работ до полной остановки технологического оборудования? |  |  |  |  | пункт 107 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 234. | Оборудованы ли контролируемым лицом пультовые помещения участков, включая кабины управления камнедробильными установками, механическую приточную вентиляцию для создания избыточного давления внутри кабины? |  |  |  |  | пункт 108 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| ### XV. Требования к производственным объектам, производящим стекловолокно и стеклопластики |  |  |  |  |  |  |
| 235. | Осуществляется ли контролируемым лицом в изолированных помещениях, оборудованных средствами, снижающими воздействие вредных факторов приготовление замасливателей, шлихты, аппретов, связующих и других вредных химических композиций? |  |  |  |  | пункт 109 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 236. | Герметизировано ли и установлено ли контролируемым лицом оборудование для мойки стеклошариков в отдельных помещениях, с полами со стоками и уклоном к канализационным трапам? |  |  |  |  | пункт 110 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 237. | Осуществляется ли контролируемым лицом замер уровней реагентных масс в оборудовании (реакторы, смесители и другие) с помощью уровнемеров, исключающих необходимость открывания люков аппаратов? |  |  |  |  | пункт 111 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 238. | Организовано ли контролируемым лицом в опытных и лабораторных производствах приготовление составов и композиций, дозировка и перемешивание компонентов при помощи лабораторного оборудования в закрытых мешалках в вытяжном шкафу? |  |  |  |  | пункт 112 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 239. | Оборудованы ли контролируемым лицом дробильно-размольные агрегаты и мельницы, сушильные барабаны и другое пылеобразующее оборудование, не имеющее пневматического транспорта, укрытиями с отсосами в местах загрузки, выгрузки и перепада материалов? |  |  |  |  | пункт 113 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 240. | Находятся ли сушильные барабаны составного цеха контролируемого лица под разряжением? |  |  |  |  | пункт 113 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 241. | Закрыты ли кожухами и присоединены к аспирационной системе барабаны шаровых мельниц с периферийной загрузкой? |  |  |  |  | пункт 113 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 242. | Изготовлен ли контролируемым лицом пневмотранспорт сыпучих продуктов из стойких к истиранию материалов, с тщательной герметизацией мест соединений, а изгибы пневмотранспорта кварцевого песка обеспечены ли дополнительной защитой? |  |  |  |  | пункт 114 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 243. | Поддерживается ли контролируемым лицом в пневмотранспорте постоянное давление и контролируется ли уровень материала в пневмокамерных питателях? |  |  |  |  | пункт 114 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 244. | Обеспечивает ли конструкция камер для осушки и отжига стекловолокна, контролируемого лица, термической обработки изделий условия, исключающие попадание продуктов деструкции в воздух производственных помещений? |  |  |  |  | пункт 115 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 245. | Обеспечена ли контролируемым лицом и механизированная транспортировка стеклошариков к бункерам стеклоплавильных агрегатов с использованием для ленточных транспортеров шумопоглащающих материалов? |  |  |  |  | пункт 116 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 246. | Оборудованы ли контролируемым лицом стеклопластиковые агрегаты приспособлениями для сбора отходов грубого волокна? |  |  |  |  | пункт 116 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 247. | Оборудованы ли контролируемым лицом дно стеклоплавильных сосудов в одно- и двухстадийном производстве стекловолокна эффективное подфильерное охлаждение, а зона формования стекловолокна при одностадийной выработке охлаждение за счет диспергирования воды? |  |  |  |  | пункт 117 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 248. | Обеспечена ли контролируемым лицом защита работающих от теплового излучения путем разделения защитными экранами (панелями) соседних электропечей стеклопластиковых агрегатов и стеклопрядильных ячеек? |  |  |  |  | пункт 118 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 249. | Организована ли контролируемым лицом замкнутая система промывки коммуникаций с помощью органических растворителей? |  |  |  |  | пункт 119 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 250. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на применение органических растворителей в разделительных слоях? |  |  |  |  | пункт 119 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 251. | Обеспечена ли контролируемым лицом механизированным способом установка рулонов стеклоткани или других наполнителей на пропиточную машину, снятие их после пропитывания? |  |  |  |  | пункт 120 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 252. | Используются ли контролируемым лицом закрытые емкости для транспортировки композиций и передачи на мойку инвентаря, загрязненного связующим? |  |  |  |  | пункт 121 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 253. | Выполнены ли контролируемым лицом рабочие поверхности емкостей, оборудования и тары для транспортировки рабочих композиций, пропитанной стеклоткани, загрязненного инвентаря и других из материалов, обладающих наименьшей адгезией (слипаемостью) к соответствующим связующим, а столы для работы со смолами имеют ли съемное покрытие, выполненное картонной бумагой или пленкой? |  |  |  |  | пункт 122 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 254. | Покрыты ли рабочие поверхности, контролируемого лица, которые могут загрязняться композициями, внутренние поверхности камер напыления и другие емкости разделительными слоями из пленочных материалов и раствора поливинилового спирта? |  |  |  |  | пункт 123 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 255. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на использование органических растворителей, смывок и крепких растворов каустической соды для промывки частей агрегатов и машин, коммуникаций, емкостей и строительных элементов помещений, загрязненных смолами, связующими и другими композициями, а также для уборки помещений? |  |  |  |  | пункт 124 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 256. | Механизированы ли операции мойки, очистки объемных частей оборудования, агрегатов, тары и инвентаря контролируемого лица? |  |  |  |  | пункт 124 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 257. | Обеспечивается ли передача на мойку загрязненного инвентаря и оборудования до наступления желатинизации смол? |  |  |  |  | пункт 125 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 258. | Осуществляются ли контролируемым лицом сбор и уборка грубых отходов стекловолокна, срезов стеклонити, обрезков стекловолокна, стеклоткани и стеклопластика механизированным способом? |  |  |  |  | пункт 126 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 259. | Осуществляется ли контролируемым лицом сбор и уборка грубых отходов стекловолокна, срезов стеклонити, обрезков стекловолокна, стеклоткани и стеклопластика с использованием средств защиты кожи рук? |  |  |  |  | пункт 126 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 260. | Допускается ли контролируемым лицом в помещениях складов, предназначенных для хранения органических перекисей и гидроперекисей, а также в помещениях хранения и развеса мышьяковистого ангидрида хранение других материалов? |  |  |  |  | пункт 127 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 261. | Для профилактики раздражающего действия вредных веществ на органы дыхания, работникам, занятым в технологических процессах по производству стекловолокна и стеклопластика, проводятся ли контролируемым лицом ингаляции? |  |  |  |  | пункт 128 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| ### XVI. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство эпоксидных смол и материалов на их основе |  |  |  |  |  |  |
| 262. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на проведение процессов синтеза и применения эпоксидных смол в одних и тех же производственных помещениях? |  |  |  |  | пункт 129 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 263. | Осуществляются ли контролируемым лицом пропитка наполнителей, горячее прессование, литье под давлением, вальцевание, а также работы, связанные с применением компаундов, порошковых эпоксидных композиций, механической обработкой готовых изделий, выделением пыли стекловолокна, очисткой и мойкой тары и инструментов, в изолированных помещениях? |  |  |  |  | пункт 129 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 264. | Отделаны ли (окрашены) контролируемым лицом производственные помещения, в которых проводятся работы с неотвержденными эпоксидными смолами и композиционными материалами, несорбирующими материалами? |  |  |  |  | пункт 130 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 265. | Закрыты ли контролируемым лицом крышки и люки реакторов во время работы? |  |  |  |  | пункт 131 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 266. | Производится ли контролируемым лицом загрузка отдозированного жидкого сырья в реакторы или смесители по закрытым трубопроводам? |  |  |  |  | пункт 132 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 267. | Заполняются ли контролируемым лицом транспортировочные емкости готовой продукцией по герметичным трубопроводам? |  |  |  |  | пункт 133 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 268. | Транспортируются ли контролируемым лицом приготовленные эпоксидные смолы и компаунды в другие цеха для переработки в изделия посредством по герметичных трубопроводов или закрытых емкостей? |  |  |  |  | пункт 134 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 269. | Имеет ли оборудование (термостаты, автоклавы, печи, сушильные шкафы), используемые контролируемым лицом при разогреве или отверждении эпоксидных смол и компаундов, герметизацию, теплоизоляцию и аспирационные устройства? |  |  |  |  | пункт 135 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 270. | Осуществляется ли контролируемым лицом слив разогретой композиции эпоксидной смолы в приемные емкости в серийном производстве механизировано, автоматизировано и в аспирируемом укрытии? |  |  |  |  | пункт 136 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 271. | Осуществляется ли контролируемым лицом дробление твердых эпоксидных смол, отвердителей и минеральных наполнителей, используемых при изготовлении порошковых эпоксидных композиций, в закрытых размольных аппаратах, конструкция которых исключает возможность поступления пыли в воздух рабочей зоны производственных помещений, как в процессе дробления, так и при выгрузке? |  |  |  |  | пункт 137 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 272. | Проводится ли контролируемым лицом пропитка наполнителей эпоксидными связующими на машинах, в которых осуществлена капсуляция пропиточных узлов, и обеспечено удаление воздуха из подкапсульного пространства? |  |  |  |  | пункт 138 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 273. | Осуществляется ли контролируемым лицом заполнение пропиточной ванны эпоксидными связующими по герметичному трубопроводу с обеспечением автоматического поддержания необходимого уровня эпоксидного связующего в ванне и исключена возможность ее переполнения? |  |  |  |  | пункт 139 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 274. | Осуществляется ли контролируемым лицом установка рулонов наполнителей на пропиточную машину, снятие их после пропитывания, резка пропитанного и подсушенного полотна на листы на выходе из машины или на специальном станке механизированными способами? |  |  |  |  | пункт 140 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 275. | Осуществляется ли контролируемым лицом эксплуатация пропиточной машины при закрытых дверках сушильной камеры с целью предупреждения загрязнения воздушной среды химическими веществами? |  |  |  |  | пункт 141 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 276. | Имеет ли контролируемое лицо все производственное оборудование, предназначенное для подготовки к прессованию наполнителей, пропитанных эпоксидной смолой, прессования и механической обработки изделий устройства, обеспечивающие механизацию выполняемых при этом операций? |  |  |  |  | пункт 142 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 277. | Имеет ли контролируемое лицо оборудование, используемое для горячего отверждения смол, в своем составе встроенные отсосы местной вытяжной вентиляции? |  |  |  |  | пункт 143 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 278. | Имеет ли контролируемое лицо оборудование при изготовлении изделий из порошковых эпоксидных композиций устройства для автоматической (полуавтоматической) дозировки композиций и встроенные отсосы местной вытяжной вентиляции? |  |  |  |  | пункт 144 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 279. | Обеспечено ли контролируемым лицом хранение мешалки для приготовления связующих, запасы клеящих составов и подобные материалы в вытяжных шкафах? |  |  |  |  | пункт 145 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| ### XVII. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство лакокрасочных материалов |  |  |  |  |  |  |
| 280. | Соблюдается ли контролируемым лицом требование на запрет размещения производственных объектов, осуществляющих производство лакокрасочных материалов (далее - ЛКМ), независимо от объемов производства и ассортимента выпускаемой лакокрасочной продукции в жилых домах? |  |  |  |  | пункт 146 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 281. | Производится ли контролируемым лицом при немеханизированном приготовлении навесок и подготовке (перемешивание, переливание) компонентов, входящих в состав рецептуры ЛКМ, из закрывающейся тары в местах, оснащенных средствами, снижающими уровни вредных факторов? |  |  |  |  | пункт 147 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 282. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на объединение вентиляционных систем помещений для работы с ЛКМ с вентиляционными системами других помещений? |  |  |  |  | пункт 148 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 283. | Организованы ли контролируемым лицом местные аспирационные вентиляционные системы? |  |  |  |  | пункт 149 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 284. | Организованы ли контролируемым лицом местные аспирационные вентиляционные системы на всех стадиях технологического процесса изготовления, фильтрации, расфасовки лакокрасочной продукции на рабочих местах в испытательной лаборатории? |  |  |  |  | пункт 149 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 285. | Организованы ли контролируемым лицом местные аспирационные вентиляционные системы при приготовлении навесок, подготовке компонентов, входящих в рецептуру, на отведенных для данного вида работ местах? |  |  |  |  | пункт 149 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 286. | Организованы ли контролируемым лицом местные аспирационные вентиляционные системы при очистке и мытье порожней тары, рабочих емкостей, окрасочного инструмента и оборудования? |  |  |  |  | пункт 149 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| ### XVIII. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство пенополистирольных материалов |  |  |  |  |  |  |
| 287. | Осуществляются ли контролируемым лицом приготовление и подача сырья, процессы вспенивания, кондиционирования, загрузки бункеров дозаторов, процессы продувки и измельчения отходов и прочие технологические процессы, сопровождающиеся выделением в воздушную среду вредных веществ, в герметичном производственном оборудовании? |  |  |  |  | пункт 150 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 288. | Осуществляется ли контролируемым лицом транспортирование сырья в закрытой таре? |  |  |  |  | пункт 151 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 289. | Предусмотрены ли контролируемым лицом для мойки тары из-под смолы помещения с подводкой горячей воды и холодной, устройством местной вытяжной вентиляции? |  |  |  |  | пункт 152 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 290. | Производится ли контролируемым лицом резка пенополистирольных материалов автоматизировано и на станках, оборудованных пылеулавливающими устройствами, системами нейтрализации статического электричества? |  |  |  |  | пункт 153 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 291. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на хранение продукции вне помещений складов? Соблюдается ли запрет на хранение сырья и материалов в производственных помещениях в объемах, превышающих потребность для работы в течение одной смены? |  |  |  |  | пункт 154 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 292. | Размещены ли контролируемым лицом генераторы установок с нагревом токами высокой частоты в помещениях, изолированных от других цехов и производственных участков? |  |  |  |  | пункт 155 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 293. | Оборудованы ли контролируемым лицом рабочие зоны установок с нагревом токами высокой частоты местным отсосом? |  |  |  |  | пункт 155 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 294. | Оборудованы ли контролируемым лицом полы возле пульта управления установок с нагревом токами высокой частоты и прессов диэлектрическое покрытие? |  |  |  |  | пункт 155 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 295. | Имеет ли оборудование, контролируемого лица предназначенное для термической обработки пенополистирольных материалов и продуктов их переработки автоматическое отключение энергонагревателей и автоблокировку вытяжной вентиляции от аппаратов с электронагревательными элементами? |  |  |  |  | пункт 156 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 296. | Герметичны ли используемые в процессе напыления пенополистирольных материалов бачки, насосы и иные приспособления, используемые контролируемым лицом для нанесения пенополистирольных материалов, а их расположение осуществлено вне помещения, в котором производится напыление? |  |  |  |  | пункт 157 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 297. | Производится ли контролируемым лицом приготовление навесок, компонентов, входящих в состав рецептуры на основе пенополиуретана в закрывающейся таре в вытяжном шкафу? |  |  |  |  | пункт 158 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 298. | Обеспечена ли контролируемым лицом герметичность процесса напыления пенополиуретана, соединение трубопроводов, подающих ингредиенты к дозировочным насосам и в последующем к распылителям? |  |  |  |  | пункт 159 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 299. | Производится контролируемым лицом и нанесение из пистолета пенополиуретана и готовых рецептур на основе пенополиуретана в вытяжном шкафу или вытяжной камере? |  |  |  |  | пункт 160 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 300. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на хранение продукции вне помещений складов и на хранение сырья и материалов в производственных помещениях в объемах, превышающих потребность для работы в течение одной смены? |  |  |  |  | пункт 154 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 301. | Размещены ли у контролируемого лица генераторы установок с нагревом токами высокой частоты в помещениях, изолированных от других цехов и производственных участков? |  |  |  |  | пункт 155 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 302. | Оборудованы ли у контролируемого лица рабочие зоны установок с нагревом токами высокой частоты местным отсосом? |  |  |  |  | пункт 155 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 303. | Имеются ли у контролируемого лица полы возле пульта управления установок с нагревом токами высокой частоты и прессов диэлектрическое покрытие? |  |  |  |  | пункт 155 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 304. | Имеет ли контролируемое лицо оборудование, предназначенное для термической обработки пенополистирольных материалов и продуктов их переработки автоматическое отключение энергонагревателей и автоблокировку вытяжной вентиляции от аппаратов с электронагревательными элементами? |  |  |  |  | пункт 156 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 305. | Обеспечивает ли контролируемое лицо герметичность используемых в процессе напыления пенополистирольных материалов бачки, насосы и иные приспособления, используемые для нанесения пенополистирольных материалов, а их расположение осуществлено вне помещения, в котором производится напыление? |  |  |  |  | пункт 157 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 306. | Производится ли контролируемым лицом приготовление навесок, компонентов, входящих в состав рецептуры на основе пенополиуретана в закрывающейся таре в вытяжном шкафу? |  |  |  |  | пункт 158 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 307. | Обеспечивает ли контролируемое лицо требование к герметичности процессов напыления пенополиуретана, соединение трубопроводов, подающих ингредиенты к дозировочным насосам и в последующем к распылителям? |  |  |  |  | пункт 159 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 308. | Производится ли контролируемым лицом нанесение из пистолета пенополиуретана и готовых рецептур на основе пенополиуретана в вытяжном шкафу или вытяжной камере? |  |  |  |  | пункт 160 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 309. | Оборудованы ли у контролируемого лица помещения, на внутренние поверхности которых наносятся пенополиуретан и готовые смеси на основе пенополиуретана, механической приточно-вытяжной вентиляцией? |  |  |  |  | пункт 161 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 310. | Установлен ли контролируемым лицом запрет на рециркуляцию воздуха внутри помещений на внутренние поверхности которых наносятся пенополиуретан и готовые смеси на основе пенополиуретана? |  |  |  |  | пункт 161 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 311. | Оборудованы ли у контролируемого лица помещения со стационарными рабочими местами, на которых осуществляется напыление пенополиуретана и готовых рецептур на основе пенополиуретана, вытяжной вентиляцией? |  |  |  |  | пункт 162 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 312. | Предусмотрены ли контролируемым лицом при нанесении пенополиуретана и готовых рецептур на основе пенополиуретана на отдельные детали (изделия) в общем технологическом потоке герметичность оборудования, непрерывность коммуникаций и изолирован ли участок напыления от соседних участков и оборудован ли средствами, снижающими воздействие вредных факторов? |  |  |  |  | пункт 163 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 313. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на хранение в открытой таре формалина, фенола, каустической и кальцинированной соды, извести, белковых клеев и прочих растворов, используемых для технологического процесса производства пенополистирольных материалов, продуктов их переработки? |  |  |  |  | пункт 164 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| ### XIX. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство шин |  |  |  |  |  |  |
| 314. | Осуществляется ли контролируемым лицом подача сажи и других порошкообразных ингредиентов в расходные бункеры вакуумным способом или при помощи герметичных транспортеров? |  |  |  |  | пункт 165 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 315. | Автоматизированы ли у контролируемого лица процессы развешивания и подачи ингредиентов, подаваемых в воронку резиносмесителя? |  |  |  |  | пункт 166 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 316. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на введение в резиновую смесь серы и других порошкообразных ингредиентов на стадии вальцевания в любых других формах, за исключением паст? |  |  |  |  | пункт 167 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 317. | Выделены ли у контролируемого лица в цехах специальные места, оборудованные местной вытяжной вентиляцией для выдержки резиновых смесей, обрезиненных кордов и других деталей? |  |  |  |  | пункт 168 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 318. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на организацию рециркуляции воздуха цехах вулканизации? |  |  |  |  | пункт 169 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| ### XX. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство товаров бытовой химии |  |  |  |  |  |  |
| 319. | Осуществляются ли контролируемым лицом разгрузка и подача в накопители сыпучего сырья, прием и складирование силикат-глыбы и сырья, загрузку всех видов сырья в бункеры, дробилки и реакторы средствами, обеспечивающими предотвращение выделения вредных веществ в воздух рабочей зоны? |  |  |  |  | пункт 170 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 320. | Оснащено ли аспирационными установками оборудование контролируемого лица, предназначенное для приема сырья и готового порошка, их перемещения, дозирования сыпучего и жидкого сырья, смешения, сушки и фасовки готовой продукции? |  |  |  |  | пункт 171 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 321. | Оборудована ли контролируемым лицом система кондиционирования, помещения пульта управления отделения приготовления композиции и газогенераторной установки? |  |  |  |  | пункт 172 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 322. | Оборудованы ли у контролируемого лица остальные помещения цеха приточно-вытяжной вентиляцией с механическим побуждением? |  |  |  |  | пункт 172 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 323. | Осуществляется ли контролируемым лицом немеханизированное приготовление навесок, компонентов, входящих в состав рецептуры, из закрывающейся тары в вытяжном шкафу? |  |  |  |  | пункт 173 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 324. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на хранение исходных компонентов в открытой таре? |  |  |  |  | пункт 174 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 325. | Осуществляется ли контролируемым лицом хранение готовой продукции в помещениях складов? |  |  |  |  | пункт 174 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| ### XXI. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство комбикормов, кормовых добавок |  |  |  |  |  |  |
| 326. | Обеспечивает ли контролируемым лицом расположение помещений и размещение оборудования изоляцию участков пультовых наблюдений (диспетчерских), производственных участков выбоя сыпучей готовой продукции и фасовки в мешки и мелкую тару, складов для хранения сырья и готовой продукции, вентиляционных камер? |  |  |  |  | пункт 175 приложения N 1 СП 2.2.4285-26 |
| 327. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на использование ртутных термометров и приборов с ртутным наполнителем в производственных помещениях? |  |  |  |  | пункт 176 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 328. | Предотвращает ли покрытие внутренних поверхностей стен, потолков производственных помещений и складов производственного объекта контролируемого лица накопление пыли, сорбцию вредных веществ и допускает ли возможность эффективной систематической уборки, дезинфекции? |  |  |  |  | пункт 177 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 329. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на наличие плесени на потолке, стенах и оборудовании производственного объекта? |  |  |  |  | пункт 177 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 330. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на хранение лузги, зерновых и других пылеобразующих отходов на территории производственного объекта открытым способом? |  |  |  |  | пункт 178 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 331. | Установлены ли у контролируемого лица в помещениях фасовки кормов и кормовых добавок производственного объекта умывальные раковины для мытья рук с подводкой холодной и горячей воды, снабженные дозатором с жидким мылом и антисептиком для обработки рук, полотенцами разового пользования или электрополотенцами для рук? |  |  |  |  | пункт 179 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 332. | Используются ли контролируемым лицом способы пылеулавливания, пылеподавления и другие при размоле зерна и смешивании сыпучих материалов, удалении сухих, пылящих отходов производства, обеспечивающие выделение пыли в производственные помещения не выше ПДК? |  |  |  |  | пункт 180 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 333. | Очищаются ли контролируемым лицом транспортеры, конвейеры, соприкасающиеся с мукомольной и крупяной продукцией, по окончании смены? |  |  |  |  | пункт 181 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 334. | Имеют ли у контролируемого лица силосы для бестарного хранения сырья и готовой продукции гладкую поверхность, устройства для разрушения сводов муки и смотровые люки? |  |  |  |  | пункт 182 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 335. | Проводится ли контролируемым лицом подготовка и очистка силосов и других емкостей для хранения сырья и готовой продукции по мере необходимости безопасными способами и в соответствующих СИЗ? |  |  |  |  | пункт 182 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 336. | Механизирован ли и герметизирован ли у контролируемого лица процесс дозирования премиксов и других кормовых добавок, их смешивания с кормами? |  |  |  |  | пункт 183 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 337. | Производится ли контролируемым лицом дозировка компонентов комбикормов и кормовых смесей, других сыпучих продуктов автоматизированными дозировочными системами, снабженными аспирационными устройствами? |  |  |  |  | пункт 184 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 338. | Исключают ли у контролируемого лица резервуары, арматура и трубопроводы пара, воды, гидросистем, линий подачи жидких компонентов течи, каплепадение и конденсатообразование? |  |  |  |  | пункт 185 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 339. | Обеспечены ли контролируемым лицом мерники и сборники жидкостей устройствами, отражающими необходимые уровни заполнения и препятствующими перенаполнению? |  |  |  |  | пункт 186 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 340. | Оборудованы ли у контролируемого лица линии, подающие сырье, мукомольную и крупяную продукцию в силос, просеивателями и магнитными уловителями металлических примесей? |  |  |  |  | пункт 187 приложения N 1 СП 2.2.4285-26 |
| 341. | Размещены ли у контролируемого лица операторные помещения с пультами управления технологическими процессами и оборудованием в отдельных помещениях производственных объектов? |  |  |  |  | пункт 188 приложения N 1 СП 2.2.4285-26 |
| ### XXII. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство белково-витаминных концентратов |  |  |  |  |  |  |
| 342. | Предусмотрены ли контролируемым лицом при проектировании и реконструкции производственных объектов, осуществляющих производство белково-витаминных концентратов (далее - БВК), в технологическом процессе мероприятия, исключающие попадание в атмосферу и воздух рабочей зоны клеток штамма-продуцента и пыли готового продукта? |  |  |  |  | пункт 189 приложения N 1 СП 2.2.4285-26 |
| 343. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на использование в технологическом процессе при производстве и применении микробных препаратов патогенных штаммов? |  |  |  |  | пункт 189 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 344. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на совмещение лабораторий, в которых осуществляется работа с культурами микроорганизмов, с помещениями, предназначенными для других целей? |  |  |  |  | пункт 190 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 345. | Предусматривается ли контролируемым лицом ежедневная влажная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств в помещениях цехов ферментации и сепарации, а также в других помещениях, где проводится работа с микроорганизмами? |  |  |  |  | пункт 191 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 346. | Осуществляется ли контролируемым лицом уборка помещений сушки, упаковки и склада готовой продукции без использования воды и растворителей? |  |  |  |  | пункт 192 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 347. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на сушку иловых осадков на сушильных установках? |  |  |  |  | пункт 193 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 348. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на исполнение в открытом виде коммуникаций для перемещения и транспортировки дрожжевой суспензии, стоков от цехов ферментации и сепарации? |  |  |  |  | пункт 194 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 349. | Предусмотрены ли контролируемым лицом для отбора проб культуральной жидкости приспособления и пробоотборники, исключающие непосредственный контакт работающих с культуральной жидкостью? |  |  |  |  | пункт 195 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 350. | Являются ли у контролируемого лица пробоотборные устройства на аппаратах проточными и исключают ли попадание в канализацию технологических растворов? |  |  |  |  | пункт 195 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 351. | Очищается ли контролируемым лицом подлежащее ремонту оборудование перед началом работ от содержащихся компонентов сырья? |  |  |  |  | Пункт 196 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 352. | Обеспечивается ли контролируемым лицом ежедневная влажная уборка и дезинфекция с применением моющих и дезинфицирующих средств все помещения, предназначенные для работы с чистыми линиями микроорганизмов, и используемый рабочий инвентарь дезинфицирующих средств? |  |  |  |  | пункт 197 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 353. | Предусмотрен ли контролируемым лицом в помещениях, предназначенных для работы с чистыми линиями микроорганизмов, посевной бокс, оборудованный бактерицидными лампами? |  |  |  |  | пункт 198 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 354. | Оборудованы ли у контролируемого лица помещения, в которых выделяется пыль готового продукта и микроорганизмов-продуцентов, общеобменной приточно-вытяжной вентиляцией и местными отсосами, обеспечивающими соблюдение действующих гигиенических нормативов? |  |  |  |  | пункт 199 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 355. | Имеют ли у контролируемого лица технологические емкости аспирационные устройства, обеспечивающие удаление образующихся газов, паров, жидких и твердых аэрозолей? |  |  |  |  | пункт 200 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 356. | Закрываются ли у контролируемого лица герметично крышки и люки технологических емкостей во время работы? |  |  |  |  | пункт 200 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 357. | Производится ли контролируемым лицом стирка и замена комплектов СИЗ еженедельно? |  |  |  |  | пункт 201 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 358. | Проводится ли контролируемым лицом обеспыливание и оперативное обезвреживание (дезинфекция, сушка) комплектов СИЗ ежедневно? |  |  |  |  | пункт 202 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| ### XXIII. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство обуви |  |  |  |  |  |  |
| 359. | Осуществляется ли контролируемым лицом сушка полуфабрикатов и деталей обуви с нанесенным на них клеем в специальных сушильных камерах, оборудованных местной вытяжной вентиляцией? |  |  |  |  | пункт 203 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 360. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на сушку деталей обуви после нанесения клеев, латексов методом обдувки горячим воздухом, пульверизационная окраска обуви вне вытяжного укрытия? |  |  |  |  | пункт 203 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 361. | Выполняются ли контролируемым лицом все клеевые (намазочные) операции под местными вытяжными устройствами? |  |  |  |  | пункт 204 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 362. | Герметизированы ли у контролируемого лица контейнеры и другие емкости для хранения клеев, растворителей? |  |  |  |  | пункт 205 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 363. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на приготовление растворов полиизоцианата для приготовления полиуретановых клеев вне химических цехов или лабораторий в вытяжных шкафах? |  |  |  |  | пункт 206 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 364. | Производится ли контролируемым лицом приготовление клеев, разбавление загустевшего клея и использование клея в ходе технологического процесса в местах, оборудованных местной вытяжной вентиляцией? |  |  |  |  | пункт 206 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 365. | Выдерживается ли контролируемым лицом готовая обувь, изготовленная методом горячей вулканизации под укрытием, оборудованным местной вытяжной вентиляцией до полного остывания? |  |  |  |  | пункт 207 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 366. | Оборудованы ли у контролируемого лица ванны для чистки пресс-форм для литьевых машин местными отсосами? |  |  |  |  | пункт 208 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 367. | Оборудованы ли рабочие места, на которых выполняются операции по окрашиванию уреза подошв, наружных краев деталей верха, местной вытяжной вентиляцией? |  |  |  |  | пункт 209 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| ### XXIV. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство текстильных материалов, швейных изделий |  |  |  |  |  |  |
| 368. | Имеют ли механические щетки для чистки изделий контролируемого лица местную вытяжную вентиляцию, оборудованную устройствами для снятия зарядов статического электричества, и установлены ли на изолированном участке в цехе или в отдельном помещении? |  |  |  |  | пункт 210 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 369. | Оборудуется ли контролируемым лицом заземляющие устройства, нейтрализаторы ЭСП для снижения уровней напряженности электростатического поля на рабочих местах, где расположены промерочные и раскройные столы? |  |  |  |  | пункт 211 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 370. | Предусмотрены ли контролируемым лицом на оверлочных и обрезочных машинах местные отсосы? |  |  |  |  | пункт 212 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 371. | Предусмотрены ли контролируемым лицом в раскройных цехах местные отсосы от режущей ленты ленточных раскройных машин? |  |  |  |  | пункт 213 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| ### XXV. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство полупроводниковых приборов и интегральных микросхем |  |  |  |  |  |  |
| 372. | Предусмотрены ли контролируемым лицом при технологических операциях загрузки и выгрузки из диффузных печей кассет с пластинами, при разгрузке и чистке установок вакуумного напыления меры, исключающие контакт кожных покровов с токсичными химическими соединениями? |  |  |  |  | пункт 214 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 373. | Предусмотрена ли контролируемым лицом при загрузке и выгрузке изделий из печей диффузии и окисления защита лица и рук оператора диффузионных процессов от инфракрасного излучения? |  |  |  |  | пункт 215 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 374. | Оборудованы ли контролируемым лицом рабочие места производственных участков световой и звуковой сигнализацией, оповещающей о нарушении режима работы систем местной вытяжной вентиляции? |  |  |  |  | пункт 216 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 375. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на искусственную ионизацию в помещениях, в которых в воздухе находятся пары, газы и пыль в концентрациях, превышающих ПДК? |  |  |  |  | пункт 217 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 376. | Предусмотрено ли контролируемым лицом в производственных помещениях производства полупроводниковых изделий и интегральных микросхем автоматическое управление установками искусственного освещения с целью компенсации естественного освещения? |  |  |  |  | пункт 218 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| ### XXVI. Требования к устройству и эксплуатации оборудования для плазменной обработки материалов |  |  |  |  |  |  |
| 377. | Имеются ли у контролируемого лица встроенные отсосы в полуавтоматические и автоматические плазменные установки? |  |  |  |  | пункт 219 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 378. | Встроены ли у контролируемого лица местные отсосы в технологическую оснастку механизированных поточных и конвейерных линий? |  |  |  |  | пункт 219 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 379. | Применяются ли контролируемым лицом для предотвращения негативного влияния вредных факторов производственной среды при размещении на участке нескольких плазменных установок ширмы, кабины, ограждение зоны плазмотрона кожухом? |  |  |  |  | пункт 220 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 380. | Производится ли контролируемым лицом напыление крупногабаритных деталей в вентилируемой камере с удалением воздуха снизу через напольные решетки и подачей приточного воздуха сверху через перфорированный воздуховод? |  |  |  |  | пункт 221 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 381. | Выполняется ли контролируемым лицом механизированная и автоматизированная плазменная резка на раскроечном столе, оснащенном нижними (боковыми) секционными отсосами с автоматическим управлением дроссель-клапанами, включающими рабочие секции отсоса? |  |  |  |  | пункт 222 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 382. | Соблюдается ли контролируемым лицом требование к наличию встраиваемой вытяжной вентиляции в раскроечные рамы при машинной резке? |  |  |  |  | пункт 223 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 383. | Соблюдается ли контролируемым лицом требование по проведению плазменного напыления в кабинах или камерах? |  |  |  |  | пункт 224 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 384. | Соблюдается ли контролируемым лицом требование к обеспечению наличия систем местной вытяжной вентиляции при организации работ по ручной резке и сварке с применением плазменной технологии? |  |  |  |  | пункт 225 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 385. | Соблюдается ли контролируемым лицом требование организации рабочего место резчика в кабине при механизированной плазменной резке на машинах шарнирного и прямоугольного типа? |  |  |  |  | пункт 226 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 386. | Встроены ли у контролируемого лица местные отсосы в плазменно-химическое оборудование? |  |  |  |  | пункт 227 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 387. | Обеспечены ли контролируемым лицом отсосами желоба шлаковых окон плазменных печей, ковшей? |  |  |  |  | пункт 227 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 388. | Выполняются ли контролируемым лицом ремонтные работы при плазмохимической и плазменно-металлургической технологии после предварительной очистки и нейтрализации химических веществ? |  |  |  |  | пункт 228 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 389. | Механизированы ли у контролируемого лица работы по очистке оборудования и выполняются ли они в условиях местной вытяжной вентиляции? |  |  |  |  | пункт 228 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| ### XXVII. Требования к проведению окрасочных работ с применением ручных распылителей |  |  |  |  |  |  |
| 390. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на применение лакокрасочных материалов, содержащих хлорированные углеводороды и метанол при окраске ручным распылением? |  |  |  |  | пункт 229 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 391. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на применение лакокрасочных материалов, содержащих свинец, при проведении окрасочных работ внутри емкостей и сосудов при окраске ручным распылением? |  |  |  |  | пункт 229 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 392. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на проведение работ лакокрасочными материалами в закрытых помещениях, без работы местной вытяжной вентиляции? |  |  |  |  | пункт 230 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 393. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на применение бензола, пиробензола в качестве растворителей и разбавителей для лакокрасочных материалов, а также для обезжиривания обрабатываемых поверхностей? |  |  |  |  | пункт 231 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 394. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на применение эпоксидных, полиуретановых лакокрасочных материалов для окраски изделий методом ручного распыления без организации вентиляции? |  |  |  |  | пункт 232 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 395. | Производится ли контролируемым лицом приготовление рабочих составов лакокрасочных материалов, их разбавление, перемешивание и перелив в местах, оборудованных местной вытяжной вентиляцией? |  |  |  |  | пункт 233 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 396. | Производятся ли контролируемым лицом все процессы окрашивания изделий, за исключением работ, проводимых на открытом воздухе, в местах, оборудованных приточно-вытяжной принудительной вентиляцией? |  |  |  |  | пункт 234 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 397. | Осуществляется ли контролируемым лицом окраска изделий (распылителями, ручной кистью) только в зоне действия местной вытяжной вентиляции? |  |  |  |  | пункт 235 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 398. | Проводится ли контролируемым лицом окрашивание крупногабаритных изделий на ограниченном участке изделия в зоне действия стационарной вентиляционной установки или с использованием передвижной вентиляционной установки? |  |  |  |  | пункт 236 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 399. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на окраску внутренних поверхностей крупногабаритных изделий методом ручного распыления без системы вентиляции, обеспечивающей соблюдение гигиенических нормативов? |  |  |  |  | пункт 237 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 400. | Сблокированы ли у контролируемого лица вентиляционные агрегаты окрасочных камер с устройствами, подающими лакокрасочный материал? |  |  |  |  | пункт 238 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 401. | Складывается ли контролируемым лицом обтирочный материал после употребления в герметичные емкости, закрываемые крышками? |  |  |  |  | пункт 239 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 402. | Производится ли контролируемым лицом очистка окрасочного оборудования, аппаратуры, инструмента после окончания смены при работающей вентиляции? |  |  |  |  | пункт 240 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| ### XXVIII. Требования к эксплуатации грузоподъемных кранов |  |  |  |  |  |  |
| 403. | Располагаются ли у контролируемого лица в закрытых кабинах рабочие места машинистов кранов в случае превышения гигиенических нормативов факторов производственной среды? |  |  |  |  | пункт 241 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 404. | Соблюдается ли контролируемым лицом требование по герметизации и оборудованию системами кондиционирования воздуха кабин управления кранов в горячих цехах? |  |  |  |  | пункт 242 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 405. | Имеют ли у контролируемого лица смотровые стекла кранов защитный слой, снижающий воздействие инфракрасного излучения до уровня гигиенических нормативов? |  |  |  |  | пункт 242 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 406. | Оборудованы ли у контролируемого лица закрытые кабины кранов устройствами, обеспечивающими на рабочих местах параметры микроклимата и вредных веществ в воздухе рабочей зоны, соответствующие гигиеническим нормативам? |  |  |  |  | пункт 243 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| ### XXIX. Требования к предприятиям, изготавливающим люминофоры и люминесцентные лампы |  |  |  |  |  |  |
| 407. | Производится ли контролируемым лицом транспортировка солей, шихты и люминофоров исключительно в закрытой таре? |  |  |  |  | пункт 244 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 408. | Соблюдается ли контролируемым лицом требование по хранению запасов ртути в герметичных емкостях под вытяжной вентиляцией? |  |  |  |  | пункт 245 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 409. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на хранение в рабочих помещениях неиспользуемой битой ртутной аппаратуры и ламп? |  |  |  |  | пункт 246 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 410. | Производится ли контролируемым лицом во всех помещениях, где осуществляются технологические операции производства люминофоров и люминесцентных ламп, ежедневная уборка влажным способом, с мытьем поверхности столов и шкафов, а полная уборка помещений - не реже одного раза в месяц? |  |  |  |  | пункт 247 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| ### XXX. Требования к организации работ с персональными электронными вычислительными машинами и копировально-множительной техникой |  |  |  |  |  |  |
| 411. | Соблюдается ли контролируемым лицом площадь на одно постоянное рабочее место пользователей персональных компьютеров: | - | - | - | - | пункт 249 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 411.1. | на базе электронно-лучевой трубки, не менее 6 м2? |  |  |  |  |  |
| 411.2. | в помещениях культурно-развлекательных учреждений, на базе плоских дискретных экранов (жидкокристаллические, плазменные) не менее 4,5 м2? |  |  |  |  |  |
| 412. | Обеспечивается ли контролируемым лицом требования к условиям труда, связанные с оснащением светопроницаемых конструкций и оконных проемов, позволяющим регулировать параметры световой среды в помещении, предназначенном для рабочих мест с персональными электронно-вычислительными машинами в соответствии с приложением N 1 к СП 2.2.4285-26? |  |  |  |  | пункт 250 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 413. | Размещаются ли контролируемым лицом персональные компьютеры таким образом, чтобы показатели освещенности не превышали установленных гигиенических нормативов? |  |  |  |  | пункт 251 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| ### XXXI. Требования к процессам, связанным с применением смазочно-охлаждающих жидкостей и технологических смазок |  |  |  |  |  |  |
| 414. | Соблюдается ли контролируемым лицом требование к централизованному приготовление рабочих растворов смазочно-охлаждающих жидкостей и технологических смазок (далее - СОЖ и ТС)? |  |  |  |  | пункт 252 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 415. | Соблюдается ли контролируемым лицом требование к покрытию полов, которое должно быть устойчиво к воздействию нефтепродуктов и иметь уклон для стока жидкостей? |  |  |  |  | пункт 252 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 416. | Осуществляется ли контролируемым лицом контроль за биостойкостью при эксплуатации водных СОЖ и ТС с использованием централизованных систем подачи технологических жидкостей? |  |  |  |  | пункт 253 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 417. | Соблюдается ли контролируемым лицом ежеквартальный контроль за биостойкостью СОЖ и ТС? |  |  |  |  | пункт 254 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 418. | Соблюдается ли контролируемым лицом требование по оборудованию металлообрабатывающего оборудования, при работе на котором используются СОЖ и ТС, местными вытяжными устройствами? |  |  |  |  | пункт 255 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| ### XXXII. Требования к технологическим процессам при сварке, наплавке и резке металлов |  |  |  |  |  |  |
| 419. | Оборудованы ли у контролируемого лица стационарные посты местными отсосами для улавливания сварочного аэрозоля? |  |  |  |  | пункт 256 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 420. | Соблюдается ли контролируемым лицом при сварке и наплавке крупногабаритных изделий на кондукторах, манипуляторах и других устройствах, требования по встраиванию местных отсосов в приспособления для этих работ, а при резке - в секционные раскроечные столы? |  |  |  |  | пункт 257 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 421. | Имеется ли у контролируемого лица сварочное оборудование, предназначенное для автоматической сварки под флюсом на стационарных постах приспособление для механизированной засыпки флюса в сварочную ванну? |  |  |  |  | пункт 258 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 421.1. | приспособление для механизированной засыпки флюса в сварочную ванну? |  |  |  |  |  |
| 421.2. | флюсоотсос с бункером-накопителем для уборки неиспользованного флюса со шва? |  |  |  |  |  |
| 422. | Применяются ли контролируемым лицом при ручной электросварке и наплавке крупногабаритных изделий поворотно-подъемные наклонные панели одно- или двухстороннего равномерного всасывания? |  |  |  |  | пункт 259 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 423. | Предусмотрена ли контролируемым лицом при сварке на нестационарных рабочих местах (за исключением работ на открытом воздухе) местная вытяжная вентиляция? |  |  |  |  | пункт 260 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 424. | Соблюдается ли контролируемым лицом требование о необходимости использования СИЗ с принудительной подачей чистого воздуха в подмасочное пространство сварщика в случае проведения разовых, эпизодических сварочных работ в помещениях, где отсутствует вентиляция? |  |  |  |  | пункт 261 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 425. | Учитывается ли контролируемым лицом при определении перечня факторов производственной среды химический состав используемых сварочных материалов? |  |  |  |  | пункт 262 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| ### XXXIII. Требования к технологическим процессам производства, хранению, транспортировке и применению пестицидов и агрохимикатов |  |  |  |  |  |  |
| 426. | Соблюдается ли контролируемым лицом требование об информировании работников: | - | - | - | - | пункт 263 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 426.1. | о характеристиках производимых и используемых препаратов (соединений)? |  |  |  |  |  |
| 426.2. | об особенностях их воздействия на организм работника? |  |  |  |  |  |
| 426.3. | о мерах предосторожности, правилах производственной и личной гигиены? |  |  |  |  |  |
| 427. | Имеются ли у контролируемого лица в местах переработки или упаковки токсичных веществ обозначения, запрещающие вход посторонним лицам? |  |  |  |  | пункт 264 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 428. | Смонтированы ли контролируемым лицом на постоянных рабочих местах указатели, содержащие сведения о местонахождении защитного снаряжения и аварийных телефонов? |  |  |  |  | пункт 264 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 429. | Соблюдается ли контролируемым лицом: | - | - | - | - | пункт 264 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 429.1. | требование о складирование пестицидов в штабелях, на поддонах и стеллажах? |  |  |  |  |  |
| 429.2. | запрет на хранение пестицидов без упаковки? |  |  |  |  |  |
| 430. | Обеспечено ли контролируемым лицом хранение жидких и твердых (порошкообразных, гранулированных, сыпучих) препаратов раздельно в различных секциях? |  |  |  |  | пункт 264 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 431. | Соблюдается ли контролируемым лицом требование о складирование бочек, бидонов с горючими жидкими пестицидами и агрохимикатами пробками вверх? |  |  |  |  | пункт 265 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 432. | Оборудованы ли у контролируемого лицам помещения, в которых проводятся работы с агрессивными веществами, способными вызывать контактные поражения кожных покровов, слизистых оболочек глаз, гидрантами или аварийными душами? |  |  |  |  | пункт 266 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 433. | Установлены ли у контролируемого лица на полу у выхода из рабочей зоны плоские поддоны с разбавленными щелочными растворами и закрепленными щетками для обработки обуви перед выходом из производственных помещений? |  |  |  |  | пункт 267 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 434. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на проведение вручную операций дробления, просева, взвешивания, смешения и фасовки при производстве пестицидов и агрохимикатов? |  |  |  |  | пункт 268 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 435. | Обеспечивается ли контролируемым лицом хранение пестицидов и агрохимикатов в отдельных, выделенных для этих целей помещениях и емкостях? |  |  |  |  | пункт 269 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 436. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на организацию постоянных рабочих мест на складах пестицидов? |  |  |  |  | пункт 270 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 437. | Соблюдается ли контролируемым лицом: | - | - | - | - | пункт 271 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 437.1. | запрет на организацию постоянных рабочих мест на складах пестицидов и бестарного хранения агрохимикатов в зоне складирования препаратов? |  |  |  |  |  |
| 437.2. | регламент пребывания работающих на складах только на время приема и выдачи препаратов и иной кратковременной работы? |  |  |  |  |  |
| 437.3. | запрет на присутствие посторонних лиц, не занятых непосредственно работой на складе? |  |  |  |  |  |
| 438. | Оборудованы ли душевые для принятия душа работниками после каждой смены? |  |  |  |  | пункт 272 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 439. | Соблюдаются ли контролируемым лицом установленные регламенты применения пестицидов и агрохимикатов) (по каждому наименованию пестицида и агрохимиката)? |  |  |  |  | пункт 273 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 440. | Осуществляется ли контролируемым лицом работы на обработанных участках и в помещениях до истечения установленных в реестре сроков выхода на обработанные площади? |  |  |  |  | пункт 274 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 441. | Соблюдается ли контролируемым лицом требование по регистрации всех работ по применению пестицидов и агрохимикатов в журнале (журналах) за подписью руководителя работ и уполномоченных должностных лиц, где проводились указанные работы? |  |  |  |  | пункт 275 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 442. | Обеспечивается ли контролируемым лицом: | - | - | - | - | пункт 276 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 442.1. | применение пестицидов в условиях защищенного грунта после проведения всех работ по уходу за растениями? |  |  |  |  |  |
| 442.2. | применение СИЗ работниками при работе с пестицидами в условиях защищенного грунта? |  |  |  |  |  |
| 442.3. | после применения пестицида закрытие теплицы? |  |  |  |  |  |
| 442.4. | установка у входа в теплицу знака, предупреждающего об обработки пестицидами? |  |  |  |  |  |
| 443. | Предпринимается ли контролируемым лицом в процессе изготовления рабочих растворов действия по исключению попадания их компонентов во внешнюю среду? |  |  |  |  | пункт 276 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 444. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на распыление жидких пестицидов с применением воздушных судов, не имеющих систем принудительной вентиляции, герметизированных емкостей для пестицидов? |  |  |  |  | пункт 277 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 445. | Очищается ли контролируемы лицом воздушное судно и аппаратура от остатков препаратов после окончания авиационных работ? |  |  |  |  | пункт 278 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 446. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на вход в теплицы на обработанные площади ранее регламентированных сроков, указанных в Реестре пестицидов и агрохимикатов? |  |  |  |  | пункт 279 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 447. | В случае производственной необходимости, а также при возникновении аварийной ситуации обеспечено ли контролируемым лицом применение работниками соответствующих СИЗ при входе в теплицы в течение первых суток после обработки? |  |  |  |  | пункт 279 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 448. | Соблюдается ли контролируемым лицом требование по проведению проветривания в теплицах после проведения ликвидационных и дезинфекционных мероприятий (с учетом установленных сроков выхода)? |  |  |  |  | пункт 280 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 449. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на внесение нематоцидов в почву без использования соответствующей аппаратуры? |  |  |  |  | пункт 281 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 450. | Оборудовано ли контролируемым лицом помещение протравливания, упаковки и хранения протравленных семян (центры протравливания, заводы) приточно-вытяжной вентиляцией и (или) местными аспирационными устройствами на рабочих местах? |  |  |  |  | пункт 282 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 451: | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на протравливание семян путем ручного перелопачивания и перемешивания? |  |  |  |  | пункт 283 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 452. | Предусмотрено ли контролируемым лицом специальное помещение для хранения протравленных семян? |  |  |  |  | пункт 284 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 453. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на хранение протравленных семян насыпью на полу и площадках? |  |  |  |  | пункт 284 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 454. | Соблюдается ли контролируемым лицом требование по изготовлению отравленных приманок в выделенном помещении, оборудованным вытяжным шкафом? |  |  |  |  | пункт 285 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 455. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на допуск людей в обработанные помещения до окончания дегазации и сквозного проветривания обеспечивающего содержание фумиганта в воздухе рабочей зоны, не выше гигиенических нормативов? |  |  |  |  | пункт 286 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 456. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на использование авиации при проведении работ по защите сельскохозяйственных культур в случаях, когда имеется возможность применения наземной техники? |  |  |  |  | пункт 287 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 457. | Соблюдается ли контролируемым лицом требование по очистке и дегазации воздушных судов, сельскохозяйственной аппаратуры, тары и защитной одежды от пестицидов и агрохимикатов при проведении авиационно-химических работ по защите сельскохозяйственных культур? |  |  |  |  | пункт 288 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 458. | Соблюдается ли контролируемым лицом требование по готовке и загрузке в воздушное судно рабочих растворов препаратов на выделенных для этих целей площадках? |  |  |  |  | пункт 289 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 459. | Выставлены ли контролируемым лицом предупредительные знаки, не ближе 500 м от границ обрабатываемого участка? |  |  |  |  | пункт 290 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 460. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на проведение авиационной обработки, если при подлете к участку, подлежащему обработке, на нем или в пределах 2000 м от границ обрабатываемого участка обнаружены люди или животные? |  |  |  |  | пункт 291 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 461. | Соблюдается ли контролируемым лицом требование по сбору сточных вод, образующихся в процессе мойки воздушных судов и оборудования в приемники (емкости) и их обезвреживанию? |  |  |  |  | пункт 292 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 462. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на сброс в системы канализования аэродромов сточных вод, образующихся при мойке воздушных судов и оборудования, загрязненных пестицидами, без их обезвреживания? |  |  |  |  | пункт 293 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 463. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на проведение газации объектов, расположенных на расстоянии менее 200 м от жилых, административных и производственных зданий, и 100 м от железнодорожных и автомобильных магистралей? |  |  |  |  | пункт 294 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 464. | Обеспечена ли контролируемым лицом дегазация помещений, подвергнутых фумигации, в сроки, установленные Реестром пестицидов и агрохимикатов, путем проветривания с применением приточно-вытяжной вентиляции или проветривания через окна и двери? |  |  |  |  | пункт 295 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 465. | Соблюдается ли контролируемым лицом требование при использовании для фумигации пестицидов, пары которых тяжелее воздуха, после завершения работ проветривание подвальных помещений? |  |  |  |  | пункт 295 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| ### XXXIV. Требования к предприятиям производства строительных материалов и конструкций |  |  |  |  |  |  |
| 466. | Обрабатывается ли контролируемым лицом алюминиевая пудра способами, исключающими попадание в воздух пудры и других соединений? |  |  |  |  | пункт 296 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 467. | Производится ли контролируемым лицом дозировка пергидроля и подача его в смесительное отделение в замкнутой системе с дистанционным управлением? |  |  |  |  | пункт 297 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 468. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на оборудование рабочих мест на бетоноукладчике? |  |  |  |  | пункт 298 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 469. | Соблюдается ли контролируемым лицом допуск работников в туннельные камеры только при закрытии шиберов подводящих каналов? |  |  |  |  | пункт 299 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| ### XXXV. Требования при производстве и использовании хризотила и хризотилсодержащих материалов |  |  |  |  |  |  |
| 470. | Допускается ли контролируемым лицом добыча, обогащение и использование в материалах и изделиях гражданского назначения асбеста амфиболовой группы? |  |  |  |  | пункт 300 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 471. | Осуществляется ли контролируемым лицом добыча хризотилсодержащего сырья только механизированным способом? |  |  |  |  | пункт 301 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 472. | Оснащены ли у контролируемого лица буровые установки устройствами пылеподавления? |  |  |  |  | пункт 302 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 473. | Проводится ли контролируемым лицом дробление негабаритных кусков руды с использованием пылеподавления? |  |  |  |  | пункт 303 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 474. | Обозначены ли у контролируемого лица предупредительными знаками и надписями, ограничивающими доступ лиц, не имеющих непосредственного отношения к выполняемым работам места погрузки и разгрузки хризотила, пути его перемещения по территории предприятий, осуществляющих добычу и обогащение хризотилсодержащих руд, производство хризотилсодержащих материалов и изделий? |  |  |  |  | пункт 304 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 475. | Соблюдается ли контролируемым лицом размещение складских помещений для хранения хризотила в отдельно стоящих зданиях или изолированных помещениях? |  |  |  |  | пункт 305 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 476. | Имеется ли у контролируемого лица конвейеры для транспортирования хризотила или смесей хризотила с другими материалами укрытие и оснащение устройствами для подключения к системам аспирации в местах перегрузки материалов? |  |  |  |  | пункт 306 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 477. | Соблюдается ли контролируемым лицом требование по упаковки хризотила и изделий из него в герметичную и пыленепроницаемую тару? |  |  |  |  | пункт 307 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 478. | Упакованы ли у контролируемого лица пылящие хризотилсодержащие материалы и изделия в пыленепроницаемый материал? |  |  |  |  | пункт 308 приложения N 1 к СП 2.4285-26 |
| 479. | Допускается ли контролируемым лицом хранение хризотила навалом без упаковки и транспортирование неупакованного хризотила, в открытых кузовах автомашин и железнодорожных платформах или вагонах? |  |  |  |  | пункт 309 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 480. | Обозначены ли у контролируемого лица предупредительными знаками и надписями, ограничивающими доступ лиц, не имеющих непосредственного отношения к производству, места растаривания, дозирования, смешивания хризотила с другими компонентами при изготовлении хризотилсодержащих изделий, механической обработке хризотилсодержащих изделий, нанесения, удаления и ремонта тепло- и звукоизоляционных хризотилсодержащих покрытий при работах с хризотилом и хризотилсодержащими материалами вне предприятий, осуществляющих добычу и обогащение хризотилсодержащих руд и производство хризотилсодержащих материалов и изделий? |  |  |  |  | пункт 310 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 481. | Осуществляется ли контролируемым лицом вскрытие и распаковка мешков с хризотилом с помощью закрытых и подключенных к аспирационной системе растарочных машин? |  |  |  |  | пункт 311 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 482. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на обработку хризотила в бегунах без увлажнения? |  |  |  |  | пункт 312 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 483. | Производится ли контролируемым лицом подача увлажненного хризотила в гидропушитель механизированным способом, с подключением к аспирационной системе для очистки воздуха от пыли? |  |  |  |  | пункт 313 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 484. | Оборудованы ли у контролируемого лица места, где производится механическая обработка сухих хризотилсодержащих изделий, аспирацией? |  |  |  |  | пункт 315 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 485. | Обеспечивается ли контролируемым лицом перед подачей сырья на чесальный аппарат хризотиловой смеси при использовании и производстве хризотилтекстильных материалов и изделий увлажнение для целей пылеподавления? |  |  |  |  | пункт 316 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 486. | Соблюдается ли контролируемым лицом требование по подаче хризотиловой смеси на кардочесальные аппараты по укрытому конвейеру автоматически или пневмотранспортом? |  |  |  |  | пункт 317 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 487. | Применяются ли контролируемым лицом аспирационные системы при всех операциях, связанных с механической обработкой хризотила и хризотилсодержащих материалов и изделий? |  |  |  |  | пункт 318 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 488. | Производится ли полив демонтируемых конструкций в процессе демонтажа и разборки, помещаются ли пылевидные отходы в увлажненные герметичные контейнеры? |  |  |  |  | пункт 320 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 489. | Определяется ли наличие хризотила в тепло- и звукоизоляции до начала проведения работ по ремонту или замене тепло- и звукоизоляции? |  |  |  |  | пункт 321 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 490. | Подсоединено ли оборудование для обогащения хризотилсодержащего сырья, упаковки готовой продукции к аспирационным системам с аппаратами для очистки воздуха и оснащено ли оно блокировками, исключающими пуск этого оборудования до пуска аспирационных систем и газопылеулавливающих установок? |  |  |  |  | пункт 322 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 491. | Снабжены ли контролируемым лицом сухие пылеуловители вентиляционных систем бункерами с герметичными затворами, допускающими механизацию работ по опорожнению бункеров и беспыльную погрузку уловленных материалов на транспортные средства? |  |  |  |  | пункт 323 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 492. | Герметизированы ли у контролируемого лица пылеосадительные камеры и коллекторы запыленного воздуха? |  |  |  |  | пункт 324 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 493. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на использование сжатого воздуха для целей очистки помещений и готовых изделий? |  |  |  |  | пункт 325 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 494. | Имеются ли у контролируемого лица станки для механической обработки хризотилсодержащих изделий укрытия зоны обработки и местные отсосы? |  |  |  |  | пункт 326 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 495. | Соблюдается ли контролируемым лицом требование по сопровождению информацией по безопасному хранению, транспортированию, способам обращения и утилизации продукции, указаниями по применению СИЗ, каждая партия или поставка непылящих хризотилсодержащих материалов и изделий, не содержащих полимерного связующего направляемая в адрес одного потребителя? |  |  |  |  | пункт 327 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| 496. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на нахождение людей, непосредственно не связанных с выполнением работ в зоне проведения работ с хризотилом и хризотилсодержащими материалами, строительных и демонтажных работ? |  |  |  |  | пункт 328 приложения N 1 к СП 2.2.4285-26 |
| ### XXXVI. Соблюдение санитарно-гигиенических требований к организации и проведению работ с метанолом |  |  |  |  |  |  |
| 497. | Для исключения возможности использования метанола не по назначению обеспечено ли контролируемым лицом добавление денатурирующих добавок, за исключением технологических процессов, где необходимо применение чистого метанола? |  |  |  |  | пункт 3 санитарных правил СП 2.2.5.4116-25 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению работ с метанолом, утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.03.2025 N 7 <6> (далее - СП 2.2.5.4116-25) |
| 498. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на одновременное или поочередное применение метанола и спирта этилового в одном производственном помещении (цехе, производстве)? |  |  |  |  | пункт 4 СП 2.2.5.4116-25 |
| 499. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на хранение в одном помещении метанола и спирта этилового (этанола)? |  |  |  |  | пункт 5 СП 2.2.5.4116-25 |
| 500. | Обеспечена ли контролируемым лицом герметизация и исключение возможности контакта работающих с метанолом или веществами, содержащими метанол, при производственных процессах с применением метанола или веществ, содержащих метанол? |  |  |  |  | пункт 6 СП 2.2.5.4116-25 |
| 501. | Обеспечено ли контролируемым лицом наличие производственных помещений для санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при работе с метанолом в том числе при его отпуске или наливе? |  |  |  |  | пункт 7 СП 2.2.5.4116-25 |
| 502. | Обеспечено ли контролируемым лицом в производственных помещениях для проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при работе с метанолом в том числе при отпуске или наливе: | - | - | - | - | пункт 7 СП 2.2.5.4116-25 |
| 502.1. | естественное проветривание? |  |  |  |  |  |
| 502.2. | пол с уклоном, стоками и покрытием из непроницаемого для метанола материала? |  |  |  |  |  |
| 502.3. | приточно-вытяжную и местную вентиляцию? |  |  |  |  |  |
| 503. | Соблюдается ли контролируемым лицом требование по недопущению работы с метанолом при неработающей вентиляции? |  |  |  |  | пункт 8 СП 2.2.5.4116-25 |
| 504. | Проводятся ли контролируемым лицом лабораторные работы с применением метанола только в вытяжном шкафу при работающей приточно-вытяжной и местной вентиляции? |  |  |  |  | пункт 9 СП 2.2.5.4116-25 |
| 505. | Не превышается ли контролируемым лицом в цехах, производственных, лабораториях, других подразделениях использующих в технологическом процессе метанол его количество объем (вес) необходимый для выполнения работ в течение суток? |  |  |  |  | пункт 10 СП 2.2.5.4116-25 |
| 506. | Обеспечено ли контролируемым лицом хранение неизрасходованного полученного на сутки метанола (его остаток) на складе или в специальных для этих целей помещениях (сейфах)? |  |  |  |  | пункт 10 СП 2.2.5.4116-25 |
| 507. | Используются ли у контролируемого лица при работе с метанолом СИЗ, в том числе спецодежда, специальная обувь и средства защиты органов дыхания, рук, головы, лица, глаз? |  |  |  |  | пункт 11 СП 2.2.5.4116-25 |
| 508. | Осуществляется ли у контролируемого лица снятие и замена СИЗ в случаях попадания на них метанола? |  |  |  |  | пункт 12 СП 2.2.5.4116-25 |
| 509. | Производится ли у контролируемого лица налив метанола в тару специально выделенными для этой работы оборудованием? |  |  |  |  | пункт 13 СП 2.2.5.4116-25 |
| 510. | Обеспечивается ли контролируемым лицом немедленная промывка водой порожней тары из-под метанола в количестве не менее двух объемов тары? |  |  |  |  | пункт 14 СП 2.2.5.4116-25 |
| 511. | Засыпается ли контролируемым лицом пролитый метанол песком или опилками и далее пропитанные метанолом песок или опилки удаляются ли из помещения, а место розлива метанола промывается струей воды? |  |  |  |  | пункт 15 СП 2.2.5.4116-25 |
| 512. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на слив в канализацию отработанного метанола и веществ, его содержащих? |  |  |  |  | пункт 16 СП 2.2.5.4116-25 |
| 513. | Соблюдается ли контролируемым лицом требование по сбору метанола и веществ, его содержащих, в герметично закрывающуюся тару и передаче на уничтожение? |  |  |  |  | пункт 16 СП 2.2.5.4116-25 |
| 514. | Проводится ли контролируемым лицом производственный контроль за условиями труда при работе с метанолом? |  |  |  |  | пункт 18 СП 2.2.5.4116-25 |

| (должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист) |  | (подпись) |
| --- | --- | --- |

--------------------------------

<1> Зарегистрировано Минюстом России 02.06.2026, регистрационный N 86850. Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2032

<2> Зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021, регистрационный N 62296; с изменениями, внесенными постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 30.12.2022 N 24 (зарегистрировано Минюстом России 09.03.2023, регистрационный N 72558), от 16.12.2024 N 12 (зарегистрировано Минюстом России 08.04.2025, регистрационный N 81783), от 17.03.2025 N 2 (зарегистрировано Минюстом России 19.05.2025, регистрационный N 82236), от 22.09.2025 N 17, (зарегистрировано Минюстом России 23.10.2025, регистрационный N 83943), от 24.12.2025 N 19 (зарегистрировано Минюстом России 26.12.2025, регистрационный N 84810), от 02.06.2026 N 19 (зарегистрировано Минюстом России 02.06.2026. регистрационный N 86855). Срок действия данного акта ограничен до 01.03.2027.

<3> Зарегистрировано Минюстом России 29.01.2021, регистрационный N 62277; изменениями, внесенными приказами Минздрава России от 01.02.2022 N 44н (зарегистрировано Минюстом России 09.02.2022, регистрационный N 67206), от 02.10.2024 N 509н (зарегистрировано Минюстом России 01.11.2024, регистрационный N 79994), от 29.04.2026 N 327н (зарегистрирован Минюстом России 01.06.2026, регистрационный N 86769). Срок действия данного акта ограничен до 01.04.2027.

<4> Зарегистрирован Минюстом России 15.03.2021, регистрационный N 62758. Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2027.

<5> Зарегистрировано Минюстом России 21.04.2025, регистрационный N 81916. Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2031.

<6> Зарегистрировано Минюстом России 29.04.2025, регистрационный N 82015. Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2031.

# Приложение N 31

к приказу Роспотребнадзора

от 20.07.2026 N 578

ФОРМА

|  | поле для нанесения QR-кода |
| --- | --- |

Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности организаций труда и отдыха (полевой практики)

| 1. Наименование вида контроля, включенного в единый реестр видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля: федеральный государственный санитарно-эпидемиологический контроль (надзор) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности организаций труда и отдыха (полевой практики). |  |
| --- | --- |
| 2. Наименование контрольного (надзорного) органа: |  |
|  | . |
| 3. Реквизиты нормативного правового акта об утверждении формы проверочного листа: |  |
|  | . |
| 4. Вид контрольного (надзорного) мероприятия: |  |
|  | . |
| 5. Дата заполнения проверочного листа: |  |
|  | . |
| 6. Объект государственного контроля (надзора), в отношении которого проводится контрольное (надзорное) мероприятие: |  |
|  | . |
| 7. Фамилия, имя и отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, адрес регистрации индивидуального предпринимателя, наименование юридического лица, его идентификационный номер налогоплательщика и (или) основной государственный регистрационный номер, адрес юридического лица в пределах места нахождения юридического лица (его филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), являющихся контролируемыми лицами (далее - контролируемое лицо): |  |
|  | . |
| 8. Место (места) проведения контрольного (надзорного) мероприятия с заполнением проверочного листа: |  |
|  | . |
| 9. Реквизиты решения контрольного (надзорного) органа о проведении контрольного (надзорного) мероприятия, подписанного уполномоченным должностным лицом контрольного (надзорного) органа: |  |
|  | . |
| (Дата и номер документа, должность, фамилия и инициалы должностного лица, подписавшего документ) |  |
| 10. Учетный номер контрольного (надзорного) мероприятия: |  |
|  | . |
| 11. Должность, фамилия и инициалы должностного лица контрольного (надзорного) органа, в должностные обязанности которого в соответствии с положением о виде контроля, должностным регламентом или должностной инструкцией входит осуществление полномочий по виду контроля, в том числе проведение контрольных (надзорных) мероприятий, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист: |  |
|  | . |
| ## 12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований: |  |

| N | Контрольные вопросы, отражающие содержание обязательных требований | Ответы на вопросы |  |  |  | Реквизиты нормативных правовых актов с указанием структурных единиц этих актов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Да | Нет | Неприменимо | Примечание (подлежит обязательному заполнению в случае заполнения графы "Неприменимо") |  |
| ### I. Общие требования |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Имеется ли у контролируемого лица санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным правилам факторов среды обитания, условий деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, а также используемых ими территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, транспортных средств при осуществлении деятельности по организации отдыха детей и их оздоровления? |  |  |  |  | пункт 4 санитарных правил СП 2.4.2.4283-26 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 02.06.2026 N 19 <1> (далее - СП 2.4.2.4283-26) |
| 2. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требований к работникам, касающимся прохождения предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, а для работников комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно), проведение вакцинации, а также наличие у работников личной медицинской книжки с полными сведениями о результатах медицинских обследований и лабораторных исследований, прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, прохождении гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе? |  |  |  |  | пункт 5 СП 2.4.2.4283-26 |
| 3. | Соблюдается ли контролируемым лицом запрет на проведение всех видов ремонтных работ в присутствии детей? |  |  |  |  | пункт 7 СП 2.4.2.4283-26 |
| 4. | Осуществляется ли контролируемым лицом в отношении зданий, строений, сооружений, помещений, используемых хозяйствующими субъектами при осуществлении деятельности производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов? |  |  |  |  | пункт 8 СП 2.4.2.4283-26 |
| 5. | Организовано ли контролируемым лицом горячее питание при нахождении детей и молодежи на объектах более 4-х часов? |  |  |  |  | пункт 9 СП 2.4.2.4283-26 |
| 6. | Обеспечивает ли контролируемое лицо при организации профилактических и противоэпидемических мероприятий организацию медицинской деятельности самостоятельно при наличии санитарно-эпидемиологического заключения или медицинской организацией? |  |  |  |  | подпункт 2 пункта 21 СП 2.4.2.4283-26 |
| 7. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие требований к трудовой деятельности детей, установленных подпунктами 1, 2 пункта 37 СП 2.4.2.4283-26? |  |  |  |  | подпункты 1, 2 пункта 37 СП 2.4.2.4283-26 |
| ### II. Требования к территории хозяйствующего субъекта (при ее наличии) |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие содержания собственной территории требованиям, установленными подпунктами 1, 6 пункта 14, пунктом 23, подпунктами 2, 3 пункта 34, подпунктами 2, 3, 4 пункта 36, подпунктом 3 пункта 37 СП 2.4.2.4283-26? |  |  |  |  | подпункты 1, 6 пункта 14, пункт 23, подпункты 2, 3 пункта 34, подпункты 2, 3, 4 пункта 36, подпункт 3 пункта 37, СП 2.4.2.4283-26 |
| 9. | Обеспечивает ли контролируемое лицо запрет на проведение спортивных занятий и мероприятий на сырых площадках и (или) на площадках, имеющих дефекты? |  |  |  |  | подпункт 2 пункта 14 СП 2.4.2.4283-26 |
| 10. | Обеспечивает ли контролируемое лицо отсутствие дефектов на покрытии проездов, подходов и дорожек на собственной территории? |  |  |  |  | подпункт 4 пункта 14 СП 2.4.2.4283-26 |
| 11. | Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование на собственной территории площадки для сбора отходов, расположенной в непосредственной близости от въезда, с водонепроницаемым твердым покрытием, размеры которой превышают площадь основания контейнеров на 1 м во все стороны; установку на площадке контейнеров (мусоросборников) с закрывающимися крышками либо использование иных специальных закрытых конструкций для сбора отходов, в том числе с размещением на смежных с собственной территорией контейнерных площадках жилой застройки? |  |  |  |  | подпункт 3 пункта 14 СП 2.4.2.4283-26 |
| 12. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соответствие условий пищевых отходов требованиям, установленными подпунктами 10, 11 пункта 36, подпунктом 3 пункта 37 СП 2.4.2.4283-26? |  |  |  |  | подпункты 10, 11 пункта 36, подпункт 3 пункта 37 СП 2.4.2.4283-26 |
| ### III. Требования к зданиям, строениям, сооружениям хозяйствующего субъекта |  |  |  |  |  |  |
| 13. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение запрета на размещение в подвальных и цокольных этажах помещений для детей и молодежи, а также помещений, в которых оказывается медицинская помощь? |  |  |  |  | подпункт 1 пункта 15 СП 2.4.2.4283-26 |
| 14. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требований по составу и оборудованию помещений, установленных подпунктами 4, 5, 7 пункта 34, подпунктами 2, 3 пункта 35, подпунктами 3, 4, 5, 7, 9, 10 пункта 37 СП 2.4.2.4283-26 в зависимости от используемой формы организации лагеря труда и отдыха? |  |  |  |  | подпункты 4, 5, 7 пункта 34, подпункты 2, 3 пункта 35, подпункты 3, 4, 5, 7, 9, 10 пункта 37 СП 2.4.2.4283-26 |
| 15. | Обеспечивает ли контролируемое лицо выделение помещения или оборудование места, исключающего доступ детей, для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств, оборудованного поддоном с подводкой холодной и горячей воды через смеситель и системой водоотведения, а также размещает ли инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов в месте их приготовления? |  |  |  |  | подпункт 12 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| 16. | Обеспечивает ли контролируемое лицо отсутствие дефектов и повреждений полов, а также использование материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию? |  |  |  |  | подпункт 2 пункта 17 СП 2.4.2.4283-26 |
| 17. | Обеспечивает ли контролируемое лицо отсутствие дефектов, повреждений, следов протеканий и признаков поражения грибком на стенах и потолках? |  |  |  |  | подпункт 3 пункта 17 СП 2.4.2.4283-26 |
| 18. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требования о выполнении стен и полов из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию? |  |  |  |  | подпункты 2, 3 пункта 17 СП 2.4.2.4283-26 |
| 19. | Допускается ли в одном помещении использование разных типов ламп, а также ламп с разным светоизлучением? |  |  |  |  | подпункт 5 пункта 20 СП 2.4.2.4283-26 |
| 20. | Содержатся ли все источники искусственного освещения в исправном состоянии и не содержат следов загрязнений? |  |  |  |  | подпункт 9 пункта 20 СП 2.4.2.4283-26 |
| ### IV. Требования к оборудованию и мебели хозяйствующего субъекта (при использовании) |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требований к обеспечению воспитанников и отдыхающих мебелью в соответствии с их ростом и возрастом а также оборудованием и инвентарем, установленных подпунктами 3, 7, 8, 9 пункта 16, подпунктами 4, 5, 7 пункта 36, подпунктами 3 пункта 37 СП 2.4.2.4283-26? |  |  |  |  | подпункты 3, 7, 8, 9 пункта 16, подпункты 4, 5, 7 пункта 36, подпункт 3 пункта 37, СП 2.4.2.4283-26 |
| 22. | Обеспечивает ли контролируемое лицо использование спортивного оборудования и инвентаря, выполненного из материалов, допускающих влажную обработку моющими и дезинфекционными средствами? |  |  |  |  | подпункт 9 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| 23. | Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование окон помещений регулируемыми солнцезащитными устройствами (подъемно-поворотные жалюзи, тканевые шторы) с длиной не ниже уровня подоконника - с учетом климатической зоны? |  |  |  |  | подпункт 13 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| 24. | Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование открываемых окон помещений в весенний, летний и осенний периоды москитными сетками? |  |  |  |  | подпункт 13 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| 25. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требований к оборудованию и содержанию туалетов, установленных подпунктом 11 пункта 16, подпунктом 6 пункта 34 и подпунктом 3 пункта 37 СП 2.4.2.4283-26? |  |  |  |  | подпункт 11 пункта 16, подпункт 6 пункта 34, подпункт 3 пункта 37 СП 2.4.2.4283-26 |
| ### V. Требования к водоснабжению и водоотведению хозяйствующего субъекта |  |  |  |  |  |  |
| 26. | Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование зданий, строений, сооружений и помещений, которые оно использует, системами холодного и горячего водоснабжения, а также водоотведения в соответствии с требованиями, установленными подпунктами 1, 3 - 5 пункта 18, подпунктом 12 пункта 36, подпунктом 3 пункта 37 СП 2.4.2.4283-26? |  |  |  |  | подпункты 1, 3, 4, 5 пункта 18, подпункт 12 пункта 36, подпункт 3 пункта 37 СП 2.4.2.4283-26 |
| 27. | Организован ли контролируемым лицом питьевой режим в соответствии с требованиями, установленными подпунктом 6 пункта 18, подпунктом 6 пункта 36, подпунктом 3 пункта 37 СП 2.4.2.4283-26? |  |  |  |  | подпункт 6 пункта 18, подпункт 6 пункта 36, подпункт 3 пункта 37 СП 2.4.2.4283-26 |
| ### VI. Требования к микроклимату, отоплению и вентиляции хозяйствующего субъекта |  |  |  |  |  |  |
| 28. | Обеспечивает ли контролируемое лицо оборудование зданий системами отопления и вентиляции в соответствии с требованиями, предъявляемыми к отоплению, вентиляции и кондиционированию воздуха в общественных зданиях и сооружениях согласно законодательству Российской Федерации о техническом регулировании в сфере безопасности зданий и сооружений? |  |  |  |  | подпункт 1 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26 |
| 29. | Обеспечивает ли контролируемое лицо конструкцию окон, позволяющую проводить проветривание помещений в любое время года, за исключением детских игровых комнат в торгово-развлекательных и культурно-досуговых центрах, павильонах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения? |  |  |  |  | подпункт 2 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26 |
| 30. | Установлена ли контролируемым лицом дополнительная местная вытяжная вентиляция над оборудованием, являющимся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги? |  |  |  |  | подпункт 4 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26 |
| 31. | Обеспечивает ли контролируемое лицо проведение обследования технического состояния системы вентиляции (ревизии, очистки и контроля эффективности) с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха перед вводом здания в эксплуатацию, затем через 2 года после ввода в эксплуатацию, в дальнейшем не реже 1 раза в 10 лет? |  |  |  |  | подпункт 4 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26 |
| 32.. | Обеспечивает ли контролируемое лицо контроль температуры воздуха во всех помещениях, предназначенных для пребывания детей и молодежи, с помощью термометров? |  |  |  |  | подпункт 3 пункта 19 СП 2.4.2.4283-26 |
| ### VII. Требования к организации питания (при организации питания хозяйствующим субъектом) |  |  |  |  |  |  |
| 33. | Обеспечивает ли контролируемое лицо последовательность (поточность) технологических процессов за счет помещений и оборудования, используемых для приготовления пищи, их размещения и размера, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, встречное движение использованной и продезинфицированной посуды, а также встречное движение посетителей и персонала, участвующего в приготовлении пищи? |  |  |  |  | подпункт 3 пункта 15 СП 2.4.2.4283-26 |
| 34. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение требования о недопустимости использования пищевого сырья в столовых, работающих на полуфабрикатах? |  |  |  |  | подпункт 3 пункта 15 СП 2.4.2.4283-26 |
| 35. | Осуществляет ли контролируемое лицо производство готовых блюд в соответствии с рецептурой и технологией, зафиксированными в технологических картах (технологических, технико-технологических картах или технологических инструкциях), при соблюдении санитарно-эпидемиологических требований и гигиенических нормативов? |  |  |  |  | подпункт 3 пункта 15 СП 2.4.2.4283-26 |
| 36. | Обеспечивает ли контролируемое лицо соблюдение санитарно-эпидемиологических требований при организации питания детей установленных подпунктом 6 пункта 16 СП 2.4.2.4283-26? |  |  |  |  | подпункт 6 пункт 16 СП 2.4.2.4283-26 |
| 37. | Обеспечивает ли контролируемое лицо недопущение на объект лиц с признаками инфекционных заболеваний, а также принятие мер по ограничению их контакта с иными лицами (путем размещения в помещении для оказания медицинской помощи либо в ином помещении, кроме вспомогательного) до приезда законных представителей (родителей или опекунов), до перевода в медицинскую организацию либо до приезда скорой помощи при выявлении таких лиц во время их нахождения на объекте? |  |  |  |  | подпункт 3 пункта 21 СП 2.4.2.4283-26 |
| 38. | Обеспечивает ли контролируемое лицо прием детей при наличии медицинской справки, содержащей сведения об отсутствии контактов с инфекционными больными в течение 21 календарного дня, при условии, что эти сведения внесены в справку не ранее чем за 3 рабочих дня до направления ребенка в организацию отдыха и оздоровления? |  |  |  |  | подпункт 4 пункта 37 СП 2.4.2.4283-26 |
| 39. | Обеспечивает ли контролируемое лицо осмотр детей на предмет присасывания клещей перед дневным и ночным сном, а также по возвращении после выхода детей (экскурсия, поход) за пределы собственной территории в летний оздоровительный сезон? |  |  |  |  | подпункт 9 пункта 34, подпункт 4 пункта 35, подпункт 13 пункта 36, подпункт 3 пункта 37 СП 2.4.2.4283-26 |
| 40. | Обеспечивает ли контролируемое лицо регулярное обеззараживание воздуха в помещениях пребывания детей (игровые, мастерские, помещения дополнительного образования), а также в помещениях дневного сна (при его организации) с помощью приборов для обеззараживания воздуха? |  |  |  |  | подпункт 10 пункта 34, подпункт 2 пункта 35, подпункт 3 пункта 37 СП 2.4.2.4283-26 |
| 41. | Обеспечивает ли контролируемое лицо в организациях с круглосуточным пребыванием детей проведение помывочных дней не реже 1 раза в 7 календарных дней с использованием индивидуальных принадлежностей (обуви, полотенца, мыла и иного моющего средства, мочалки) в бане и (или) душевых, а также предоставление возможности ежедневной помывки в душе? |  |  |  |  | подпункт 6 пункта 21 СП 2.4.2.4283-26 |
| 42. | Обеспечивает ли контролируемое лицо условия для мытья рук воспитанников и отдыхающих? |  |  |  |  | подпункты 7 пункта 21 СП 2.4.2.4283-26 |
| 43. | Обеспечивает ли контролируемое лицо содержание собственных помещений в соответствии с требованиями пункта 23 СП 2.4.2.4283-26? |  |  |  |  | пункт 23 СП 2.4.2.4283-26 |

| (должность, фамилия и инициалы должностного лица, проводящего контрольное (надзорное) мероприятие и заполняющего проверочный лист) |  | (подпись) |
| --- | --- | --- |

--------------------------------

<1> Зарегистрировано Минюстом России 02.06.2026, регистрационный N 86855. Срок действия данного акта ограничен до 01.09.2032.

Источник публикации

Официальный интернет-портал правовой информации http://pravo.gov.ru, 23.09.2026

Примечание к документу

Начало действия документа - 04.10.2026.

Название документа

Приказ Роспотребнадзора от 20.07.2026 N 578

"Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и подведомственными ей федеральными государственными учреждениями при проведении плановых контрольных (надзорных) мероприятий (рейдовых осмотров, выездных проверок) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за эксплуатацией помещений, зданий, сооружений, оборудования, а также за деятельностью хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение отдельных работ или оказание отдельных услуг, и хозяйствующих субъектов, которые в процессе своей деятельности обеспечивают безопасные условия труда"

(Зарегистрировано в Минюсте России 22.09.2026 N 88394)

Приказ

Приложение N 1. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, осуществляющим торговлю непродовольственными товарами (Форма)

Приложение N 2. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при предоставлении гостиничных услуг (Форма)

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований

I. Общие требования

II. Специальные требования

Приложение N 3. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при предоставлении услуг временного проживания в общежитиях (Форма)

Приложение N 4. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в организациях социального обслуживания (Форма)

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований

I. Общие требования

II. Специальные требования

Приложение N 5. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении деятельности хозяйствующими субъектами, осуществляющими санитарную обработку лиц без определенного места жительства и их вещей (Форма)

Приложение N 6. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами (Форма)

Приложение N 7. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении деятельности организаций, осуществляющих холодное и (или) горячее водоснабжение с использованием централизованных и (или) нецентрализованных систем холодного (горячего) водоснабжения (Форма)

Приложение N 8. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность по водоотведению сточных вод в водные объекты (Форма)

Приложение N 9. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, осуществляющим рекреационную деятельность на водных объектах (Форма)

Приложение N 10. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, оказывающим медицинские услуги (Форма)

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований

I. Общие требования

II. Требования к размещению

III. Требования к внутренней отделке помещений

IV. Требования к водоснабжению и канализации

V. Требования к отоплению, вентиляции, микроклимату и воздушной среде

VI. Требования к приемным отделениям стационаров

VII. Требования к палатным отделениям стационаров общесоматического профиля

VIII. Требования к палатным отделениям хирургического профиля

IX. Требования к размещению и устройству операционных блоков, операционных

X. Требования к акушерским стационарам, родильным домам (отделениям), перинатальным центрам

XI. Требования к палатным отделениям стационара для лечения детей

XII. Требования к отделениям для лечения инфекционных больных

XIII. Требования к физиотерапевтическому отделению и отделению медицинской реабилитации

XIV. Требования к эндоскопическому отделению

XV. Требования к отделению гемодиализа

XVI. Требования к отделению лучевой диагностики и работе с источниками ионизирующего излучения

XVII. Требования к патологоанатомическим отделениям и отделениям судебно-медицинской экспертизы

XVIII. Требования к лабораторным подразделениям

XIX. Требования к подразделениям для оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях

XX. Требования к кабинету врача-косметолога

XXI. Требования к санитарному содержанию помещений, оборудованию, инвентарю

XXII. Требования к централизованному стерилизационному отделению

XXIII. Требования к медицинским организациям, оказывающим стоматологические услуги

XXIV. Требования к размещению медицинских организаций, к устройству, оборудованию и эксплуатации фельдшерско-акушерских пунктов, амбулаторий

XXV. Общие требования по профилактике инфекционных болезней

XXVI. Организация и проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий в организациях, осуществляющих медицинскую деятельность

XXVII. Организация и проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий в акушерских стационарах

XXVIII Организация и проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий в инфекционных стационарах

Приложение N 11. Проверочный лист (списка контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при предоставлении услуг аптечными организациям (Форма)

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований

I. Общие требования

II. Специальные требования

Приложение N 12. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности по оказанию услуг по воспитанию и обучению, уходу и присмотру за детьми при организации проведения временного досуга детей в помещениях (специально выделенных местах), устроенных в торговых, культурно-досуговых центрах, аэропортах, железнодорожных вокзалах и иных объектах нежилого назначения (в детских центрах, центрах развития детей, реализующих образовательные программы дошкольного образования и (или) осуществляющих присмотр и уход за детьми, детских игровых комнатах (Форма)

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований

I. Общие требования

II. Требования к территории хозяйствующего субъекта (при ее наличии)

III. Требования к зданиям, строениям, сооружениям хозяйствующего субъекта

IV. Требования к оборудованию и мебели хозяйствующего субъекта

V. Требования к водоснабжению и водоотведению хозяйствующего субъекта

VI. Требования к микроклимату, отоплению и вентиляции хозяйствующего субъекта

VII. Требования к организации профилактических и противоэпидемических мероприятий

Приложение N 13. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности по оказанию услуг по воспитанию и обучению, уходу и присмотру за детьми в дошкольных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного образования и (или) осуществляющих присмотр и уход за детьми (Форма)

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований

I. Общие требования

II. Требования к территории хозяйствующего субъекта

III. Требования к зданиям, строениям, сооружениям хозяйствующего субъекта

IV. Требования к оборудованию и мебели хозяйствующего субъекта

V. Требования к водоснабжению и водоотведению хозяйствующего субъекта

VI. Требования к микроклимату, отоплению и вентиляции хозяйствующего субъекта

VII. Требования к организации профилактических и противоэпидемических мероприятий

VIII. Требования в отношении отдельных видов деятельности

Приложение N 14. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности хозяйствующих субъектов, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (Форма)

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований

I. Общие требования

II. Требования к территории хозяйствующего субъекта

III. Требования к зданиям, строениям, сооружениям, учебным помещениям, оборудованию

IV. Требования к организации питания

V. Требования к санитарно-бытовым помещениям

VI. Требования к организации профилактических и противоэпидемических мероприятий

VII. Требования к образовательному процессу

Приложение N 15. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении, планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки), при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности хозяйствующих субъектов, реализующих образовательные программы дополнительного образования (Форма)

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований

I. Общие требования

II. Требования к территории хозяйствующего субъекта (при ее наличии)

III. Требования к зданиям, строениям, сооружениям хозяйствующего субъекта

IV. Требования к оборудованию и мебели хозяйствующего субъекта

V. Требования к водоснабжению и водоотведению хозяйствующего субъекта

VI. Требования к микроклимату, отоплению и вентиляции хозяйствующего субъекта

VII. Требования к естественному и искусственному освещению хозяйствующего субъекта

VIII. Требования к организации профилактических и противоэпидемических мероприятий

Приложение N 16. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности хозяйствующих субъектов, реализующих образовательные программы среднего профессионального образования (Форма)

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований

I. Общие требования

II. Требования к территории хозяйствующего субъекта (при ее наличии)

III. Требования к зданиям, строениям, сооружениям хозяйствующего субъекта

IV. Требования к оборудованию и мебели хозяйствующего субъекта

V. Требования к водоснабжению и водоотведению хозяйствующего субъекта

VI. Требования к микроклимату, отоплению и вентиляции хозяйствующего субъекта

VII. Требования к организации профилактических и противоэпидемических мероприятий

Приложение N 17. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности хозяйствующих субъектов, реализующих образовательные программы высшего профессионального образования (Форма)

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований

I. Общие требования

II. Требования к территории хозяйствующего субъекта

III. Требования к зданиям, строениям, сооружениям хозяйствующего субъекта

IV. Требования к оборудованию и мебели хозяйствующего субъекта

V. Требования к водоснабжению и водоотведению хозяйствующего субъекта

VI. Требования к микроклимату, отоплению и вентиляции хозяйствующего субъекта

VII. Требования к организации профилактических и противоэпидемических мероприятий

VIII. Требования в отношении отдельных видов деятельности

Приложение N 18. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности по предоставлению мест временного проживания, социальных услуг для детей в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в учреждениях социального обслуживания семьи и детей (Форма)

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований

I. Общие требования

II. Требования к размещению объектов хозяйствующим субъектом

III. Требования к территории хозяйствующего субъекта (при ее наличии)

IV. Требования к зданиям, строениям, сооружениям хозяйствующего субъекта

V. Требования к оборудованию и мебели хозяйствующего субъекта

VI. Требования к водоснабжению и водоотведению хозяйствующего субъекта

VII. Требования к микроклимату, отоплению и вентиляции хозяйствующего субъекта

VIII. Требования к естественной и искусственной освещенности

IX. Требования к организации профилактических и противоэпидемических мероприятий

X. Требования к режимным вопросам

XI. Требования в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей

XII. Требования в учреждениях социального обслуживания семьи и детей

Приложение N 19. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления с дневным пребыванием (Форма)

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований

I. Общие требования

II. Требования к территории хозяйствующего субъекта (при ее наличии)

III. Требования к зданиям, строениям, сооружениям хозяйствующего субъекта

IV. Требования к оборудованию и мебели хозяйствующего субъекта

V. Требования к водоснабжению и водоотведению хозяйствующего субъекта

VI. Требования к микроклимату, отоплению и вентиляции хозяйствующего субъекта

VII. Требования к организации профилактических и противоэпидемических мероприятий

Приложение N 20. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности организаций отдыха детей и их оздоровления с круглосуточным пребыванием детей (загородные стационарные лагеря) (Форма)

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований

I. Общие требования

II. Требования к территории хозяйствующего субъекта

III. Требования к зданиям, строениям, сооружениям хозяйствующего субъекта

IV. Требования к оборудованию и мебели хозяйствующего субъекта

V. Требования к водоснабжению и водоотведению хозяйствующего субъекта

VI. Требования к микроклимату, отоплению и вентиляции хозяйствующего субъекта

VII. Требования к естественному и искусственному освещению хозяйствующего субъекта

VIII. Требования к организации профилактических и противоэпидемических мероприятий

Приложение N 21. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к организации отдыха детей и молодежи в палаточных лагерях (Форма)

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований

I. Общие требования

II. Требования к территории хозяйствующего субъекта (при ее наличии)

III. Требования к условиям проживания

IV. Требования к водоснабжению и водоотведению хозяйствующего субъекта

V. Требования к организации профилактических и противоэпидемических мероприятий

VI. Требования к организации питания

Приложение N 22. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к проведению массовых мероприятий с участием детей и молодежи (Форма)

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований

I. Общие требования

II. Требования к территории хозяйствующего субъекта (при ее наличии)

III. Требования к зданиям, строениям, сооружениям хозяйствующего субъекта

IV. Требования к водоснабжению и водоотведению хозяйствующего субъекта

V. Требования к оборудованию и мебели хозяйствующего субъекта

VI. Требования к микроклимату, отоплению и вентиляции хозяйствующего субъекта

VII. Требования к организации профилактических и противоэпидемических мероприятий

Приложение N 23. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к организации перевозок организованных групп детей железнодорожным транспортом (Форма)

Приложение N 24. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к организации общественного питания детей (Форма)

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований

I Общие требования

II. Требования к территории хозяйствующего субъекта (при ее наличии)

III. Требования к зданиям, строениям, сооружениям хозяйствующего субъекта

IV. Требования к оборудованию и мебели хозяйствующего субъекта

V. Требования к водоснабжению и водоотведению хозяйствующего субъекта

VI. Требования к микроклимату, отоплению и вентиляции хозяйствующего субъекта

VII. Требования к организации профилактических и противоэпидемических мероприятий

Приложение N 25. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при размещении, устройстве, содержании, эксплуатации зданий, помещений общественных туалетов (Форма)

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований

I. Общие требования

II. Специальные требования

Приложение N 26. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к объектам, являющимся источниками химического, физического, биологического воздействия на среду обитания человека (Форма)

Приложение N 27. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к размещению и эксплуатации радиоэлектронных средств (Форма)

Приложение N 28. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований при осуществлении деятельности хозяйствующими субъектами по обращению пестицидов и агрохимикатов (Форма)

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований

I. Требования к обращению пестицидов и агрохимикатов

Приложение N 29. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, осуществляющим деятельность с отходами и к объектам, в результате деятельности которых образуются отходы, в том числе отходы животноводства (навоза) и птицеводства (помета) (Форма)

Приложение N 30. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к хозяйствующим субъектам, которые в процессе своей деятельности обеспечивают безопасные условия труда (Форма)

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований

I. Общие требования

II. Производственный контроль за условиями труда

III. Требования к разработке и реализации санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на предупреждение вредного воздействия факторов производственной среды и трудового процесса на здоровье работника

IV. Требования к разработке и реализации санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий при работе с отдельными факторами и технологическими процессами на этапе эксплуатации, реконструкции и модернизации производства

V. Требования к производственным зданиям, помещениям и сооружениям

IV. Требования к организации технологических процессов и рабочих мест

VII. Требования к организации условий труда женщин в период беременности и кормления ребенка

VIII. Требования к санитарно-бытовым помещениям

IX. Требования к производственным объектам, осуществляющим добычу и обогащение рудных и нерудных полезных ископаемых

X. Требования к производственным объектам, осуществляющим добычу нефти и (или) газа и производство нефтепродуктов

XI. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство и переработку черных и цветных металлов

XII. Требования к производственным объектам, осуществляющим литейное производство

XIII. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство сварочных материалов

XIV. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство асфальтобетонных смесей

XV. Требования к производственным объектам, производящим стекловолокно и стеклопластики

XVI. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство эпоксидных смол и материалов на их основе

XVII. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство лакокрасочных материалов

XVIII. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство пенополистирольных материалов

XIX. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство шин

XX. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство товаров бытовой химии

XXI. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство комбикормов, кормовых добавок

XXII. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство белково-витаминных концентратов

XXIII. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство обуви

XXIV. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство текстильных материалов, швейных изделий

XXV. Требования к производственным объектам, осуществляющим производство полупроводниковых приборов и интегральных микросхем

XXVI. Требования к устройству и эксплуатации оборудования для плазменной обработки материалов

XXVII. Требования к проведению окрасочных работ с применением ручных распылителей

XXVIII. Требования к эксплуатации грузоподъемных кранов

XXIX. Требования к предприятиям, изготавливающим люминофоры и люминесцентные лампы

XXX. Требования к организации работ с персональными электронными вычислительными машинами и копировально-множительной техникой

XXXI. Требования к процессам, связанным с применением смазочно-охлаждающих жидкостей и технологических смазок

XXXII. Требования к технологическим процессам при сварке, наплавке и резке металлов

XXXIII. Требования к технологическим процессам производства, хранению, транспортировке и применению пестицидов и агрохимикатов

XXXIV. Требования к предприятиям производства строительных материалов и конструкций

XXXV. Требования при производстве и использовании хризотила и хризотилсодержащих материалов

XXXVI. Соблюдение санитарно-гигиенических требований к организации и проведению работ с метанолом

Приложение N 31. Проверочный лист (список контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемый Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и федеральными государственными учреждениями при проведении планового контрольного (надзорного) мероприятия (рейдового осмотра, выездной проверки) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований к деятельности организаций труда и отдыха (полевой практики) (Форма)

12. Список контрольных вопросов, отражающих содержание обязательных требований, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований

I. Общие требования

II. Требования к территории хозяйствующего субъекта (при ее наличии)

III. Требования к зданиям, строениям, сооружениям хозяйствующего субъекта

IV. Требования к оборудованию и мебели хозяйствующего субъекта (при использовании)

V. Требования к водоснабжению и водоотведению хозяйствующего субъекта

VI. Требования к микроклимату, отоплению и вентиляции хозяйствующего субъекта

VII. Требования к организации питания (при организации питания хозяйствующим субъектом)

{Приказ Роспотребнадзора от 20.07.2026 N 578 "Об утверждении форм проверочных листов (списков контрольных вопросов, ответы на которые свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении контролируемым лицом обязательных требований), применяемых Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее территориальными органами и подведомственными ей федеральными государственными учреждениями при проведении плановых контрольных (надзорных) мероприятий (рейдовых осмотров, выездных проверок) при осуществлении федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) за эксплуатацией помещений, зданий, сооружений, оборудования, а также за деятельностью хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение отдельных работ или оказание отдельных услуг, и хозяйствующих субъектов, которые в процессе своей деятельности обеспечивают безопасные условия труда" {КонсультантПлюс}}