## Лист1
Перечень реализумых ООО "ЦБС" средств измерений и вспомогательного оборудования
Тел: +7 391 223-20-50, +7 923 303-9000
Раздел | Наименование обоудования, обозначение | Тип, марка | Год выпуска | Срок окончания поверки | Состояние | Стоимость, руб. | Примечание
Комплект ЭКОФИЗИКА-110А | Шумомер-виброметр, анализатор спектра | ЭКОФИЗИКА-110А (HF-Белая)/ Виброакустика АВ-4 | 2016 | 2023-01-26 | Хорошее | 269750 | ЭКОФИЗИКА-110А (HF-Белая)/ Виброакустика АВ-4 в составе: • Руководство по эксплуатации, паспорт • Предусилитель Р200 (паспорт-формуляр) с микрофоном МК-233 (протокол испытаний) • Микрофонный кабель EXC002R (свидетельство о приемке) • Трехпозиционный вибродатчик AP2038-10 (паспорт) • Два комплекта аккумуляторов с зарядным устройством • Набор встроенных измерительных программ «Санитарная виброакустика ЭФБ-HF-L» • Свидетельство о поверке • Сумка Прибор дополнительно укомплектован: • Встроенные программы «Инженерная виброакустика ЭФБ-HF-L»; • Встроенные программы «Цифровые измерители DIN»; • Дополнительный микрофон МК-265 (протокол испытаний); Отдельно можно приобрести к прибору: • 110-KIT-MA – Комплект адаптеров для установки вибродатчиков (без кубического адаптера, свидетельство о приемке)$ • Дополнительный микрофон - B&K модель 4135 (прибор дополнительно прошивался под этот микрофон, прошивка на диске в наличии); • Антенна П3-80-ЕН500 (программы для антенны уже в приборе, паспорт-формуляр, руководство по эксплуатации); Бесплатный бонус: • Восковая мастика AW01 (паспорт); • Комплект методик; • Третий комплект аккумуляторов; • Мини штатив для прибора; • Кабель для подключения к ПК.
| Набор измерительных программ для 4-канальных измерительно-индикаторных блоков ЭКОФИЗИКА-110А | "Инженерная виброакустика ЭФБ-НF" | 2018 |  | Хорошее | 26585 | Продается вместе с Экофизикой.
| Набор измерительно-программных модулей для индикаторных блоков "ЭКОФИЗИКА-110А" | "Цифровые измерители DIN" | 2018 |  | Хорошее | 10725 | Продается вместе с Экофизикой.
Адаптеры для вибродатчика ЭКОФИЗИКИ | Комплект адаптеров для установки 3-компонентных вибродатчиков | 110-KIT-MA3 | 2016 |  | Хорошее | 12000 | (002КР - адаптер кисти руки; 022КБ - кубический адаптер; 002ОТ - жесткий диск для измерения общей вибрации на сиденье; 003ОП - платформа напольная; АМ01 - магнит установочный) - Утерян кубический адаптер 022КБ, на практике вместо него используется 002КР
Калибраторы для ЭКОФИЗИКИ | Калибратор вибрационный | АТ01m | 2016 | 2023-01-26 | Отличное | 117087.6 | Калибратор, Переходник, Аккумуляторы 4 шт. (внутри), Блок питания, Паспорт, Руководство по эксплуатации, Футляр, Свидетельство о поверке
| Калибратор акустический | CAL200 | 2016 | 2023-01-26 | Отличное | 122500 | Калибратор, Сертификат о калибровке от производителя, Диск с инструкцией, Свидетельство о поверке. Картонная упаковка
Доп.оборудование для ЭКОФИЗИКИ | Измеритель напряженности электрических и магнитных полей | П3-80-ЕН500 | 2016 | 2023-02-07 | Хорошее | 129350 | Антенна, Руководство по эксплуатации, Свидетельство о поверке
| Микрофон для шумомера "ЭКОФИЗИКА-110А" | Микрофон (ультразвук) ВМК 4135 с переходником 1/2"-1/4" | 2018 |  | Отличное | 38090 | Микрофон Bruel & Kjaer, переходник, протокол испытаний, паспорт от производителя, деревянный кейс
Физические факторы и прямые измерения | Измеритель параметров микроклимата | «Метеоскоп-М» (зав №217516) с черным шаром (см.отдельно) | 2016 | 2024-02-20 | Хорошее | 33150 | Измерительный блок, Сенсометрический щуп, Паспорт, Руководство по эксплуатации, Блок питания, Сумка, Кабель для связи с ПК, ПО "НТМ-ЭкоМ", свидетельство о поверке
| Чёрный шар | Черный шар к измерителю параметров микроклимата «Метеоскоп-М» (зав №217516) | 2016 | 2024-02-20 | Хорошее | 16900 | Шаровой термометр (сфера Верона), штатив, паспорт, чехол, продается вместе с Метеоскоп-М (зав № 217516)
| Радиометр теплового излучения | «ИК-метр» | 2016 | 2024-01-27 | Отличное | 48000 | Измерительно-индикаторный блок, Сенсорный щуп, Паспорт, Руководство по эксплуатации, Блок питания, Сумка укладочная, Свидетельство о поверке
| Люксметр+Пульсметр | ТКА-ПКМ (08) | 2018 | 2023-02-01 | Отличное | 28125 | Прибор, Паспорт, Руководство по эксплуатации, Сумка, Батарея 6F22 (Крона), Свидетельство о поверке
| Прибор комбинированный | УФ-Радиометр ТКА-ПКМ (12) | 2016 | 2023-02-01 | Отличное | 52650 | Прибор, Паспорт, Руководство по эксплуатации, Сумка, Батарея 6F22 (Крона), Свидетельство о поверке
| Измеритель напряженности электростатического поля | СТ-01 | 2016 | 2023-01-27 | Отличное | 60000 | Преобразователь напряженности, Блок управления, Измерительная пластина в форме диска, Блок питания, Аккумуляторы (внутри прибора), Сумка, Паспорт, Руководство по эксплуатации, Свидетельство о поверке
| Миллитесламетр | ТПУ-05 | 2016 | 2023-02-03 | Отличное | 79050 | Блок электронный (с аккумулятором), Зонд тип С, Зонд тип М, Футляр, Переходник, Источник питания, Паспорт, Выписка о поверке
| Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения | ДКС-АТ1123 | 2016 | 2023-02-02 | Отличное | 257250 | Дозиметр,дополнительный колпачек, зарядное, ручка, чехол, ремень ручной, руководство по эксплуатации (паспорт), свидетельство о поверке
| Миллитесламетр | ТПМ-250 | 2018 | 2023-02-03 | Состояние нового | 75675 | Милитесламетр Зонд тип 1, Зонд тип 2, Кабель связи с ПК, Аккумулятор (в приборе), Диск с ПО, Экран цилиндрический, Футляр, Руководство по эксплуатации, Методика поверки, Формуляр, Выписка о поверке
| Счетчик аэроионов малогабаритный | МАС-01 | 2016 | 2023-02-07 | Состояние нового | 70875 | Счетчик, Защитная насадка, Блок питания, Провод заземления, Аккумуляторы (внутри прибора), Кабель USB, Диск с ПО, Руководство по эксплуатации, Паспорт, Свидетельство о поверке
| Измеритель напряженности | ИПМ-101М в комплекте с 3 антеннами (Е01, Н01, Н02) | 2016 | 2023-02-15 | Состояние нового | 137700 | Устройство отсчетное УО-101М, Антенны Е01, Н01, Н02. Элементы питания (в приборе), Футляр, Руководство по эксплуатации (сомвещено с Паспортом), Свидетельство о поверке
| Шагомер электронный | ШЭЭ-01 | 2012 |  | Хорошее | 2275 | Шагомер заводской № 768667, Паспорт, Сертификат о калибровке
| Шагомер электронный | ШЭЭ-01 | 2012 |  | Хорошее | 2275 | Шагомер заводской № 768667, Паспорт, Сертификат о калибровке
| Счётчик нажатий | Tally Counter SXH5136 | 2020 |  | Хорошее | 800 | Счетчик в упаковке. Заверенная ЭКОЦЕНТР-ПАФ справка (этикетка) о характеристиках
| Счётчик нажатий | Tally Counter SXH5136 | 2020 |  | Хорошее | 800 | Счетчик в упаковке. Заверенная ЭКОЦЕНТР-ПАФ справка (этикетка) о характеристиках
| Секундомер механический | СОСпр-2б-2-000 | 2018 | 2023-01-26 | Состояние нового | 14812.5 | Секундомер заводской № 0996, Паспорт, Футляр, Свидетельство о поверке
| Динамометр становой | ДС-200 | 2016 | 2023-02-01 | Состояние нового | 15375 | Динамометр, Планка 2 шт, Накладка 2 шт, Подставка, футляр, Паспорт с методикой поверки, Свидетельство о поверке
| Динамометр электронный | АЦД/1У-0,1/1И-2 | 2020 | 2023-01-16 | Состояние нового | 54075 | Динамометр электронный, Руководство по эксплуатации, Приложение к руководству, Свидетельство о поверке. Гарантийный талон
| Динамометр электронный | АЦД/1У-2/1И-2 | 2020 | 2022-12-16 | Состояние нового | 54075 | Динамометр электронный, Руководство по эксплуатации, Приложение к руководству, Свидетельство о поверке. Гарантийный талон
| Угломер | 4УМ | 2016 | 2023-02-07 | Состояние нового | 23422.5 | Угломер, Руководство по эксплуатации, Пластиковый кейс, Свидетельство о поверке
| Рулетка металлическая измерительная | UM5M | 2018 | 07.02023 | Отличное | 2050 | Рулетка заводской №787 в картонном держателе. Рукодство по эксплуатации (ЗАО "Геостройизыскания"), Свидетельство о поверке
| Весы подвесные | ПДВ-15-30 "Ива" | 2019 | 2023-02-02 | Состояние нового | 5700 | Весы, Руководство по эксплуатации и паспорт, Свидетельство о поверке, Упаковочная коробка
Газоанализаторы и течеискатели | Анализатор-течеискатель взрывозащищенный | АНТ-3М | 2016 | 16.02.2023 (Устройство поверочное до 20.07.2023) | Хорошее | 93600 | Анализатор, Руководство по эксплуатации, Устройство зарядное, Комплект поверочный, Фильтр "нулевого" воздуха, Устройство проверки работоспособности (зажигалка), Комплект удлинительных трубок, Методика поверки, Свидетельства о поверке анализатора и устройства поверочного, Кейс.
| Газосигнализатор ИГС | «Комета-М-5» | 2016 | 2023-02-17 | Хорошее | 82945.2 | Прибор, зарядное устройство, руководство, чехол, (ПАСПОРТ утерян, в процессе восстановления) Вещества: CO, H2S, NH3, NO2, SO2
| Зонд-щуп с фильтром для газоанализатора "Комета" | Щуп к Комете-М 5 | 2016 |  | Отличное | 3600 | Продается вместе с "Комета М-5"
| Карта памяти для газоанализатора "Комета" |  | 2016 |  | Отличное | 250 | Продается вместе с "Комета М-5", 4 Гб
Газоанализатор ГАНК-4 с кассетами | Газоанализатор универсальный | ГАНК-4 в комплекте с фильтром пылевым ФП-1, фильтром сорбционным ФС-1 | 2017 | 2023-01-19 | Хорошее | 650000 | Прибор, фильтр пылевой, фильтр сорбционный, Паспорт, Копия методики поверки, Руководство по эксплуатации, Блок питания, Аккумулятор (встроенный), Зонд штатный, Сумка-кофр, Трубки ЗИП 4 шт., Свидетельство о поверке
| Бензин | Встроенная кассета | 2017 | 2023-01-19 | Хорошее | 0 | Внутренняя кассета ГАНК (продается вместе с прибором)
| Проп-2ен-1-аль (Акролеин, С3Н4О) | Встроенная кассета | 2017 | 2023-01-19 | Хорошее | 0 | Внутренняя кассета ГАНК (продается вместе с прибором)
| Углерод оксид (Угарный газ, СО) | Встроенная кассета | 2017 | 2023-01-19 | Хорошее | 0 | Внутренняя кассета ГАНК (продается вместе с прибором)
| Масла минеральные нефтяные | Встроенная кассета | 2017 | 2023-01-19 | Хорошее | 0 | Внутренняя кассета ГАНК (продается вместе с прибором)
| Углеводороды алифатические предельные (по гексану, С1-С10 ) | Встроенная кассета | 2017 | 2023-01-19 | Хорошее | 0 | Внутренняя кассета ГАНК (продается вместе с прибором)
| Азота диоксид (NO2) | Кассета | 2017 | 2023-01-19 | Хорошее | 0 | Кассета ГАНК (продается вместе с прибором). Остаток касеты на фото.
| Азот (II) оксид (NO) | Кассета | 2017 | 2023-01-19 | Хорошее | 0 | Кассета ГАНК (продается вместе с прибором). Остаток касеты на фото.
| Сера диоксид (Ангидрид сернистый, SO2) | Кассета | 2017 | 2023-01-19 | Хорошее | 0 | Кассета ГАНК (продается вместе с прибором). Остаток касеты на фото.
| Серная кислота (H2SO4) | Кассета | 2017 | 2023-01-19 | Хорошее | 0 | Кассета ГАНК (продается вместе с прибором). Остаток касеты на фото.
| Этановая кислота (уксусная кислота, C2H4O) | Кассета | 2017 | 2023-01-19 | Хорошее | 0 | Кассета ГАНК (продается вместе с прибором). Остаток касеты на фото.
| диЖелезо триоксид (Fe2O3) | Кассета | 2017 | 2023-01-19 | Хорошее | 0 | Кассета ГАНК (продается вместе с прибором). Остаток касеты на фото.
| Свинец и его неорг. соед. (по свинцу, Pb) | Кассета | 2017 | 2023-01-19 | Хорошее | 0 | Кассета ГАНК (продается вместе с прибором). Остаток касеты на фото.
| Щелочи едкие (в пересчете на NaOH) | Кассета | 2017 | 2023-01-19 | Хорошее | 0 | Кассета ГАНК (продается вместе с прибором). Остаток касеты на фото.
| Оксиды алюминия (в свар. Аэрозоле, Al2O2) | Кассета | 2017 | 2023-01-19 | Хорошее | 0 | Кассета ГАНК (продается вместе с прибором). Остаток касеты на фото.
| Медь (Cu) | Кассета | 2017 | 2023-01-19 | Хорошее | 0 | Кассета ГАНК (продается вместе с прибором). Остаток касеты на фото.
| ди Хром (III) триоксид (по хрому (III), Cr2O3) | Кассета | 2017 | 2023-01-19 | Хорошее | 0 | Кассета ГАНК (продается вместе с прибором). Остаток касеты на фото.
| Марганец в свароч. аэроз. при его содерж. до 20 % (Mn) | Кассета | 2017 | 2023-01-19 | Хорошее | 0 | Кассета ГАНК (продается вместе с прибором). Остаток касеты на фото.
| Оксиды марганца (в свар. аэрозоле) | Кассета | 2017 | 2023-01-19 | Хорошее | 0 | Кассета ГАНК (продается вместе с прибором). Остаток касеты на фото.
| Пыль (20%>SiO2>10%) | Кассета | 2017 | 2023-01-19 | Хорошее | 0 | Кассета ГАНК (продается вместе с прибором). Остаток касеты на фото.
| Пыль (древесная) | Кассета | 2017 | 2023-01-19 | Хорошее | 0 | Кассета ГАНК (продается вместе с прибором). Остаток касеты на фото.
| Пыль (взвешенные в-ва) | Кассета | 2017 | 2023-01-19 | Хорошее | 0 | Кассета ГАНК (продается вместе с прибором). Остаток касеты на фото.
Методики для газоналазитора ГАНК-4 | Методика измерений массовой концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4. ФР.1.31.2012.12432 с изменением №1 (2020 г) | Методика | 2021 |  | Новое | 4400 | Методика для ГАНК-4, на бумажном носителе, заверена печатью (продается вместе с прибором)
| Методика измерений массовой концентрации предельных углеводородов и углеводородов нефти в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4. ФР.1.31.2012.08575 с изменением №1 (2020 г) | Методика | 2021 |  | Новое | 4400 | Методика для ГАНК-4, на бумажном носителе, заверена печатью (продается вместе с прибором)
| Методика измерений массовой концентрации металлов и их неорганических соединений в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4. ФР.1.31.2013.14152 с изменением №1 (2020 г) | Методика | 2021 |  | Новое | 4400 | Методика для ГАНК-4, на бумажном носителе, заверена печатью (продается вместе с прибором)
| Методика измерений массовой концентрации марганца в сварочном аэрозоле в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4. ФР.1.31.2013.14153 с изменением №1 (2020 г) | Методика | 2021 |  | Новое | 4400 | Методика для ГАНК-4, на бумажном носителе, заверена печатью (продается вместе с прибором)
| Методика измерений массовой концентрации кислых и основных паров в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4. ФР.1.31.2010.08573 с изменением №1 (2020 г) | Методика | 2021 |  | Новое | 4400 | Методика для ГАНК-4, на бумажном носителе, заверена печатью (продается вместе с прибором)
| Методика выполнения измерений массовой концентрации вредных веществ в сварочном аэрозоле в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4. ФР.1.31.2010.06968 с изменением №1 (2020 г) | Методика | 2021 |  | Новое | 4400 | Методика для ГАНК-4, на бумажном носителе, заверена печатью (продается вместе с прибором)
| Методика измерений массовой концентрации эфиров, кетонов и альдегидов в воздухе рабочей зоны газоанализатором ГАНК-4. ФР.1.31.2011.09650 с изменением №1 (2020 г) | Методика | 2021 |  | Новое | 4400 | Методика для ГАНК-4, на бумажном носителе, заверена печатью (продается вместе с прибором)
| Методика измерений массовой концентрации пыли в воздухе рабочей зоны газонализатором ГАНК-4 ФР.1.31.2012.12433 с изменением №1 (2020 г) | Методика | 2021 |  | Новое | 4400 | Методика для ГАНК-4, на бумажном носителе, заверена печатью (продается вместе с прибором)
Приборы необходимые по методикам ГАНК-4 | Ротаметр | РМС-А-0,063 ГУЗ-2 | 2021 | 2027-10-24 | Состояние нового | 5625 | Необходим по методикам к ГАНК-4! Ротаметр с первичной поверкой, паспорт, картонная упаковка
| Термогигрометр | Testo 622 | 2021 | 2023-10-25 | Состояние нового | 29025 | Необходим по методикам к ГАНК-4! Термогигрометр, инструкция по эксплуатации, Свидетельство о заводской калибровке, Свидетельство о поверке, Коробка
| Насос для отбора пробы НП-4 | НП-4 | 2021 |  | Состояние нового | 18075 | Необходим по методикам к ГАНК-4! Насос НП-4, Паспорт
| Пробоотборный пакет | ПФП-10 | 2021 |  | Новое | 4800 | Необходим по методикам к ГАНК-4! Продаются вместе с НП-4: Пакеты 10 шт., зажим для пакетов 1 шт., Паспорт
"Мокрая" химия | Спектрофотометр | ПЭ-5400УФ | 2016 | 2023-02-01 | Отличное | 206475 | Спектрофотометр с четырёхпозиционным кюветодержателем, кювета стеклянная 4 шт., кювета кварцевая 2 шт, комплект контрольных светофильтров 4 шт., адаптер-заглушка 4 шт., сетевой шнур, USB кабель, чехол пылезащитный, компак-диск с ПО, руководство по эксплуатации паспорт, руководства пользователя ПО QA5400 (количественный анализ), Kin5400 (кинетический анализ), свидетельства о поверке спектрофотометра и светофильтров
| Аспиратор | ПУ-4Э | 2016 | 2023-01-26 | Состояние нового | 65340 | Аспиратор, Шнур соединительный 220в, Шнур соединительный 12в, Руководство по эксплуатации, Самодельные шланги 4 шт., Кейс платсиковый жесткий (самодельный), Свидетельство по поверке.
| Весы аналитические | OHAUS PA-214С | 2016 | 2023-02-07 | Отличное | 60750 | Весы, Блок питания, Руководство по эксплуатации, Свидетельство о поверке, Упаковочная тара
| Баня водяная (двухместная) | WB-2 | 2017 | 2023-01-31 | Хорошее | 13299 | Баня, Руководство по эксплуатации паспорт, Регистрационное удостоверение, Протокол периодической аттестации.
| Дозатор пипеточный одноканальный "Блэк" 20-200 мкл (Thermo Scientific) | ДПОП-1-20-200 | 2018 | 2022-07-01 | Состояние нового | 7212.4 | Дозатор, крепление дозатора, Паспорт, Свидетельство о первичной поверке, Руководство по эксплуатации, Методика поверки, Картонная упаковка
| Наконечник полимерный одноразовый к дозатору пипеточному (Thermo Scientific) 0,5-250 мкл | Кат. № 9400302 | 2018 |  | Состояние нового | 794.95 | 1 упаковка, 1000 шт. дозаторов в 1 упаковке (вскрыта упаковка)
| Дозатор пипеточный одноканальный "Блэк" 1-10 мл (Thermo Scientific) | ДПОП-1-1000-10000 | 2018 | 2022-07-01 | Состояние нового | 7212.4 | Дозатор, крепление дозатора, Паспорт, Свидетельство о первичной поверке, Руководство по эксплуатации, Методика поверки, Картонная упаковка
| Наконечник полимерный одноразовый к дозатору пипеточному (Thermo Scientific) 1-10 мл | Кат. № 9402152 | 2018 |  | Новое | 427.7 | 3 упаковки, 40 шт. дозаторов в 1 упаковке
| Дозатор пипеточный одноканальный "Блэк" 0,5-5 мл (Thermo Scientific) | ДПОП-1-500-5000 | 2018 | 2022-07-01 | Состояние нового | 7212.4 | Дозатор, крепление дозатора, Паспорт, Свидетельство о первичной поверке, Руководство по эксплуатации, Методика поверки, Картонная упаковка
| Наконечник полимерный одноразовый к дозатору пипеточному (Thermo Scientific) 0,5-5 мл | Кат. № 9402052 | 2018 |  | Новое | 781.3 | 2 упаковки, 100 шт. дозаторов в 1 упаковке
| Тетрациклин, стандарт аналитический | Тетрациклин, стандарт аналитический Эврика A0301JS. ГОСТ 31694-2012, ГОСТ 33526-2015, МУ 2243-80, МИ Т.03-2020, 10 мг, под аргоновой подушкой, виала 2 мл | 2022 | 2023-07-28 | Новое | 2052.5 | Артикул 50741 - evrika-kits.com, Срок годности - до 17.10.2023 - 4 ампулы, до 28.07.2023 - 1 ампула.
Мебель лабораторная | Стол лабораторный | ЛК-1200 СН (серый)(1200х630х1850/750) (Керамика) | 2017 |  | Отличное | 18500
| Стол весовой (антивибрационный) | ЛК-600 СВ (600х400х750), гранит естественный | 2017 |  | Отличное | 11625
| Шкаф лабораторный вытяжной | ЛАБ-900 ШВ-Н (938х726х2100) | 2016 |  | Отличное | 48500
Холодильное оборудование | Холодильник (камера до -18) | Hansa FM050.4 | 2017 |  | Отличное | 4749.5
| Морозильный ларь (до -24) | Бирюса 115КХ | 2022 |  | Состояние нового | 10200
| ИПБ (источник бесперебойного питания ) | Рowerman online 1000 | 2017 |  | Отличное | 8299.5 | Для холодильника и морозильного ларя, выходное напряжение - синусоида, с двойным преобразованием (Компьютерный ИБП не подходит для бывтовых приборов)
Трубки индикаторные и насос-пробоотборник | Аспиратор (насос-пробоотборник ручной) | НП-3М, поршневой | 2016 | 2023-02-10 | Хорошее | 18135 | Руководство по эксплуатации. Свидетельство о поверке. Картонная упаковка.
| Трубки индикаторные (аммиак) | ТИ | 2022 | 2023-07-11 | Новое | 1510 | 20 штук, Свидетельство о поверке, Руководство по эксплуатации (одно на всю закупку, при продаже одного вида трубок выдается копия)
| Трубки индикаторные (ацетон) | ТИ | 2022 | 2023-07-10 | Новое | 1470 | 20 штук, Свидетельство о поверке, Руководство по эксплуатации (одно на всю закупку, при продаже одного вида трубок выдается копия)
| Трубки фильтрующие (ацетон) | ТФ | 2022 | 2023-07-10 | Новое | 0 | 20 штук (трубки фильтрующие к ТИ Ацетон, продаются вместе с ТИ Ацетон)
| Трубки индикаторные (ксилол) | ТИ | 2022 | 2023-07-13 | Новое | 1460 | 20 штук, Свидетельство о поверке, Руководство по эксплуатации (одно на всю закупку, при продаже одного вида трубок выдается копия)
| Трубки индикаторные (озон) | ТИ | 2022 | 2023-07-19 | Новое | 1460 | 20 штук, Свидетельство о поверке, Руководство по эксплуатации (одно на всю закупку, при продаже одного вида трубок выдается копия)
| Трубки индикаторные (сероводород) | ТИ | 2022 | 2023-07-12 | Новое | 1420 | 20 штук, Свидетельство о поверке, Руководство по эксплуатации (одно на всю закупку, при продаже одного вида трубок выдается копия)
| Трубки индикаторные (формальдегид) | ТИ | 2022 | 2023-07-13 | Новое | 2040 | 20 штук, Свидетельство о поверке, Руководство по эксплуатации (одно на всю закупку, при продаже одного вида трубок выдается копия)
| Трубки индикаторные (фтористый водород) | ТИ | 2022 | 2023-07-11 | Новое | 1380 | 20 штук, Свидетельство о поверке, Руководство по эксплуатации (одно на всю закупку, при продаже одного вида трубок выдается копия)
| Трубки индикаторные (хлор) | ТИ | 2022 | 2023-07-10 | Новое | 1540 | 20 штук, Свидетельство о поверке, Руководство по эксплуатации (одно на всю закупку, при продаже одного вида трубок выдается копия)
Примечание:
"Состояние нового" - часть приборов практически не использовались с момента покупки (необходимы по требованию законодательства)
Фотографии могут отображать не всю комплектацию согласно описанию. В случае необходимости просим запросить дополнительный фотоотчет по прибору.
По вопросу приобретения обращаться
в ООО "ЦБС", к Лаферову Ярославу Анатольевичу
+7 (391) 223-20-50
+7 (923) 303-9000
Laferov@cbsib.ru